## 02-01-07
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020), дополнение 5 (приказы Минстроя РФ №50/пр, 51/пр от 09.02.2021), дополнение 6 (приказы Минстроя РФ №320/пр, 321/пр от 24.05.2021), дополнение 7 (приказы Минстроя РФ №407/пр, 408/пр от 24.06.2021), дополнение 8 (приказы Минстроя РФ № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021), дополнение 9 (приказы Минстроя РФ № 961/пр, 962/пр от 20.12.2021)
Наименование программного продукта |  |  | Гектор: Сметчик-строитель
Здание общежития ТГУ, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 49-а. Капитальный ремонт
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-07
Электроосвещение внутреннее
Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (январь 2000) |  |  | 1 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 10 981,901 (1 159,326) тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 169,441 (17,724) тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 1 839,58 чел.час
строительных работ |  | 124,683 (13,042) тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 17,00 чел.час
монтажных работ |  | 10 763,711 (1 125,911) тыс.руб. |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  | Здание S = 3680,3 м2
оборудования |  | 93,508 (20,372) тыс.руб.
прочих затрат |  | - (-) тыс.руб.
NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен,
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб.
Раздел 1. Демонтаж
1 | ФЕРр 67-04-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 2.1 |  | 2.1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 143.48 | 1 | 301.31
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 2.5 | 1 | 5.25
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 1.08 | 1 | 2.27
|  | ЗТ | чел.-ч | 17.89 | 1 | 37.57
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.08 | 1 | 0.17
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 145.98 |  | 306.56
|  | ФОТ | [6 empty] | 303.58
| Пр/812-101.0-1 | НР 101.0 Электромонтажные работы | % | 91 |  | 91 |  |  | 276.26
| Пр/774-101.0 | СП 101.0 Электромонтажные работы | % | 48 |  | 48 |  |  | 145.72
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 728.54
2 | ФЕРр 67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 5 |  | 5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 75.19 | 1 | 375.95
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 0.31 | 1 | 1.55
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.14 | 1 | 0.7
|  | ЗТ | чел.-ч | 9.64 | 1 | 48.2
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.01 | 1 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 75.5 |  | 377.5
|  | ФОТ | [6 empty] | 376.65
| Пр/812-101.0-1 | НР 101.0 Электромонтажные работы | % | 91 |  | 91 |  |  | 342.75
| Пр/774-101.0 | СП 101.0 Электромонтажные работы | % | 48 |  | 48 |  |  | 180.79
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 901.04
3 | ФЕРм 08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | шт | 12 |  | 12
мдс 81-37.2004 п.3.2.1.
ОТ=0.3, ЭМ=0.3, М=0, ОТм=0.3, ЗТ=0.3, ЗТм=0.3
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 33.13 | 0.3 | 119.27
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3.62 | 0.3 | 13.03
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.5 | 0.3 | 1.8
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.34 | 0.3 | 12.02
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.04 | 0.3 | 0.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 80.86 |  | 132.3
|  | ФОТ | [6 empty] | 121.07
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 117.44
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 61.75
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 311.49
4 | ФССЦпг 01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.744 |  | 0.744
| 4 | М |  |  | 1 |  | 42.98 | 1 | 31.98
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42.98 |  | 31.98
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31.98
5 | ФССЦпг 03-01-01-047 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 47 км | 1 т груза | 0.71 |  | 0.71
| 4 | М |  |  | 1 |  | 22.84 | 1 | 16.22
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 22.84 |  | 16.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 16.22
6 | ФССЦпг 03-01-01-022 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 22 км | 1 т груза | 0.034 |  | 0.034
| 4 | М |  |  | 1 |  | 15.95 | 1 | 0.54
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 15.95 |  | 0.54
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 0.54
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Демонтаж (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 865.1
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 796.53
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 19.83
материальные ресурсы
|  | перевозка | [6 empty] | 48.74
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 801.3
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 736.45
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 388.26
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Демонтаж (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 1989.81
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1678 |  | 1678
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 311 |  | 311
Раздел 2. Электрооборудование
7 | ФЕРм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 25.4 | 1 | 25.4
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.63 | 1 | 1.63
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.22 | 1 | 0.22
| 4 | М |  |  | 1 |  | 43.04 | 1 | 43.04
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.56 | 1 | 2.56
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70.07 |  | 70.07
|  | ФОТ | [6 empty] | 25.62
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 24.85
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 13.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 107.99
8 Об | ТЦ_62.1.02.10_70_7714790036_07.04.2022_02 | Щит силовой распределительный ~380/220 В, 50 Гц ЩАО-1 85529.96/4.59 | к-т | 1 |  | 1
| КА п. 169 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 85529.97 | 1.012 | 18857.59 | 4.59 | 86556
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 18857.59 |  | 86556
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18857.59 |  | 86556
9 | ФЕРм 08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 288.02 | 1 | 5.76
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 68.98 | 1 | 1.38
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 4.02 | 1 | 0.08
| 4 | М |  |  | 1 |  | 73.7 | 1 | 1.47
|  | ЗТ | чел.-ч | 30.64 | 1 | 0.61
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.32 | 1 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 430.7 |  | 8.61
|  | ФОТ | [6 empty] | 5.84
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 5.66
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 2.98
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 17.25
10 | ФССЦ 21.2.03.05-0068 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 | 1000 м | 0.00206 |  | 0.00206
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3368.45 | 1 | 6.94
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3368.45 |  | 6.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6.94
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Электрооборудование (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 85.62
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 31.16
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 3.01
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 51.45
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 31.46
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 30.51
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 16.05
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 18857.59
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Электрооборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 18989.77
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 18857.59
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 132 |  | 131
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 18858 |  | 86556
Раздел 3. Светотехнические изделия
11 | ФЕРм 08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.12 |  | 0.12
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 2118.91 | 1 | 254.27
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 188.53 | 1 | 22.62
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 24.85 | 1 | 2.98
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1014.07 | 1 | 121.69
|  | ЗТ | чел.-ч | 213.6 | 1 | 25.63
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.98 | 1 | 0.24
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3321.51 |  | 398.58
|  | ФОТ | [6 empty] | 257.25
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 249.53
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 131.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 779.31
12 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный A370 2.0 595х295х50 16Вт 4000К IP40 офисный встраив. накладной с опаловым рассеив. VARTON V1-A0-00370-01OP0-4001640 5257.8/9.56 | шт | 12 |  | 12
| КА п. 147 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5257.81 | 1.02 | 6731.76 | 9.56 | 64356
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 6731.76 |  | 64356
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6731.76 |  | 64356
13 | ФЕРм 08-03-594-14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 2.79 |  | 2.79
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 2118.91 | 1 | 5911.76
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 188.53 | 1 | 526
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 24.85 | 1 | 69.33
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1014.07 | 1 | 2829.26
|  | ЗТ | чел.-ч | 213.6 | 1 | 595.94
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.98 | 1 | 5.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3321.51 |  | 9267.02
|  | ФОТ | [6 empty] | 5981.09
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 5801.66
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3050.36
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18119.04
14 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный A070 2.0 595х595х50 30Вт 4000К IP40 встраив. накладной офисный опал. рассеив. VARTON V1-A0-00070-01OP0-4003040 6524.25/9.56 | шт | 231 |  | 231
| КА п. 138 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 6524.22 | 1.02 | 160798.87 | 9.56 | 1537237
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 160798.87 |  | 1537237
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 160798.87 |  | 1537237
15 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный A070 2.0 595х595х50 35Вт 4000К IP40 офисный встраив. накладной опал. рассеив. VARTON V1-A0-00070-01OP0-4003540 6524.25/9.56 | шт | 48 |  | 48
| КА п. 145 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 6524.22 | 1.02 | 33412.75 | 9.56 | 319426
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 33412.75 |  | 319426
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 33412.75 |  | 319426
16 | ФЕРм 08-03-594-10 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.57 |  | 0.57
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 2150.66 | 1 | 1225.88
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 152.14 | 1 | 86.72
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 19.58 | 1 | 11.16
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3200.86 | 1 | 1824.49
|  | ЗТ | чел.-ч | 216.8 | 1 | 123.58
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.56 | 1 | 0.89
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5503.66 |  | 3137.09
|  | ФОТ | [6 empty] | 1237.04
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 1199.93
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 630.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4967.91
17 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный LT-01 600х43х46 13Вт 4000К с опаловым рассеив. VARTON V1-I0-70536-02G02-6501340 1651.75/9.56 | шт | 9 |  | 9
| КА п. 137 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1651.78 | 1.02 | 1586.12 | 9.56 | 15163
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1586.12 |  | 15163
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1586.12 |  | 15163
18 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный LT-01 1200х43х46 25Вт 4000К с опаловым рассеив. VARTON V1-I0-70537-02G02-6502540 2320.5/9.56 | шт | 48 |  | 48
| КА п.141 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2320.5 | 1.02 | 11884.06 | 9.56 | 113612
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 11884.06 |  | 113612
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11884.06 |  | 113612
19 | ФЕРм 08-03-594-13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.27 |  | 0.27
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 1753.86 | 1 | 473.54
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 150.49 | 1 | 40.63
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 19.58 | 1 | 5.29
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1006.77 | 1 | 271.83
|  | ЗТ | чел.-ч | 176.8 | 1 | 47.74
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.56 | 1 | 0.42
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2911.12 |  | 786
|  | ФОТ | [6 empty] | 478.83
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 464.47
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 244.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1494.67
20 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный СТРОНГ 1242х90х68 30Вт 4000К IP65 промышленный с матовым рассеив. VARTON V1-I2-70210-03G02-6503040 7608.89/9.56 | шт | 27 |  | 27
| КА п. 143 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 7608.9 | 1.02 | 21919.36 | 9.56 | 209549
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 21919.36 |  | 209549
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 21919.36 |  | 209549
21 | ФЕРм 08-03-594-13 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.05 |  | 0.05
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 1753.86 | 1 | 87.69
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 150.49 | 1 | 7.52
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 19.58 | 1 | 0.98
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1006.77 | 1 | 50.34
|  | ЗТ | чел.-ч | 176.8 | 1 | 8.84
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.56 | 1 | 0.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2911.12 |  | 145.55
|  | ФОТ | [6 empty] | 88.67
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 86.01
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 45.22
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 276.78
22 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный Стронг 2.0 674х90х68 16Вт 4000К IP65 промышленный с матовым рассеив. VARTON V1-I2-70215-03G02-6501640 5606.51/9.56 | шт | 5 |  | 5
| КА п.139 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5606.56 | 1.02 | 2990.95 | 9.56 | 28593
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2990.95 |  | 28593
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2990.95 |  | 28593
23 | ФЕРм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0.19 |  | 0.19
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 700.75 | 1 | 133.14
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 158.72 | 1 | 30.16
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 21.97 | 1 | 4.17
| 4 | М |  |  | 1 |  | 514.36 | 1 | 97.73
|  | ЗТ | чел.-ч | 70.64 | 1 | 13.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.75 | 1 | 0.33
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1373.83 |  | 261.03
|  | ФОТ | [6 empty] | 137.31
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 133.19
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 70.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 464.25
24 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный ЖКХ 224х90х52 12Вт 4000К IP65 антивандальный 1/20 VARTON V1-U0-00006-21000-6501240 1370.57/9.56 | шт | 19 |  | 19
| КА п. 136 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1370.62 | 1.02 | 2778.51 | 9.56 | 26563
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2778.51 |  | 26563
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2778.51 |  | 26563
25 | ФЕРм 08-03-593-09 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 0.59 |  | 0.59
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 676.94 | 1 | 399.39
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 18.11 | 1 | 10.68
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.51 | 1 | 1.48
| 4 | М |  |  | 1 |  | 411.88 | 1 | 243.01
|  | ЗТ | чел.-ч | 68.24 | 1 | 40.26
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1106.93 |  | 653.08
|  | ФОТ | [6 empty] | 400.87
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 388.84
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 204.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1246.36
26 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" NERO IP65 300*83 мм 15Вт 4000К VARTON V1-U0-00086-21000-6501540 10289.53/9.56 | шт | 34 |  | 34
| КА п.140 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10289.52 | 1.02 | 37326.43 | 9.56 | 356841
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 37326.43 |  | 356841
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37326.43 |  | 356841
27 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный ЖКХ 300х83 15Вт 4000К IP65 аварийный 1.5ч VARTON V1-U0-00086-21A00-6501540 23267.68/9.56 | шт | 25 |  | 25
| КА п.142 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 23267.7 | 1.02 | 62063.43 | 9.56 | 593326
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 62063.43 |  | 593326
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 62063.43 |  | 593326
28 | ФЕРм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт | 1.07 |  | 1.07
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 779.32 | 1 | 833.87
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 36.22 | 1 | 38.76
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 5.02 | 1 | 5.37
| 4 | М |  |  | 1 |  | 520.4 | 1 | 556.83
|  | ЗТ | чел.-ч | 78.56 | 1 | 84.06
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 | 1 | 0.43
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1335.94 |  | 1429.46
|  | ФОТ | [6 empty] | 839.24
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 814.06
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 428.01
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2671.53
29 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный ЖКХ 224х90х52 8Вт 4000К IP65 антивандальный 1/20 VARTON V1-U0-00006-21000-6500840 1269.05/9.56 | шт | 107 |  | 107
| КА п. 149 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1269.09 | 1.02 | 14488.34 | 9.56 | 138509
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 14488.34 |  | 138509
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14488.34 |  | 138509
30 | ФЕРм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 1.17 |  | 1.17
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 700.75 | 1 | 819.88
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 158.72 | 1 | 185.7
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 21.97 | 1 | 25.7
| 4 | М |  |  | 1 |  | 514.36 | 1 | 601.8
|  | ЗТ | чел.-ч | 70.64 | 1 | 82.65
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.75 | 1 | 2.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1373.83 |  | 1607.38
|  | ФОТ | [6 empty] | 845.58
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 820.21
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 431.25
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2858.84
31 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный Universal-Line 1431х100х69 22Вт 4000К IP40 встраив. VARTON V1-A1-70415-10000-4002240 19669.32/9.56 | шт | 87 |  | 87
| КА п. 148 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 19669.32 | 1.02 | 182579 | 9.56 | 1745455
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 182579 |  | 1745455
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 182579 |  | 1745455
32 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светодиодный светильник "ВАРТОН" Universal-Line встраиваемый 1430*100*69мм 22Вт 4000К IP40 металлик аварийный автономный постоянного действия VARTON V1-A1-70415-10A00-4002240 31815.74/9.56 | шт | 30 |  | 30
| КА п. 146 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 31815.78 | 1.02 | 101837.11 | 9.56 | 973563
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 101837.11 |  | 973563
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 101837.11 |  | 973563
33 | ФЕРм 08-03-593-04 | Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений | 100 шт | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 809.47 | 1 | 48.57
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 18.11 | 1 | 1.09
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.51 | 1 | 0.15
| 4 | М |  |  | 1 |  | 586.54 | 1 | 35.19
|  | ЗТ | чел.-ч | 81.6 | 1 | 4.9
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1414.12 |  | 84.85
|  | ФОТ | [6 empty] | 48.72
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 47.26
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 24.85
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 156.96
34 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник НСП 02-100-001 "Желудь А" IP52 корпус серый Элетех 1005550305 394.34/9.56 | шт | 6 |  | 6
| КА п.135 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 394.35 | 1.02 | 252.45 | 9.56 | 2413
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 252.45 |  | 2413
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 252.45 |  | 2413
35 | ТЦ_20.3.04.08_70_7714790036_07.04.2022_02 | Лампа светодиодная 61 955 OLL-A60-25-230-6.5K-E27 25Вт ОНЛАЙТ 61955 283.6/9.56 | шт | 6 |  | 6
| КА п.150 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 283.65 | 1.02 | 181.58 | 9.56 | 1736
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 181.58 |  | 1736
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 181.58 |  | 1736
36 | ФЕРм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0.66 |  | 0.66
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 700.75 | 1 | 462.5
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 158.72 | 1 | 104.76
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 21.97 | 1 | 14.5
| 4 | М |  |  | 1 |  | 514.36 | 1 | 339.48
|  | ЗТ | чел.-ч | 70.64 | 1 | 46.62
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.75 | 1 | 1.16
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1373.83 |  | 906.74
|  | ФОТ | [6 empty] | 477
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 462.69
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 243.27
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1612.7
37 | ТЦ_20.3.03.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Светильник светодиодный Universal-Line 0860х100х69 20Вт 4000К IP40 встраив. металлик VARTON V1-A1-70413-10000-4002040 15178.75/9.56 | шт | 66 |  | 66
| КА п.144 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 15178.79 | 1.02 | 106886.66 | 9.56 | 1021836
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 106886.66 |  | 1021836
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 106886.66 |  | 1021836
38 | ФССЦ 20.4.03.07-0014 | Розетка потолочная | 100 шт | 15.4 |  | 15.4
| 4 | М |  |  | 1 |  | 345 | 1 | 5313
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 345 |  | 5313
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5313
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Светотехнические изделия (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 771707.16
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 10650.49
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1054.64
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 760002.03
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 10791.6
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 10467.85
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 5503.72
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Светотехнические изделия (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 787678.73
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 747717.38
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 5313
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 782366
Раздел 4. Монтажные работы
39 | ФЕРм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 10.2 |  | 10.2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 139.54 | 1 | 1423.31
| 4 | М |  |  | 1 |  | 16.79 | 1 | 171.26
|  | ЗТ | чел.-ч | 15.2 | 1 | 155.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156.33 |  | 1594.57
|  | ФОТ | [6 empty] | 1423.31
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 1380.61
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 725.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3701.07
40 | ФССЦ 24.3.01.02-0002 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего пвх легкие с протяжкой, диаметр 25 мм | м | 1 040.4 1020*1,02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.43 | 1 | 3568.57
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3.43 |  | 3568.57
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3568.57
41 | ФЕРм 08-02-397-01 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0.22 |  | 0.22
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 80.46 | 1 | 17.7
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 95.01 | 1 | 20.9
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 23.33 | 1 | 5.13
| 4 | М |  |  | 1 |  | 407.53 | 1 | 89.66
|  | ЗТ | чел.-ч | 8.56 | 1 | 1.88
|  | ЗТм | чел.-ч | 2.27 | 1 | 0.5
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 583 |  | 128.26
|  | ФОТ | [6 empty] | 22.83
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 22.15
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 11.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 162.05
42 | ТЦ_20.2.08.05_70_7714790036_07.04.2022_02 | Профиль монтаж. К239 зетовый L2000 сталь 3.0мм У2 СОЭМИ 113546751 1698.25/9.56 | шт | 1 |  | 1
| КА п.63 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1698.24 | 1.02 | 181.19 | 9.56 | 1732
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 181.19 |  | 1732
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 181.19 |  | 1732
43 | ТЦ_20.2.08.05_70_7714790036_07.04.2022_02 | Профиль монтаж. К202 полоса L2000 сталь 3.0мм У2 СОЭМИ 113511701 146.8/9.56 | м | 20 |  | 20
| КА п.134 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 146.84 | 1.02 | 313.34 | 9.56 | 2996
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 313.34 |  | 2996
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 313.34 |  | 2996
44 | ФЕРм 08-02-407-03 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0.5 |  | 0.5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 356.45 | 1 | 178.23
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 173.84 | 1 | 86.92
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 18.33 | 1 | 9.17
| 4 | М |  |  | 1 |  | 304.12 | 1 | 152.06
|  | ЗТ | чел.-ч | 37.92 | 1 | 18.96
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.46 | 1 | 0.73
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 834.41 |  | 417.21
|  | ФОТ | [6 empty] | 187.4
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 181.78
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 95.57
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 694.56
45 | ФССЦ 23.3.06.06-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 51 |  | 51
| 4 | М |  |  | 1 |  | 44.26 | 1 | 2257.26
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 44.26 |  | 2257.26
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2257.26
46 | ФЕРм 08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 5.2 |  | 5.2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 282.75 | 1 | 1470.3
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 34.15 | 1 | 177.58
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.51 | 1 | 13.05
| 4 | М |  |  | 1 |  | 113.16 | 1 | 588.43
|  | ЗТ | чел.-ч | 30.08 | 1 | 156.42
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 | 1.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 430.06 |  | 2236.31
|  | ФОТ | [6 empty] | 1483.35
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 1438.85
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 756.51
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4431.67
47 | ФССЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | -2.08 |  | -2.08
| 4 | М |  |  | 1 |  | 86 | 1 | -178.88
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 86 |  | -178.88
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -178.88
48 | ФССЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | -2.08 |  | -2.08
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2 | 1 | -4.16
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 |  | -4.16
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -4.16
49 | ТЦ_20.2.07.04_70_7714790036_07.04.2022_02 | Лоток листовой неперфорированный 50х100 L2000 сталь 0.7мм DKC 630.7/9.56 | м | 520 |  | 520
| КА п.130 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 630.67 | 1.02 | 34990.49 | 9.56 | 334509
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 34990.49 |  | 334509
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 34990.49 |  | 334509
50 | ТЦ_20.2.08.00_70_7714790036_07.04.2022_02 | Скоба CS для подвеса лотка С-образ.осн.100 DKC BBA1010 674.28/9.56 | шт | 520 |  | 520
| КА п.43 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 674.27 | 1.02 | 37409.11 | 9.56 | 357631
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 37409.11 |  | 357631
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 37409.11 |  | 357631
51 | ТЦ_20.2.08.00_70_7714790036_07.04.2022_02 | Пластина монтаж. верт. DKC LP3000 1348.18/9.56 | шт | 157 |  | 157
| КА п.50 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1348.15 | 1.02 | 22582.94 | 9.56 | 215893
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 22582.94 |  | 215893
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22582.94 |  | 215893
52 | ФССЦ 01.7.15.05-0001 | Гайки шестигранные М6 (1шт 0,002573кг) 660 шт | кг | 2.00694 0,002573*780
| 4 | М |  |  | 1 |  | 46.9 | 1 | 94.13
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 46.9 |  | 94.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 94.13
53 | ТЦ_20.2.08.00_70_7714790036_07.04.2022_02 | Винт М6х10 (уп.200шт) DKC CM010610 5.99/9.56 | шт | 780 |  | 780
| КА п.131 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 6.02 | 1.02 | 501.23 | 9.56 | 4792
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 501.23 |  | 4792
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 501.23 |  | 4792
54 | ТЦ_20.2.08.00_70_7714790036_07.04.2022_02 | Анкер для пустотелых конструкций М4х38 (уп.100шт) DKC CM560438 26.23/9.56 | шт | 520 |  | 520
| КА п.132 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 26.19 | 1.02 | 1453.3 | 9.56 | 13894
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1453.3 |  | 13894
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1453.3 |  | 13894
55 | ФССЦ 20.2.08.07-0058 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 25-26 // оцинков. // | 100 шт | 2 |  | 2
| 4 | М |  |  | 1 |  | 57.4 | 1 | 114.8
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 57.4 |  | 114.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 114.8
56 | ФЕРм 08-02-398-02 | Провод в лотках, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0.86 |  | 0.86
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 19.36 | 1 | 16.65
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 3.62 | 1 | 3.11
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.43
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10.48 | 1 | 9.01
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 1.77
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.04 | 1 | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 33.46 |  | 28.77
|  | ФОТ | [6 empty] | 17.08
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 16.57
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 8.71
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 54.05
57 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF - напряжение 660 В, сечение 5х2,5 Кабэкс ТХМ00132576 296.52/9.56 | м | 71.4 (70*1,02)
| КА п.103 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 296.55 | 1.02 | 2259.12 | 9.56 | 21597
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2259.12 |  | 21597
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2259.12 |  | 21597
58 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов огнестойкий: ППГнг(А)-FRHF напряжение 660 В, сечение 5х4 524.38/9.56 | м | 16.32 (16*1,02)
| КА п.91 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 524.37 | 1.02 | 913.06 | 9.56 | 8729
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 913.06 |  | 8729
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 913.06 |  | 8729
59 | ФЕРм 08-02-398-01 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 38.8 |  | 38.8
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 9.68 | 1 | 375.58
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.81 | 1 | 70.23
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.26 | 1 | 10.09
| 4 | М |  |  | 1 |  | 9.93 | 1 | 385.28
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.03 | 1 | 39.96
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.78
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 21.42 |  | 831.09
|  | ФОТ | [6 empty] | 385.67
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 374.1
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 196.69
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1401.88
60 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF - напряжение 660 В, сечение 3х1,5 Конкорд 4016 158.95/9.56 | м | 3 570 (3500*1,02)
| КА п.171 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 158.98 | 1.02 | 60556.48 | 9.56 | 578920
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 60556.48 |  | 578920
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 60556.48 |  | 578920
61 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов огнестойкий: ППГнг(А)-FRHF напряжение 660 В, сечение 2х1,5 126.53/9.56 | м | 71.4 (70*1,02)
| КА п.164 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 126.57 | 1.02 | 964.24 | 9.56 | 9218
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 964.24 |  | 9218
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 964.24 |  | 9218
62 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF - напряжение 660 В, сечение 3х1,5 Конкорд 4016 158.95/9.56 | м | 255 (250*1,02)
| КА п.171 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 158.98 | 1.02 | 4325.46 | 9.56 | 41351
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 4325.46 |  | 41351
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4325.46 |  | 41351
63 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов огнестойкий: ППГнг(А)-FRHF напряжение 660 В, сечение 4х1,5 203.49/9.56 | м | 61.2 (60*1,02)
| КА п.167 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 203.53 | 1.02 | 1329.01 | 9.56 | 12705
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1329.01 |  | 12705
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1329.01 |  | 12705
64 | ТЦ_25.2.01.08_70_7714790036_07.04.2022_02 | Клеммник WAGO 4х(1.0-2.5) без наполнит. 773-324 8.96/9.56 | шт | 2600 |  | 2600
| КА п.168 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 8.99 | 1.02 | 2492.88 | 9.56 | 23832
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2492.88 |  | 23832
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2492.88 |  | 23832
65 | ФЕРм 08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 2.6 |  | 2.6
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 388.03 | 1 | 1008.88
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 52.26 | 1 | 135.88
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 5.02 | 1 | 13.05
| 4 | М |  |  | 1 |  | 189.82 | 1 | 493.53
|  | ЗТ | чел.-ч | 41.28 | 1 | 107.33
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 | 1 | 1.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 630.11 |  | 1638.29
|  | ФОТ | [6 empty] | 1021.93
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 991.27
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 521.18
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3150.74
66 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF - напряжение 660 В, сечение 4х1,5 164.13/9.56 | м | 30.6 (30*1,02)
| КА п.166 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 164.15 | 1.02 | 535.91 | 9.56 | 5123
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 535.91 |  | 5123
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 535.91 |  | 5123
67 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF - напряжение 660 В, сечение 5х1,5 238.72/9.56 | м | 234.6 (230*1,02)
| КА п.105 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 238.71 | 1.02 | 5975.12 | 9.56 | 57122
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 5975.12 |  | 57122
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5975.12 |  | 57122
68 | ФЕРм 08-02-400-01 | Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.2 |  | 0.2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 35.34 | 1 | 7.07
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 47.39 | 1 | 9.48
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 15.75 | 1 | 3.15
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10.45 | 1 | 2.09
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.76 | 1 | 0.75
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.56 | 1 | 0.31
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93.18 |  | 18.64
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.22
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 9.91
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 5.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 33.76
69 | ФЕРм 08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 10.76 |  | 10.76
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 59.13 | 1 | 636.24
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 58.43
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.76 | 1 | 8.18
| 4 | М |  |  | 1 |  | 22.69 | 1 | 244.14
|  | ЗТ | чел.-ч | 6.29 | 1 | 67.68
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.06 | 1 | 0.65
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 87.25 |  | 938.81
|  | ФОТ | [6 empty] | 644.42
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 625.09
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 328.65
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1892.55
70 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF - напряжение 660 В, сечение 2х1,5 98.71/9.56 | м | 204 (200*1,02)
| КА п.90 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 98.76 | 1.02 | 2149.47 | 9.56 | 20549
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2149.47 |  | 20549
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2149.47 |  | 20549
71 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов: ППГнг(А)-HF 3х2.5 (N PE) 0.66кВ (м) Конкорд 4017 229.58/9.56 | м | 6.12 6*1,02
| КА п.96 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 229.54 | 1.02 | 149.88 | 9.56 | 1433
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 149.88 |  | 1433
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 149.88 |  | 1433
72 | ТЦ_21.1.06.09_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов огнестойкий: ППГнг(А)-FRHF напряжение 660 В, сечение 3х2,5 226.48/9.56 | м | 397.8 (390*1,02)
| КА п.95 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 226.48 | 1.02 | 9612.36 | 9.56 | 91894
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 9612.36 |  | 91894
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9612.36 |  | 91894
73 | ТЦ_21.1.05.04_70_7714790036_07.04.2022_02 | Кабель огнестойкий экранированный напряжение 440 В, сечение 1х2х1,0 мм КПКЭПнг(А)-FRHF 59.1/9.56 | м | 510 (500*1,02)
| КА п.161 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 59.08 | 1.02 | 3214.84 | 9.56 | 30734
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 3214.84 |  | 30734
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3214.84 |  | 30734
74 | ТЦ_20.2.02.07_70_7714790036_07.04.2022_02 | Трубка термоусадочная ТУТнг-LS-80/40 черн. (уп.25м) КВТ 60099 468.22/9.56 | м | 20.4 20*1,02
| КА п.41 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 468.25 | 1.02 | 1019.18 | 9.56 | 9743
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1019.18 |  | 9743
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1019.18 |  | 9743
75 | ФЕРм 08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.06 |  | 0.06
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 313.47 | 1 | 18.81
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4.77 | 1 | 0.29
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.64 | 1 | 0.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 105.83 | 1 | 6.35
|  | ЗТ | чел.-ч | 31.6 | 1 | 1.9
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 424.07 |  | 25.45
|  | ФОТ | [6 empty] | 18.85
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 18.28
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 9.61
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 53.34
76 | ТЦ_20.4.01.01_70_7714790036_07.04.2022_01 | Переключатель проходной для открытой проводки одноклавишный IP44, 10 А серия "Этюд" белый 10 А "Шнайдер электрик" ВА10-004В 216.45/9.56 | шт | 6 |  | 6
| КА п.151 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 216.44 | 1.02 | 138.56 | 9.56 | 1325
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 138.56 |  | 1325
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 138.56 |  | 1325
77 | ФЕРм 10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 10 |  | 10
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 17.06 | 1 | 170.6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.34 | 1 | 3.4
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 | 20
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17.4 |  | 174
|  | ФОТ | [6 empty] | 170.6
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 153.54
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 78.48
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 406.02
78 Об | ФССЦ 62.1.04.12-0001 | Фотореле ФР2 У3 // Фотореле ФР 601 2200ВА IP44 ИЕК LFR20-601-2200-003 | шт | 10 |  | 10
| 4 | М |  |  | 1 |  | 128.1 | 1 | 1281
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 128.1 |  | 1281
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1281
79 | ФЕРм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 1.76 |  | 1.76
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 255.54 | 1 | 449.75
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4.77 | 1 | 8.4
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.64 | 1 | 1.13
| 4 | М |  |  | 1 |  | 34.95 | 1 | 61.51
|  | ЗТ | чел.-ч | 25.76 | 1 | 45.34
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.05 | 1 | 0.09
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 295.26 |  | 519.66
|  | ФОТ | [6 empty] | 450.88
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 437.35
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 229.95
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1186.96
80 | ФССЦ 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки // IP20, 10 А серия "Glossa" белый 10 А "Шнайдер электрик" | 10 шт | 17.6 |  | 17.6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 62.2 | 1 | 1094.72
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 62.2 |  | 1094.72
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1094.72
81 | ФЕРм 08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.69 |  | 0.69
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 260.3 | 1 | 179.61
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4.77 | 1 | 3.29
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.64 | 1 | 0.44
| 4 | М |  |  | 1 |  | 35.05 | 1 | 24.18
|  | ЗТ | чел.-ч | 26.24 | 1 | 18.11
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.05 | 1 | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 300.12 |  | 207.08
|  | ФОТ | [6 empty] | 180.05
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 174.65
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 91.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 473.56
82 | ТЦ_20.4.01.02_70_7714790036_07.04.2022_02 | Выключатель для скрытой проводки двухклавишный IP20, 10 А серия "Glossa" белый 10 А "Шнайдер электрик" 282.11/9.56 | шт | 69 |  | 69
| КА п.154 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 282.12 | 1.02 | 2076.91 | 9.56 | 19855
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2076.91 |  | 19855
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2076.91 |  | 19855
83 | ФЕРм 08-03-591-07 | Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.18 |  | 0.18
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 261.19 | 1 | 47.01
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4.77 | 1 | 0.86
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.64 | 1 | 0.12
| 4 | М |  |  | 1 |  | 35.06 | 1 | 6.31
|  | ЗТ | чел.-ч | 26.33 | 1 | 4.74
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.05 | 1 | 0.01
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 301.02 |  | 54.18
|  | ФОТ | [6 empty] | 47.13
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 45.72
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 24.04
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 123.94
84 | ТЦ_20.4.01.02_70_7714790036_07.04.2022_02 | Переключатель пакетный для скрытой проводки без нулевого положения серия "W59" 10 А "Шнайдер электрик" 293.8/9.56 | шт | 18 |  | 18
| КА п.153 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 293.78 | 1.02 | 564.2 | 9.56 | 5394
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 564.2 |  | 5394
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 564.2 |  | 5394
85 | ТЦ_20.5.02.04_70_7714790036_07.04.2022_02 | Коробка ответвительная для открытой установки для кабелей ППГнг-HF за подвесным потолком DKC 100х100х50мм IP55 142.87/9.56 | шт | 150 |  | 150
| КА п.156 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 142.83 | 1.02 | 2285.82 | 9.56 | 21852
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2285.82 |  | 21852
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2285.82 |  | 21852
86 | ТЦ_20.5.02.08_70_7714790036_07.04.2022_02 | Распаячная коробка D70 гл.40 по бетону для скрытой установки 29.97/9.56 | шт | 50 |  | 50
| КА п.159 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 29.92 | 1.02 | 159.63 | 9.56 | 1526
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 159.63 |  | 1526
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 159.63 |  | 1526
87 | ФССЦ 20.5.02.11-0001 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт | 0.263 |  | 0.263
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1979.63 | 1 | 520.64
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1979.63 |  | 520.64
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 520.64
88 | ФЕРм 08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 11.31 | 1 | 11.31
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.81 | 1 | 1.81
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.26 | 1 | 0.26
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.67 | 1 | 3.67
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.14 | 1 | 1.14
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.02
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16.79 |  | 16.79
|  | ФОТ | [6 empty] | 11.57
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 11.22
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 5.9
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 33.91
89 Об | ФССЦ 62.1.02.22-0011 | Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 233.43 | 1 | 233.43
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 233.43 |  | 233.43
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 233.43
90 | ФЕРм 08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.02 |  | 0.02
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 342.84 | 1 | 6.86
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 4.77 | 1 | 0.1
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.64 | 1 | 0.01
| 4 | М |  |  | 1 |  | 106.42 | 1 | 2.13
|  | ЗТ | чел.-ч | 34.56 | 1 | 0.69
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 454.03 |  | 9.09
|  | ФОТ | [6 empty] | 6.87
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 6.66
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3.5
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 19.25
91 | ФССЦ 20.4.03.05-0001 | Розетка открытой проводки // Этюд 16А IP20 без заземл. без защ. шторок бел. SchE PA16-001B | 100 шт | 0.02 |  | 0.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 577 | 1 | 11.54
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 577 |  | 11.54
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11.54
92 | ТЦ_20.5.02.04_70_7714790036_07.04.2022_02 | Коробка ответвительная FS с каб. вводами и клеммн. 240х190х90мм 6р 450В 20А 10кв.мм нерж. контакт IP56 пластик. DKC FSK41610 4900.54/9.56 | шт | 132 |  | 132
| КА п.157 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4900.55 | 1.02 | 69017.81 | 9.56 | 659810
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 69017.81 |  | 659810
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 69017.81 |  | 659810
93 | ТЦ_20.5.02.08_70_7714790036_07.04.2022_02 | Коробка распределительная 110х110х80мм IP54 У-994 У2 грунт. Электрофидер 222.3/9.56 | шт | 6 |  | 6
| КА п.158 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 222.27 | 1.02 | 142.29 | 9.56 | 1360
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 142.29 |  | 1360
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 142.29 |  | 1360
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Монтажные работы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 283630.65
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 6017.91
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 577.28
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 277035.46
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 6082.16
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 5887.75
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 3093.36
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 1514.43
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Монтажные работы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 294126.19
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 267313.83
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 5404 |  | 5406
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 287207 |  | 2575410
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 1514 |  | 1514
Раздел 5. Огнестойкие проходки
94 | ФЕР 26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0.0399 |  | 0.0399
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 1629.3 | 1 | 65.01
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 853.4 | 1 | 34.05
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 16.24 | 1 | 0.65
| 14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 1.3 | 1 | 1.3
|  | ЗТ | чел.-ч | 157.42 | 1 | 6.28
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.4 | 1 | 0.06
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2482.72 |  | 99.06
|  | ФОТ | [6 empty] | 65.66
| Пр/812-020.0-1 | НР 020.0 Теплоизоляционные работы | % | 97 |  | 97 |  |  | 63.69
| Пр/774-020.0 | СП 020.0 Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0.85 | 47 |  |  | 30.86
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 193.61
95 | ТЦ_14.5.01.10_70_7714790036_07.04.2022_02 | Пена 2-х компонентная огнезащитная баллон 380мл DKC DN1201 7502.88/9.56 | шт | 19 |  | 19
| КА п.20 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 7502.88 | 1.02 | 15209.81 | 9.56 | 145406
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 15209.81 |  | 145406
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15209.81 |  | 145406
96 | ФЕР 26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0.0624 |  | 0.0624
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 1629.3 | 1 | 101.67
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 853.4 | 1 | 53.25
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 16.24 | 1 | 1.01
| 14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 1.3 | 1 | 1.3
|  | ЗТ | чел.-ч | 157.42 | 1 | 9.82
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.4 | 1 | 0.09
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2482.72 |  | 154.92
|  | ФОТ | [6 empty] | 102.68
| Пр/812-020.0-1 | НР 020.0 Теплоизоляционные работы | % | 97 | 0.9 | 87 |  |  | 89.33
| Пр/774-020.0 | СП 020.0 Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0.85 | 47 |  |  | 48.26
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 292.51
97 | ТЦ_14.2.02.12_70_7714790036_07.04.2022_02 | Герметик огнезащ. DKC DS1201 картридж 300мл 1412.29/9.56 | шт | 270 |  | 270
| КА п.129 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1412.3 | 1.02 | 40684.84 | 9.56 | 388947
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 40684.84 |  | 388947
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 40684.84 |  | 388947
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Огнестойкие проходки (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 56148.63
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 166.68
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 87.3
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 55894.65
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 168.34
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 153.02
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 79.12
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Огнестойкие проходки (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 56380.77
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 55894.65
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 486 |  | 487
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 55895 |  | 534353
Раздел 6. Строительные работы
98 | ФЕР 46-03-015-01 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 1.02 |  | 1.02
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 59.97 | 1 | 61.17
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.03 | 1 | 7.17
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 59.97 |  | 61.17
|  | ФОТ | [6 empty] | 61.17
| Пр/812-040.1-1 | НР 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций | % | 103 |  | 103 |  |  | 63.01
| Пр/774-040.1 | СП 040.1 Реконструкция - усиление и замена конструкций | % | 59 |  | 59 |  |  | 36.09
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 160.27
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Строительные работы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 61.17
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 61.17
эксплуатация машин и механизмов
материальные ресурсы
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 61.17
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 63.01
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 36.09
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Строительные работы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 160.27
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 160 |  | 160
ВСЕГО по смете
| Письмо от 05.04.2022 № 14208-ИФ/09 приложение 1: Объекты образования: Прочие | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 1138904.78 | 9.56 | 10887928
|  | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 48.74 | 9.56 | 466
| Письмо от 22.03.2022 № 11596-ИФ/09 приложение 5: Образование | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 20372.02 | 4.59 | 93507
|  | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 9.56
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 1159325.54 |  | 10981901
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 10238050
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 86556
|  | ИТОГО | [6 empty] | 1159325.54 |  | 10981901
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 13042 |  | 124683
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1125911 |  | 10763711
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 20372 |  | 93508
Составил _________________________Хижнякова М. П.
Проверил