## 02-01-09
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020), дополнение 5 (приказы Минстроя РФ №50/пр, 51/пр от 09.02.2021), дополнение 6 (приказы Минстроя РФ №320/пр, 321/пр от 24.05.2021), дополнение 7 (приказы Минстроя РФ №407/пр, 408/пр от 24.06.2021), дополнение 8 (приказы Минстроя РФ № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021), дополнение 9 (приказы Минстроя РФ № 961/пр, 962/пр от 20.12.2021)
Наименование программного продукта |  |  | Гектор: Сметчик-строитель
Здание общежития ТГУ, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 49-а. Капитальный ремонт
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-09
Автоматическая пожарная сигнализация (ПС) и система оповещенияи управления эвакуацией людей (СОУЭ)
Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ № 02-01-09
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (январь 2000) |  |  | 1 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 4 761,652 (710,353) тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 247,206 (25,858) тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 2 713,84 чел.час
строительных работ |  | 354,334 (37,064) тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 9,72 чел.час
монтажных работ |  | 2 533,151 (264,974) тыс.руб. |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  | Здание S = 3680,3 м2
оборудования |  | 1 874,167 (408,315) тыс.руб.
прочих затрат |  | - (-) тыс.руб.
NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен,
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб.
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ФЕРм 08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 20.44 | 1 | 20.44
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 33.47 | 1 | 33.47
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 3.42 | 1 | 3.42
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2.94 | 1 | 2.94
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 2.06
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.31 | 1 | 0.31
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 56.85 |  | 56.85
|  | ФОТ | [6 empty] | 23.86
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 23.14
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 12.17
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 92.16
2 Об | ТЦ_61.2.04.10_70_7017174199_06.04.2022_02 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М 13259.17/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п. 554 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 13259.18 | 1.012 | 2923.37 | 4.59 | 13418
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2923.37 |  | 13418
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2923.37 |  | 13418
3 | ФЕРм 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 7 |  | 7
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 77.3 | 1 | 541.1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 38.01
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.92 | 1 | 55.44
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.73 |  | 579.11
|  | ФОТ | [6 empty] | 541.1
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 486.99
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 248.91
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1315.01
4 Об | ФССЦ 61.2.07.04-0002 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт | 7 |  | 7
| 4 | М |  |  | 1 |  | 175.63 | 1 | 1229.41
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 175.63 |  | 1229.41
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1229.41
5 | ФЕРм 10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 5 |  | 5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 36.76 | 1 | 183.8
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.6 | 1 | 23
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.6 | 1 | 18
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 41.36 |  | 206.8
|  | ФОТ | [6 empty] | 183.8
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 165.42
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 84.55
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 456.77
6 Об | ТЦ_61.2.07.02_70_7017174199_06.04.2022_02 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 8423.33/4.59 | шт | 5 |  | 5
| КА п. 555 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 8423.34 | 1.012 | 9285.86 | 4.59 | 42622
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 9285.86 |  | 42622
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9285.86 |  | 42622
7 | ФЕРм 10-08-003-04 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 34.63 | 1 | 34.63
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.87 | 1 | 3.87
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.6 | 1 | 3.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38.5 |  | 38.5
|  | ФОТ | [6 empty] | 34.63
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 31.17
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 15.93
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 85.6
8 Об | ФССЦ 61.1.04.03-1009 | Преобразователь интерфейса USB/RS-485 с гальванической развязкой | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 282.84 | 1 | 282.84
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 282.84 |  | 282.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 282.84
9 | ФЕРм 10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 48.29 | 1 | 96.58
| 4 | М |  |  | 1 |  | 6.34 | 1 | 12.68
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.8 | 1 | 9.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 54.63 |  | 109.26
|  | ФОТ | [6 empty] | 96.58
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 86.92
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 44.43
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 240.61
10 Об | ФССЦ 61.2.07.02-0082 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 103.31 | 1 | 103.31
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 103.31 |  | 103.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 103.31
11 Об | ФССЦ 61.2.07.02-0081 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 175.97 | 1 | 175.97
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 175.97 |  | 175.97
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 175.97
12 | ФЕРм 10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 36.76 | 1 | 36.76
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.6 | 1 | 4.6
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.6 | 1 | 3.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 41.36 |  | 41.36
|  | ФОТ | [6 empty] | 36.76
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 33.08
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 16.91
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 91.35
13 Об | ТЦ_62.4.02.00_70_7017174199_06.04.2022_02 | Резервированный источник питания, 12 В, 6 А, передача данных и управление по интерфейсу РИП-12 исп. 56 14414.17/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п. 561 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 14414.16 | 1.012 | 3178.02 | 4.59 | 14587
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 3178.02 |  | 14587
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3178.02 |  | 14587
14 Об | ТЦ_62.4.01.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Аккумулятор 12 В, DT 1240 12646.67/4.59 | шт | 2 |  | 2
| КА п. 560 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12646.69 | 1.012 | 5576.67 | 4.59 | 25597
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 5576.67 |  | 25597
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5576.67 |  | 25597
15 | ФЕРм 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 77.3 | 1 | 77.3
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 5.43
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.92 | 1 | 7.92
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.73 |  | 82.73
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.3
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 69.57
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 35.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.86
16 Об | ФССЦ 62.1.05.01-0003 | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 53.7 | 1 | 53.7
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 53.7 |  | 53.7
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 53.7
17 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 10.22 | 1 | 10.22
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.38 | 1 | 0.38
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.03 | 1 | 1.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10.6 |  | 10.6
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.22
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 9.91
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 5.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.72
18 Об | ФССЦ 62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика с | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 13.12 | 1 | 13.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 13.12 |  | 13.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13.12
19 | ФЕРм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 25.4 | 1 | 50.8
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.63 | 1 | 3.26
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.22 | 1 | 0.44
| 4 | М |  |  | 1 |  | 43.04 | 1 | 86.08
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.56 | 1 | 5.12
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70.07 |  | 140.14
|  | ФОТ | [6 empty] | 51.24
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 49.7
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 26.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 215.97
20 Об | ФССЦ 62.1.02.03-0001 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 10 шт | 0.2 |  | 0.2
| 4 | М |  |  | 1 |  | 66 | 1 | 13.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 66 |  | 13.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13.2
21 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 4 |  | 4
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 20.44 | 1 | 81.76
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 21.65 | 1 | 86.6
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.26 | 1 | 9.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 176.9 | 1 | 707.6
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 8.24
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.18 | 1 | 0.72
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 218.99 |  | 875.96
|  | ФОТ | [6 empty] | 90.8
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 88.08
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 46.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1010.35
22 Об | ТЦ_62.1.02.14_70_7017174199_06.04.2022_02 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 34324.17/4.59 | шт | 4 |  | 4
| КА п. 558 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 34324.16 | 1.012 | 30271.07 | 4.59 | 138944
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 30271.07 |  | 138944
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 30271.07 |  | 138944
23 Об | ТЦ_62.4.01.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Аккумулятор 12В 17А.ч Delta DTM 1217 5575/4.59 | шт | 8 |  | 8
| КА п. 559 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5575.01 | 1.012 | 9833.4 | 4.59 | 45135
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 9833.4 |  | 45135
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 9833.4 |  | 45135
24 | ФЕРм 10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 447 |  | 447
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 16.16 | 1 | 7223.52
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.08 | 1 | 1376.76
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.68 | 1 | 750.96
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19.24 |  | 8600.28
|  | ФОТ | [6 empty] | 7223.52
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 6501.17
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 3322.82
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18424.27
25 Об | ТЦ_61.2.02.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | ДИП-34А-01-03, Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель 1550/4.59 | шт | 447 |  | 447
| КА п. 543 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1550 | 1.012 | 152758.8 | 4.59 | 701163
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 152758.8 |  | 701163
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 152758.8 |  | 701163
26 | ФЕРм 10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт | 32 |  | 32
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 19.86 | 1 | 635.52
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.17 | 1 | 101.44
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.68 | 1 | 53.76
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 23.03 |  | 736.96
|  | ФОТ | [6 empty] | 635.52
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 571.97
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 292.34
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1601.27
27 Об | ТЦ_61.2.02.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | ДИП-34А-04 Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель 2100/4.59 | шт | 32 |  | 32
| КА п. 542 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2100.02 | 1.012 | 14816.33 | 4.59 | 68007
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 14816.33 |  | 68007
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14816.33 |  | 68007
28 | ФЕРм 10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 55 |  | 55
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 8.08 | 1 | 444.4
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1.28 | 1 | 70.4
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.84 | 1 | 46.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9.36 |  | 514.8
|  | ФОТ | [6 empty] | 444.4
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 399.96
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 204.42
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1119.18
29 Об | ТЦ_61.2.02.02_70_7017174199_06.04.2022_02 | С-2000-ИП-03 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый 1466.67/4.59 | шт | 55 |  | 55
| КА п. 544 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1466.69 | 1.012 | 17785.6 | 4.59 | 81636
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 17785.6 |  | 81636
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 17785.6 |  | 81636
30 | ФЕРм 10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 13 |  | 13
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 8.08 | 1 | 105.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1.28 | 1 | 16.64
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.84 | 1 | 10.92
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9.36 |  | 121.68
|  | ФОТ | [6 empty] | 105.04
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 94.54
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 48.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 264.54
31 Об | ТЦ_61.2.02.03_70_7017174199_06.04.2022_02 | ИПР 513-3АМ исп.01 Извещатель пожарный ручной адресный 1190/4.59 | шт | 13 |  | 13
| КА п. 545 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1190 | 1.012 | 3410.82 | 4.59 | 15656
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 3410.82 |  | 15656
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3410.82 |  | 15656
32 | ФЕРм 08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.32 |  | 0.32
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 779.32 | 1 | 249.38
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 36.22 | 1 | 11.59
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 5.02 | 1 | 1.61
| 4 | М |  |  | 1 |  | 520.4 | 1 | 166.53
|  | ЗТ | чел.-ч | 78.56 | 1 | 25.14
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 | 1 | 0.13
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1335.94 |  | 427.5
|  | ФОТ | [6 empty] | 250.99
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 243.46
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 128
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 798.96
33 Об | ТЦ_61.2.04.07_70_7017174199_06.04.2022_02 | С 2000-ОСТ исп.01 Оповещатель световой табличный адресный 1569.17/4.59 | шт | 32 |  | 32
| КА п. 552 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1569.18 | 1.012 | 11071.12 | 4.59 | 50816
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 11071.12 |  | 50816
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11071.12 |  | 50816
34 | ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 5 |  | 5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 18.14 | 1 | 90.7
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12.63 | 1 | 63.15
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 | 10
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 30.77 |  | 153.85
|  | ФОТ | [6 empty] | 90.7
| Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 86.17
| Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 48.07
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 288.09
35 Об | ТЦ_61.2.04.05_70_7017174199_06.04.2022_02 | Оповещатель звуковой адресный С2000-ОПЗ 3249.17/4.59 | шт | 5 |  | 5
| КА п. 548 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3249.17 | 1.012 | 3581.87 | 4.59 | 16441
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 3581.87 |  | 16441
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3581.87 |  | 16441
36 | ФЕРм 10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | шт | 15 |  | 15
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 117.7 | 1 | 1765.5
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12.53 | 1 | 187.95
|  | ЗТ | чел.-ч | 11.7 | 1 | 175.5
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 130.23 |  | 1953.45
|  | ФОТ | [6 empty] | 1765.5
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 1588.95
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 812.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4354.53
37 Об | ФССЦ 61.2.07.02-0050 | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | 10 шт | 1.5 |  | 1.5
| 4 | М |  |  | 1 |  | 688.2 | 1 | 1032.3
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 688.2 |  | 1032.3
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1032.3
38 | ФЕРм 10-04-065-03 | Громкоговоритель студийного контроля | шт | 5 |  | 5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 59.71 | 1 | 298.55
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 31.5 | 1 | 157.5
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 3.52 | 1 | 17.6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 15.83 | 1 | 79.15
| МАССА_ОБОР | Масса оборудования | т | 0.135 | 1 | 0.135
|  | ЗТ | чел.-ч | 7 | 1 | 35
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.35 | 1 | 1.75
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 107.04 |  | 535.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 316.15
| Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 300.34
| Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 167.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1003.1
39 Об | ТЦ_61.2.07.02_70_7017174199_06.04.2022_02 | Блок речевого оповещения Рупор-300 51426.67/4.59 | шт | 5 |  | 5
| КА п. 556 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 51426.68 | 1.012 | 56692.59 | 4.59 | 260219
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 56692.59 |  | 260219
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 56692.59 |  | 260219
40 Об | ТЦ_62.4.01.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Аккумулятор 12В 17А.ч Delta DTM 1217 5575/4.59 | шт | 10 |  | 10
| КА п. 559 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5575.01 | 1.012 | 12291.75 | 4.59 | 56419
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 12291.75 |  | 56419
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12291.75 |  | 56419
41 | ФЕРм 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 15 |  | 15
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 77.3 | 1 | 1159.5
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 81.45
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.92 | 1 | 118.8
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.73 |  | 1240.95
|  | ФОТ | [6 empty] | 1159.5
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 1043.55
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 533.37
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2817.87
42 Об | ТЦ_61.2.03.00_70_7017174199_06.04.2022_02 | Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК 1831.67/4.59 | шт | 15 |  | 15
| КА п. 546 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1831.69 | 1.012 | 6057.73 | 4.59 | 27805
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 6057.73 |  | 27805
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6057.73 |  | 27805
43 | ФЕРм 10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 261 (234+2+25)
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 18.14 | 1 | 4734.54
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12.63 | 1 | 3296.43
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 | 522
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 30.77 |  | 8030.97
|  | ФОТ | [6 empty] | 4734.54
| Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 4497.81
| Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 2509.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15038.09
44 Об | ТЦ_61.2.04.05_70_7017174199_06.04.2022_02 | Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С103.1 975/4.59 | шт | 234 |  | 234
| КА п. 549 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 975.01 | 1.012 | 50302.76 | 4.59 | 230890
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 50302.76 |  | 230890
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 50302.76 |  | 230890
45 Об | ТЦ_61.2.04.05_70_7017174199_06.04.2022_02 | Оповещатель пожарный речевой настенный, 6 Вт ОПР-С106.1 2887.5/4.59 | шт | 2 |  | 2
| КА п. 551 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2887.48 | 1.012 | 1273.26 | 4.59 | 5844
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1273.26 |  | 5844
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1273.26 |  | 5844
46 Об | ТЦ_61.2.04.05_70_7017174199_06.04.2022_02 | Оповещатель пожарный речевой потолочный, 3 Вт линия 100В ОПР-П103.1 1108.33/4.59 | шт | 25 |  | 25
| КА п. 550 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1108.35 | 1.012 | 6109.19 | 4.59 | 28041
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 6109.19 |  | 28041
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6109.19 |  | 28041
47 | ФЕРм 10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 25 |  | 25
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 16.16 | 1 | 404
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.08 | 1 | 77
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.68 | 1 | 42
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 19.24 |  | 481
|  | ФОТ | [6 empty] | 404
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 363.6
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 185.84
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1030.44
48 Об | ФССЦ 61.2.02.01-0069 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ) | 10 шт | 2.5 |  | 2.5
| 4 | М |  |  | 1 |  | 601.32 | 1 | 1503.3
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 601.32 |  | 1503.3
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1503.3
49 | ФЕРм 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 77.3 | 1 | 77.3
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 5.43
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.92 | 1 | 7.92
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.73 |  | 82.73
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.3
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 69.57
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 35.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.86
50 Об | ТЦ_61.2.04.09_70_7017174199_06.04.2022_02 | Тандем-IP-И исп.2 Устройство оконечное объектовое,с ПЦН по GSM 30333.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п. 553 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 30333.34 | 1.012 | 6687.87 | 4.59 | 30697
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 6687.87 |  | 30697
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6687.87 |  | 30697
51 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 3 |  | 3
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 20.44 | 1 | 61.32
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 21.65 | 1 | 64.95
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.26 | 1 | 6.78
| 4 | М |  |  | 1 |  | 176.9 | 1 | 530.7
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 6.18
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.18 | 1 | 0.54
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 218.99 |  | 656.97
|  | ФОТ | [6 empty] | 68.1
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 66.06
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 34.73
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 757.76
52 | ФССЦ 20.4.04.03-0008 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800x600x150 мм, степень защиты IP54 | шт | 3 |  | 3
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1041.24 | 1 | 3123.72
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1041.24 |  | 3123.72
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3123.72
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Монтаж оборудования (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 28801.37
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 18382.66
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 357.37
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 10061.34
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 18421.55
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 16871.13
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 8858.58
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 408315.23
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Монтаж оборудования (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 462846.31
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 403908.08
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 54531 |  | 54536
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 408315 |  | 1858343
Раздел 2. Огнестойкие проходки
53 | ФЕР 26-02-023-01 | Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок пастовым составом | м3 | 0.084 (40*2,1)/1000
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 1629.3 | 1 | 136.86
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 853.4 | 1 | 71.69
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 16.24 | 1 | 1.36
| 14.2.02.11 | Состав огнезащитный | т | 1.3 | 1 | 1.3
|  | ЗТ | чел.-ч | 157.42 | 1 | 13.22
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.4 | 1 | 0.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2482.72 |  | 208.55
|  | ФОТ | [6 empty] | 138.22
| Пр/812-020.0-1 | НР 020.0 Теплоизоляционные работы | % | 97 | 0.9 | 87 |  |  | 120.25
| Пр/774-020.0 | СП 020.0 Теплоизоляционные работы | % | 55 | 0.85 | 47 |  |  | 64.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 393.76
54 | ТЦ_14.5.01.10_70_7017174199_06.04.2022_02 | Противопожарная пена CP 660 IN hilt 8500/9.56 | шт | 40 |  | 40
| КА п. 533 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 8499.99 | 1.02 | 36276.1 | 9.56 | 346800
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 36276.1 |  | 346800
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 36276.1 |  | 346800
55 | ТЦ_14.2.02.12_42_4205334428_11.04.2022_02 | Противопожарный диск CFS-D 25 hilt 424.88/9.56 | шт | 42 |  | 42
| КА п. 532 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 424.85 | 1.02 | 1903.81 | 9.56 | 18200
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1903.81 |  | 18200
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1903.81 |  | 18200
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Огнестойкие проходки (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 38388.46
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 136.86
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 71.69
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 38179.91
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 138.22
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 120.25
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 64.96
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Огнестойкие проходки (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 38573.67
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 38179.91
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 36670 |  | 347194
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1904 |  | 18200
Раздел 3. Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ТГ FRHF"
56 | ФЕРм 08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2.6 |  | 2.6
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 139.54 | 1 | 362.8
| 4 | М |  |  | 1 |  | 16.79 | 1 | 43.65
|  | ЗТ | чел.-ч | 15.2 | 1 | 39.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 156.33 |  | 406.45
|  | ФОТ | [6 empty] | 362.8
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 351.92
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 185.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 943.4
57 | ФССЦ 01.7.15.07-0152 | Дюбели с шурупом, размер 6x35 мм | 100 шт | -4.55 |  | -4.55
| 4 | М |  |  | 1 |  | 8 | 1 | -36.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 |  | -36.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -36.4
58 | ТЦ_20.2.12.03_70_7017174199_06.04.2022_02 | Труба гофрированная FRHF 20 мм с зондом (100 м) черная 136.67/9.56 | м | 265.2 260*1,02
| КА п. 535 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 136.71 | 1.02 | 3868.21 | 9.56 | 36980
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 3868.21 |  | 36980
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3868.21 |  | 36980
59 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 2.6 |  | 2.6
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 42.21 | 1 | 109.75
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.81 | 1 | 4.71
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.26 | 1 | 0.68
| 4 | М |  |  | 1 |  | 11.27 | 1 | 29.3
|  | ЗТ | чел.-ч | 4.49 | 1 | 11.67
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 55.29 |  | 143.76
|  | ФОТ | [6 empty] | 110.43
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 107.12
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 56.32
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 307.2
60 | ТЦ_21.1.08.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Огнестойкий кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 мм 104.17/9.56 | м | 265.2 260*1,02
| КА п. 538 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 104.2 | 1.02 | 2948.49 | 9.56 | 28188
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2948.49 |  | 28188
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2948.49 |  | 28188
61 | ТЦ_20.5.02.10_70_7017174199_06.04.2022_02 | РТК КМОПГ (4к х 2,5мм) Коробка монтажная огнестойкая 1116.67/9.56 | шт | 2 |  | 2
| КА п. 537 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1116.7 | 1.02 | 238.29 | 9.56 | 2278
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 238.29 |  | 2278
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 238.29 |  | 2278
62 | ФССЦ 20.2.08.07-0056 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 19-20 | 100 шт | 8 |  | 8
| 4 | М |  |  | 1 |  | 49.3 | 1 | 394.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 49.3 |  | 394.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 394.4
63 | ТЦ_01.7.15.07_70_7017174199_06.04.2022_02 | Дюбель металлический 6х32 мм 12.92/9.56 | шт | 800 |  | 800
| КА п. 531 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12.91 | 1.02 | 1101.6 | 9.56 | 10531
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1101.6 |  | 10531
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1101.6 |  | 10531
64 | ТЦ_01.7.15.04_70_7017174199_06.04.2022_02 | Саморез 4,5х35 мм 4.67/9.56 | шт | 800 |  | 800
| КА п. 530 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.68 | 1.02 | 399.84 | 9.56 | 3822
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 399.84 |  | 3822
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 399.84 |  | 3822
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ТГ FRHF" (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 9464.64
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 472.55
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 4.71
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 8987.38
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 473.23
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 459.04
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 241.35
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ТГ FRHF" (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 10165.03
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 8556.43
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 394 |  | 394
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 9771 |  | 83016
Раздел 4. Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ"
65 | ФЕРм 08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 26.5 |  | 26.5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 221.09 | 1 | 5858.89
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 32.12 | 1 | 851.18
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.51 | 1 | 66.52
| 4 | М |  |  | 1 |  | 111.92 | 1 | 2965.88
|  | ЗТ | чел.-ч | 23.52 | 1 | 623.28
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 | 5.3
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 365.13 |  | 9675.95
|  | ФОТ | [6 empty] | 5925.41
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 5747.65
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 3021.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18445.56
66 | ФССЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | -10.6 |  | -10.6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 86 | 1 | -911.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 86 |  | -911.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -911.6
67 | ФССЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | -10.6 |  | -10.6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2 | 1 | -21.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 |  | -21.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -21.2
68 | ТЦ_20.2.04.00_78_7804628380_15.07.2022_02 | РТК ККМОМ 25х25 IP41 кабель-канал металлический 304.75/9.56 | м | 2650 |  | 2650
| КА п. 534 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 304.77 | 1.02 | 86171.64 | 9.56 | 823801
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 86171.64 |  | 823801
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 86171.64 |  | 823801
69 | ФЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 38 (2350+60+1390)/100
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 26.51 | 1 | 1007.38
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.81 | 1 | 68.78
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.26 | 1 | 9.88
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10.27 | 1 | 390.26
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.82 | 1 | 107.16
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.76
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38.59 |  | 1466.42
|  | ФОТ | [6 empty] | 1017.26
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 986.74
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 518.8
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2971.96
70 | ТЦ_21.1.08.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Огнестойкий кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией КПССнг(А)-FRHF 1х2х0,75 мм 163.33/9.56 | м | 2 397 2350*1,02
| КА п. 540 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 163.29 | 1.02 | 41759.58 | 9.56 | 399222
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 41759.58 |  | 399222
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 41759.58 |  | 399222
71 | ТЦ_21.1.08.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Огнестойкий кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,5 мм 191.67/9.56 | м | 61.2 60*1,02
| КА п. 541 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 191.68 | 1.02 | 1251.6 | 9.56 | 11965
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1251.6 |  | 11965
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1251.6 |  | 11965
72 | ТЦ_21.1.08.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Огнестойкий кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией КПССнг(А)-FRHF 1х2х1,0 мм 210/9.56 | м | 1 417.8 1390*1,02
| КА п. 539 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 210.03 | 1.02 | 31772.05 | 9.56 | 303741
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 31772.05 |  | 303741
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31772.05 |  | 303741
73 | ТЦ_20.5.02.10_70_7017174199_06.04.2022_02 | РТК КМОМ IP31 (4к х 2,5мм) Коробка монтажная огнестойкая 1533.33/9.56 | шт | 13 |  | 13
| КА п. 536 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1533.33 | 1.02 | 2126.77 | 9.56 | 20332
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2126.77 |  | 20332
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2126.77 |  | 20332
74 | ТЦ_01.7.15.07_70_7017174199_06.04.2022_02 | Дюбель металлический 6х32 мм 12.92/9.56 | шт | 8100 |  | 8100
| КА п. 531 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12.91 | 1.02 | 11153.7 | 9.56 | 106629
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 11153.7 |  | 106629
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11153.7 |  | 106629
75 | ТЦ_01.7.15.04_70_7017174199_06.04.2022_02 | Саморез 4,5х35 мм 4.67/9.56 | шт | 8100 |  | 8100
| КА п. 530 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.68 | 1.02 | 4048.38 | 9.56 | 38703
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 4048.38 |  | 38703
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4048.38 |  | 38703
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ" (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 188493.29
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 6866.27
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 919.96
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 180707.06
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 6942.67
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 6734.39
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 3540.76
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ" (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 198768.44
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 178283.72
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 198768 |  | 1724877
ВСЕГО по смете
| Письмо от 05.04.2022 № 14208-ИФ/09 приложение 1: Объекты образования: Прочие | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 302038.22 | 9.56 | 2887486
|  | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 9.56
| Письмо от 22.03.2022 № 11596-ИФ/09 приложение 5: Образование | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 408315.23 | 4.59 | 1874166
|  | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 9.56
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 710353.45 |  | 4761652
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 2151192
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 1853937
|  | ИТОГО | [6 empty] | 710353.45 |  | 4761652
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 37064 |  | 354334
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 264974 |  | 2533151
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 408315 |  | 1874167
Составил ____________________Хижнякова М. П.
Проверил