## 02-01-13
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020), дополнение 5 (приказы Минстроя РФ №50/пр, 51/пр от 09.02.2021), дополнение 6 (приказы Минстроя РФ №320/пр, 321/пр от 24.05.2021), дополнение 7 (приказы Минстроя РФ №407/пр, 408/пр от 24.06.2021), дополнение 8 (приказы Минстроя РФ № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021), дополнение 9 (приказы Минстроя РФ № 961/пр, 962/пр от 20.12.2021)
Наименование программного продукта |  |  | Гектор: Сметчик-строитель
Здание общежития ТГУ, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 49-а. Капитальный ремонт
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 02-01-13
Система контроля и управления доступом (СКУД)
Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ № 02-01-13
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен март 2022 г. (январь 2000) |  |  | 1 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 3 033,887 (581,487) тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 75,253 (7,872) тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 833,87 чел.час
строительных работ |  | 322,02 (33,772) тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | 23,34 чел.час
монтажных работ |  | 393,25 (41,243) тыс.руб. |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  | Здание S = 3680,3 м2
оборудования |  | 2 318,617 (506,471) тыс.руб.
прочих затрат |  | - (-) тыс.руб.
NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен,
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб.
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ФЕРм 10-10-006-01 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 9 |  | 9
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 24.28 | 1 | 218.52
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.49 | 1 | 4.41
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.28 | 1 | 20.52
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 24.77 |  | 222.93
|  | ФОТ | [6 empty] | 218.52
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 196.67
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 100.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 520.12
2 Об | ФССЦ 61.2.07.04-0004 | Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01 | шт | 6 |  | 6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 575.81 | 1 | 3454.86
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 575.81 |  | 3454.86
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 3454.86
3 Об | ТЦ_61.2.07.04_70_7017329822_15.07.2022_02 | Контроллер доступа IDenick BX-5 50454/4.59 | шт | 3 |  | 3
| КА п.729 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 50454.01 | 1.012 | 33372.2 | 4.59 | 153178
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 33372.2 |  | 153178
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 33372.2 |  | 153178
4 | ФЕРм 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 77.3 | 1 | 77.3
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 5.43
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.92 | 1 | 7.92
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.73 |  | 82.73
|  | ФОТ | [6 empty] | 77.3
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 69.57
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 35.56
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.86
5 Об | ТЦ_61.2.07.02_70_7017174199_06.04.2022_02 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 8423.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.730 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 8423.34 | 1.012 | 1857.17 | 4.59 | 8524
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1857.17 |  | 8524
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1857.17 |  | 8524
6 | ФЕРм 08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 4 |  | 4
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 9.91 | 1 | 39.64
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 21.72
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.76 | 1 | 3.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.74 | 1 | 2.96
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.03 | 1 | 4.12
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.06 | 1 | 0.24
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16.08 |  | 64.32
|  | ФОТ | [6 empty] | 42.68
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 41.4
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 21.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 127.49
7 Об | ТЦ_61.2.07.04_70_7017329822_15.07.2022_02 | Контроллер считывателя карт Sonda Expert R2-MF-EM, 23472/4.59 | шт | 4 |  | 4
| КА п.731 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 23472.02 | 1.012 | 20700.38 | 4.59 | 95015
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 20700.38 |  | 95015
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 20700.38 |  | 95015
8 | ФЕРм 10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 4 |  | 4
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 103.14 | 1 | 412.56
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 36 | 1 | 144
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 4.02 | 1 | 16.08
| 4 | М |  |  | 1 |  | 48.16 | 1 | 192.64
| МАССА_ОБОР | Масса оборудования | т | 0.001 | 1 | 0.001
|  | ЗТ | чел.-ч | 9.3 | 1 | 37.2
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.4 | 1 | 1.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 187.3 |  | 749.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 428.64
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 385.78
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 197.17
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1332.15
9 Об | ТЦ_61.2.07.11_70_7017329822_15.07.2022_02 | Биометрический сенсор Sonda Expert FS-84-CBS 53885/4.59 | шт | 4 |  | 4
| КА п.736 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 53884.99 | 1.012 | 47522.1 | 4.59 | 218126
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 47522.1 |  | 218126
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 47522.1 |  | 218126
10 | ФЕРм 10-07-016-02 | Пункт переговорной парковой связи (3 фазы), наружный: отдельно устанавливаемый | компл | 3 |  | 3
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 128.91 | 1 | 386.73
| 4 | М |  |  | 1 |  | 66.93 | 1 | 200.79
| МАССА_ОБОР | Масса оборудования | т | 0.005 | 1 | 0.005
|  | ЗТ | чел.-ч | 13.4 | 1 | 40.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 195.84 |  | 587.52
|  | ФОТ | [6 empty] | 386.73
| Пр/812-051.4-1 | НР 051.4 Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | % | 94 |  | 94 |  |  | 363.53
| Пр/774-051.4 | СП 051.4 Оборудование связи: устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи на железных дорогах | % | 45 |  | 45 |  |  | 174.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1125.08
11 Об | ТЦ_61.1.03.03_42_4205334428_14.04.2022_02 | Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000 МБит/с, TL-SG1016, D-Link 7038.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.724 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 7038.35 | 1.012 | 1551.81 | 4.59 | 7123
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1551.81 |  | 7123
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1551.81 |  | 7123
12 Об | ТЦ_61.1.03.03_42_4205334428_14.04.2022_02 | Коммутатор с 16 портами DES-1024D/G1A 6772.25/4.59 | шт | 2 |  | 2
| КА п.723 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 6772.27 | 1.012 | 2986.29 | 4.59 | 13707
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2986.29 |  | 13707
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2986.29 |  | 13707
13 | ФЕРм 10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 9 |  | 9
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 36.76 | 1 | 330.84
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.6 | 1 | 41.4
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.6 | 1 | 32.4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 41.36 |  | 372.24
|  | ФОТ | [6 empty] | 330.84
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 297.76
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 152.19
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 822.19
14 Об | ТЦ_62.4.02.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Резервированный источник питания, 12 В, 3 А, передача данных и управление по интерфейсу RS-485 РИП-12 исп. 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS) 8780.83/4.59 | шт | 7 |  | 7
| КА п.760 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 8780.81 | 1.012 | 13551.9 | 4.59 | 62203
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 13551.9 |  | 62203
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13551.9 |  | 62203
15 Об | ТЦ_62.4.02.00_70_2311140854_07.04.2022_02 | Резервированный источник питания, 12 В, 2 А, передача данных и управление по интерфейсу RS-485, РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) 5460.42/4.59 | шт | 2 |  | 2
| КА п.759 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5460.4 | 1.012 | 2407.81 | 4.59 | 11052
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2407.81 |  | 11052
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2407.81 |  | 11052
16 Об | ТЦ_62.4.01.01_42_4205334428_06.04.2022_02 | Аккумулятор 12В 26А.ч Delta DTM 1217 14763.33/4.59 | шт | 9 |  | 9
| КА п.757 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 14763.32 | 1.012 | 29295.06 | 4.59 | 134464
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 29295.06 |  | 134464
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 29295.06 |  | 134464
17 | ФЕРм 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | 5 |  | 5
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 77.3 | 1 | 386.5
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 27.15
|  | ЗТ | чел.-ч | 7.92 | 1 | 39.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 82.73 |  | 413.65
|  | ФОТ | [6 empty] | 386.5
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 347.85
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 177.79
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 939.29
18 Об | ТЦ_61.2.07.02_70_7017174199_06.04.2022_02 | Блок защитный коммутационный, 8 каналов БЗК исп.02 1808.33/4.59 | шт | 5 |  | 5
| КА п.727 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1808.32 | 1.012 | 1993.49 | 4.59 | 9150
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1993.49 |  | 9150
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1993.49 |  | 9150
19 | ФЕРм 10-08-003-04 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (излучатель или приемник) | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 34.63 | 1 | 69.26
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3.87 | 1 | 7.74
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.6 | 1 | 7.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38.5 |  | 77
|  | ФОТ | [6 empty] | 69.26
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 62.33
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 31.86
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 171.19
20 Об | ТЦ_61.2.07.05_42_4205334428_07.04.2022_02 | Модуль преобразователя , МП 24/5В, 702.98/4.59 | шт | 2 |  | 2
| КА п. 732 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 702.96 | 1.012 | 309.98 | 4.59 | 1423
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 309.98 |  | 1423
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 309.98 |  | 1423
21 | ФЕРм 08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 10.22 | 1 | 10.22
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.38 | 1 | 0.38
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.03 | 1 | 1.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 10.6 |  | 10.6
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.22
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 9.91
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 5.21
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 25.72
22 Об | ФССЦ 62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика с | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 13.12 | 1 | 13.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 13.12 |  | 13.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13.12
23 | ФЕРм 08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 25.4 | 1 | 50.8
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.63 | 1 | 3.26
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.22 | 1 | 0.44
| 4 | М |  |  | 1 |  | 43.04 | 1 | 86.08
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.56 | 1 | 5.12
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.04
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 70.07 |  | 140.14
|  | ФОТ | [6 empty] | 51.24
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 49.7
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 26.13
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 215.97
24 Об | ФССЦ 62.1.02.03-0001 | Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки: КМПн 1/2 | 10 шт | 0.2 |  | 0.2
| 4 | М |  |  | 1 |  | 66 | 1 | 13.2
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 66 |  | 13.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 13.2
25 | ФЕРм 10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 3 |  | 3
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 36.76 | 1 | 110.28
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.6 | 1 | 13.8
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.6 | 1 | 10.8
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 41.36 |  | 124.08
|  | ФОТ | [6 empty] | 110.28
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 99.25
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 50.73
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 274.06
26 Об | ТЦ_62.4.02.01_70_7017174199_11.04.2022_02 | Источник бесперебойного питания APC Easy UPS On-Line серии SRV, мощность 800Вт/1000 ВА, 24 В, со встроенными АКБ 9 А*ч, SRV1KIL, APC 64998.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.762 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 64998.35 | 1.012 | 14330.79 | 4.59 | 65778
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 14330.79 |  | 65778
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 14330.79 |  | 65778
27 Об | ТЦ_62.4.02.01_70_7017174199_11.04.2022_02 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SRT, 900Вт/1000 ВА, 230 В, литий-ионная батарея 48 В, стоечное исполнение, SRT1000RMXLI, APC 140000/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.763 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 140000 | 1.012 | 30867.1 | 4.59 | 141680
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 30867.1 |  | 141680
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 30867.1 |  | 141680
28 Об | ТЦ_62.4.02.01_70_7017174199_11.04.2022_02 | Батарейный блок APC Easy UPS On-Line SRV, 36 В, для ИБП с увеличенным временем автономной работы, 1 кВА, SRV36BP-9AL, APC 68333.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.761 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 68333.35 | 1.012 | 15066.09 | 4.59 | 69153
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 15066.09 |  | 69153
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15066.09 |  | 69153
29 | ФЕРм 08-01-121-01 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 19.82 | 1 | 19.82
| 4 | М |  |  | 1 |  | 20.65 | 1 | 20.65
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 2.06
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 40.47 |  | 40.47
|  | ФОТ | [6 empty] | 19.82
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 19.23
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 10.11
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 69.81
30 Об | ТЦ_62.4.01.01_70_7017174199_11.04.2022_02 | Комплект аккумуляторов 1,5кВА для ИБП APC Smart-UPS ХВР48RМ1U1-LI В, исполнениЕ 2U, SRТ48RМВР, APC 100000/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.758 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 99999.99 | 1.012 | 22047.93 | 4.59 | 101200
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 22047.93 |  | 101200
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22047.93 |  | 101200
31 | ФЕРм 10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 12 |  | 12
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 8.08 | 1 | 96.96
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1.28 | 1 | 15.36
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.84 | 1 | 10.08
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 9.36 |  | 112.32
|  | ФОТ | [6 empty] | 96.96
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 87.26
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 44.6
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 244.18
32 Об | ТЦ_61.2.01.06_70_7017174199_11.04.2022_02 | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-26 исп.00 543.33/4.59 | шт | 12 |  | 12
| КА п.725 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 543.32 | 1.012 | 1437.49 | 4.59 | 6598
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1437.49 |  | 6598
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1437.49 |  | 6598
33 | ФЕРм 10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 10 |  | 10
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 17.06 | 1 | 170.6
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.34 | 1 | 3.4
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 | 20
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17.4 |  | 174
|  | ФОТ | [6 empty] | 170.6
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 153.54
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 78.48
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 406.02
34 Об | ТЦ_61.3.04.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | RFID-считыватель 13,56 МГц и 125 кГц 5493.33/4.59 | шт | 10 |  | 10
| КА п.737 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5493.31 | 1.012 | 12111.62 | 4.59 | 55592
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 12111.62 |  | 55592
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 12111.62 |  | 55592
35 | ФЕРм 10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 9 |  | 9
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 17.06 | 1 | 153.54
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.34 | 1 | 3.06
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 | 18
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17.4 |  | 156.6
|  | ФОТ | [6 empty] | 153.54
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 138.19
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 70.63
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 365.42
36 Об | ТЦ_61.2.07.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кнопка разблокировки выхода. Устройство дистанционного управления электроконтактное УДП 513-3М исп.01 1225/4.59 | шт | 9 |  | 9
| КА п.726 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1224.98 | 1.012 | 2430.74 | 4.59 | 11157
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2430.74 |  | 11157
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2430.74 |  | 11157
37 | ФЕРм 10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 8 |  | 8
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 17.06 | 1 | 136.48
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.34 | 1 | 2.72
|  | ЗТ | чел.-ч | 2 | 1 | 16
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 17.4 |  | 139.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 136.48
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 122.83
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 62.78
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 324.81
38 Об | ТЦ_62.1.00.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Замок электромагнитный М1-300 3316.67/4.59 | шт | 7 |  | 7
| КА п.755 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3316.69 | 1.012 | 5118.83 | 4.59 | 23495
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 5118.83 |  | 23495
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5118.83 |  | 23495
39 Об | ТЦ_62.1.00.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Замок электромагнитный М1-150 2408.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.756 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2408.33 | 1.012 | 530.99 | 4.59 | 2437
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 530.99 |  | 2437
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 530.99 |  | 2437
40 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кабель высокоскоростной передачи аудио/видео данных с разрешением до 4К HDMI, L=15 м, Supra HD A/V, HDMI-HDMI 2.0 UHD4K 15M 2958.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.741 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2958.35 | 1.012 | 652.25 | 4.59 | 2994
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 652.25 |  | 2994
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 652.25 |  | 2994
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Монтаж оборудования (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 3467
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 2670.05
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 168.98
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 627.97
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 2689.61
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 2444.8
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 1239.56
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 263623.2
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Монтаж оборудования (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 270774.56
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 260142.02
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 7151 |  | 7154
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 263623 |  | 1197530
Раздел 2. Монтажные работы
41 | ФЕРм 10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 34.12 | 1 | 34.12
| 4 | М |  |  | 1 |  | 7.95 | 1 | 7.95
| МАССА_ОБОР | Масса оборудования | т | 0.001 | 1 | 0.001
|  | ЗТ | чел.-ч | 4 | 1 | 4
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 42.07 |  | 42.07
|  | ФОТ | [6 empty] | 34.12
| Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 32.41
| Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 18.08
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 92.56
42 | ТЦ_20.5.02.03_42_4205334428_07.04.2022_02 | Коробка коммутационная КС-12 3338.92/9.56 | шт | 1 |  | 1
| КА п.710 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 3338.93 | 1.02 | 356.25 | 9.56 | 3406
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 356.25 |  | 3406
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 356.25 |  | 3406
43 | ФЕРм 11-04-020-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | шт | 28 |  | 28
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 19.36 | 1 | 542.08
| 4 | М |  |  | 1 |  | 6.17 | 1 | 172.76
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 57.68
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 25.53 |  | 714.84
|  | ФОТ | [6 empty] | 542.08
| Пр/812-052.0-1 | НР 052.0 Устройство средств посадки самолётов и систем управления воздушным движением на аэродромах | % | 96 |  | 96 |  |  | 520.4
| Пр/774-052.0 | СП 052.0 Устройство средств посадки самолётов и систем управления воздушным движением на аэродромах | % | 48 |  | 48 |  |  | 260.2
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1495.44
44 | ФССЦ 22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | 100 шт | 0.28 |  | 0.28
| 4 | М |  |  | 1 |  | 343.28 | 1 | 96.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 343.28 |  | 96.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 96.12
45 | ФЕРм 08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 4 |  | 4
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 20.44 | 1 | 81.76
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 21.65 | 1 | 86.6
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.26 | 1 | 9.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 176.9 | 1 | 707.6
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 8.24
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.18 | 1 | 0.72
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 218.99 |  | 875.96
|  | ФОТ | [6 empty] | 90.8
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 88.08
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 46.31
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1010.35
46 Об | ФССЦ 20.4.04.03-0008 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800x600x250 мм, степень защиты IP54 | шт | 4 |  | 4
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1041.24 | 1 | 4164.96
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1041.24 |  | 4164.96
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4164.96
47 | ФЕРм 08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | 100 м | 1.13 (86+27)/100
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 282.75 | 1 | 319.51
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 34.15 | 1 | 38.59
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.51 | 1 | 2.84
| 4 | М |  |  | 1 |  | 113.16 | 1 | 127.87
|  | ЗТ | чел.-ч | 30.08 | 1 | 33.99
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.23
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 430.06 |  | 485.97
|  | ФОТ | [6 empty] | 322.35
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 312.68
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 164.4
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 963.05
48 | ТЦ_20.2.04.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кабель-канал металлический 15х15 мм SK.015.015 75/9.56 | м | 86 |  | 86
| КА п.707 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 75.05 | 1.02 | 688.6 | 9.56 | 6583
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 688.6 |  | 6583
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 688.6 |  | 6583
49 | ТЦ_20.2.04.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кабель-канал металлический 20х16 мм SK.020.016 87.5/9.56 | м | 27 |  | 27
| КА п.708 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 87.47 | 1.02 | 251.99 | 9.56 | 2409
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 251.99 |  | 2409
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 251.99 |  | 2409
50 | ФЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2.4 |  | 2.4
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 26.51 | 1 | 63.62
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.81 | 1 | 4.34
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.26 | 1 | 0.62
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10.27 | 1 | 24.65
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.82 | 1 | 6.77
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.05
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38.59 |  | 92.61
|  | ФОТ | [6 empty] | 64.24
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 62.31
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 32.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 187.68
51 | ТЦ_21.1.08.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Lan кабель для структурированных систем связи с оболочкой из безгалогенной композиции(LSZH) пониженной пожарной опасности U/UTP Cat5e 4х2х0.52 31.67/9.56 | м | 244.8 240*1,02
| КА п.711 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 31.64 | 1.02 | 826.49 | 9.56 | 7901
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 826.49 |  | 7901
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 826.49 |  | 7901
52 | ФЕРм 10-01-055-05 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 3 кг, по стене кирпичной | 100 м | 7.41 (455+286)/100
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 399.08 | 1 | 2957.18
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 161.98 | 1 | 1200.27
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 18.11 | 1 | 134.2
| 4 | М |  |  | 1 |  | 942.32 | 1 | 6982.59
|  | ЗТ | чел.-ч | 44 | 1 | 326.04
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.8 | 1 | 13.34
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1503.38 |  | 11140.04
|  | ФОТ | [6 empty] | 3091.38
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 2782.24
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 1422.03
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15344.31
53 | ТЦ_21.1.08.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кабель для систем связи, сигнализации и управленияна рабочее напряжение до 300 В, сечением 0,5 мм2 КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,5 81.67/9.56 | м | 464.1 455*1,02
| КА п.712 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 81.64 | 1.02 | 4042.68 | 9.56 | 38648
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 4042.68 |  | 38648
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4042.68 |  | 38648
54 | ТЦ_21.1.08.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кабель для систем связи, сигнализации и управленияна рабочее напряжение до 300 В, сечением 0,75 мм2 КПСТТнг(А)-HF 1х2х0,75 90/9.56 | м | 291.72 286*1,02
| КА п.713 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 89.96 | 1.02 | 2799.99 | 9.56 | 26768
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2799.99 |  | 26768
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2799.99 |  | 26768
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Монтажные работы (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 22413.61
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 3998.27
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 1329.8
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 17085.54
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 4144.97
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 3798.12
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 1943.78
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 4164.96
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Монтажные работы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 32320.47
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 8966
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 96 |  | 96
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 28059 |  | 104811
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 4165 |  | 4165
Раздел 3. Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ"
55 | ФЕРм 08-02-396-06 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 0.15 |  | 0.15
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 221.09 | 1 | 33.16
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 32.12 | 1 | 4.82
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 2.51 | 1 | 0.38
| 4 | М |  |  | 1 |  | 111.92 | 1 | 16.79
|  | ЗТ | чел.-ч | 23.52 | 1 | 3.53
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.2 | 1 | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 365.13 |  | 54.77
|  | ФОТ | [6 empty] | 33.54
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 32.53
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 17.11
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 104.41
56 | ФССЦ 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | -0.06 |  | -0.06
| 4 | М |  |  | 1 |  | 86 | 1 | -5.16
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 86 |  | -5.16
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -5.16
57 | ФССЦ 01.7.15.14-0043 | Шурупы самонарезающий прокалывающий, для крепления металлических профилей или листовых деталей 3,5/11 мм | 100 шт | -0.06 |  | -0.06
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2 | 1 | -0.12
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 |  | -0.12
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -0.12
58 | ТЦ_20.2.04.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Кабель-канал металлический 25х25 мм ККМОМ 25х25 179.17/9.56 | м | 15 |  | 15
| КА п.709 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 179.15 | 1.02 | 286.72 | 9.56 | 2741
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 286.72 |  | 2741
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 286.72 |  | 2741
59 | ФЕРм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.15 |  | 0.15
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 26.51 | 1 | 3.98
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.81 | 1 | 0.27
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.26 | 1 | 0.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10.27 | 1 | 1.54
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.82 | 1 | 0.42
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 38.59 |  | 5.79
|  | ФОТ | [6 empty] | 4.02
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 3.9
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 2.05
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 11.74
60 | ТЦ_21.1.08.01_70_7017174199_06.04.2022_02 | Огнестойкий кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией КПССнг(А)-FRHF 2х2х0,5 мм 191.67/9.56 | м | 15.3 15*1,02
| КА п.714 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 191.68 | 1.02 | 312.9 | 9.56 | 2991
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 312.9 |  | 2991
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 312.9 |  | 2991
61 | ТЦ_01.7.15.07_70_7017174199_06.04.2022_02 | Дюбель металлический 6х32 мм 12.92/9.56 | шт | 50 |  | 50
| КА п.704 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12.91 | 1.02 | 68.85 | 9.56 | 658
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 68.85 |  | 658
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 68.85 |  | 658
62 | ТЦ_01.7.15.04_70_7017174199_06.04.2022_02 | Саморез 4,5х35 мм 4.67/9.56 | шт | 50 |  | 50
| КА п.703 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4.68 | 1.02 | 24.99 | 9.56 | 239
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 24.99 |  | 239
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24.99 |  | 239
63 | ТЦ_14.2.02.12_42_4205334428_07.04.2022_02 | Противопожарный диск CFS-D 25 hilt 424.88/9.56 | шт | 6 |  | 6
| КА п.705 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 424.85 | 1.02 | 271.97 | 9.56 | 2600
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 271.97 |  | 2600
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 271.97 |  | 2600
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ" (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 1020.71
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 37.14
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 5.09
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 978.48
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 37.56
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 36.43
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 19.16
Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен)
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Огнестойкая кабельная линия "PTK-Line ПожТехКабель-ККМОМ" (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 1076.3
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 965.43
оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен)
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1076 |  | 9340
Раздел 4. АРМ "Орион Про" в составе:
64 | ФЕРм 10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 269.36 | 1 | 538.72
| 4 | М |  |  | 1 |  | 85.05 | 1 | 170.1
| МАССА_ОБОР | Масса оборудования | т | 0.004 | 1 | 0.004
|  | ЗТ | чел.-ч | 28 | 1 | 56
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 354.41 |  | 708.82
|  | ФОТ | [6 empty] | 538.72
| Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 511.78
| Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 285.52
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1506.12
65 Об | ТЦ_61.3.05.04_70_7017174199_11.04.2022_02 | Сервер Intel NUC10 , BOXNUCI3FNHFA на базе процессора Core i3 10110U, видеокарта-встроенная, оперативная память-4ГБ, жесткий диск-1ТБ 113333.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.754 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 113333.34 | 1.012 | 24987.66 | 4.59 | 114693
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 24987.66 |  | 114693
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 24987.66 |  | 114693
66 Об | ТЦ_61.3.05.04_70_7017174199_11.04.2022_02 | центральный сервер "Орион Про" 21275/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.753 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 21275.02 | 1.012 | 4690.7 | 4.59 | 21530
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 4690.7 |  | 21530
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4690.7 |  | 21530
67 | ФЕРм 08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 4 |  | 4
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 9.91 | 1 | 39.64
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 21.72
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.76 | 1 | 3.04
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.74 | 1 | 2.96
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.03 | 1 | 4.12
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.06 | 1 | 0.24
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16.08 |  | 64.32
|  | ФОТ | [6 empty] | 42.68
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 41.4
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 21.77
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 127.49
68 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | администратор базы данных "Орион Про" 12108.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12108.33 | 1 | 2637.98 | 4.59 | 12108
| КА п.746 | Итого по расценке | [6 empty] | 2637.98 |  | 12108
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2637.98 |  | 12108
69 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | оперативная задача "Орион Про" 103333.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 103333.34 | 1 | 22512.71 | 4.59 | 103333
| КА п.748 | Итого по расценке | [6 empty] | 22512.71 |  | 103333
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 22512.71 |  | 103333
70 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Клавиатура+мышь (кнопок мыши - 3, оптическая светодиодная, USB, Fn, черный) 2375/4.59 | шт | 1 |  | 1
методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2375 | 1.012 | 523.64 | 4.59 | 2404
| КА п.747 | Итого по расценке | [6 empty] | 523.64 |  | 2404
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 523.64 |  | 2404
71 Об | ТЦ_61.3.05.00_77_5008040124_15.07.2022_02 | Операционная система Microsoft Windows 10 10176.67/4.59 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10176.67 | 1 | 2217.14 | 4.59 | 2217
| КА п.740 | Итого по расценке | [6 empty] | 2217.14 |  | 2217
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2217.14 |  | 2217
72 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | генератор отчетов "Орион Про" 5023.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 5023.34 | 1 | 1094.41 | 4.59 | 5023
| КА п.738 | Итого по расценке | [6 empty] | 1094.41 |  | 5023
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1094.41 |  | 5023
73 | ФЕРм 11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 26.7 | 1 | 53.4
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.97 | 1 | 3.94
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.7
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.53 | 1 | 1.06
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.09 | 1 | 6.18
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.03 | 1 | 0.06
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29.2 |  | 58.4
|  | ФОТ | [6 empty] | 54.1
| Пр/812-053.0-1 | НР 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 |  | 90 |  |  | 48.69
| Пр/774-053.0 | СП 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 |  | 46 |  |  | 24.89
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 131.98
74 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Монитор 23,8" (1920х1080@75Гц, IPS, 5 мс, 1000:1, 250 Кд/м2, 178гр/178гр, HDMI, VGA (D-sub) SAMSUNG 27041.67/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.739 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 27041.66 | 1.012 | 5962.13 | 4.59 | 27366
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 5962.13 |  | 27366
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5962.13 |  | 27366
75 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | монитор "Орион Про" 12108.33/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.744 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12108.33 | 1.012 | 2669.64 | 4.59 | 12254
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2669.64 |  | 12254
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2669.64 |  | 12254
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу АРМ "Орион Про" в составе: (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 831.54
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 631.76
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 25.66
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 174.12
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 635.5
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 601.87
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 332.18
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 67296.01
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу АРМ "Орион Про" в составе: (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 69061.6
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 67296.01
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 1766 |  | 1768
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 67296 |  | 300928
Раздел 5. Турникет
Ограждение стационарное в составе:
76 | ФЕР 07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0.085 |  | 0.085
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 390.1 | 1 | 33.16
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 204.08 | 1 | 17.35
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 30.77 | 1 | 2.62
| 4 | М |  |  | 1 |  | 16057.11 | 1 | 1364.85
|  | ЗТ | чел.-ч | 41.5 | 1 | 3.53
|  | ЗТм | чел.-ч | 2.59 | 1 | 0.22
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16651.29 |  | 1415.36
|  | ФОТ | [6 empty] | 35.78
| Пр/812-007.1-1 | НР 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 116 | 0.9 | 104 |  |  | 37.21
| Пр/774-007.1 | СП 007.1 Бетонные и ж/б сборные конст. жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 | 0.85 | 68 |  |  | 24.33
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1476.9
77 | ФССЦ 03.2.02.11-0001 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях | т | -0.01275 |  | -0.01275
| 4 | М |  |  | 1 |  | 300 | 1 | -3.83
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 300 |  | -3.83
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -3.83
78 | ФССЦ 07.2.05.01-0032 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | -0.17765 |  | -0.17765
| 4 | М |  |  | 1 |  | 7571 | 1 | -1344.99
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7571 |  | -1344.99
|  | Всего по позиции | [6 empty] | -1344.99
79 | ТЦ_20.2.03.24_70_7017174199_11.04.2022_02 | Стойка универсальная УС-1 12158.33/9.56 | шт | 12 |  | 12
| КА п.706 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 12158.31 | 1.02 | 15566.71 | 9.56 | 148818
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 15566.71 |  | 148818
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 15566.71 |  | 148818
80 | ТЦ_25.2.01.12_70_7017174199_11.04.2022_02 | Муфта из нержавеющей стали с элементами крепления под гор.перемычку Д 25 мм 1541.67/9.56 | шт | 42 |  | 42
| КА п.722 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1541.65 | 1.02 | 6908.38 | 9.56 | 66044
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 6908.38 |  | 66044
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6908.38 |  | 66044
81 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Горизонтальная перемычка Д25 мм из нержавеющей стали длиной до 1000 мм 2208.33/9.56 | шт | 8 |  | 8
| КА п.719 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2208.36 | 1.02 | 1884.96 | 9.56 | 18020
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1884.96 |  | 18020
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1884.96 |  | 18020
82 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Горизонтальная перемычка Д25 мм из нержавеющей стали длиной до 1500 мм 2983.33/9.56 | шт | 8 |  | 8
| КА п.716 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2983.29 | 1.02 | 2546.41 | 9.56 | 24344
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 2546.41 |  | 24344
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2546.41 |  | 24344
83 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Зажим для крепления стекла Joker на трубу Д25 1125/9.56 | шт | 36 |  | 36
| КА п.715 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 1125.02 | 1.02 | 4321.21 | 9.56 | 41311
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 4321.21 |  | 41311
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 4321.21 |  | 41311
84 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Консоль крепления к плоскости Д25 мм 375/9.56 | шт | 2 |  | 2
| КА п.718 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 375.04 | 1.02 | 80.03 | 9.56 | 765
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 80.03 |  | 765
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 80.03 |  | 765
85 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Вставка пластиковая для секции ограждения длиной 250 мм 2333.33/9.56 | шт | 2 |  | 2
| КА п.720 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2333.31 | 1.02 | 497.9 | 9.56 | 4760
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 497.9 |  | 4760
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 497.9 |  | 4760
86 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Вставка пластиковая для секции ограждения длиной 600 мм 2333.33/9.56 | шт | 2 |  | 2
| КА п.721 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2333.31 | 1.02 | 497.9 | 9.56 | 4760
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 497.9 |  | 4760
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 497.9 |  | 4760
87 | ТЦ_22.2.02.23_70_7017174199_11.04.2022_02 | Вставка пластиковая для секции ограждения длиной 1500 мм 2916.67/9.56 | шт | 4 |  | 4
| КА п.717 | методика приказ 421/пр п.92а заготовительно-складские расходы для материалов
М=1.02
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2916.66 | 1.02 | 1244.77 | 9.56 | 11900
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 1244.77 |  | 11900
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1244.77 |  | 11900
88 Об | ТЦ_61.2.07.11_70_7017174199_11.04.2022_02 | Ограждение антипаника колесная с электрозамком, ширина прохода 1500 мм 85000/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.735 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 85000.01 | 1.012 | 18740.74 | 4.59 | 86020
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 18740.74 |  | 86020
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 18740.74 |  | 86020
турникет
89 | ФЕРм 10-10-005-02 | Турникет роторный: полуростовой | шт | 2 |  | 2
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 36.32 | 1 | 72.64
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.73 | 1 | 1.46
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.32 | 1 | 6.64
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 37.05 |  | 74.1
|  | ФОТ | [6 empty] | 72.64
| Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  | 65.38
| Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  | 33.41
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 172.89
90 Об | ТЦ_61.2.07.09_70_7017174199_11.04.2022_02 | Турникет-трипод электромеханический однопроходной серии "РОСТОВ-ДОН" 91666.67/4.59 | шт | 2 |  | 2
| КА п.733 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 91666.66 | 1.012 | 40421.2 | 4.59 | 185533
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 40421.2 |  | 185533
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 40421.2 |  | 185533
91 | ФЕРм 11-01-002-05 | Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые: на полу, масса до 25 кг | шт | 6 |  | 6
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 20.44 | 1 | 122.64
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 84.32 | 1 | 505.92
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 10.89 | 1 | 65.34
| 4 | М |  |  | 1 |  | 213.71 | 1 | 1282.26
|  | ЗТ | чел.-ч | 2.06 | 1 | 12.36
|  | ЗТм | чел.-ч | 1.08 | 1 | 6.48
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 318.47 |  | 1910.82
|  | ФОТ | [6 empty] | 187.98
| Пр/812-053.0-1 | НР 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 |  | 90 |  |  | 169.18
| Пр/774-053.0 | СП 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 |  | 46 |  |  | 86.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2166.47
92 Об | ТЦ_61.2.07.09_70_7017174199_11.04.2022_02 | Штагни турникета-трипода "Антипаника" 5000/4.59 | шт | 6 |  | 6
| КА п.734 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 4999.98 | 1.012 | 6614.35 | 4.59 | 30360
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 6614.35 |  | 30360
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6614.35 |  | 30360
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Турникет (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 35599.73
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 228.44
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 523.27
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 34848.02
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 296.4
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 271.77
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 144.21
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 65776.29
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Турникет (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 101792
справочно
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 33548.27
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 65776.29
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 33676 |  | 320849
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 2339 |  | 2340
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 65776 |  | 301913
Раздел 6. Сервер СКУД в составе:
сервер (компьтер) в комплекте:
93 | ФЕРм 10-04-112-02 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: 100 | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 269.36 | 1 | 269.36
| 4 | М |  |  | 1 |  | 85.05 | 1 | 85.05
| МАССА_ОБОР | Масса оборудования | т | 0.004 | 1 | 0.004
|  | ЗТ | чел.-ч | 28 | 1 | 28
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 354.41 |  | 354.41
|  | ФОТ | [6 empty] | 269.36
| Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  | 255.89
| Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  | 142.76
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 753.06
94 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | ПК в комплекте: корпус 19"(EX244499RUS); процессор AMD Ryzen 5 2600 OEM; материнская плата MSI MPG X570 GAMING PLUS; видеокарта GIGABYTE GT 710 LP v2,0 (GV-N710D3-2GL Rev2,0); кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 200 V2 (DP-MCH2-GMX200-V2); 6) оперативная память AMD Radeon R7 Performance Series (R7S48G2606U1K) 8 ГБ; накопитель SSD M.2 AMD Radeon R5 NVMe Series (R5MP256G8) 256 ГБ; Блок питания AeroCool AERO WHITE 500W (ACPWAR50AEC.A1) 261666.67/4.59 | м | 1 |  | 1
| КА п.749 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 261666.67 | 1.012 | 57692.09 | 4.59 | 264807
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 57692.09 |  | 264807
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 57692.09 |  | 264807
95 | ФЕРм 11-04-008-04 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 26.7 | 1 | 26.7
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 1.97 | 1 | 1.97
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.35 | 1 | 0.35
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.53 | 1 | 0.53
|  | ЗТ | чел.-ч | 3.09 | 1 | 3.09
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.03 | 1 | 0.03
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29.2 |  | 29.2
|  | ФОТ | [6 empty] | 27.05
| Пр/812-053.0-1 | НР 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 90 |  | 90 |  |  | 24.35
| Пр/774-053.0 | СП 053.0 Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 |  | 46 |  |  | 12.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 65.99
96 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Монитор 23,8" (1920х1080@75Гц, IPS, 5 мс, 1000:1, 250 Кд/м2, 178гр/178гр, HDMI, VGA (D-sub) SAMSUNG 27041.67/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.739 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 27041.66 | 1.012 | 5962.13 | 4.59 | 27366
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 5962.13 |  | 27366
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 5962.13 |  | 27366
97 | ФЕРм 08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 9.91 | 1 | 9.91
| 3 | ЭМ |  |  | 1 |  | 5.43 | 1 | 5.43
| 2 | в т.ч. ОТм |  |  | 1 |  | 0.76 | 1 | 0.76
| 4 | М |  |  | 1 |  | 0.74 | 1 | 0.74
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.03 | 1 | 1.03
|  | ЗТм | чел.-ч | 0.06 | 1 | 0.06
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16.08 |  | 16.08
|  | ФОТ | [6 empty] | 10.67
| Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  | 10.35
| Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  | 5.44
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 31.87
98 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017174199_11.04.2022_02 | Клавиатура+мышь (кнопок мыши - 3, оптическая светодиодная, USB, Fn, черный) 2375/4.59 | шт | 1 |  | 1
| КА п.747 | методика приказ 421/пр п.92в заготовительно-складские расходы для оборудования
М=1.012
| 4 | М |  |  | 1 |  | 2375 | 1.012 | 523.64 | 4.59 | 2404
|  | Итого по расценке | [6 empty] | 523.64 |  | 2404
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 523.64 |  | 2404
|  | ИТОГО прямые затраты по разделу Сервер СКУД в составе: (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 399.69
в том числе
|  | оплата труда | [6 empty] | 305.97
|  | эксплуатация машин и механизмов | [6 empty] | 7.4
|  | материальные ресурсы | [6 empty] | 86.32
перевозка
|  | Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно) | [6 empty] | 307.08
|  | Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 290.59
|  | Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 160.64
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 64177.86
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Сервер СКУД в составе: (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 65028.78
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 64177.86
В том числе:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 851 |  | 852
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 64178 |  | 294577
Раздел 7. Сервер СКУД программное обеспечение:
99 Об | ТЦ_61.3.05.00_70_7017329822_15.07.2022_02 | Лицензия на программное обеспечение "БиоСКУД IDenick (Sonda SDK) 50 000 пользователей" 180000/4.59 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 180000.02 | 1 | 39215.69 | 4.59 | 180000
| КА п.752 | Итого по расценке | [6 empty] | 39215.69 |  | 180000
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 39215.69 |  | 180000
100 Об | ТЦ_61.3.05.00_77_5008040124_15.07.2022_02 | Операционная система Microsoft Windows 10 10176.67/4.59 | шт | 1 |  | 1
| 4 | М |  |  | 1 |  | 10176.67 | 1 | 2217.14 | 4.59 | 10177
| КА п.740 | Итого по расценке | [6 empty] | 2217.14 |  | 10177
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 2217.14 |  | 10177
ИТОГО прямые затраты по разделу Сервер СКУД программное обеспечение: (в базисном уровне цен)
в том числе
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
материальные ресурсы
перевозка
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровне цен) (справочно)
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровне цен)
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровне цен)
|  | Итого оборудование (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 41432.83
Итого прочие затраты (в базисном и текущем уровне цен)
|  | ИТОГО по разделу Сервер СКУД программное обеспечение: (в базисном и текущем уровне цен) | [6 empty] | 41432.83
справочно
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в базисном уровне цен)
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в базисном уровне цен) | [6 empty] | 41432.83
В том числе:
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 41433 |  | 190177
ВСЕГО по смете
| Письмо от 05.04.2022 № 14208-ИФ/09 приложение 1: Объекты образования: Прочие | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 75015.39 | 9.56 | 717147
|  | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 9.56
| Письмо от 22.03.2022 № 11596-ИФ/09 приложение 5: Образование | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 506471.15 | 4.59 | 2316740
|  | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 9.56
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 581486.54 |  | 3033887
в том числе
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 415666
|  | оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен) | [8 empty] | 2281644
|  | ИТОГО | [6 empty] | 581486.54 |  | 3033887
В том числе:
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 33772 |  | 322020
МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [8 empty] | 41243 |  | 393250
ОБОРУДОВАНИЯ | [8 empty] | 506471 |  | 2318617
Составил _________________________Хижнякова М. П.
Проверил