## 09-01-01
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | ФЕР 2001 в редакции 2020 г. (приказы Минстроя РФ 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр от 26.12.2019 г.), дополнение 1 (приказы Минстроя РФ 171/пр, 172/пр от 30.03.2020 г.), дополнение 2 (приказы Минстроя РФ № 294/пр, 295/пр от 01.06.2020), дополнение 3 (приказы Минстроя РФ № 352/пр, 353/пр от 30.06.2020), дополнение 4 (приказы Минстроя РФ №635/пр, 636/пр от 20.10.2020), дополнение 5 (приказы Минстроя РФ №50/пр, 51/пр от 09.02.2021), дополнение 6 (приказы Минстроя РФ №320/пр, 321/пр от 24.05.2021), дополнение 7 (приказы Минстроя РФ №407/пр, 408/пр от 24.06.2021), дополнение 8 (приказы Минстроя РФ № 745/пр, 746/пр от 14.10.2021), дополнение 9 (приказы Минстроя РФ № 961/пр, 962/пр от 20.12.2021)
Наименование программного продукта |  |  | Гектор: Сметчик-строитель
Здание общежития ТГУ, расположенное по адресу: г. Томск, пр. Ленина, д. 49-а. Капитальный ремонт
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ N 09-01-01
Пусконаладочные работы. Электрооборудование
Составлен базисно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ № 09-01-01
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (январь 2000) |  |  | 1 кв. 2022г.
Сметная стоимость |  | 272,672 (9,693) тыс.руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  | 129,844 (4,616) тыс.руб.
в том числе: | [5 empty] | Нормативные затраты труда рабочих |  |  | 360,32 чел.час
строительных работ |  | - (-) тыс.руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | - чел.час
монтажных работ |  | - (-) тыс.руб. |  |  |  | Расчетный измеритель конструктивного решения |  |  | Здание S = 3680,3 м2
оборудования |  | - (-) тыс.руб.
прочих затрат |  | 272,672 (9,693) тыс.руб.
NN пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен,
|  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  | руб.
1 | ФЕРп 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 55 |  | 55
т.ч.1.1.94б затраты при выполнении работ для четырехпроводной линии
ОТ=1.3, ЭМ=1.3, М=1.3, ОТм=1.3, ЗТ=1.3, ЗТм=1.3
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 4.1 | 1.3 | 293.15
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.32 | 1.3 | 22.88
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.1 |  | 293.15
|  | ФОТ | [6 empty] | 293.15
| Пр/812-083.0-1 | НР 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 |  | 74 |  |  | 216.93
| Пр/774-083.0 | СП 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 |  | 36 |  |  | 105.53
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 615.61
2 | ФЕРп 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 205 |  | 205
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 4.1 | 1 | 840.5
|  | ЗТ | чел.-ч | 0.32 | 1 | 65.6
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4.1 |  | 840.5
|  | ФОТ | [6 empty] | 840.5
| Пр/812-083.0-1 | НР 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 |  | 74 |  |  | 621.97
| Пр/774-083.0 | СП 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 |  | 36 |  |  | 302.58
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 1765.05
3 | ФЕРп 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 257 |  | 257
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 12.81 | 1 | 3292.17
|  | ЗТ | чел.-ч | 1 | 1 | 257
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 12.81 |  | 3292.17
|  | ФОТ | [6 empty] | 3292.17
| Пр/812-083.0-1 | НР 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 |  | 74 |  |  | 2436.21
| Пр/774-083.0 | СП 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 |  | 36 |  |  | 1185.18
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 6913.56
4 | ФЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 1.02 |  | 1.02
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 165.95 | 1 | 169.27
|  | ЗТ | чел.-ч | 12.96 | 1 | 13.22
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 165.95 |  | 169.27
|  | ФОТ | [6 empty] | 169.27
| Пр/812-083.0-1 | НР 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 |  | 74 |  |  | 125.26
| Пр/774-083.0 | СП 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 |  | 36 |  |  | 60.94
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 355.47
5 | ФЕРп 01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | измерение | 1 |  | 1
| 1 | ОТ |  |  | 1 |  | 20.75 | 1 | 20.75
|  | ЗТ | чел.-ч | 1.62 | 1 | 1.62
|  | Итого по расценке |  |  |  |  | 20.75 |  | 20.75
|  | ФОТ | [6 empty] | 20.75
| Пр/812-083.0-1 | НР 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 74 |  | 74 |  |  | 15.36
| Пр/774-083.0 | СП 083.0 Пусконаладочные работы (за исключением технологического оборудования АЭС) | % | 36 |  | 36 |  |  | 7.47
|  | Всего по позиции | [6 empty] | 43.58
ВСЕГО по смете
| Письмо от 05.04.2022 № 14208-ИФ/09 приложение 1: Пусконаладочные работы | ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [6 empty] | 9693.27 | 28.13 | 272672
|  | ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 28.13
| Письмо от 22.03.2022 № 11596-ИФ/09 приложение 5: Образование | ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 4.59
|  | ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень) | [7 empty] | 28.13
|  | ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) | [6 empty] | 9693.27 |  | 272672
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)
оборудование, отсутствующее в СНБ (в текущем уровне цен)
|  | ПНР "вхолостую" | [6 empty] | 7754.62 |  | 218137
|  | ПНР "под нагрузкой" | [6 empty] | 1938.65 |  | 54534
|  | ИТОГО | [6 empty] | 9693.27 |  | 272672
В том числе:
ПРОЧИХ ЗАТРАТ | [8 empty] | 9693 |  | 272672
Составил _____________________Хижнякова М. П.
Проверил