## Перечень ТП
Приложение № 1 к Договору № от « » 2022 г.
Перечень трансформаторных подстанциях в г.Краснодар и Республике Адыгея ООО "Крайэнерго" на 01.01.2022г.
№ п/п | Наименование подстанции | Адрес расположения подстанции | Право владения (собственность, аренда, др.) | Класс напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов кВА | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию
1 | ТП-2876п | ул.им.Академика Лукьяненко П.П. |  | 10 | 2БКТП 5000/10/0,4 | 2007 | 2017-12-30
2 | ТП-2596п | ул.им.Академика Лукьяненко П.П. |  | 10 | 2БКТП 3200/10/0,4 | 2007 | 2017-12-30
3 | ТП-2741п | п.Березовый |  | 10 | 2БРТП 320/10/0,4 | 1977 | 1977
4 | ТП-2058п | ул.Селезнева, 4/15 |  | 6 | 2БРТП 2000/10/0,4 | 2012 | 2018-10-01
5 | ТП-1913п | ул.Бульварное кольцо, 7 |  | 10 | 2БКТП 2000/10/0,4 | 2006 | 2015-07-31
6 | ТП-2287п | ул.Атарбекова, 1/1 |  | 10 | 2БКТП 2000/10/0,4 | 2012 | 2012
7 | ТП-2838п | ул.Московская, 124 |  | 10 | 2БКТП-2х1600кВА-10/0,4 кВ | 2012 | 2015-04-24
8 | ТП-215п | ул.Московская, 116 |  | 10 | БКТП 630/6/0,4 | 2010 | 2016-12-30
9 | ТП-328п | ул.Рахманинова 34 |  | 10 | 2БКТП-2000/10/0,4 | 2013 | 2014-08-29
10 | ТП-ВД-8-130п | ул.Вавилова, 20 |  | 10 | КТП 630/10/0,4 | 2014 | 2019-12-13
11 | ТП-ВД-8-273п | пер.Гаражный, 9 |  | 10 | КТП 1000/10/0,4 | 2014 | 2014
12 | ТП-604п | ул.Дунайская, 53 |  | 6 | 2БКТП 1000/10/0,4 | 2015 | 2016-12-30
13 | ТП-3352п | ул.Бульвар Интернациональный,110 |  | 10 | 2БКТП 1000/10/0,4 | 2012 | 2016-12-30
14 | ТП-3008п | ул.Таманская 130/3 |  | 6 | 2БКТП 2500/10/0,4 | 2015 | 2016-12-30
15 | ТП-2004п | ул.им.Колесника В.В., 16 |  | 10 | КТП 400/10/0,4 | 2013 | 2013
16 | ТП-830п | п.Краснодарский 1/1 |  | 6 | КТП 630-10/0,4 | 2015 | 2016-12-30
17 | ТП-3124п | ул.Красных партизан, 1 |  | 10 | 2БКТП 2х1250/ 6/0,4кВ | 2013 | 2013
18 | ТП-3125п | ул.Березанская, 41 |  | 6 | 2БКТП 2х1250 6/0,4кВ | 2015 | 2019-12-10
19 | ТП-3097п (ТП-1399п) | ул.9 Мая, 48/1 |  | 6 | КТП-2х630/10/0,4кВ | 2016 | 2019-12-10
20 | ТП-2832п | ул.Московская, 144 |  | 10 | КТП 2х1250/10/0,4кВ | 2017 | 2017-12-30
21 | ТП-2653п | ул.Московская, 131 |  | 10 | КТПН-2х630- 10/0,4 кВ | 2017 | 2017-12-30
22 | ТП-3190п | ул.Пригородная |  | 10 | ТП 160/6/0,4кВ | 2018 | 2020
23 | ТП-1933п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | КТПН-630/10/0,4 кВ | 2018 | 2018
24 | ТП-С-НС-11-1п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | КТП 630/6/0,4 кВ | 2018 | 2018
25 | ТП-1880п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | КТП 630/6/0,4 кВ | 2018 | 2018
26 | ТП-3009п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | КТП 2х1600 10/0,4 | 2018 | 2018
27 | ТП-2158п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | КТП-1000/10/0,4 | 2018 | 2018
28 | ТП-2815п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | 2КТП-630/10/0,4 | 2018 | 2018
29 | ТП-2398п | г.Краснодар, п.Южный КП "Олимпийский" |  | 10 | 4БКТП-1600/10/0,4 | 2018 | 2018
30 | ТП-2123п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | КТП-630/10/0,4 | 2017 | 2018-03-31
31 | ТП-2625п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | 2БКТП-2х630/10/0,4 | 2017 | 2018-03-31
32 | ТП-2688п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2017 | 2018-03-31
33 | ТП-2777п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2017 | 2018-03-31
34 | ТП-3173п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | КТП-250/10/0,4 | 2018 | 2018
35 | ТП-3051п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | КТП-1000/10/0,4 | 2018 | 2018
36 | ТП-2501п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | КТП-400/10/0,4 | 2018 | 2018
37 | КТП-З-НС-11-1п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | КТП-1000-10/0,4 кВ | 2018 | 2018
38 | ТП-765п | г.Краснодар, ул. 1 Мая, КП "Изумрудный город" |  | 10 | КТП-400/10/0,4 | 2019 | 2019-09-02
39 | ТП-2131п | г.Краснодар, ул. 1 Мая, КП "Изумрудный город" |  | 10 | КТП-400/6/0,4 | 2019 | 2019-07-05
40 | ТП-2632п | г.Краснодар, ул. 1 Мая, КП "Изумрудный город" |  | 10 | КТПП-630/10/0,4 | 2019 | 2019-07-05
41 | ТП-2888п | г.Краснодар, ул. 1 Мая, КП "Изумрудный город" |  | 10 | КТПН-630-10/0,4 | 2019 | 2019-07-05
42 | ТП-2957п | г.Краснодар, ул. 1 Мая, КП "Изумрудный город" |  | 10 | 3БТП-2х1600/10/0,4 | 2019 | 2019-07-05
43 | ТП-1193п | г.Краснодар, ул. Героев Афганистана |  | 10 | МТП-250/10/0,4 | 2019 | 2019-10-01
44 | ТП-1963п | РА, Тахтамукайский р-н, ул.Тургенева 20, 20/1 |  | 10 | КТПн-1000/10/0,4 | 2011 | 2011
45 | ТП-2744п | РА, а.Новая адыгея СНТ Дорожник |  | 10 | 2КТП-2х1000/10/0,4 | 2013 | 2017-12-30
46 | ТП-364п | г.Краснодар, п.Березовый, Ейское шоссе, 40 |  | 10 | КТП-630/6/0,4 | 2016 | 2016-12-30
47 | ТП-3187п | г.Краснодар, ул. Пригородная, КП "Золотой город" |  | 10 | КТП-400/6/0,4 | 2019 | 2019-10-01
48 | ТП-б/н | г.Краснодар, восточнее ул.1го Мая |  | 10 | КТП-100/10/0,4 | 2019 | 2019-07-31
49 | ТП-2672п | г.Краснодар, ул. Летчика Позднякова, 2, ЖК "Дыхание" |  | 10 | 2БКТП 1000/10/0,4 | 2019 | 2019-12-26
50 | ТП-2715п | г.Краснодар, ДНТ "Маистраль" |  | 27.5 | 2БКТП-2х1250/10/0,4 | 2020 | 2020
51 | ТП-2333п | г.Краснодар, ул.Черниговская, 1/1 |  | 10 | 2БКТП-630/10/0,4 | 2019 | 2020
52 | ТП-2459п | г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 272 |  | 10 | 2БКТП-1250/10/0,4 |  | 2020
53 | ТП-2587п | г.Краснодар, п.Березовый |  | 10 | 2КТПП-630/10/0,4 | 2018 | 2020
54 | ТП-2420п | г.Краснодар, п.Березовый |  | 10 | 2БКТП-2х630/10/0,4 | 2020 | 2020
55 | ТП-3280п | г.Краснодар, ул.Крылатская, 7 |  | 10 | 2БКТП-630/10/0,4 | 2014 | 2020
56 | ТП- 2459п | г.Краснодар, ул. Комарова, 60/1 |  | 10 | 2БКТП-1250/10/0,4 | 2020 | 2020
57 | ТП-2982п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/6/0,4 | 2012
58 | ТП-НС-17-2-89п |  |  |  | ТП-250/6/0,4 | 2015
59 | ТП-2955п |  |  |  | КТП- 400/10/0,4 | 2013
60 | ТП-2266п |  |  |  | КТП-400/10/0,4 | 2015
61 | ТП-1073п |  |  |  | КТП-630/10/0,4 | 2013
62 | ТП-1091п |  |  |  | КТП-630/6/0,4 | 2015
63 | ТП-662п |  |  |  | КТП-630/6/0,4 | 2016
64 | ТП-2946п |  |  |  | 3БРТП-2х1250/6/0,4 | 2017
65 | ТП-3172п |  |  |  | 2БРТП-1250/10/0,4 | 2017
66 | ТП-3134п |  |  |  | КТППн 2х2500/10/0,4 | 2018
67 | ТП-3147п |  |  |  | 2БКТП-2х1250/10/0,4 | 2018
68 | РП-3160 |  |  |  | РП-10/0,4 | 2018
69 | ТП-3297п |  |  |  | 3БРТП-2х1600/10/0,4 | 2018
70 | ТП-1854п |  |  |  | 2БРТП-2х1250/10/0,4 | 2018
71 | ТП-1705п |  |  |  | 2БРТП-2х1000/10/0,4 | 2018
72 | ТП-2128п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2018
73 | ТП-2880п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2018
74 | ТП-2449п |  |  |  | 2БКТП-2х1250/10/0,4 | 2017
75 | ТП-2450п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2012
76 | ТП-2538п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2015
77 | ТП-2540п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2013
78 | ТП-2539п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2015
79 | ТП-2265п |  |  |  | 2КТПн-2х1600-10/0,4 | 2013
80 | ТП-2541п |  |  |  | 2КТП-2х1000/10/0,4 | 2015
81 | ТП-2537п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2016
82 | ТП-1927п |  |  |  | КТП-630/10/0,4 кВ | 2017
83 | ТП-548п |  |  |  | КТПП-250/10/0,4 | 2017
84 | ТП-3020п |  |  |  | КТП-1000/6/0,4 | 2018
85 | ТП-3095п |  |  |  | 3БКТП-1000/10/0,4 | 2018
86 | ТП-3014п |  |  |  | 2БКТП-2х1000/10/0,4 | 2018
87 | ТП-3094п |  |  |  | 2БКТП-2х630/10/0,4 | 2018
88 | ТП-1655п |  |  |  | КТП-630/10/0,4 | 2018
89 | ТП-3133п |  |  |  | КТП-630/10/0,4 | 2018
90 | ТП-3159п |  |  |  | 2КТП-2х1000/10/0,4 | 2018
91 | ТП-3096п |  |  |  | 3БКТП-2х2500-10/0,4 кВ | 2018
92 | ТП-2402п |  |  |  | КТПн-1000/10/0,4 | 2017
93 | РТП-022п |  |  |  | РКТП-2х1000/10/0,4 | 2012
94 | ТП-ДПР-50п |  |  |  | ТП-400/10/0,4 | 2015
95 | ТП-2925п |  |  |  | КТП-400кВА-10/0,4 кВ | 2013
96 | ТП-2684п |  |  |  | 4БКТП-4х1000кВА-10/0,4 кВ | 2015
97 | ТП-2542п |  |  |  | 4БКТП-4х1000кВА-10/0,4 кВ | 2013
98 | ТП-2267п |  |  |  | КТП-630кВА-10/0,4 кВ | 2015
99 | ТП-3161п |  |  |  | 2хКТП-2000кВА-6/0,4 кВ | 2016
100 | ТП-И-12-399п |  |  |  | БКТП-1000кВА-6/0,4 кВ | 2017
101 | ТП-2325п |  |  |  | КТП-1000кВА-10/0,4 кВ | 2017
102 | ТП-1774п |  |  |  | 2БКТП-1000кВА-10/0,4 кВ | 2018
103 | ТП-ТБ-11-4п |  |  |  | КТП-2х250 кВА-6/0,4 кВ | 2018
104 | ТП-КВ-6-524п |  |  |  | КТП-250 кВА-6/0,4 кВ | 2018
105 | ТП-ТБ-15-600п |  |  |  | КТП-2х160/10/0,4 кВ | 2018
106 | ТП-ТБ-11-525п |  |  |  | КТП-2х160/10/0,4 кВ | 2018
107 | ТП-1 п. Октябрьский |  |  |  | КТП-2х400-10/0,4 кВ | 2018
108 | ТП-2 п. Октябрьский |  |  |  | КТП-2х400-10/0,4 кВ | 2018

## Перечень ТП (черн.)
Приложение 5
Сведения о трансформаторных подстанциях в г.Краснодар ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ"
№ п/п | Адрес расположения подстанции | Наименование подстанции | Ведомственная принадлежность подстанции | Класс напряжения, кВ | Мощность установленных трансформаторов кВА | Год постройки | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Вид и дата технического осмотра
1 | ул.им.Академика Лукьяненко П.П. | ТП-483п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2007 | 2017-12-30 | 13.33 | Периодический, 10.07.2020г | #VALUE!
2 | ул.им.Академика Лукьяненко П.П. | ТП-773п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2007 | 2017-12-30 | 13.33 | Периодический, 10.07.2020г
3 | п.Березовый | ТП-1331п 10/0,4 кВ 2х630 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1260 | 1977 | 1977 | 172 | Периодический, 08.07.2020г
4 | ул.Селезнева, 4/15 | ТП-1326п 6/0,4 кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 6 | 2500 | 2012 | 2018-10-01 | 9.58 | Периодический, 05.08.2020г
5 | ул.Бульварное кольцо, 7 | ТП-1591п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2500 | 2006 | 2015-07-31 | 36.69 | Периодический, 10.07.2020г.
6 | ул.Атарбекова, 1/1 | ТП-1766п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2012 | 2012 | 32 | Периодический, 05.08.2020г
7 | ул.Московская, 124 | ТП-2220п 10/0,4 кВ 3х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 3000 | 2012 | 2015-04-24 | 39.5 | Периодический, 09.07.2020г.
8 | ул.Московская, 116 | ТП-2230п 10/0,4 кВ 630 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1260 | 2010 | 2016-12-30 | 18.33 | Периодический, 09.07.2020г.
9 | ул.Рахманинова 34 | ТП-2301п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2500 | 2013 | 2014-08-29 | 48.36 | Периодический, 09.07.2020г.
10 | ул.Вавилова, 20 | ТП-2370п 6/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2014 | 2019-12-13 | 3.33 | Периодический, 10.07.2020г.
11 | пер.Гаражный, 9 | ТП-2486п 10/0,4 кВ 2х630 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1260 | 2014 | 2014 | 24 | Периодический, 10.07.2020г.
12 | ул.Дунайская, 53 | ТП-2500п 6/0,4 кВ 2х400 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 6 | 800 | 2015 | 2016-12-30 | 18.33 | Периодический, 10.07.2020г.
13 | ул.Бульвар Интернациональный,110 | ТП-2514п 10/0,4 кВ 250кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 250 | 2012 | 2016-12-30 | 18.33 | Периодический, 09.07.2020г.
14 | ул.Таманская 130/3 | ТП-2602п 6/0,4кВ 2х630 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 6 | 1260 | 2015 | 2016-12-30 | 18.33 | Периодический, 10.07.2020г.
15 | ул.им.Колесника В.В., 16 | ТП-2610п 10/0,4 кВ 1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1250 | 2013 | 2013 | 28 | Периодический, 10.07.2020г.
16 | п.Краснодарский 1/1 | ТП-2622п 6/0,4 кВ 1х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 6 | 1000 | 2015 | 2016-12-30 | 18.33 | Периодический, 09.07.2020г.
17 | ул.Красных партизан, 1 | РТП-2785п 10/0,4 кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2500 | 2013 | 2013 | 28 | Периодический, 05.08.2020г.
18 | ул.Березанская, 41 | ТП-2797п 6/0,4 кВ 2х400 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 6 | 800 | 2015 | 2019-12-10 | 3.33 | Периодический, 05.08.2020г.
19 | ул.9 Мая, 48/1 | ТП-2803п 6/0,4 кВ 2х630 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 6 | 1260 | 2016 | 2019-12-10 | 3.33 | Периодический, 05.08.2020г.
20 | ул.Московская, 144 | ТП-2849п 10/0,4 кВ 2х1600 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 3200 | 2017 | 2017-12-30 | 13.33 | Периодический, 09.07.2020г.
21 | ул.Московская, 131 | ТП-2852п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2017 | 2017-12-30 | 13.33 | Периодический, 08.07.2020г.
22 | ул.Пригородная | ТП-2987п 10/0,4 кВ 400 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 400 | 2018 | 2020 | 0 | Периодический, 05.08.2020г.
23 | п.Южный КП "Олимпийский" | БКТП-1 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 05.08.2020г.
24 | п.Южный КП "Олимпийский" | БКТП-2 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 05.08.2020г.
25 | п.Южный КП "Олимпийский" | БКТП-3 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 05.08.2020г.
26 | п.Южный КП "Олимпийский" | БКТП-4 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 05.08.2020г.
27 | п.Южный КП "Олимпийский" | БКТП-5 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 05.08.2020г.
28 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-006 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2017 | 2018-03-31 | 12.08 | Периодический, 08.07.2020г.
29 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-007 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2017 | 2018-03-31 | 12.08 | Периодический, 08.07.2020г.
30 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-008 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2017 | 2018-03-31 | 12.08 | Периодический, 08.07.2020г.
31 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-009 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2017 | 2018-03-31 | 12.08 | Периодический, 08.07.2020г.
32 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-010 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 08.07.2020г.
33 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-011 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 08.07.2020г.
34 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-012 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 08.07.2020г.
35 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | ТП-К-013 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 08.07.2020г.
36 | КП "Изумрудный город" ул. 1 Мая | РТП-К-016 10/0,4кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2500 | 2019 | 2019-09-02 | 5.38 | Периодический, 09.07.2020г.
37 | КП "Изумрудный город" ул. 1 Мая | ТП-К-017 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2019 | 2019-07-05 | 5.22 | Периодический, 09.07.2020г.
38 | КП "Изумрудный город" ул. 1 Мая | ТП-К-018 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2019 | 2019-07-05 | 5.22 | Периодический, 09.07.2020г.
39 | КП "Изумрудный город" ул. 1 Мая | ТП-К-019 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2019 | 2019-07-05 | 5.22 | Периодический, 09.07.2020г.
40 | КП "Изумрудный город" ул. 1 Мая | ТП-К-020 10/0,4кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1000 | 2019 | 2019-07-05 | 5.22 | Периодический, 09.07.2020г.
41 | г.Краснодар, ул. Героев Афгаистана | РТП-К-015 10/0,4кВ 2х1250 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2500 | 2019 | 2019-10-01 | 4.17 | Периодический, 08.07.2020г.
42 | РА, Тахтамукайский р-н, ул.Тургенева 20, 20/1 | ТП-РП-3-12-826п 10/0,4кВ 2х400 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 800 | 2011 | 2011 | 36 | Периодический, 10.07.2020г.
43 | РА, а.Новая адыгея СНТ Дорожник | ТП-И-2-901п 10/0,4кВ 2х630 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 1260 | 2013 | 2017-12-30 | 13.33 | Периодический, 10.07.2020г.
44 | п.Березовый, Ейское шоссе, 40 | РП-10 кВ К-004 от ПС 220кВ "Витаминкомбинат" | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 50 | 2016 | 2016-12-30 | 17.41 | Периодический, 08.07.2020г.
45 | КП "Золотой город" ул. Пригородная | РП-10 кВ К-005 | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 50 | 2019 | 2019-10-01 | 4.17 | Периодический, 08.07.2020г.
46 | г.Краснодар, восточнее ул.1го Мая | РП-10 кВ К-014 от ПС 220кВ "ВПЗ" | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 75 | 2019 | 2019-07-31 | 6.18 | Периодический, 09.07.2020г.
47 | ЖК "Дыхание" | РП-10 кВ К-021 | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 50 | 2019 | 2019-12-26 | 3.33 | Периодический, 09.07.2020г.
48 | п.Южный КП "Олимпийский" | 3БКРП-10кВ - 14 | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 0 | 2018 | 2018 | 8 | Периодический, 05.08.2020г.
49 | г.Краснодар, ДНТ "Маистраль" | КТП ДПР 250/27,5/0,4 кВ | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 27.5 | 250 | 2020 | 2020 | 0 | Периодический,
50 | г.Краснодар, ул.Черниговская, 1/1 | ТП-3066п 10/0,4 кВ 2х1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 2000 | 2019 | 2020 | 0 | Периодический,
51 | г.Краснодар, ул.Рашпилевская, 272 | ТП-337п 10/0,4 кВ 180 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 180 |  | 2020 | 0 | Периодический,
52 | г.Краснодар, п.Березовый | ТП-ВК2-351п 10/0,4 кВ 1000 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 180 | 2018 | 2020 | 0 | Периодический,
53 | г.Краснодар, п.Березовый | ТП-ВК2-976п 10/0,4 кВ 25 кВА | ООО "РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ" | 10 | 25 | 2020 | 2020 | 0 | Периодический,