## Приложение 2
Приложение 3
Перечень измерительных трансформаторов подлежащих поверке в 2022 году.
№ п/п | Наименование населённого пункта, ПС/ТП, РУ(кВ), № ячейки | На фазах | Тип ТТ (I1 ном/I2 ном) / ТН | Заводской номер ТТ / ТН | Дата истечения срока действия поверки | Год выпуска ТТ / ТН | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Каменск-Уральский
1.1 | яч.17 ф.Покровка-ПП-057 | А | ТПЛ-10УЗ | 5867 | 25.05.2022 | 1980
|  | С | ТПЛ-10УЗ | 68735 | 25.05.2022 | 1983
1.2 | яч.17 ф.Покровка-ПП-057 | А,В,С | НТМИ-10-66УЗ | 8348 | 25.05.2022 | 1987
1.3 | РП-1, РУ-10кВ, яч.14, ТН-1 | А,В,С | НАМИ-10-У2 | 744 | 2022-04-05 | н/д
1.4 | РП-1, РУ-10кВ, яч.10, ТН-2 | А,В,С | НАМИ-10-У2 | 860 | 05.04.2022г | н/д
2 | Краснотурьинск
2.1 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.18 | А | ТПЛ-10 75/5 | 47256 | 2022-07-09 | 1970
|  | С | ТПЛ-10 75/5 | 47140 | 2022-07-09 | 1970
2.2 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.26 | А | ТПЛ-10-МУ2 150/5 | 4475 | 2022-07-14 | 2013
|  | С | ТПЛ-10-МУ2 150/5 | 4682 | 2022-07-14 | 2013
2.3 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.27 | А | ТПЛ-10 150/5 | 26544 | 2022-07-09 | 1971
|  | С | ТПЛ-10 150/5 | 30991 | 2022-07-09 | 1971
2.4 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.36 | В | ТПОЛ-10УЗ 50/5 | 1677 | 2022-07-14 | 2001 | Уст. на Ф"В"
|  | С | ТПОЛ-10УЗ 50/5 | 10631 | 2022-07-14 | 2006
2.5 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.10 | А | ТПЛ-10 150/5 | 26533 | 2022-07-09 | 1971
|  | С | ТПЛ-10 150/5 | 26161 | 2022-07-09 | 1971
2.6 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.33 | А | ТПФМ-10 | 61931 | 2018-07-16 | 1957
|  | С | ТПФМ-10 | 61940 | 2018-07-16 | 1957
2.7 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.15 | А | ТПЛ-10 400/5 | 43638 | 2022-07-09 | 1971
|  | С | ТПЛ-10 400/5 | 46460 | 2022-07-09 | 1971
2.8 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.32 | А | ТПФ-10 150/5 | 47880 | 2018-06-30 | н/д
|  | С | ТПФ-10 150/5 | 27906 | 2018-06-30 | 1957
2.9 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.19 Ш.Никитинская | А | ТПЛ-10 200/5 | 34581 | 2018-07-16 | 1976
|  | С | ТПЛ-10 200/5 | 14628 | 2018-07-16 | 1974
2.10 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.15 Обоготительная | А | ТПЛ-10 200/5 | 43638 | 2018-07-16 | 1971
|  | С | ТПЛ-10 200/5 | 46460 | 2018-07-16 | 1971
2.11 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.29 Обоготительная ЛЭП1 | А | ТПЛ-10 400/5 | 32511 | 2018-07-16 | 1971
|  | С | ТПЛ-10 400/5 | 52933 | 2018-07-16 | 1971
2.12 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.16 ш.Кирова ЛЭП1 | А | ТПЛ-10 200/5 | 20721 | 2018-07-14 | 1974
|  | С | ТПЛ-10 200/5 | 18751 | 2018-07-14 | 1974
2.13 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.25 ш.Никитинская ЛЭП2 | А | ТПЛ-10 200/5 | 16811 | 2018-07-16 | 1974
|  | С | ТПЛ-10 200/5 | 52719 | 2018-07-16 | 1971
2.14 | ПС Медная ОРУ-35кВ Тр-р № 4 | А | ТФМ-35-IIУ1 100/5 | 8130 | 2022-07-15 | 2010
|  | С | ТФМ-35-IIУ1 100/5 | 8129 | 2022-07-15 | 2010
2.15 | ПС Медная ОРУ-35кВ Тр-р № 2 | А | ТФМ-35-IIУ1 150/5 | 8125 | 2022-07-15 | 2010
|  | С | ТФМ-35-IIУ1 150/5 | 8124 | 2022-07-15 | 2010
2.16 | ПС Медная ОРУ-35кВ Тр-р № 1 | А | ТФМ-35-IIУ1 150/5 | 8123 | 2022-07-15 | 2010
|  | С | ТФМ-35-IIУ1 150/5 | 8126 | 2022-07-15 | 2010
2.17 | ПС Медная ОРУ-35кВ Тр-р № 3 | А | ТФМ-35-IIУ1 100/5 | 8127 | 2022-07-15 | 2010
|  | С | ТФМ-35-IIУ1 100/5 | 8128 | 2022-07-15 | 2010
2.18 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.11 | А | ТПЛ-10 40/5 | 62769 | 2022-07-09 | 1969
|  | С | ТПЛ-10 40/5 | 3742 | 2022-07-09 | 1972
2.19 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.14 | А | ТПЛ-10 75/5 | 47250 | 2022-07-09 | н/д
|  | С | ТПЛ-10 75/5 | 46793 | 2022-07-09 | н/д
2.20 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.30 | А | ТПЛ-10 75/5 | 35047 | 2022-07-09 | н/д
|  | С | ТПЛ-10 75/5 | 47145 | 2022-07-09 | н/д
2.21 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.3 | А | ТПЛ-10 75/5 | 1829 | 2022-07-09 | 1989
|  | С | ТПЛ-10 75/5 | 23088 | 2022-07-09 | 1989
2.22 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.8 | А,В,С | НТМИ-6-66-УЗ 6000/100 | 3425 | 2022-07-11 | н/д
2.23 | ПС Медная 35\6 РУ-6кВ яч.35 | А,В,С | НТМИ-6 6000/100 | 32 | 2022-07-10 | 1961
3 | Североуральск
3.1 | ПС-"Покровск-Уральский", 6кВ, яч.3 | А | ТПФ-10 | 40770 | 2020-06-01 | 1952
|  | С | ТПФ-10 | 45462 | 2020-06-01 | 1952
3.2 | КП-2 яч.6 | А | ТПЛ-10 | н/д | 2020-06-23 | 1976
|  | С | ТПЛ-10 | н/д | 2020-06-23 | 1978
3.3 | КП-2 яч.11 | А | ТПЛ-10 | 49212 | 2022-01-01 | 1976
|  | С | ТПЛ-10 | 39440 | 2022-01-01 | 1976
4 | Серов
4.1 | ТП-93 | А | ТПЛ-10 (100/5) | 144 | 2014-06-09 | 1990
|  | С | ТПЛ-10 (100/5) | 3743 | 2014-06-09 | 1985
4.2 | ТП-93 | А,В,С | НТМИ-10-66 (10000/100) | 4251 | 2014-06-09 | 1975
Итого ТТ 10кВ: 44 шт.
Итого ТТ 35кВ: 8 шт.
Итого ТН 10кВ: 6 шт.