Приложение №1 
к техническому заданию

Альбом отчетных форм.

Группа «Стандартные»:

-	"Абонентская база".

Описание: Объем абонентской базы с группировкой по состоянию.

Шаблон формы

-	"Акт учета перетоков"

Описание:  Фактическое электропотребление по точкам учета (показания на границе месяца и потребление электроэнергии, почасовой профиль нагрузки за месяц) - по типам параметров точек учета, указанным в договоре, или "по умолчанию" при выборе точек учета из дерева.

Шаблон формы

-	"Акт учета перетоков (прием/отдача)"

Описание:  Данные фактического электропотребления по точкам учета (показания на начало месяца и почасовой профиль)

Шаблон формы

-	"Анализ полноты профиля нагрузки"

Описание:  Анализ полноты данных профиля нагрузки по присоединениям на заданном интервале.

Шаблон формы

-	Детализация потребления энергоресурса

Описание:  Отображает потребление активной энергии за период по списку точек учета на основании профиля нагрузки.

Шаблон формы

-	"Детализация потребления энергоресурса (общая таблица)"

Описание:  Отображает потребление за период по списку точек учета на основании профиля нагрузки.

Шаблон формы

-	"Интегральный акт учета перетоков электрической энергии"

Описание:  Данные фактического электропотребления по точкам учета (показания на начало и конец месяца).

Шаблон формы

-	"Контроль ПКЭ"

Описание:  Результаты испытаний качества электрической энергии.

Шаблон формы

-	"Контроль полноты показаний"

Описание:  Контроль полноты показаний приборов учета.

Шаблон формы

-	"Контроль расхода электроэнергии по показаниям и профилю"

Описание:  Сопоставление расхода электроэнергии по профилю нагрузки и показаниям счетчиков.

Шаблон формы

-	"Корректировки показаний"

Описание:  Корректировки показаний на основании актов инструментальной проверки.

Шаблон формы

-	"Максимумы по суткам за месяц"

Описание:  Отображает значения усредненной мощности на часовых интервалах по суткам за указанный период (до месяца).

Шаблон формы

-	"Месяц по сравнению с предыдущим"

Описание:  Отображает потребление энергоресурса по суткам за указанный месяц в сравнении с предыдущим периодом.

Шаблон формы

-	"Отчет по замене ПУ"

Описание:  Отображает замены приборов учета на заданном периоде времени.

Шаблон формы

-	"Отчет по корректировкам"

Описание:  Отчет по корректировкам учетных данных.

Шаблон формы

"Отчет по потребительским ТП с потерями"

Описание:  Расход по потребительским ТП и доначисления по потерям.

Шаблон формы

-	"Перечень измерительных комплексов"

Описание:  Отображает основные свойства измерительных комплексов по списку точек учета.

Шаблон формы

-	"Показания счетчиков и потребление энергоресурса"

Описание:  Потребление энергоресурса по показаниям счетчиков.

Шаблон формы

-	"Потребление с учетом субабонентов"

Описание:  Сведения о фактическом потреблении электроэнергии (с учетом субабонентов и доначислений).

-	"Потребление ЭСО"

Описание:  Сведения об объеме потребления электроэнергии (акт снятий показаний приборов учета).

Шаблон формы

-	"Почасовой акт учета перетоков электрической энергии"

Описание:  Данные фактического электропотребления по точкам учета (почасовой профиль).

Шаблон формы

-	"Профиль нагрузки"

Описание:  Детализация потребления электрической энергии (профиль нагрузки).

Шаблон формы

-	"Статистика ПКЭ"

Описание:  Выборка с данными статистики ПКЭ от счетчика

Шаблон формы

-	"Стек показаний счетчиков и потребление энергоресурса"

Описание:  Отображает потребление энергоресурса по стеку показаний счетчиков.

Шаблон формы

-	"Фактическая и резервируемая максимальная мощность"

Описание:  Отображает фактическую максимальную мощность в плановые часы пиковой нагрузки, заданные Системным оператором, а также фактическую и резервируемую максимальную мощность за месяц.

Шаблон формы

-	Анализ неполных данных профиля нагрузки по присоединениям"

Описание:  Анализ неполных данных профиля нагрузки по присоединениям

Шаблон формы

-	"Анализ полноты профиля нагрузки по присоединениям"

Описание:  Анализ полноты профиля нагрузки по присоединениям.

Шаблон формы

- "Моторесурс оборудования - журнал работы оборудования".

Описание:  Моторесурс оборудования - журнал работы оборудования.

Шаблон формы

- "Моторесурс оборудования - сводный отчет за период"

Описание:  Моторесурс оборудования - сводный отчет за период

Шаблон формы

-	"Моторесурс оборудования - сводный отчет нарастающим итогом"

Описание:  Моторесурс оборудования - сводный отчет нарастающим итогом

Шаблон формы

-	"Расход электроэнергии по суткам за месяц (А+)"

Описание:  Расчет расхода электроэнергии  по дням заданного месяца  для указанной группы присоединений (линий) .

Шаблон формы

-	"Параметры линии связи"

Описание: Параметры связи со счетчиками по коммутируемым каналам связи.

Шаблон формы

-	"Состояние приборов учета"

Описание: Состояние прибора учета изменяется "Редактором расчетных схем" и влияет на сбор данных Сервером опроса с нижних уровней в БД системы.

Шаблон формы

-	"Расход электроэнергии с учетом замен счетчиков (по показаниям)"

Описание: Расчет расхода электроэнергии  за заданный период с детализацией по смонтированным приборам  для указанной группы объектов учета

Шаблон формы

-	"Расход электроэнергии по получасовым интервалам за сутки (А+)"

Описание: Расчет расхода электроэнергии  по 30-мин интервалам заданных суток  для указанной группы присоединений (линий). Отключения питания сч-ков, фиксируемые в их журнале событий, на заданных сутках  для указанной группы присоединений (линий)

Шаблон формы

-	"Баланс подробный по группам (А+ по профилям)"

Описание: Расчет расхода электроэнергии  по входным и выходным группам присоединений  баланса. Расчет абсолютной и относительной величины небаланса для заданного объекта.

Шаблон формы

-	 "Баланс по суткам по группам (А+по профилям)"

Описание: Расчет расхода электроэнергии  по входным и выходным  группам присоединений. Расчет абсолютной и относительной величины небаланса для заданного объекта.

Шаблон формы

-	" Последние показания счетчиков"

Описание: Вывод последних, считанных системой показаний (накопительный итог энергии с меткой времени)   для указанной группы присоединений (линий). Вывод последних, зафиксированных системой, суточных фиксаций (отсечек) накопленной энергии.

Шаблон формы

-	"Перечень измерительных комплексов"

Описание: Для правильного формирования отчета необходимо предварительно заполнить свойства изм.комплексов в модуле "Редактор расчетных схем".

Шаблон формы

-	"Потребление ЭЭ (по тариф. зонам) "

Описание: Расчет потребления электроэнергии (активная энергия, прием) по заданным зонам суток.

Шаблон формы

-	"Отключения силовой сети"

Описание: Вывод списка отключений силовой сети на заданном интервале  для указанной группы присоединений (линий).

Шаблон формы

-	"Контроль балансов по ПС (ТП)"

Описание: Контроль фактических небалансов по объектам типа Подстанция (распределительный пункт).

Шаблон формы

-	"SQL Контроль расхода ээ по показаниям и профилю за указ.интервал"

Описание Сопоставление расхода ээ по профилю нагрузки и показаниям счетчиков.

Шаблон формы

-	"Анализ ценовых категорий электроэнергии РРЭ"

Описание: Производится расчет стоимости потребленной электроэнергии по шести ценовым категориям потребителей.

Шаблон формы

-	"Контроль расхода ээ по показаниям и профилю за указ.интервал"

Описание: Проверка расходов ээ, вычисленные по разнице показаний и профилю нагрузки на заданном интервале.

Шаблон формы

-	"Контроль расхода ээ по показаниям и профилю с учетом замены сч-ков"

Описание: Проверка расходов ээ, вычисленные по разнице показаний и профилю нагрузки на заданном интервале

Шаблон формы

-	"Контроль сроков поверки"

Описание: Контроль сроков проверки элементов измерительных комплексов.

Шаблон формы

-	"Тарифные показания A+, A-, R+, R- на указанном периоде "

Описание: Вывод в отчет показаний (накопительного итога) по двум тарифам, а также потребления электроэнергии по тарифам и их сумме.

Шаблон формы

-	"Тарифные показания и расход за месяц"

Описание: Вывод в отчет показаний (накопительного итога) по двум тарифам, а также потребления электроэнергии по тарифам и их сумме.

Шаблон формы

- "Тип.отчет - макс. акт.мощность (прием) за сутки по тариф.планам"

Описание: Максимальная мощность потребления

Шаблон формы

- 	"Тип.отчет - 30-мин. акт.энергии (отдача) за сутки"

Описание: Расход электроэнергии на 30-мин. акт.энергии (отдача) за сутки.

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - 30-мин. акт.энергии (прием) за сутки"

Описание: " Расход электроэнергии на 30-мин. акт.энергии (прием) за сутки"

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - 30-мин. ср.акт.мощность (отдача) за сутки"

Описание: Мощность на 30-мин интервалах.

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - 30-мин. ср.акт.мощность (потреб.) за сутки"

Описание: Мощность на 30-мин интервалах.

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - Максимумы по суткам за месяц (А+)"

Описание: Расчет фактической и резервируемой максимальной мощности потребителя в соответствии с ПП№442 от 04.05.2012 года.

Формат шаблона

-	"Тип.отчет - Максимумы по суткам за месяц (А+)"

Описание: Расчет максимумов мощности по дням заданного месяца  для указанной группы присоединений (линий)  и заданных тарифных зонах.

Формат шаблона

-	"Тип.отчет - показания-энергия-мощность (потребл) за указ.интервал"

Описание: Расход электроэнергии по объекту

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - показания-энергия-мощность(потребл) за указ.интервал по зонам суток"

Описание: Сведения о расходе электроэнергии на объекте

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - почасовые профили энергии за сутки"

Описание: Расход электроэнергии на часовых интервалах

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - расход акт. и реакт. энергии за сутки"

Описание: Сведения о расходе электроэнергии за сутки

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - расход акт. и реакт. энергии за указанный интервал"

Описание: Сведения о расходе электроэнергии за интервал

Шаблон формы

-	"Тип.отчет - энергия-мощность за указ.интервал"

Описание: Сведения  о  расходе  электроэнергии  по потребителям.