## СМЕТА соц защита Маркс 303670,
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "____" ________________ 2022 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [7 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ГАУ СО "КЦСОН Марксовского района"
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение электромонтажных работ в здании ГАУ СО "КЦСОН Марксовского района" | [14 empty] | СМЕТА соц защита Маркс 303670,13 общая 10,10,
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 324.03 | (27,16) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 55.09 | (6,4) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 65.02 | (2,55) | тыс.руб.
| монтажных работ | 212.39 | (15,75) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 273.39 |  | чел.час.
| оборудования | 2.54 | (0,48) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.89 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Электромонтажные работы | [15 empty] | Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ФЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки |  |  | 4: 100 м; 7: 8.09 |  |  |  | Демонтаж: скрытой электропроводки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.81; 10: 160.26; 11: 25.5; 12: 4086.63 |  |  |  |  | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.03236 | [5 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.54; 7: 20.5486 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.81; 10: 160.26 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 160.26; 12: 4086.63 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 145.84; 12: 3718.83 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 76.92; 12: 1961.58 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 383.02 | [8 empty] | Всего по позиции
2 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.82 |  |  |  | Демонтаж: выключателей, розеток
| 1 | ОТ |  |  | 8: 45.55; 10: 37.35; 11: 25.5; 12: 952.43 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.84; 7: 4.7888 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.55; 10: 37.35 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.35; 12: 952.43 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 33.99; 12: 866.71 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 17.93; 12: 457.17 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 89.27 | [8 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-572-03 | ДЕМОНТАЖ Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене | [14 empty] | ДЕМОНТАЖ Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене | bar: 4; 7
|  | демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [20 empty] | демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 0.3; 10: 6.13; 11: 25.5; 12: 156.32 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.65; 9: 0.3; 10: 6.5 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 9: 0.3; 10: 0.68; 11: 25.5; 12: 17.34 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.9; 9: 0; 10: 0 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 0.3; 7: 0.618 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 6: 0.3; 7: 0.054 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.99; 10: 12.63 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.81; 12: 173.66 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.61; 12: 168.45 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.47; 12: 88.57 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 22.71 | [8 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | [14 empty] | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.08; 10: 27.08; 11: 25.5; 12: 690.54 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.09; 10: 5.09 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.64; 11: 25.5; 12: 16.32 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 46.85; 10: 46.85 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.73; 7: 2.73 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.05 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 79.02; 10: 79.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.72; 12: 706.86 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 26.89; 12: 685.65 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.14; 12: 360.5 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 120.05 | [8 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.4.04.02-0042 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12, IP31, размер 265х310х120 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 124.13; 10: 124.13 |  |  |  | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12, IP31, размер 265х310х120 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.13 | [8 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | [14 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | bar: 4; 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 20.44; 11: 25.5; 12: 521.22 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 33.47 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 3.42; 11: 25.5; 12: 87.21 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 2.94 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 2.06 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 0.31 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 56.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.86; 12: 608.43 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 23.14; 12: 590.18 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 12.17; 12: 310.3 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.16 | [8 empty] | Всего по позиции
7 | ФССЦ-20.4.04.02-0025 | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 229.76; 10: 229.76 |  |  |  | Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер 350х300х125 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [21 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.76 | [8 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 7: 20 |  |  |  | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 204.4; 11: 25.5; 12: 5212.2 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 7.6 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 20.6 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 212 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 204.4; 12: 5212.2 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 198.27; 12: 5055.83 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 104.24; 12: 2658.22 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 514.51 | [8 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-62.1.01.09-0004 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 3; 8: 13.12; 10: 39.36 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [21 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.36 | [8 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-62.1.01.09-0005 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 14; 8: 9.87; 10: 138.18 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [21 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 138.18 | [8 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-62.1.01.09-0006 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 2; 8: 9.87; 10: 19.74 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [21 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.74 | [8 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-62.1.01.09-0019 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 29.62; 10: 29.62 |  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С
|  | (Инженерное оборудование) | [21 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.62 | [8 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  | 4: 100 м; 7: 3.574 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| 1 | ОТ |  |  | 8: 139.54; 10: 498.72; 11: 25.5; 12: 12717.36 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 16.79; 10: 60.01 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.2; 7: 54.3248 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 156.33; 10: 558.73 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 498.72; 12: 12717.36 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 483.76; 12: 12335.84 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 254.35; 12: 6485.85 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1296.84 | [8 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм |  |  | 4: м; 7: 357.4; 8: 3.24; 10: 1157.98 |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1157.98 | [8 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-23.8.03.02-0002 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 40; 8: 2.9; 10: 116 |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 116 | [8 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 7: 4.52 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 700.24; 11: 25.5; 12: 17856.12 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 1.4 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.63; 11: 25.5; 12: 16.07 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 232.92 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 73.6308 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0452 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 934.56 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 700.87; 12: 17872.19 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 679.84; 12: 17336.02 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 357.44; 12: 9114.82 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1971.84 | [8 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-20.2.05.04-0034 | Кабель-канал (короб) 100х60 мм |  |  | 4: м; 7: 60; 8: 13.6; 10: 816 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 100х60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 816 | [8 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-20.2.05.04-0023 | Кабель-канал (короб) 16х16 мм |  |  | 4: м; 7: 380; 8: 1.18; 10: 448.4 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 16х16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 448.4 | [8 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-20.2.05.04-0028 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм |  |  | 4: м; 7: 12; 8: 3.3; 10: 39.6 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 40х25 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.6 | [8 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.2.05.03-0010 | Заглушка торцевая для кабель-канала 110х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.2; 8: 1155; 10: 231 |  |  |  | Заглушка торцевая для кабель-канала 110х60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 231 | [8 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-20.2.05.09-0020 | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.02; 8: 3277.01; 10: 65.54 |  |  |  | Угол внешний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.54 | [8 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-20.2.05.09-0040 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06; 8: 3277.01; 10: 196.62 |  |  |  | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 110х60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 196.62 | [8 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-20.2.05.09-0069 | Угол плоский для кабель-канала 110х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06; 8: 2153; 10: 129.18 |  |  |  | Угол плоский для кабель-канала 110х60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.18 | [8 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-20.2.05.08-0005 | Тройник для короба системы кондиционирования 110х60 мм |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.02; 8: 1022; 10: 20.44 |  |  |  | Тройник для короба системы кондиционирования 110х60 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.44 | [8 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 4.52 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 26.51; 10: 119.83; 11: 25.5; 12: 3055.67 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 8.18 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.18; 11: 25.5; 12: 30.09 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.27; 10: 46.42 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 7: 12.7464 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0904 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 38.59; 10: 174.43 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 121.01; 12: 3085.76 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 117.38; 12: 2993.19 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 61.72; 12: 1573.74 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 353.53 | [8 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.20094; 8: 4814.02; 10: 967.33 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 967.33 | [8 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-21.1.06.09-0099 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.2601; 8: 3036.7; 10: 789.85 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х1,5-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 789.85 | [8 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 7: 40 |  |  |  | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 195.2; 11: 25.5; 12: 4977.6 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 16.4 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 20 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 211.6 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 195.2; 12: 4977.6 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 175.68; 12: 4479.84 | [6 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 89.79; 12: 2289.7 | [6 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 477.07 | [8 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.5.02.10-0014 | Коробка универсальная УК-Р-0,5-30 |  |  | 4: шт; 7: 40; 8: 7.16; 10: 286.4 |  |  |  | Коробка универсальная УК-Р-0,5-30
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 286.4 | [8 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 3.574 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 181.09; 11: 25.5; 12: 4617.8 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 12.94 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 1.79; 11: 25.5; 12: 45.65 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 51.75 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 19.2639 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.14296 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 245.78 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 182.88; 12: 4663.45 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 177.39; 12: 4523.55 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 93.27; 12: 2378.36 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 516.44 | [8 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-21.1.06.09-0100 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.34374; 8: 4814.02; 10: 1654.77 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х2,5-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1654.77 | [8 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-21.1.06.09-0101 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660 |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.020808; 8: 7661.57; 10: 159.42 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 159.42 | [8 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.46 |  |  |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 342.84; 10: 157.71; 11: 25.5; 12: 4021.61 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 2.19 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.29; 11: 25.5; 12: 7.4 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 106.42; 10: 48.95 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34.56; 7: 15.8976 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.023 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 454.03; 10: 208.85 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 158; 12: 4029.01 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 153.26; 12: 3908.14 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 80.58; 12: 2054.8 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 442.69 | [8 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-20.4.03.05-0003 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.46; 8: 2202; 10: 1012.92 |  |  |  | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1012.92 | [8 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.24 |  |  |  | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 348.49; 10: 83.64; 11: 25.5; 12: 2132.82 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 1.14 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.15; 11: 25.5; 12: 3.83 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 103.19; 10: 24.77 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.13; 7: 8.4312 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.012 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 456.45; 10: 109.55 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 83.79; 12: 2136.65 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 81.28; 12: 2072.55 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 42.73; 12: 1089.69 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 233.56 | [8 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-20.4.01.01-0014 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый |  |  | 4: 10 шт; 7: 2.4; 8: 50.8; 10: 121.92 |  |  |  | Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А56-029, цвет белый
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 121.92 | [8 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.12 |  |  |  | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 313.47; 10: 37.62; 11: 25.5; 12: 959.31 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.77; 10: 0.57 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.64; 10: 0.08; 11: 25.5; 12: 2.04 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 105.83; 10: 12.7 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31.6; 7: 3.792 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 0.006 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 424.07; 10: 50.89 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.7; 12: 961.35 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 36.57; 12: 932.51 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.23; 12: 490.29 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 106.69 | [8 empty] | Всего по позиции
38 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  |  | 4: 10 шт; 7: 1.2; 8: 68; 10: 81.6 |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [21 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.6 | [8 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕР01-02-059-02 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 |  |  | 4: шт; 7: 3 |  |  |  | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.37; 10: 151.11; 11: 25.5; 12: 3853.31 |  |  |  |  | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1922.5; 10: 5767.5 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.61; 7: 19.83 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1972.87; 10: 5918.61 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 151.11; 12: 3853.31 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | 121.04 |  | 3086.5 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | 51.38 |  | 1310.13 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6091.03 | [8 empty] | Всего по позиции
40 | ФЕР01-02-059-06 | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02 | [14 empty] | При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 01-02-059-02 | bar: 4; 7
|  | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | [20 empty] | ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.92; 9: 2; 10: -101.52; 11: 25.5; 12: -2588.76 |  |  |  |  | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.22; 6: 2; 7: -13.32 | [6 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 16.92; 10: -101.52 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: -101.52; 12: -2588.76 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 89 | 0.9 | 80.1 |  |  | -81.32 |  | -2073.6 | [6 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % | 40 | 0.85 | 34 |  |  | -34.52 |  | -880.18 | [6 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  | 10: -217.36 | [8 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.3 |  |  |  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 87.14; 10: 26.14; 11: 25.5; 12: 666.57 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 43.02; 10: 12.91 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.27; 10: 1.28; 11: 25.5; 12: 32.64 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 485.57; 10: 145.67 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 2.781 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 0.102 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 615.73; 10: 184.72 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 27.42; 12: 699.21 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 26.6; 12: 678.23 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 13.98; 12: 356.6 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 225.3 | [8 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-08.3.08.02-0031 | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм |  |  | 4: кг; 7: 27.45; 8: 5.43; 10: 149.05 |  |  |  | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [21 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.05 | [8 empty] | Всего по позиции
43 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 |  |  |  | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 135.36; 10: 13.54; 11: 25.5; 12: 345.27 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 58.09; 10: 5.81 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 5.02; 10: 0.5; 11: 25.5; 12: 12.75 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 894.6; 10: 89.46 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.4; 7: 1.44 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 0.04 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1088.05; 10: 108.81 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 14.04; 12: 358.02 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 13.62; 12: 347.28 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 7.16; 12: 182.59 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 129.59 | [8 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-08.3.07.01-0043 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп |  |  | 4: т; 7: 0.016; 8: 6159.22; 10: 98.55 |  |  |  | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [21 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.55 | [8 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРм08-02-471-03 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.1 |  |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 67.77; 10: 6.78; 11: 25.5; 12: 172.89 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.42; 10: 3.04 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.76; 10: 0.18; 11: 25.5; 12: 4.59 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 461.97; 10: 46.2 |  |  |  |  | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.21; 7: 0.721 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.014 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 560.16; 10: 56.02 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.96; 12: 177.48 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.75; 12: 172.16 | [6 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.55; 12: 90.51 | [6 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 66.32 | [8 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-08.3.04.02-0092 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм |  |  | 4: т; 7: 0.00124; 8: 5230.01; 10: 6.49 |  |  |  | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [21 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.49 | [8 empty] | Всего по позиции
47 | ФЕРр67-8-2 | Смена светильников: с люминесцентными лампами |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Смена светильников: с люминесцентными лампами
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1570.95; 10: 15.71; 11: 25.5; 12: 400.61 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.5; 10: 0.03 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.08; 10: 0.01; 11: 25.5; 12: 0.26 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  | 4: шт; 5: 100; 7: 1 | [5 empty] | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 163.3; 7: 1.633 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.08; 7: 0.0008 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1573.45; 10: 15.74 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.72; 12: 400.87 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 14.31; 12: 364.79 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 7.55; 12: 192.42 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 37.6 | [8 empty] | Всего по позиции
48 | ФССЦ-20.3.03.04-0060 применительно | Светильник светодиодный, типа ЛПО 40-2Х40 УХЛ4 (применит) |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 276.2; 10: 276.2 |  |  |  | Светильник светодиодный, типа ЛПО 40-2Х40 УХЛ4 (применит)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [21 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.2 | [8 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРр67-10-1 | Смена электросчетчиков |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.01 |  |  |  | Смена электросчетчиков
| 1 | ОТ |  |  | 8: 839.83; 10: 8.4; 11: 25.5; 12: 214.2 |  |  |  |  | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.19; 10: 0.02 |  |  |  |  | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.95; 10: 0.01; 11: 25.5; 12: 0.26 |  |  |  |  | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 87.3; 7: 0.873 | [6 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.07; 7: 0.0007 | [6 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 842.02; 10: 8.42 | [7 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.41; 12: 214.46 | [6 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 7.65; 12: 195.16 | [6 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 4.04; 12: 102.94 | [6 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.11 | [8 empty] | Всего по позиции
50 О | ФССЦ-62.5.01.04-0012 | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный) |  |  | 4: шт; 7: 1; 8: 256.61; 10: 256.61 |  |  |  | Счетчик электрической энергии электронный,: однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный)
|  | (Инженерное оборудование) | [21 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 256.61 | [8 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [22 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 18422.45; 12: 172373.27 | [12 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2549.87; 12: 65021.72 | [12 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 93.29; 12: 999.14 | [12 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 10.84; 12: 276.45 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 15779.29; 12: 106352.41 | [12 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 6403.67; 12: 55094.36 | [12 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 271.31; 12: 6918.42 | [12 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0.05; 11: 10.71; 12: 0.54 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0.02; 12: 0.52 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 5767.5; 11: 6.74; 12: 38872.95 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 241.51; 12: 6158.39 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 123.3; 12: 3144.06 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 15748.45; 12: 212385.32 | [12 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [23 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2278.56; 12: 58103.3 | [12 empty] | оплата труда
| 1 | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 93.24; 11: 10.71; 12: 998.6 | [12 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 10.82; 12: 275.93 | [12 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| 1 | материалы |  |  | 10: 10011.79; 11: 6.74; 12: 67479.46 | [12 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2207.04; 12: 56279.42 | [12 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1157.82; 12: 29524.54 | [12 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 483.51; 12: 2543.26 | [12 empty] | Оборудование
| 2 | Инженерное оборудование |  |  | 10: 483.51; 11: 5.26; 12: 2543.26 | [12 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого |  |  | 10: 22635.63; 12: 270022.94 | [13 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2560.71; 12: 65298.17 | [12 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2448.55; 12: 62437.81 | [12 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1281.12; 12: 32668.6 | [12 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 4527.13; 12: 54004.59 | [14 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 27162.76; 12: 324027.53 | [15 empty] | ВСЕГО по смете
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.