**УТВЕРЖДАЮ**

 **Директор ООО «Электробыт»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.В.** **Сильворовских**

**«18» октября 2022 года.**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

 **на право заключения договора на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на поставку оборудования и материалов системы отопления здания с последующим монтажом данного оборудования и материалов**

2022 г.

**Содержание документации о запросе предложений**

**РАЗДЕЛ 1. Общие положения**

**РАЗДЕЛ 2. Информационная карта**

**РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

**РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**РАЗДЕЛ 5. обоснование начальной (максимальной) цены договора. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки**

**Приложение № 1 – *Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме (форма)***

**Приложение № 2 – *Анкета участника закупки***

**Приложение № 3 – *Формы «Квалификация участника закупки»\***

**Приложение № 4 – *Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации-участника закупки***

**Приложение № 5 - Ф*орма согласия участника процедуры закупки – физического лица - на обработку персональных данных***

**РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящая документация о запросе предложений в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», положением о закупке товаров, услуг для нужд ООО «Электробыт».

Настоящий открытый запрос предложений в электронной форме проводится на сайте [**https://etp-region.ru**](https://etp-region.ru), полная информация о котором указана ***в извещении и документации о закупке.*** Настоящая процедура проводится в соответствии с регламентом и с использованием функционала ЭП. В закупке могут принять участие любые юридические лица или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любые физические лица или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальные предприниматели или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации о закупке.

На официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и сайте <https://etp-region.ru> будет размещено извещение, документация о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и проект договора.

На указанных сайтах будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей закупочной документации, а также все изменения или дополнения в закупочную документацию по открытому запросу предложений в электронной форме, в случае возникновения таковых.

Участники закупки должны самостоятельно отслеживать изменения извещения и документации о закупке. Заказчик не несет ответственность за несовременное получение участником закупки информации об изменениях запроса предложений в электронной форме, размещенной в единой информационной системе и на электронной площадке.

Закупочная документация открытого запроса предложений в электронной форме доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

**РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание** | **Данные** |
|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме |
|  | Закупка, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
|  | Требование о привлечении к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
|  | Наименование, место нахождения, почтовый адрес Заказчика, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Электробыт» (ООО «Электробыт»)Место нахождения: 301664, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Новая ул, дом 1, корпус ГЛАВНЫЙ, офис 2 Почтовый адрес: 301664, Тульская обл, Новомосковский р-н, Новомосковск г, Новая ул, дом 1, корпус ГЛАВНЫЙ, офис 2Контактные лица: Сильворовских Светлана Владимировнателефон/факс: +79101530401адрес электронной почты: ooo.elektrobyt@mail.ru  |
|  | Предмет договора | **Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на поставку оборудования и материалов системы отопления здания с последующим монтажом данного оборудования и материалов** |
|  | Официальный сайт, на котором размещена документация о запросе предложенийСрок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа. | Настоящая документация доступна для ознакомления со дня размещения извещения о закупке на официальном сайте единой информационной системы <http://zakupki.gov.ru> и на электронной площадке ООО «РЕГИОН», адрес электронно-торговой площадки: <https://etp-region.ru>**с «18» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 г. до 11 час. 00 мин. (местное время заказчика).**Плата за предоставление документации не взимается. |
|  | Наименование оператора электронной площадки.Адрес электронной площадки в сети Интернет | ООО «РЕГИОН», адрес электронно-торговой площадки: <https://etp-region.ru> |
|  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. | Установлены в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке. |
|  | Место, условия и сроки поставки товаров, оказания услуг (выполнения работ) и (или) последовательность их оказания (выполнения).Порядок приемки оказанных услуг | Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.Адрес поставки: Поставка, Монтаж и ПНР предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется Лизингодателем по согласованию с Лизингополучателем, по адресу: 301664, Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Новая, дом 1Срок поставки, монтажа и ПНР предмета лизинга: в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты авансового платежа. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо максимальное значение цены договора и формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены договора и цена единицы товара, работы, услуги |  **2 360 257,75 (два миллиона триста шестьдесят тысяч двести пятьдесят семь) рублей 75 копеек.** |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями (подрядчиками, поставщиками) | Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) является рубль Российской Федерации. При оплате заключенного договора иностранная валюта не используется |
|  | Порядок формирования цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | В цену договора включены все расходы поставщика, связанные с выполнением обязательств по договору, в том числе перевозка, погрузо-разгрузочные работы материалов, используемых при исполнении обязательств по договору, монтажные работы и ПНР, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные виды затрат, возникающих при исполнении договора |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, услуги, работы | В соответствие с Проектом договора |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение запроса предложений в электронной форме, запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о закупке. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику.*Форма:* произвольная, в виде электронного документа.В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о закупке Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.Дата начала и окончания срока предоставления участникам запроса предложений разъяснений положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о закупке: ***дата начала - «18» октября 2022 года******дата окончания - «03» ноября 2022 года.***Разъяснения положений извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о закупке могут быть даны Заказчиком по собственной инициативе в любое время до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. В течение трех дней со дня подписания указанных разъяснений уполномоченным лицом Заказчика, но не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, такие разъяснения размещаются в единой информационной системе. |
|  | Требования к участникам закупки  | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для лиц, осуществляющих поставки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:1) соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствиис законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованиюв случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства; 7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 9) участник закупки не является офшорной компанией. |
|  | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства | Не установлено |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, перечень документов, которые должны быть представлены в составе заявки | Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации о закупке и должны содержать информацию и документы, предусмотренные документацией о закупке и подтверждающие соответствие участников запроса предложений в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией о закупке.Заявка и документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.Все файлы документов заявки должны иметь распространенные и открытые форматы и не должны быть зашифрованы или защищены иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их содержанием без дополнительных программных или технологических средств. Документы, подготовленные участником размещаются в виде файлов в формате с расширением «doc», «docх», «rtf» (или аналогичных отрытых форматов) и позволяющих открыть их с помощью текстовых редакторов пакета приложений MicrosoftOffice и допускающих после сохранения возможность поиска, копирования и редактирования произвольного фрагмента текста документа. Участник может дополнительно (информационно) приложить документы заявки, в других форматах (pdf, jpeg и т.д.). Данные документы могут использоваться Заказчиком для уточнения информации представленной участником закупки. Документы, представленные в графических образах оригиналов документов, должны быть представлены в формате обеспечивающих сохранение всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати (при наличии)). Участник запроса предложений подает в электронной форме заявку на участие в запросе предложений оператору электронной торговой площадки. Форма заявки на участие в запросе предложений указывается в документации о проведении запроса предложений. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать следующую информацию, а именно: Участник закупки должен подготовить предложение, включающее: 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;2) копии учредительных документов (для юридических лиц);3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений;6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника выступает иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о закупке (извещении о закупке) на основании подпунктов 2 – 9 пункта 15 настоящей документации;9) предложение участника запроса предложений о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности, сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предложение о цене договора, цене единицы товара, работы, услуги и иные предложения по условиям исполнения Договора:1-1) при размещении закупки на поставку товара:а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае:- если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке;- если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак;б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак;2-1) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, при условии размещения закупки на выполнение работ, оказание услуг;3-1) при размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар:- согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, в том числе, означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак (при его наличии);- согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара;10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса предложений требованиям законодательства РФ и документации о проведении запроса предложений к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и, если представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса предложений. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;12) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о запросе предложений;13) обязательство участника запроса предложений представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в документации о проведении запроса предложений.Заявка на участие в запросе предложений может содержать:1)дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о проведении запроса предложений;2)эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требован. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, а также условия банковской гарантии | Обеспечение заявки не установлено  |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления его лицом, с которым заключается договор, срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, а также условия банковской гарантии | Не установлено |
|  | Требования к описанию участниками закупки выполняемой работы (оказываемой услуги) которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Заявка участника должна содержать предложение участника запроса предложений в электронной форме на поставку товара, которые являются предметом закупки. Участник закупки обязан указать конкретные показатели используемых при оказании услуг, выполнении работ товаров, соответствующие всем значениям параметров, значения и показатели которых установлены в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.Описание оказываемых услуг, которые являются предметом запроса предложений, указывается в форме заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями документации и извещения.При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации о закупке.В случае, если в документации о запросе предложений в электронной форме для определения соответствия закупаемых услуг, работ потребностям Заказчика, требования к значению какого-либо показателя указаны в виде ссылки на нормативно-техническую документацию (ГОСТы, ОСТы, Технические регламенты и т.д.) и в указанной нормативно-технической документации предлагается к использованию для одних и тех же целей несколько значений показателей, и необходимость выбора конкретного значения указана в разделе 3 «Описание предмета закупки» настоящей документации о запросе предложений в электронной форме, участник закупки должен указать конкретный показатель, соответствующий значениям, установленным нормативно-технической документацией. |
|  | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара | Выполнение условий, предусмотренных в Описании предмета закупки (Раздел 3) и проекте договора (Раздел 4) настоящей документации. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме | Заявки на участие в запросе предложений подаются по адресу оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на электронной площадке <https://etp-region.ru> **с «18» октября 2022 г. по «03» ноября 2022 г. до 11 час. 00 мин. (местное время заказчика).**Для участия в запросе предложений в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, определенной для проведения настоящего запроса предложений в электронной форме, подает заявку на участие в запросе предложений в электронной форме.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в электронной форме в любое время с момента размещения извещения о проведении запроса предложений в электронной форме до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме.Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме устанавливается регламентом работы электронной площадки. |
|  | Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений и подведения итогов закупки | Место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 659305, Алтайский край ,г.Бийск, ул.Лесная -31***Дата окончания рассмотрения заявок:******«03»* ноября *2022 г.*** ***Дата подведения итогов закупки:*** ***«03»* ноября *2022 г.***  |
|  | Условия допуска к участию в запросе предложений в электронной форме | Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях:1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в документации и Положении о закупке; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке или Положения о закупке;3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке.Если выявлен хотя бы один из фактов, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.  |
|  | Порядок заключения договора | Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.Договор по результатам конкурентной закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, Заказчика.Заказчик направляет проект договора участнику, с которым такой договор заключается, в течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола. Последующий обмен электронными документами между Заказчиком и участником закупки при заключении договора осуществляется в трехдневный срок с соблюдением общего срока для заключения договора, предусмотренного настоящим пунктом.Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации о закупке (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, установленный Заказчиком, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора.В случае если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. |
|  | Сведения о возможности Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора | В соответствии с условиями договора |
|  | Сведения о праве Заказчика изменить количество поставляемого товара, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) и другие существенные условия договора в период заключения и исполнения договора | В соответствии с условиями договора |
|  | В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. |
|  | Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения | Не предусмотрено |
|  | Сведения о праве Заказчика внести изменения в извещение и (или) документацию о закупке | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации о закупке вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документацию о закупке.Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, документацию о закупке размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме оставалось не менее чем половины срока подачи заявок. |
|  | Сведения о праве Заказчика отказаться от проведенияпроцедуры закупки | Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. Решение об отмене запроса предложений в электронной форме размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении указанного срока отмены и до заключения договора Заказчик вправе отменить запрос предложений в электронной форме только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
|  | Порядок рассмотрения, критерии оценки и сопоставления заявок | Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений в электронной форме проводится членами единой комиссией по осуществлению закупок в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными настоящей документацией о запросе предложений. Рейтинг заявок на участие в запросе предложений в электронной форме представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям с учетом значимости (веса) данных критериев. |
|  | Для оценки и сопоставления заявок участников закупки установлены следующие критерии:1) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки – цена договора;2) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиекритерия оценки | Значимость критерия оценки | Коэффициент значимости критерия оценки |
| 1. | Цена договора | 70 % | 0,7 |
| 2 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 30% | 0,3 |
|  | Итого: | 100 % | 1 |

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявок, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Сумма значимостей критериев оценки заявок составляет 100 процентов.Победителем запроса предложений в электронной форме признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о закупке, и заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен первый номер.**Оценка заявок****1) по стоимостным критериям оценки:**Критерий: «Цена договора»:Значимость стоимостного критерия оценки:70 %Коэффициент значимости (КЗ) равен 0,7.Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в электронной форме в соответствии с критерием «Цена договора» осуществляются в порядке:Количество баллов, присуждаемых по стоимостному критерию оценки «Цена договора», определяется по формуле:где:Цi  - предложение i-того участника запроса предложений о цене договора;Цmin  - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками запроса предложений;Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по стоимостному критерию «Цена договора», умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.При оценке заявок по стоимостному критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника запроса предложений с наименьшей ценой договора.Заявка с ценой, превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса предложений, подлежит отклонению.  В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.  **по нестоимостным критериям оценки:**2). Критерий: **Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (**Сроки поставки, монтажа и ПНР предмета лизинга):Значимость критерия принята равной 30 %. Коэффициент значимости (КЗ) равен 0,3.*Расчет баллов по данному критерию производится по следующей формуле:**О п = К \* Ц min / Ц оц , где**О п – оценка предложения;**К – значимость критерия «сроки»;**Ц min – минимальный предложенный срок поставки, монтажа и ПНР предмета лизинга ( в днях) ;* *Ц оц. – срок поставки, монтажа и ПНР предмета лизинга ( в днях) оцениваемого предложения;*Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения).Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в документации о запросе предложений в электронной форме, и заявке на участие в запросе предложений которого присвоен первый порядковый номер. |

**РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ**

**IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на поставку оборудования и материалов системы отопления здания с последующим монтажом данного оборудования и материалов**

**1. Общие требования оказания услуг:**

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями проекта Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность оборудование и материалы с последующим монтажом, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.3. Лизинговые платежи за предоставленный в финансовую аренду (лизинг) Предмет лизинга уплачиваются Лизингополучателем Лизингодателю на расчетный счет Лизингодателя, указанный в Договоре, если иной счет не будет письменно указан Лизингодателем.

1.4. Лизингополучатель обязан производить оплату лизинговых платежей в течение срока действия Договора в соответствии с Графиком лизинговых платежей. Лизинговые платежи уплачиваются ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата приемки Имущества в лизинг.

1.5. Авансовый платеж составляет 45 % от стоимости предмета лизинга (Имущества) и оплачивается Лизингополучателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

**2. Срок лизинга по Договору:** составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинается с даты подписания Актов приема передачи предмета лизинга.

2.1. По истечении срока лизинга, Имущество переходит в собственность Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные Договором.

2.2. Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 14 календарных дней с даты заключения договора.

**3. Адрес поставки:** Поставка, Монтаж и ПНР предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется Лизингодателем по согласованию с Лизингополучателем, по адресу: 301664, Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Новая, дом 1

**4. Срок поставки, монтажа и ПНР предмета лизинга:** в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней с момента оплаты авансового платежа.

**Таблица №1. Предмет лизинга:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Ед. изм** |
| 1 | Котел пеллетный Belkomin TIS Pellet-95 | 1 | шт. |
| 2 | Муфта стальная приварная 2" | 2 | шт. |
| 3 | Переход стальной неоцинкованный конический Дн 57х3,0-38х2,5 бесшовный ГОСТ 17378- 2001 | 2 | шт. |
| 4 | Тройник стальной неоцинкованный Ду32 | 3 | шт. |
| 5 | Переход стальной неоцинкованный конический 32/25 | 2 | шт. |
| 6 | Разъемное соединение прямое ВР-НР никелированное 1 1/4 RTP | 3 | шт. |
| 7 | Резьба неоцинкованная, правая Ду32 G1 1/4-B ГОСТ 3262-75 | 10 | шт. |
| 8 | Группа безопасности котла KSG 30, стальная консоль, Watts | 1 | шт. |
| 9 | Резьба неоцинкованная, правая 25 | 8 | шт. |
| 10 | Термометр биметаллический, тип F+R801, Watts T 63/50 | 2 | шт. |
| 11 | Муфта стальная приварная 1/2 | 3 | шт. |
| 12 | Шаровой латунный кран ВР-НР, ручка-бабочка, Ду 25 | 2 | шт. |
| 13 | Шаровой латунный кран со сгоном НР Ду 25 | 1 | шт. |
| 14 | Обратный клапан пружинный Ду 25 | 1 | шт. |
| 15 | Циркуляционный насос Wilo Star-RS 25/6 | 1 | шт. |
| 16 | Ниппель 1" нар.-нар. | 1 | шт. |
| 17 | Тройник переходной ВР никелированный 1х1/2х1 RTP | 1 | шт. |
| 18 | Расширительный мембранный бак Flexcon R 110 Flamco | 1 | шт. |
| 19 | Шаровой стальной кран сварка/сварка, с рукояткой Ду 32 LD | 4 | шт. |
| 20 | Манометр MDR (F+R200), подключение снизу, Watts | 2 | шт. |
| 21 | Шаровой латунный кран ВР-ВР с дренажем и воздухоотводчиком, Ду 15 LD Pride | 2 | шт. |
| 22 | Резьба неоцинкованная, правая, ГОСТ 3262-75 Ду15 | 2 | шт. |
| 23 | Фильтр сетчатый латунный резьбовой 1 1/4 | 1 | шт. |
| 24 | Футорка 3/4х1/2 | 1 | шт. |
| 25 | Муфта редукционная 3/4х1/2 | 1 | шт. |
| 26 | Шаровой латунный кран НР со штуцером и пробкой, Ду 15 | 2 | шт. |
| 27 | Труба сталь вгп 32х3.2 | 11 | пог.м |
| 28 | Труба сталь вгп 25х2,8 | 4 | пог.м |
| 29 | Отвод крутоизогнутый стальной 90°, ГОСТ 17375-2001 32 | 12 | шт. |
| 30 | Отвод крутоизогнутый стальной 90°, ГОСТ 17375-2001 ду 25 | 5 | шт. |
| 31 | Уголок сталь 50х5 | 11 | м |
| 32 | Каучуковая изоляция в трубках (по 2 м) ST, K-Flex 35/9 | 12 | м |
| 33 | Каучуковая изоляция в трубках ST K-Flex 28/9 | 4 | м |
| 34 | Лента самоклеящаяся ST, K-Flex | 3 | шт. |
| 35 | Электроды ESAB ОК-46 3мм (пачка 5,3кг) | 1 | шт. |
| 36 | Грунт ГФ-021 серый | 1 | шт. |
| 37 | Крепежные элементы и расходные материалы | 1 | компл. |
| 38 | Шаровой латунный кран полнопроходной ВР-НР Ду 32 LD Pride | 2 | шт. |
| 39 | Циркуляционный насос Wilo-TOP-S 30/4 резьбовой | 1 | шт. |
| 40 | Разъемное соединение для циркуляционных насосов 1 1/4 x 2 | 1 | компл. |
| 41 | Ниппель прямой НР никелированный 1 1/4" | 2 | шт. |
| 42 | Обратный клапан пружинный Europa ду 1 1/4 | 1 | шт. |
| 43 | Гель Сантехмастер Синий 60г | 4 | шт. |
| 44 | Муфта стальная приварная 1 1/4 | 2 | шт. |
| 45 | Муфта PPR комбинированная 50 х 1 1/2", с внутренней резьбой, под ключ | 2 | шт. |
| 46 | Футорка никелированная, RTP 1 1/2 x 1 1/4 | 2 | шт. |
| 47 | Дымоход адаптер котла d220/300 толщина 0,8мм нерж.сталь AISI-430 | 1 | шт. |
| 48 | Дымоход дымовой факел d220/300 толщина 0,5мм нерж.сталь AISI-430 | 1 | шт. |
| 49 | Дымоход труба утепленная d220/300 длина 1м толщина 0,8/0,5мм нерж.сталь AISI-430 | 11 | шт. |
| 50 | Дымоход тройник утепленный d220/300 угол 90" толщина 0,8/0,5мм нерж.сталь AISI-430 | 1 | шт. |
| 51 | Дымоход юбка d300 толщина 0,5мм нерж.сталь AISI-430 | 2 | шт. |
| 52 | Дымоход заглушка с отверстием d220/300 толщина 0,5мм нерж.сталь AISI-430 | 1 | шт. |
| 53 | Пластина опорная с патрубком 1,5 мм/0,8мм Ф 220/300, Монт+ | 4 | шт. |
| 54 | Дымоход заглушка глухая d220 толщина 0,5мм нерж.сталь AISI-430 | 1 | шт. |
| 55 | Опорная конструкция для дымохода | 1 | шт. |
| 56 | Тепловентилятор Volcano VR1 EC | 4 | шт. |
| 57 | Контроллер HMI VOLCANO EC | 1 | шт. |
| 58 | Труба PPR Rubis, армированная стекловолокном 50х6.9 | 44 | м |
| 59 | Труба PPR Rubis, армированная стекловолокном 40х5.5 | 48 | м |
| 60 | Труба PPR Rubis, армированная стекловолокном 32 | 36 | м |
| 61 | Угольник PPR 90° 50 | 50 | шт. |
| 62 | Угольник PPR 90° 40 | 40 | шт. |
| 63 | Угольник PPR 90° 32 БЕЛЫЙ | 30 | шт. |
| 64 | Угольник PPR 45° 50 ProAqua | 10 | шт. |
| 65 | Угольник PPR 45° 40 Pro Aqua | 10 | шт. |
| 66 | Угольник PPR 32 45° | 10 | шт. |
| 67 | Муфта PPR 50 Pro Aqua | 10 | шт. |
| 68 | Муфта PPR 40 | 10 | шт. |
| 69 | Муфта PPR 32 | 16 | шт. |
| 70 | Клипса одинарная 50 | 90 | шт. |
| 71 | Клипса одинарная 40 | 100 | шт. |
| 72 | Клипса одинарная, белая, 32 | 20 | шт. |
| 73 | Муфта PPR редукционная, наружн./внутр., БЕЛЫЙ 50х40 | 4 | шт. |
| 74 | Муфта PPR редукционная, наружн./внутр., БЕЛЫЙ, Pro Aqua 50х32 | 6 | шт. |
| 75 | Муфта PPR редукционная, наружн./внутр. 40х32 Pro Aqua | 4 | шт. |
| 76 | Тройник PPR редукционный 50х32х50 | 6 | шт. |
| 77 | Тройник PPR редукционный 40х32х40 | 4 | шт. |
| 78 | Тройник PPR 50 | 6 | шт. |
| 79 | Футорка редукционная НР/ВР латунная 3/4х1/2 General Fittings | 2 | шт. |
| 80 | Муфта PPR комбинированная, с наружной резьбой 32х3/4 | 4 | шт. |
| 81 | Муфта PPR комбинированная, с внутренней резьбой 32\*3/4 | 6 | шт. |
| 82 | Шаровой латунный кран ВР-НР 3/4 | 4 | шт. |
| 83 | Задвижка клиновидная ВВ латунная PN10, UNI-FITT Ду20 | 4 | шт. |
| 84 | Тройник переходной ВР никелированный 3/4х1/2х3/4 | 4 | шт. |
| 85 | Автоматический воздухоотводчик 1/2 | 6 | шт. |
| 86 | Крепежные элементы и расходные материалы | 1 | компл. |
| 87 | Муфта обжимная латунная разъемная 20х3/4" нр Neptun IWS EasyFix | 18 | шт. |
| 88 | Муфта обжимная латунная разъемная 20х3/4" вр Neptun IWS EasyFix | 6 | шт. |
| 89 | Труба гофрированная из нержавеющей стали, 20 | 30 | м |
| 90 | Алюминиевый секционный радиатор Ardente C2 500/100 14 секций Fondital | 5 | шт. |
| 91 | Кронштейн универсальный для радиаторов | 22 | шт. |
| 92 | Универсальный монтажный комплект без кронштейнов 7 в 1 1/2" | 5 | шт. |
| 93 | Вентиль радиаторный, угловой, ручной регулировки, MVI 1/2 | 5 | шт. |
| 94 | Клапан настроечный, угловой, MVI 1/2'' | 5 | шт. |
| 95 | Муфта PPR комбинированная, с наружной резьбой 20х1/2 | 12 | шт. |
| 96 | Труба PPR Rubis, армированная стекловолокном 20, белая | 16 | м |
| 97 | Труба PPR Rubis, армированная стекловолокном 25 | 24 | м |
| 98 | Муфта PPR 20 | 10 | шт. |
| 99 | Муфта PPR 25 | 10 | шт. |
| 100 | Угольник PPR 90° 20, БЕЛЫЙ | 40 | шт. |
| 101 | Угольник PPR 90° 25 | 10 | шт. |
| 102 | Угольник PPR 20 45° | 20 | шт. |
| 103 | Угольник PPR 45° 25 | 10 | шт. |
| 104 | Угольник PPR 32 45° | 8 | шт. |
| 105 | Крепежные элементы и расходные материалы | 1 | компл. |
| 106 | Клипса одинарная, белая, 20 | 40 | шт. |
| 107 | Клипса одинарная 25 | 50 | шт. |
| 108 | Кронштейн пластиковый c фиксатором 32 мм | 50 | шт. |
| 109 | Тройник PPR 32 | 4 | шт. |
| 110 | Тройник PPR редукционный 25х20х25 | 8 | шт. |
| 111 | Переход PPR редукционный, внутр./внутр., БЕЛЫЙ, Pro Aqua 20х25 | 4 | шт. |
| 112 | Переход PPR редукционный, внутр./внутр. 32х25 | 4 | шт. |
| 113 | Автоматика и электрика (электрический шкаф, провода для электроподключения приборов отопления) | 1 | шт. |
| 114 | Стабилизатор напряжения релейный АРС-2000 для котлов Энергия | 1 | шт. |
| 115 | Монтажные работы. | 1 | шт. |

**5. Требования к оборудованию и материалам:**

5.1. Поставляемое оборудование и материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

5.2. Поставляемое оборудование и материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

5.3. Вся сопроводительная информация о поставляемом оборудовании и материалах должна быть на [русском языке](http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/) (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

5.4. Поставляемое оборудование и материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

5.5. Поставляемое оборудование и материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**6. Требования к монтажным работам.**

6.1. Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

# - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

# - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральном законе от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- Рабочая документация «Устройство системы отопления здания, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск. Система отопления. ПР127/22-ОВ»;

- СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопления, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 89.13330.2016 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»;

- СП 73.13330.2016 «Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

6.2. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на монтажные работы – не менее 12-ти (двенадцати) месяцев с момента приёмки выполненных работ.

**РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР ЛИЗИНГА N\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_\_ в дальнейшем "Лизингодатель", в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электробыт», именуемое в дальнейшем "Лизингополучатель", в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Предмет лизинга** - имущество, обозначенное в Спецификации предмета лизинга, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

**Продавец** – юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель продающий предмет лизинга, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается организационно-правовая форма и наименование организации)*, зарегистрирован\_\_ по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Договор купли-продажи** - договор, подлежащий заключению между Лизингодателем и Продавцом, в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Лизингодателя Предмет лизинга, предназначенный для передачи Лизингополучателю, а Лизингодатель обязуется обеспечить его приемку и передачу Лизингополучателю и уплатить за него определенную Договором цену.

**Акт приемки-передачи** - акт, фиксирующий факт передачи Предмета лизинга во временное владение и пользование Лизингополучателя.

**Сопроводительные и транспортные документы** - товарная накладная, товарно-транспортная накладная или иной транспортный документ.

**Лизинговый платеж** - платеж по договору лизинга за определенный период действия договора лизинга, в который входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, доход лизингодателя.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лизингодатель обязуется приобрести в собственность Предмет лизинга у Продавца и предоставить его Лизингополучателю за плату во временное владение и пользование.

Ответственность за выбор Предмета лизинга и Продавца несет **- Лизингодатель.**

2.2. Лизингодатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора заключить Договор купли-продажи с Продавцом на следующих условиях:

2.2.1. Предмет Договора купли-продажи соответствует требованиям, указанным в Спецификации предмета лизинга (Приложение №1), техническом задании.

2.2.2. Приобретаемый Предмет лизинга предназначен для передачи Лизингополучателю.

2.2.3. **Срок поставки, монтажа и ПНР предмета лизинга:** в течение **60-ти (шестидесяти)** с момента оплаты авансового платежа.

2.2.4. Продавец в порядке, предусмотренном п. [12.2](#P163) Договора, письменно уведомляет Лизингодателя и Лизингополучателя о конкретной дате поставки Предмета лизинга не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней.

2.2.5. Организация Поставки Предмета лизинга осуществляется Лизингодателем за счет собственных средств,

- **путем его доставки по адресу:** 301664, Россия, Тульская область, Новомосковский район, г. Новомосковск, ул. Новая, дом 1.

2.2.6. Приемка Лизингополучателем Предмета лизинга по количеству, качеству, ассортименту, комплектности производится при его поставке (вручении) Лизингодателем Лизингополучателю, согласно п. 2.2.5. настоящего договора. При этом Лизингополучатель вправе предъявлять Продавцу все требования, вытекающие из Договора купли-продажи.

2.2.7. Лизингодатель обязуется предоставить Лизингополучателю Предмет лизинга в состоянии, соответствующем его назначению, т.е. на момент передачи Предмета лизинга в лизинг, Предмет лизинга должен удовлетворять следующим параметрам: (описание предмета лизинга согласно техническому заданию)

Предмет лизинга является новым, не бывшим в употреблении.

В день приема-передачи Лизингодатель обязан проверить технические характеристики Предмета лизинга в присутствии Лизингополучателя (его уполномоченного представителя) и занести результаты проверки в передаточный акт. В случае если параметры Предмета лизинга не соответствуют надлежащим, Лизингополучатель вправе:

а) не подписывать передаточный акт и согласовать с Лизингодателем или Продавцом сроки устранения недостатков Предмета лизинга;

б) отказаться от настоящего Договора (в данном случае Лизингодатель возвращает Лизингополучателю уплаченные в виде авансового платежа денежные средства в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Лизингополучателя и уплачивает проценты за пользование указанными денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ).

2.3. Срок Договора Лизинга составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПЕРЕДАЧИ, ПРИЕМКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

3.1. Лизингополучатель принимает Предмет лизинга в порядке и в сроки, которые предусмотрены Договором купли-продажи, а так же условиями настоящего договора.

3.2. Лизингодатель обязан в день поставки Предмета лизинга, указанный в уведомлении Продавца ([п. 2.2.4](#P29) Договора), направить своего представителя для участия в приемке Предмета лизинга от Продавца и для его последующей передачи Лизингополучателю.

3.3. По завершении приемки Предмета лизинга Продавец, Лизингодатель и Лизингополучатель подписывают соответствующие сопроводительные и транспортные документы, а также акт приемки-передачи.

3.4. Лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга и обеспечивает его сохранность, а также осуществляет капитальный и текущий ремонт предмета лизинга.

3.5. Лизингополучатель осуществляет своими силами и за свой счет регистрацию Имущества на свое имя в органах ГИБДД в сроки, установленные в законодательстве. Действие регистрации заканчивается не ранее истечения срока лизинга Имущества;

3.6. Риск случайной гибели или случайной порчи Предмета лизинга переходит к Лизингополучателю - **в момент подписания Сторонами акта приемки-передачи Предмета лизинга**.

3.7. Лизингополучатель вправе застраховать предмет лизинга от рисков случайной утраты (гибели) или случайного повреждения, а так же иных рисков по выбору Лизингополучателя.

3.8. Предмет лизинга, передаваемый в лизинг по Договору учитывается на балансе Лизингополучателя.

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

4.1. Общая сумма лизинговых платежей по Договору, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. Состоит общая сумма лизинговых платежей из суммы авансового платежа, ежемесячных лизинговых платежей и выкупной цены Предмета лизинга.

Сумма лизинговых платежей составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб., в том числе НДС \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. за весь срок лизинга и уплачивается ежемесячными равными платежами согласно Графику платежей (Приложение 2).

Ежемесячный Лизинговый платеж состоит из:

 - суммы амортизации Предмета лизинга за определенный период:\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

 - компенсации платы лизингодателя за использованные им заемными средствами:\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

 - комиссионного вознаграждения лизингодателя:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.;

 - платы за дополнительные услуги лизингодателя, если таковые предусмотрены договором лизинга:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Авансовый платеж, подлежащий перечислению Лизингополучателем Лизингодателю, составляет 45% от цены Договора купли-продажи, а именно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_ коп., и входит в общую сумму лизинговых платежей.

Лизингодатель, со своей стороны, обязуется предоставить (выставить) Лизингополучателю счет-фактуру и акт оказанных услуг (или универсальный передаточный документ) на сумму произведенного авансового платежа в течении 5-ти календарных дней с даты осуществления авансового платежа.

Лизингополучатель обязан оплатить авансовый платеж в полном объёме в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

Сумма авансового платежа засчитывается в оплату лизинговых платежей по настоящему Договору.

4.2. Лизинговый платеж вносится:

- **в соответствии с** **Графиком** **платежей, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение N 2)**.

4.3. Обязательство по внесению лизингового платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Лизингополучателя. Досрочная уплата лизинговых платежей - **допускается**. Особенности расчета суммы оплаты при досрочном внесении установлены в п. 7.4 настоящего Договора.

4.4. Проценты на сумму оплаты по Договору не начисляются и не уплачиваются.

4.5. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Лизингодателя.

4.6. Цена Договора (общая сумма лизинговых платежей указанная в п. 4.1 Договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается.

5. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ

5.1. Лизингодатель вправе осуществлять контроль сохранности и использования Предмета лизинга, а также соблюдения Лизингополучателем иных условий, предусмотренных Договором и законодательством.

В этих целях Лизингополучатель обязуется обеспечить беспрепятственный доступ представителей Лизингодателя к Предмету лизинга по месту его эксплуатации при условии получения его письменного уведомления, которое направлено в порядке, предусмотренном [п. 12.](#P163)2 Договора, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения инспекции.

6. УЛУЧШЕНИЯ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА

6.1. Произведенные Лизингополучателем отделимые улучшения Предмета лизинга являются собственностью - **Лизингополучателя**.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА

7.1. Лизингополучатель вправе выкупить Предмет лизинга по истечении срока действия Договора или до его истечения на условиях, указанных ниже.

7.2. Стороны пришли к соглашению что Выкупная цена Предмета лизинга составляет 1000 (одна тысяча) руб., в том числе НДС (20%) - 166,67 руб., включается в общую сумму лизинговых платежей по Договору ([п. 4.1](#P77) Договора), и уплачивается единовременно согласно Графику платежей (Приложение 2).

7.3. После полной уплаты общей суммы лизинговых платежей по Договору ([п. 4.1](#P77) Договора) Предмет лизинга переходит в собственность Лизингополучателя.

7.4. При получении Лизингодателем письменной заявки Лизингополучателя о досрочном прекращении договора лизинга и выкупе Предмета лизинга, осуществляется досрочный выкуп Предмета лизинга, при условии оплаты Лизингополучателем лизингового платежа очередного расчетного периода, в котором получена Лизингодателем письменная заявка Лизингополучателя на досрочный выкуп согласно Графику, а также оплаты выкупной цены согласно п.4.1 Договора. Стороны обязуются заключить договор купли – продажи предмета лизинга в течение 10 (десяти) календарный дней с момента получения Лизингодателем письменной заявки о досрочном выкупе и оплате выкупного платежа в размере 1000 (Одной тысячи) рублей.

7.5. Цена договора купли – продажи предмета лизинга Лизингодателем Лизингополучателю должна быть равна выкупной цене.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За нарушение сроков оплаты ([п. 4.2](#P79) Договора) Лизингодатель вправе требовать с Лизингополучателя уплаты неустойки (пеней) в размере 0,1 % процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение сроков передачи Предмета лизинга ([п. 2.2.3](#P28) Договора) Лизингополучатель вправе требовать с Лизингодателя уплаты за каждый день просрочки неустойки (пеней) в размере 0,1 % процентов от цены Предмета лизинга, указанной в Договоре купли продажи.

8.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

8.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, введение специальных положений, введение чрезвычайных положений, введение военных положений, проведение специальных операций, гражданские волнения, эпидемии, пандемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

9.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, путем заключения соглашения.

10.4. Договор может быть расторгнут:

- по требованию Лизингополучателя в случае нарушения срока передачи Предмета лизинга, предусмотренного [п. 2.2.3](#P28) Договора, более чем на 10 (десять) рабочих дней, согласно ст. 450.1 ГК РФ;

- по требованию Лизингополучателя, в случае осуществления досрочного выкупа предмета лизинга, в соответствии с параграфом 7 настоящего Договора;

- по требованию любой из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

- по инициативе Лизингодателя, если Лизингополучатель:

- пользуется Предметом лизинга в нарушение условий настоящего Договора или не по назначению;

- существенно ухудшает Предмет лизинга.

Под существенным ухудшением Стороны договорились понимать возникновение следующих обстоятельств:

- не поддерживает Предмет лизинга в исправном состоянии;

- не проходит техническое обслуживание Предмета лизинга (при необходимости его проведения);

- не исполняет более двух раз подряд обязательств по внесению ежемесячных лизинговых платежей.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

11.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона в соответствии с [п. 12.](#P163)2 Договора направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом.

11.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.

11.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

11.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в [п. 11.4](#P158) Договора, спор передается в Арбитражный суд Тульской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий договор заключен на электронной торговой площадке и подписан электронными подписями. Стороны вправе изготовить копии настоящего Договора в письменном виде.

12.2. Документооборот (уведомления, извещения и иные юридически значимые сообщения) осуществляется Сторонами любым из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- ценным письмом с описью вложения;

- курьерской доставкой. В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по официальной электронной почте, указанной в договоре, с ответным подтверждением о получении контактным лицом, что позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. Сообщения, направленные по электронной почте имеют юридическую силу.

Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлены, с момента их доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

12.3. Сторона обязана уведомить контрагента об изменении своего места нахождения, номера телефона, электронной почты, банковских реквизитов за 7 (семь) дней до вступления в силу изменений соответствующих реквизитов. В случае невыполнения Стороной указанной обязанности извещения, уведомления о перечислении денежных средств считаются надлежаще направленными по старым реквизитам.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все приложения, изменения, дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

12.5. К Договору прилагаются:

- Спецификация (Заявка на лизинг) предмета лизинга (Приложение № 1);

- График платежей (Приложение № 2) *(при выборе соответствующего условия в рамках* [*п. 4.2*](#P83) *Договора)*;

- Акт приема передачи (Приложение №3)

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Лизингодатель** **«»****Юридический адрес:** **Почтовый адрес:** **Телефон**: **Е-mail:****ОГРН**  **ИНН**  **р/с** **к/с** **КПП** **БИК** **ОКПО** **ОКВЭД** Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Лизингополучатель****Юридический адрес:** **Почтовый адрес:** **Телефон**: **Е-mail:****ОГРН**  **ИНН**  **р/с** **к/с** **КПП** **БИК** **ОКПО** **ОКВЭД** Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

**Приложение № 1**

**к Договору финансовой аренды (Лизинга)**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(СПЕЦИФИКАЦИЯ)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_именуемое в дальнейшем **«Лизингодатель»**, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании , с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Электробыт», именуемое в дальнейшем **«Лизингополучатель»**, в лице директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с другой стороны,

**совместно именуемые «Стороны»**, согласовали настоящую заявку о передаче в лизинг нижеуказанного имущества (Предмета лизинга):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование (Предмет лизинга)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Согласно техническому заданию |  |  |

**Подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Лизингодатель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/****м.п.** | Лизингополучатель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /\_\_\_\_\_\_\_ **/****м.п.** |

**Приложение №2 к Договору финансовой аренды (Лизинга)**

**от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лизингового периода | Дата |  | Структура лизинговых платежей (рублей, в т.ч. НДС)  |  | Выкупная цена предмета лизинга (рубли) | Возмещение стоимости предмета лизинга при досрочном выкупе (рубли) | Остаток задолженности (рубли) |
| Возмещение стоимости предмета лизинга (амортизация)  | Вознаграждение (доход) лизингодателя  | Компенсация платы лизингодателя за пользование заемными средствами  | Дополнительные услуги лизингодателя  | Итого: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма лизинговых платежей составляет – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей, в том числе НДС (20%) **– \_\_\_\_\_\_\_\_\_** рублей.

Сумма авансового платежа - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей,в том числе НДС (20%) **– \_\_\_\_\_\_** рублей.

Выкупная стоимость – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей,в том числе НДС (20%) **– \_\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей.

 **подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Лизингодатель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /\_\_\_\_\_\_\_\_ **/****м.п.** | Лизингополучатель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**м.п.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение № 3** |
|  |  **к Договору финансовой аренды (Лизинга)****от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г** |

**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Лизингодатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Лизингополучатель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий акт, подтверждающий получение Лизингополучателем от Лизингодателя, имущества соответствующего приведенному ниже описанию:

 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА (ИМУЩЕСТВА)

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

С настоящим актом также передаются следующие документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Претензии по качеству, комплектности и срокам передачи предмета лизинга, обнаруженные дефекты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Имущество принято по адресу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Лизингополучателем.

Лица, участвующие в приемке:

Лизингодатель: Лизингополучатель:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**м.п.**

**РАЗДЕЛ 5. ОБСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

метод сопоставимых рыночных цен

Прилагается отдельным файлом

***Приложение 1*** к документации

о запросе предложений в электронной форме

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме (форма)***

1. Изучив документацию на право заключения вышеупомянутого договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд **ООО «Электробыт»,** а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) участника закупки*

 в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О. (для юридических лиц)*

сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товар, предусмотренный Технической частью (Раздел 3 настоящей документации) в полном объеме, со следующими показателями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Страна происхождения товара |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, шт. |  |  |  |  |  |

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Данные участника** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | «Цена договора» | Рублей |  |  - |
| 2 | Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Количество дней |  | Информация о сроках поставки дизтоплива, с даты направления заявки Заказчиком  |

3. Мы ознакомлены с материалами*,* содержащимися в Технической части (Раздел 3 настоящей документации), влияющими на цену договора. Цена, указанная в нашем предложении, включает в себя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать с учетом требований Информационной карты)*.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить поставку товара в соответствии с требованиями документации, утвержденным Техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящим декларируем о соответствии участника запроса предложений

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) участника закупки*

следующим требованиям:

1) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

2) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствиис законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованиюв случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

7) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

8) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9) участник закупки не является офшорной компанией.

6. Мы извещены о включении сведений о

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) участника закупки*

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О., телефон представителя Участника закупки)\_\_\_.*

Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки и подписания договора с победителем запроса предложений.

9. Контактный телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_ ,e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_листах.

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность (для юридических лиц))*

***Заявка должна быть подписана электронной подписью уполномоченного лица участника закупки***

*Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки*

***Приложение 2***  к документации

о запросе предложений в электронной форме

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| *На бланке организации**Дата, исх. номер* |  |

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:**

*(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)* |  |
| 1. **Регистрационные данные:**

Дата, место и орган регистрации юридического лица, *(на основании свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации)* |  |
| *ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, дата постановки на учет участника закупки в налоговом органе* |  |
| **3. Место нахождения Участника закупки** | Страна |
| Адрес  |
| **4. Почтовый адрес Участника закупки** | Страна |
| Адрес |
| Телефон |
| Факс (при наличии) |
| Адрес электронной почты |
| **5. Банковские реквизиты** *(может быть несколько)***:** |  |
| 5.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 5.2. Расчетный счет |  |
| 5.3. Корреспондентский счет |  |
| 5.4. Код БИК*Для юридического лица – нерезидента Российской Федерации:**должны быть указаны реквизиты банка-корреспондента, находящегося на территории Российской Федерации для перечисления денежных средств по оплате договора.* |  |
| **6. Сведения о выданных участнику закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору***(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)* |  |
| **7. Система налогообложения** *(указывается применяемая система налогообложения – основная или упрощенная)* |  |

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

(для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя)

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Фамилия, имя, отчество** |  |
| **2. Паспортные данные**  |  |
| **3. ИНН, ОГРНИП, СНИЛС** |  |
| **4. Место жительства** | Страна |
| Адрес  |
| **5. Дата и место рождения** |  |
| **6. Свидетельство о регистрации в качестве ИП (дата и номер, кем выдано)** |  |
| **7. Банковские реквизиты** *(наименование банка, телефон, БИК, ИНН, р/с, к/с)* |  |
| **8. Телефон** |  |
| **9. Факс** *(при наличии)* |  |
| 1. **Адрес электронной почты**
 |  |

***Приложение 3***  к документации

о запросе предложений в электронной форме

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

(представляется в случае если документы заявки на участие в запросе предложений подписываются не руководителем)

*(рекомендуемая форма)*

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

 Организация – Участник закупки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

доверяет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

представлять Заказчику, комиссии и подписывать необходимые документы для участия в запросе предложений \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование запроса предложений) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяем.

 (Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )

 (Ф.И.О.)

М.П. *(при наличии печати)*

 ***Приложение 4***  к документации

о запросе предложений в электронной форме

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных**

Я, нижеподписавшийся

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

паспорт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата выдачи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

название выдавшего органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись субъекта персональных данных)