**Перечень сплит-систем, подлежащих техническому обслуживанию**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Модель кондиционера | Год выпуска | Серийный номер (инвентарный номер) | Место  установки | Структурное подразделение |
| 1 | Сплит-система WIND UTOPIA WAH-129 BE | 2003 | 000378  (2477) | Помещение приемки и хранения ТАА | Аптека №1  г. Краснодар,  ул. Калинина/им. Тургенева, д.235/20 |
| 2 | Сплит-система  FLAMINGO 60 ACS-7000H07H22 | 2005 | S07010146  (МЦ05\_277) | Служебное помещение (комната персонала) |
| 3 | Сплит-система  MDV MDSF-07 HRN1 | 2017 | 2403233760173200840161  (17.00000135) | Льготный отдел |
| 4 | Сплит-система  MDV MDSF-24 HRN1 | 2014 | D202050970313323130189  (14.00000083) | Торговый зал |
| 5 | Сплит-система  LESSAR LS-H 36TEA4 | 2011 | LS-H36TEA4C…30073  (КРД11-003) | Торговый зал | Аптека №3  г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом №85 |
| 6 | Сплит-система  JAX ACT-36HE | 2011 | D201448330112524160007  (11.00000130) | Торговый зал |
| 7 | Сплит-система  GENERAL ASH 12 HSE-W | 2002 | 4002496  (1715) | Помещение хранения ТАА |
| 8 | Сплит-система  JAX ACE-07HE | 2012 | D201407140212107120155 | Служебное помещение (комната персонала) |
| 9 | Сплит-система  JAX АСЕ-07НЕ | 2012 | D201407140212104120029  (12.00000063) | Помещение хранения ТАА |
| 10 | Сплит-система  MDV MDSF-24 HRN1 | 2015 | D2023096500314C22120364  (КРД15-0006) | Помещение приемки и хранения ТАА | Аптека №4  г. Краснодар,  ул. им. Гоголя,66/ул. Красная, 64 |
| 11 | Сплит-система  MDV MDSF-18 HRN1 | 2015 | D202206010214415120141  (КРД15-0008) | Служебное помещение |
| 12 | Сплит-система  MDV MDSF-28 HRN1 | 2015 | D200001170415126120037  (КРД15-0009) | Торговый зал |
| 13 | Сплит-система  MDV MDSA-18HRFN1 | 2017 | 240263086036A300810010  (17.00000012) | Служебное помещение |
| 14 | Сплит-система  TOSOT Е 07 Н-SN/1 | 2015 | 35115  (15.00001016) | Помещение хранения ТАА | Аптека №5  г. Краснодар,  ул. Промышленная, д.33 |
| 15 | Сплит-система  Бирюса B-09FPQ | 2022 | 072530000399 | Торговый зал |
| 16 | Сплит-система  LESSAR LS-H9KB2 | 2007 | B116830109207201150234  (4742) | Служебное помещение | Аптека №6  г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом №183 |
| 17 | Сплит-система  MDV MDSR18HRN1 | 2014 | D202158700414106120002  (14.00000121) | Торговый зал |
| 18 | Сплит-система  MDV MDSR18HRN1 | 2014 | D202022140213104130168  ( 14.00000082) | Торговый зал |
| 19 | Сплит-система  MDV MDFA12HRFN1 | 2014 | 2400958010162170160002  (14.00000118) | Торговый зал |
| 20 | Сплит-система  MDV MDSR24HRN1 | 2015 | (КРД15-0007) | Торговый зал |
| 21 | Сплит-система  Тoshiba RAS-10NKH4 | 1997 | 40750325  (339) | Помещение хранения ТАА |
| 22 | Сплит-система  Lessar LS-H09KB2 | 2007 | C100204260507726130326  (4810) | Помещение хранения ТАА |
| 23 | Сплит-система  JAX ASE07HE | 2012 | D201425130212329120313  (12.00000063) | Помещение хранения ТАА |
| 24 | Сплит-система  Lessar LSH07KB2 | 2007 | B118649118507426150334  (4809) | Помещение хранения ТАА |
| 25 | Сплит-система  MDV MDSR18HRN1 | 2014 | D202171970514207120239  (14.00000095) | Робосклад и помещение приемки и хранения ТАА |
| 26 | Сплит-система  MDV MDSR 18HRN1 | 2014 | D202171970514207120284  (14.00000096) | Робосклад и помещение приемки и хранения ТАА |
| 27 | Сплит система  JAX ASE012 HE | 2012 | D201425130112314120450  (12.00000131) | Помещение хранения ТАА |
| 28 | Сплит-система  LESSAR LS-H12KB2 | 2007 | LS-B11808210930  (4743) | Помещение хранения ТАА |
| 29 | Сплит-система  Sanyo SAP-K184PH | 2006 | 0022865  (4747) | Служебное помещение |
| 30 | Сплит-система  Kelon HS-07HR4FL | 2007 | 030600003 | Служебное помещение  (комната персонала) |
| 31 | Сплит-система  MCQuay MWM025J-ACIAC | 2009 | 2050221207325  (5736) | Помещение приемки и хранения ТАА |
| 32 | Сплит-система  Mitsubishi SRK28HJ | 2008 | 810806766  (4900) | Служебное помещение |
| 33 | Сплит-система  Lessar LS-H09KB2 | 2007 | B118082109207329130809  (4810) | Помещение хранения ТАА |
| 34 | Сплит-система  Тoshiba RAS-10NKH4 | 1999 | 40851409  (334) | СИЦ |
| 35 | Сплит-система  MDV MDSF-09HRN1 | 2015 | D202309650514C21120463  (КРД00005801) | Кабинет заведующей |
| 36 | Сплит-система  MDV MDSF-07HRN1 | 2017 | 2402322400168260860366  (17.00000006) | Служебное помещение |
| 37 | Сплит-система  MDV MDSR-12HRN1 | 2016 | D202175440114215120645  (КРД16-0028) | Техническое помещение |
| 38 | Сплит-система  MDV MDSR-18HRN1 | 2014 | D202171970514208120011  (14.00000086) | Помещение приемки и хранения ТАА |
| 39 | Сплит-система  JAX ACE-24 HE | 2007 | D202071600213424130152  (КРД00004661) | Торговый зал | Аптека №8  г. Краснодар, ул. им Янковского, дом №30/ул. им. Гоголя, дом №92 |
| 40 | Сплит-система  MCQuay MWM 015 | 2009 | 2051241211848  (6074) | Помещение хранения ТАА |
| 41 | Сплит-система  JAX ACE-09 HE | 2013 | D201425130112324120363  (13.00000166) | Служебное помещение |
| 42 | Сплит-система  JAX ACE-07 HE | 2012 | D201417760212229150559  (12.00000063) | Помещение хранения ТАА | Аптека №12  г. Краснодар, ул. им Евдокии Бершанской, д.139 |
| 43 | Сплит-система  JAX-ACE18 HE | 2012 | C101336320611419120534  (12.00000102) | Торговый зал |
| 44 | Сплит-система  JAX ACE-12 HE | 2012 | D201425130112324120482  (12.00000131) | Льготный отдел | Аптека №13  г. Краснодар, ул. Офицерская, д.43 |
| 45 | Сплит-система  МС QUAY НWM010G-ACIAC-R | 2009 | 2051261204578  (5738) | Комната хранения наркотических средств и психотропных веществ |
| 46 | Сплит-система  SAMSUNG SH-24 T | 2003 | P2FW402874X  (2560) | Помещение приемки и хранения ТАА |
| 47 | Сплит-система  Tadiran TNL S 25H | 2003 | 1440139040  (2503) | Торговый зал |
| 48 | Сплит-система  McQuay MCM050DR/MLC050C | 2009 | 6084 | Торговый зал |
| 49 | Сплит-система  Бирюса B-09FPQ | 2022 | 072530000398 | Помещение хранения ТАА |
| 50 | Сплит-система  JAX ACE-18 HE | 2012 | D201495210112A19130069  ( 12.00000102) | Помещение хранения ТАА |
| 51 | Сплит-система  JAX ACE-09 HE | 2012 | D201425130312330120063 | Помещение приемки товара | Аптека №15  г. Краснодар,  ул. Красная, дом №172 |
| 52 | Сплит-система  MDV MDSF-18 HRN1 | 2015 | D202309650314C22120202  (КРД00005799) | Торговый зал |
| 53 | Сплит-система  JAX ACE-09 HE | 2012 | D201425130312330120071  (12.00000136) | Помещение хранения ТАА |
| 54 | Сплит-система  МС QUAY MW MD 15 G ACIAC-R | 2009 | 5743 | Служебное помещение |
| 55 | Сплит-система  HYUNDAI HSH-182BE | 2003 | 000320  (2057) | Торговый зал | Аптека №16  г. Краснодар, ул. Сормовская, дом №14 |
| 56 | Сплит-система  LESSAR LS-H 07KBA2 | 2010 | C101134010109912150107  (6231) | Льготный отдел |
| 57 | Сплит-система  TOSOT -TO 7 H-SN | 2012 | 4838920009799  ( КРД00001286) | Комната хранения наркотических средств и психотропных веществ |
| 58 | Сплит-система  МС QUAY MWMIOG-ACIAC-R | 2009 | 2051221204053  (5739) | Рецептурный отдел |
| 59 | Сплит-система  МС QUAY MWMIOG-ACIAC-R | 2009 | 2051221204066  (5740) | Помещение хранения ТАА |
| 60 | Сплит-система  JAX ACE-09 HE | 2012 | D201425130312329120262  (12.00000136) | Кабинет заведующей | Аптека №17  г. Краснодар, ул. им Атарбекова, дом №40 |
| 61 | Сплит-система  JAX ACF-48HE | 2018 | 63229998040  (КРД20-0005) | Торговый зал |
| 62 | Сплит-система  MDV MDSR-18 HRN1 | 2017 | 240285782046C100800684  (17.00000026) | Помещение хранения и приемки ТАА |
| 63 | Сплит-система  JAX-ACE07 НЕ | 2013 | D202055090413331120126  (13.00000171) | Служебное помещение |
| 64 | Сплит-система  JAX-ACN14 HE | 2012 | D201412180612210120223  (12.00000154) | Торговый зал |
| 65 | Сплит-система  JAX ACE-18 HE | 2013 | D202048520313315120069  (13.00000137) | Помещение хранения ТАА | Аптека №18  г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, д.3 |
| 66 | Сплит-система  JAX ACE-24 HE | 2013 | D202048520513308130044  (13.00000131) | Торговый зал |
| 67 | Сплит-система  JAX ACE-18 HE | 2012 | C101336320611419120535  (12.00000102) | Торговый зал | Аптека №317  Г. Краснодар,  ст-ца. Елизаветинская, ул. Комсомольская, дом 22 |
| 68 | Сплит-система  Fujitsu GENERAL ASH12RSJCW | 2003 | E038433  (2540) | Помещение приемки и хранения ТАА |
| 69 | Сплит-система  LESSAR LS-H 24TEA2/LS-H | 2011 | C101254700610919130097  (КРД11-001) | Торговый зал | Аптека №318  г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом №137 |
| 70 | Сплит-система  МС QUAY MWM020G-ACIAC-R | 2009 | 2051231202031  (6083) | Торговый зал |
| 71 | Сплит-система  МС QUAY MWM015GR-ACIAC-R | 2009 | 2051241211893  (6083) | Помещение хранения ТАА |
| 72 | Сплит-система  VENTERA VSC-09HR | 2008 | C101000100307914120043  (4946) | Служебное помещение |
| 73 | Сплит-система  MDV MDSF-09 HRN1 | 2017 | 2390470369080820329156  (17.00000136) | Помещение хранения | Аптека №396  г. Краснодар,  ул. Рашпилевская, д.343 |
| 74 | Сплит-система  MDV MDSF-07 HRN1 | 2017 | 2403233760173084049356  (17.00000028) | Кабинет заведующей |
| 75 | Сплит-система  MDV MDSF-09 HRN1 | 2017 | 2402395470369080820327  (17.00000017) | Помещение хранения ТАА |
| 76 | Сплит-система  MDV MDSF-07 HRN1 | 2017 | 2403055430171120840296  (17.00000018) | Помещение хранения ТАА |
| 77 | Сплит-система  MDV MDSF-07 HRN1 | 2017 | 17.00000016 | Помещение хранения |
| 78 | Сплит-система  JAX ACE-07 HE | 2013 | D202055090413331120171  (13.00000171) | Служебное помещение |
| 79 | Сплит-система  JAX ACF-60 HE | 2012 | C101326750811312130006  (КРД12-008) | Торговый зал |
| 80 | Сплит-система  HYUNDAI 242 | 2003 | 000164  (1872) | Служебное помещение (комната персонала) | Аптека №418  г. Краснодар,  ул. Трудовой Славы, дом №24 |
| 81 | Сплит-система  MDV MDSF24HRN1 | 2019 | 3407407141092160860043 | Торговый зал |
| 82 | Сплит-система  MDV MDSAF-09HRN1 | 2019 | 3408051530195080840589 | Помещение приемки и хранения ТАА |
| 83 | Сплит-система  MDV MDSR-18 HRN1 | 2014 | D202171970514208120013  (14.00000087) | Помещение хранения ТАА | Аптека №504  г. Краснодар,  ул. Ставропольская, д.217 |
| 84 | Сплит-система  MDV MDSR-07 HRN1 | 2014 | D202039070313204120842  (14.00000090) | Кабинет заведующей |
| 85 | Сплит-система  MDV MDSR-07 HRN1 | 2014 | D202039070313204120844  (14.00000089) | Служебное помещение (комната персонала) |
| 86 | Сплит-система  MDV MDSR-07 HRN1 | 2014 | D202039070313204120840  (14.00000088) | Торговый зал |
| 87 | Сплит-система  VENTERA 24 KW | 2003 | C10102991090830613012  (2561) | Торговый зал |
| 88 | Сплит-система  MDV MDSR-28 HRN1 | 2014 | D202050970213325130292  (КРД14-009) | Торговый зал  (РО) | Аптека №505РПО, РО  г. Краснодар,  ул. им. Селезнева, дом №76 |
| 89 | Сплит-система  JAX ACE - 20 HE | 2010 | C101336320711420120082  (10.00001325) | Торговый зал  (РО) |
| 90 | Сплит-система  LESSAR LS-H 24KBA2 | 2007 | C101246841110831122045 | Моечная  (РПО) |
| 91 | Сплит-система  JAX ACE-30HE | 2013 | C101294050511121130063  (КРД12-061) | Стерилизационная посуды  (РПО) |
| 92 | Сплит-система  JAX ACE-36HE | 2013 | C101314010111304130008 | Стерилизационная растворов  (РПО) |
| 93 | Сплит-система  LESSAR LS-H 18KBA2 | 2007 | C101  246840910830120096  (12.00000104) | Стерилизационная растворов  (РПО) |
| 94 | Сплит-система  JAX ACE-36HE | 2012 | C101314010111419130090  (12.00000296) | Ассистентская  (РПО) |
| 95 | Сплит-система  LESSAR LS-H 18KBA2 | 2008 | C101246840910830120384 | Ассистентская  (РПО) |
| 96 | Сплит-система  MDV MDSF-18 HRN1 | 2008 | D202171970614209120269 | Асептическая  (РПО) |
| 97 | Сплит-система  JAX ACE-30HE | 2008 | C101314018111419130071  (КРД12-047) | Контрольно-маркировочная  (РПО) |
| 98 | Сплит-система  LESSAR LS-H18KB2 | 2008 | C101222290710527150631 | Экспедиционная  (РПО) |
| 99 | Сплит-система  JAX ACE-22HE | 2013 | C101336320511413015576  (13.00000131) | Помещение хранения (дефектарская, РПО) |
| 100 | Сплит-система  LESSAR LS-H 18KBA2 | 2008 | C101246840910830120116 | Служебное помещение (комната персонала) |
| 101 | Сплит-система  LESSAR LS-H07KB2 | 2008 | C101206030310423150478 | Служебное помещение (кабинет заведующего, РПО) |
| 102 | Сплит-система  LESSAR LS-H07KB2 | 2008 | C101222290310528150228 | Служебное помещение (компьютерная,  РПО) |
| 103 | Сплит-система  LESSAR LS - H 12 KB2 | 2010 | C101222290710527150635  (10.00001325) | Помещение приемки и хранения ТАА (РО) |
| 104 | Сплит-система  JAX ACE-22 HE | 2012 | C101326741211325130017  (12.00000119) | Помещение хранения ТАА | Аптека №506  г. Краснодар,  ул. Уральская, д.168 |
| 105 | Сплит-система  JAX-ACE07HE | 2012 | C101354380111608120450  (12.00000062) | Служебное помещение |
| 106 | Сплит-система  JAX-ACE07HE | 2012 | C101354380111608120298  (12.00000063) | Помещение хранения ТАА |
| 107 | Сплит-система  MDV MDSF-28 HRN1 | 2017 | 17.00000141 | Торговый зал |
| 108 | Сплит-система  JAX-ACE20 HE | 2011 | C101294050811114130079  (11.00000049) | Торговый зал | Аптека №508  г. Краснодар, ул. им 40-летия Победы, дом 146/10 |
| 109 | Сплит-система  JAX-ACE07 НЕ | 2013 | D202055090413331120217  (13.00000171) | Служебное помещение  (комната персонала) |
| 110 | Сплит-система  JAX-ACE30HE | 2012 | C101294050811114130075  (12.00000297) | Торговый зал |
| 111 | Сплит-система  JAX-ACE12 HE | 2012 | D201407140312105120793  (12.00000131) | Помещение хранения ТАА |
| 112 | Сплит-система  Winia WSH 120 B | 2002 | 000222  (1716) | Помещение приемки ТАА |
| 113 | Сплит-система  GENERAL СLIMATE GCS24HR | 2007 | 052561017061100454  (4790) | Помещение хранения ТАА |
| 114 | Сплит-система  Daewoo DSB 070LH | 2002 | 0201C02761  (1718) | Служебное помещение  (кабинет заведующего) |
| 115 | Сплит-система  MDV MDSF-18 HRN1 | 2015 | D200001171015124120032  (КРД00005976) | Торговый зал |
| 116 | Сплит-система  LESSAR LS/LU-H18KB2 | 2012 | B116830108607202120227  (12.00000104) | Торговый зал |
| 117 | Сплит-система  MDV MDSAF-24HRN1/MDOF-24HN | 2018 | 3405557660984120150040  (КРД18-0137) | Торговый зал | Аптечный пункт №17  г. Краснодар,  ул. им. Яна Полуяна/ им. Скрябина, д. 47 |
| 118 | Сплит-система  QUATTROCLIMA QV-F7WA | 2010 | JAA0GBB1062301028835 | Служебное помещение |
| 119 | Сплит-система  LESSAR LS-H18BEA2 | 2010 | C101303210111122130032 | Помещение хранения ТАА |
| 120 | Сплит-система  JAX ACE-12 HE | 2011 | C101326741411326120538  (11.00000049) | Комната хранения наркотических средств и психотропных веществ | Аптека №30  Краснодарский край, ст-ца. Каневская,  ул. Вокзальная, д.41 |
| 121 | Сплит-система  MDV MDSAF-24HRN1 | 2019 | 3407407141092160860018  (КРД19-0016) | Торговый зал |
| 122 | Сплит-система  JAX ACE-12 HE | 2011 | С101300631611207120404 | Помещение приемки товара |
| 123 | Сплит-система  Бирюса B-09FPQ | 2022 | 072530000410 | Помещение хранения ТАА |
| 124 | Сплит-система  SCARLETT SC-305/12H | 2010 | 5050370305903 | Помещение хранения ТАА |
| 125 | Сплит-система Rovex RS-09ST1 | 2013 | JAA0GBDC119043016737 | Помещение хранения ТАА |
| 126 | Сплит-система  MDV MDSF-07HRN1 | 2017 | 2402579455016А120860579  (17.00000055) | Помещение хранения ТАА |
| 127 | Сплит-система  LS/LU-H18KB2(ion) | 2009 | C101025750508222130196  (5727) | Приемная | Офис  ул. Гражданская, 6 |
| 128 | Сплит-система  LS/LU-H24BD4 | 2009 | С703014540308321400017  (5729) | ОРП |
| 129 | Сплит-система  LS/LU-H18BD2 | 2009 | C703013120108311400053  (5728) | Кабинет ген.директора |
| 130 | Сплит-система  LS/LU-H09KB2(ion) | 2009 | С101025751108223120550  (5725) | ОРП |
| 131 | Сплит-система  LS/LU-H09KB2(ion) | 2009 | С101009380507В1680050  (5725) | Отдел ИТ |
| 132 | Сплит-система  LS/LU-H09KB2(ion) | 2009 | С101009380507В16800485  (5722) | Кабинет ОЛО |
| 133 | Сплит-система  LS/LU-H07KB2(ion) | 2010 | С101025751008219121111  (6214) | Юр.отдел |
| 134 | Сплит-система  MDV MDSF-12HRN1 | 2019 | 3407407140692170840225  (5730) | ФЭО |
| 135 | Сплит-система  LS/LU-H07KB2(ion) | 2010 | С101025751008220120577  (6216) | ОРП3 |
| 136 | Сплит-система  LS/LU-H07KB2(ion) | 2010 | С101025751008219121108  (6215) | ОФО |
| 137 | Сплит-система  LS/LU-H24BС2 | 2009 | С703014540308321400044  (5792) | ОРП1 |
| 138 | Сплит-система  LS/LU-H07KB2(ion) | 2009 | C101025751008219121119  (5724) | ОРП2 |
| 139 | Сплит-система  Carrier  42QCE009718 | 2010 | S09I07071225 | Кухня |
| 140 | Сплит система Lessar LS/LU-H09KB2 | 2010 | C101025751108222120535  (6693) | АХЧ |
| 141 | Сплит система  LS/LU-H9KB2(ion) | 2009 | С101025751108226120247  (5726) | АХЧ |
| 142 | Сплит система  JAX ACE-07HE | 2009 | D201407140212104120204  (12.00000063) | АХЧ |
| 143 | Сплит-система  Jax ACE-24HE | 2009 | D202048520513308130023 | Серверная | Офис  ул. Гражданская, 4 |
| 144 | Сплит-система  Venterra VSC-09HR | 2009 | C101040980308412800144  (5605) | Склад |
| 145 | Сплит-система MDV-MSR2i-7HRN | 2014 | D202171970314205120459  (14.00000078) | Транспортный  отдел |
| 146 | Сплит-система  Venterra VSC-09HR | 2009 | С101040980308412800443  (5719) | Отдел кадров |
| 147 | Сплит система AUX ASW-H-07A4E/QR1 | 2013 | Q37523021100356  ( 13.00000127) | Кухня |
| 148 | Сплит-система MDV-MSR2i-7HRN | 2014 | D202039070313207120462  ( 14.00000079) | Бухгалтерия |
| 149 | Сплит-система MDV-MDSR-18HRN | 2014 | D202206010414421120105  ( 14.00000143) | Конференц-зал |
| 150 | Сплит-система  JAX ACQ-20 HE | 2014 | D202050560113312160018  ( КРД14-005) | Бухгалтерия |
| 151 | Сплит-система MDV-MDSR2i-07HRN | 2014 | D202171970314205120574  (14.00000137) | Бухгалтерия |
| 152 | Сплит-система MDV-MDSR2i-07HRN | 2014 | D202171970314205120619  (14.00000138) | Бухгалтерия |
| 153 | Сплит-система  JAX-ACT-30HE | 2011 | D201495190212A28160002 | Склад | Склад сопутствующих товаров  г. Краснодар, ул. им Герцена, 180 |
| 154 | Сплит-система  JAX-ACT-30HE | 2011 | D201448330312526160003 | Склад |
| 155 | Сплит-система  Windair WSA126BE | 2009 | C2G6047926 | Склад |
| 156 | Сплит-система  JAX ACE-22 HE | 2013 | D133048520513308130044 | Торговый зал | Аптечный пункт №18  г. Краснодар,  ул. Кубанская Набережная, 37/11 |
| 157 | Сплит-система  General Climate GC-S07HR | 2010 | C101287670110C21151263 | Помещение хранения ТАА |
| 158 | Сплит-система  MCQuay MWM010G-ACIAA | 2009 | 2048280605489 | Торговый зал | Аптечный пункт №33  Краснодарский край, ст-ца Каневская,  ул. Кубанская, 93Л |
| 159 | Сплит-система  KENTATSU | 2022 | KSRI26HFAN1 / KSGI26HFAN1 | Торговый зал | Аптечный пункт №51  Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Марьянская, ул.Соболя д. 67  ул. Кубанская, 93Л |
| 160 | Сплит-система  Бирюса | 2022 | B-12FPQ / B-12FPR | Торговый зал | Аптечный пункт №52 Краснодарский край, городской округ Краснодар, п. Берёзовый, ул. Мечникова И.И.2 |
| 161 | Сплит-система | - | - | - | Резерв |
| 162 | Сплит-система | - | - | - | Резерв |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)