|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО:Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коломейцева И. А. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

**о проведении процедуры закупки в электронной форме**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и факса Заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНИ "ДЕТСКИЙ САД №5 "ДУБРАВУШКА" (МАДОУ Г. НЯГАНИ "Д/С №5 "ДУБРАВУШКА")Е-mail: dubrawuschka2010@yandex.ru Адрес: 628187, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД НЯГАНЬ, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ДОМ 12Телефон: +7 346 722-69-46 |
|  | Способ закупки: | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Наименование электронно-торговой площадки: | ЭТП РЕГИОН <http://etp-region.ru/>  |
|  | Наименование (предмет) закупки: | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на объектах заказчика |
|  | Описание объекта закупки: | В соответствии с Приложением № 1 к извещению о проведении процедуры закупки в электронной форме. |
|  | Характеристики и объем оказания услуг: | В соответствии с Приложением №1 к извещению о проведении процедуры закупки в электронной форме. |
| 1.
 | Место оказания услуг: | В соответствии с Приложением №1 к извещению о проведении процедуры закупки в электронной форме. |
|  | Срок оказания услуг: | В соответствии с Приложением №1 к извещению о проведении процедуры закупки в электронной форме. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора: | **144 000,00 (сто сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.** |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах, в том числе расходах на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | Стоимость договора включает в себя сумму всех расходов, налогов, которые может понести Исполнитель в процессе оказания услуг по договору. |
|  | Срок и условия оплаты оказанных услуг | Оплата оказанных услуг производится за фактически оказанные услуги путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 13 Договора (далее – расчетный счет Исполнителя) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора, на основании выставленного Счета, с приложением счета-фактуры (в случае оплаты Исполнителем НДС). |
|  | Размер обеспечения заявки на участие в процедуре закупки: | Не предусмотрен.Оператор ЭТП взимает комиссию в соответствии с регламентом ЭТП |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: | Документация предоставляется по электронному адресу электронно-торговой площадки «Регион», адрес электронно-торговой площадки: http://etp-region.ru/ и Единой информационной системы в сфере закупок (<http://zakupki.gov.ru>) в сроки, указанные в п.15 настоящей документации (в сроки подачи заявки) без взимания платы. |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о предоставлении разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Если она проводится в электронной форме, запрос направляется в порядке, предусмотренном ст. 3.3 Закона N 223-ФЗ. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или в течение трех дней с даты поступления запроса о предоставлении разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС и на электронной площадке. Если в извещение, документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи заявок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. |
|  | Срок подачи заявок на участие в процедуре закупки: | Начало подачи заявок: «24» ноября 2022 г.Окончание приема заявок: «5» декабря 2022г. в 17:00 (местное время заказчика)  |
|  | Место и порядок подачи заявок на участие в процедуре закупки: | Заявка направляется оператору электронной торговой площадки, указанному в п.13 настоящей документации согласно требованиям документации и регламента ЭТП |
|  | Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов закупки | Место рассмотрения заявок участников и подведения итогов закупки: 628187, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД НЯГАНЬ, УЛИЦА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, ДОМ 12Дата рассмотрения заявок участников: 06.12.2022 в 09:00 (местное время заказчика)Дата подведения итогов закупки: 06.12.2022 в 10:00 (местное время заказчика) |
|  | Требования к качеству, техническим характеристикам, к их безопасности, к функциональным характеристикам и иные требования, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика: | В соответствии с Приложением №1 к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме |
|  | Требования к Участникам закупки: | **В документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:**1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; **Наличие лицензии МЧС России** на осуществление «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании Постановления правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» по нижеперечисленным видам работ и услуг, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности по оказанию услуг Заказчику:• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов;• Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: | **Заявка на участие в запросе котировок должна включать:**1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;8) документ, декларирующий следующее:- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);9) предложение о цене договора;10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; **Копия лицензии МЧС России** на осуществление «Деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании Постановления правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок. |
|  | Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, которые является предметом закупки | В соответствии с Приложением № 1 к извещению о проведении процедуры закупки в электронной форме  |
|  | Условия допуска участника к закупке: | **Комиссия по закупкам при рассмотрении заявок на соответствие требованиям законодательства, настоящего Положения и извещения о проведении запроса котировок обязана отказать участнику в допуске в случаях:**1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований:а) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки;- участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке;б) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);в) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;г) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;д) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;е) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование.2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или настоящего Положения;3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. |
|  | Требование о наличии лицензии и/или допуска СРО, если предмет договора предусматривает лицензируемые виды деятельности, с описанием наименования такой лицензии и/или допуска СРО: | Требуется |
|  | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | **Цена договора – 100%** |
|  | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: | Победителем запроса котировок признается участник, предложивший наименьшую цену договора. При наличии двух заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила раньше. |
|  | Сведения о предоставлении преференций | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 |
|  | Срок заключения договора | Договор по результатам проведения конкурентной закупки в электронной форме Заказчик заключает не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по ее результатам, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в следующем порядке. |
|  | Информация о месте размещения Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЯГАНЬ "ДЕТСКИЙ САД №5 "ДУБРАВУШКА" (МАДОУ МО Г. НЯГАНЬ "Д/С №10 "ДУБРАВУШКА")<https://zakupki.gov.ru/223/clause/public/order-clause/info/actual-common-info.html?clauseId=20292&clauseInfoId=604145&epz=true&style44=false>  |
|  | Приложения к документации о проведении процедуры закупки в электронной форме | **Приложение 1 – Техническое задание;****Приложение 2 – Проект договора;****Приложение 3 – Форма заявки****Приложение 4 – Обоснование НМЦ договора.** |
|  | Наименование и контакты лица, ответственного за проведение данной закупки от Заказчика: | Лысенко Алина МихайловнаТелефон: +7 (34672) 26-946 (112)e-mail: consensus10@mail.ru |

Приложение №2

к извещению о проведении

процедуры закупки в электронной форме

**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на объектах заказчика**

**1. Место оказания услуг:** Российская Федерация 628181 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, ул. Интернациональная,12, **МАДОУ г. Нягани «Детский сад №5 «Дубравушка»** г. Нягань.

**2. Срок оказания услуг:** с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (включительно).

**3.Условия и порядок оказания услуг:**

**3.1. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией 3 - го типа:**

## 3.1.1. Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации на базе прибора "ДОЗОР-1А" и системы оповещений и управления эвакуацией 3-го типа на базе приборов управления речевыми оповещателями «Соната» с пультом наблюдения ПН3232 (автоматизированное рабочее место) и набором охранных извещателей (В 13 служебных помещениях)

## 3.1.2 Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений «Стрелец-мониторинг».

К выполнению ТО и ПРР привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, в соответствии Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». К обслуживанию радиосистемы допускаются электромонтеры охранно – пожарной сигнализации не ниже 5 разряда.

Все работы по обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты заносятся в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, установленный Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима».

**3.2. Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации(СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией 3-го типа (СОУЭ) включают в себя:**

**3.2.1.** Обслуживание здания детского сада должно осуществляться Исполнителем с использованием собственного сервисного программного обеспечения и загрузочного диска, совместимого с системой адресно-аналоговой пожарной сигнализации "ДОЗОР-1А", установленной у Заказчика.

Система пожарной сигнализации сопряжена по работе с системами:

а) речевого оповещения и управления эвакуацией комплекса;

б) системой дымоудаления;

г) общеобменной вентиляции (ее отключение и закрытие огнепреградительных клапанов:

Ложные срабатывания системы эвакуации недопустимы.

Плановое техническое обслуживание, проводится в соответствии с техническим регламентом установленный изготовителем(производителем) на установленное оборудование **1 раз в месяц (ТО-1), 1 раз в квартал (ТО-2), 1 раз в год (ТО-3).**

Внеплановое техническое обслуживание – ремонт или замена оборудования производится по вызову ответственных лиц в случаях отказа или ложной работы оборудования, ухудшения качества его работы, вызванного техническими неполадками.

Время реагирования на вызов Заказчика для устранения аварийной ситуации в любое время суток, включая выходные и праздничные дни.

Прибытие на место срабатывания системы обнаружения пожара в здание в **течение 1 часа** с момента срабатывания СПС.

Устранение неисправностей: мелкий ремонт в **течение 2 часов**, средний ремонт **в течение 24 часов** с момента появления неисправности.

Ежемесячная регистрация работ в журнале технического обслуживания с подписью заказчика.

Ведение журнала срабатывания СПС.

Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации СПС и СОУЭ, выдача технических рекомендаций по улучшению ее устройства и эксплуатации.

**3.2.2.** **Проведение комплексных испытаний по СПС и СОУЭ» 1 (один) раз в год.** включает в себя:

Контроль функционирования автоматических пожарных извещателей(ИП) и формирование сигнала тревоги и передачи его на ППКП.

Работоспособность ручных пожарных извещателей и формирование сигнала тревоги и передачи его на ППКП.

Проверка срабатывания ИП в каждой ЗКПС. При нахождении в одной ЗКПС автоматических и ручных ИП, срабатывание ИП в ЗКПС должно быть проверено поочередно для автоматических и ручных ИП.

Если при контроле функционирования ИП не сформировал сигнал «Пожар» (сигнал тестового срабатывания), то должны быть проведены необходимые операции по техническому обслуживанию и/или ремонту согласно инструкциям производителя или проведена замена. После проведения ТО, ремонта или замены ИП контроль функционирования должен быть проведен повторно.

Контроль функционирования модулей ввода.

Контроль функционирования модулей вывода.

Контроль функционирования источника бесперебойного электропитания.

Контроль функционирования ППКП.

Контроль переключения между вводами питания ППКП.

Контроль аккумуляторных батарей.

Контроль звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

**3.2.3.** **Проведение работ по техническому обслуживанию программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг»** включает в себя:

В соответствии руководством по эксплуатации радиосистемы передачи извещений «Стрелец-мониторинг» устанавливается следующая периодичность планового технического обслуживания:

- плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента №2 - один раз в шесть месяцев

или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.

Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета

регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации. В журнале должна быть указана фамилия и подпись проверяющего, дата и время проверки.

Услуги должны оказываться качественно и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, действующего законодательства РФ.

.

Приложение №2

к извещению о проведении

процедуры закупки в электронной форме

**ДОГОВОР № \_\_\_\_**

***Прилагается отдельным файлом***

Приложение №3

к извещению о проведении

процедуры закупки в электронной форме

**(на фирменном бланке Участника)**

На бланке организации

Дата, исх. Номер **Заказчику:**

**ЗАЯВКА**

**на участие в запросе котировок**

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

**А) для участника запроса котировок в электронной форме – для юридического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об участнике закупки** |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 2 | Фирменное наименование (при наличии) ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 3 | ИНН или, в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства, аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица) ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 4 | КПП |  |
| 5 | ОГРН |  |
| 6 | ОКПО |  |
| 7 | ОКТМО |  |
| 8 | Место нахождения участника закупки (страна, адрес) ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 9 | Почтовый адрес участника закупки (страна, адрес) ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 10 | Номер контактного телефона ***(обязательно для заполнения)*** Факс участника закупки  |  |
| 11 | Адрес электронной почты участника закупки |  |
| 12 | Банковские реквизиты Наименование обслуживающего банкаРасчетный счетКорреспондентский счетКод БИК |  |
| 13 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 14 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки ***(обязательно для заполнения)*** |  |

**Б) для участника запроса котировок в электронной форме – физического лица**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Информация об участнике закупки** |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 2. | Паспортные данные ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 3. | Место жительства ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника аукциона (для иностранного лица) ***(обязательно для заполнения)*** |  |
| 5. | Номер контактного телефона ***(обязательно для заполнения)*** |  |

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право заключения договора на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, опубликованное в единой информационной системе и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок, участник запроса котировок в электронной форме выражает согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в соответствии с предложением о цене договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Участник закупки должен указать при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

- наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении запроса котировок цен приоритета);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). Настоящая информация включается в заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

 2. Если предложение участника закупки будут приняты, участник закупки берет на себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок и условиями нашей котировочной заявки.

3. Участник закупки гарантирует, что поставленные товары будут являться новыми товарами (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

 4. Настоящей заявкой участник закупки гарантирует достоверность представленной им в настоящей заявке информации и подтверждает право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в настоящей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные участником закупки сведения.

5. К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_\_\_\_ листах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

 МП

**Вместе с заявкой участником закупки представляются следующие документы, необходимые для оценки и сопоставления предложений:**

1) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;

5) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;

7) документ, декларирующий следующее:

- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи конверта с заявкой деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ;

- участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора (если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование);

8) предложение о цене договора;

9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые, согласно гражданскому законодательству, могут быть представлены только вместе с товаром;

12) обязательство участника запроса котировок представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о предоставлении таких сведений было установлено в извещении о проведении запроса котировок;

Приложение №4

к извещению о проведении

процедуры закупки в электронной форме

|  |
| --- |
| **Обоснования начальной (максимальной) цены договора:** |
| **на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на объектах заказчика** |

***Прилагается отдельным файлом***