ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка (отпуск) нефтепродуктов (дизельное топливо) через АЗС с оформлением ведомостей на 1 квартал 2023 г для нужд МУП «Водоканал»

1. Технические характеристики товаров

| Наименование товара | Требования к качеству закупаемой продукции | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Дизельное топливо (зимнее) | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» Экологический класс – не хуже К5 Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо | литр | 56100 |

2. Требования к качественным характеристикам товаров

Товар должен соответствовать: Сезонному применению дизельных топлив в регионах РФ в зависимости от температуры фильтрации, Решению Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

3. Условия поставки

Поставка топлива осуществляется ежедневно и круглосуточно, по ведомостям и по пластиковым картам. Пластиковые карты действуют по всей сети АЗС поставщика.

Оплата за Товар производится в течение 30 дней с момента выставления счета-фактуры за предыдущий месяц заправки.

При обнаружении каких-либо расхождений, стороны составляют двухсторонний акт, в котором отражают все расхождения и в течение 3 дней устраняют выявленные несоответствия.

В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта

- Срок поставки: с 01.01.2023 по 31.03.2023 года. Периодичность: Ежедневно, круглосуточно, в течение 1 квартала 2023 года

5. Место поставки: на всех АЗС на территории  г. Муром и на разветвленной сети АЗС в центральной части России, в том числе по Владимирской области, Московской области, Рязанской области, Нижегородской области. Сохранение фиксированной цены за 1 л в течение 1 квартала  2023 года.

(Все Участники закупки обязательно должны указать  минимум по 2 (два) адреса АЗС ( указанных в таблице областях) на разветвленной сети АЗС в центральной части России, в том числе по Владимирской области, Московской области, Рязанской области, Нижегородской области) и на территории  г. Муром,и  приложить документ подтверждающий качество предлагаемого товара и страны происхождения.

| Название области | Адреса АЗС |
| --- | --- |
| Владимирская область: | 1 2 |
| Московская область: по трассе М7 (показатель не меняется)и по трассе Р105 Егорьевское шоссе ( показатель не меняется | 1 2 |
| Рязанская область: трасса Р105 Егорьевское шоссе (показатель не меняется) | 1 2 |
| Нижегородская область по трассе М7 (показатель не меняется) | 1 2 |
| Территория г. Муром: | 1 2 |