**Техническое задание**

**На поставку реагентов для иммуноферментного выявления антигенов ротавируса, аденовируса и норовируса человека**

1. **Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена ротавируса человека | Назначение: для выявления антигена ротавируса человека методом иммуноферментного анализа в вируссодержащих культуральных жидкостяхКоличество определений в наборе: не менее 96 Форма выпуска: Стрипированный планшет (не менее 12\*8)Время анализа: не более 2 часов 25 минут | набор | 1 |
| 2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена норавируса человека | Назначение: для выделения антигена норавируса методом иммуноферментного анализа, одностадийныйВремя анализа: не более 55 минутКоличество определения в наборе: не менее 96 Форма выпуска: Стрипированный планшет (не менее 12\*8) | набор | 1 |
| 3 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антигена аденовируса человека | Назначение: для выделения антигена аденовируса методом иммуноферментного анализа, одностадийныйВремя анализа: не более 55 минутКоличество определения в наборе: не менее 96Форма выпуска: Стрипированный планшет (не менее 12\*8) | набор | 1 |

1. **Место поставки и сборки товара:**454007, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 93А

**3. Срок поставки товара Поставка осуществляется с момента заключения Договора в срок до 31 декабря 2023 года**, по предварительной заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявки, в необходимых объемах, указанных в заявке.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении:Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором