## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ "КЦСОН "Надежда" г.Красноуральска" Елисеева Н.В.
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Монтаж адресной системы пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией в здании ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» Свердловская область, город Красноуральск, ул. Горняков, 34.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтаж АПС
1 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ-2И исп.01) прим. | шт | 5 | ФЕРм10-08-003-06
2 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ -2И исп.01" прим. | шт | 5 | ФССЦ-61.2.07.04-0002
3 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (пульт контроля и управления С2000-М исп.2) (прим.) | шт | 1 | ФЕРм10-08-001-02
4 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М исп.2 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.2.04.10-0013
5 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля (С2000-БКИ) прим. | шт | 2 | ФЕРм10-08-003-06
6 | Блок выносной контроля и индикации для визуального отображения состояния системы контроля и управления, марка "С2000-БКИ" (прим.) | шт | 2 | ФССЦ-61.2.07.02-0020
7 | Прибор сигнализирующий емкостной (С2000-КПБ) прим. | шт | 2 | ФЕРм10-08-003-01
8 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 2 | ФССЦ-61.2.07.02-0034
9 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (Рокот-5ПУО - 100 Рокот -5УМ - 100) прим. | шт | 2 | ФЕРм10-08-003-05
10 | Прибор управления оповещением Рокот-5 ПУО-100 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.2.07.02-0095
11 | Усилитель мощности Рокот-5УМ-100 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.2.04.12-0009
12 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | шт | 3 | ФЕРм10-08-003-06
13 | Блок бесперебойного питания РИП-12RS исп.56 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-62.4.02.01-0076
14 | Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.10 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-62.4.02.01-0049
15 | Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT I 1500 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.2.07.05-0050
16 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (аккумуляторы) прим. | шт | 6 | ФЕРм11-04-008-01
17 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 12 А/ч | шт | 4 | ФССЦ-62.4.01.01-0005
18 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 40 А/ч | шт | 1 | ФССЦ-62.4.01.01-0009
19 | Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч пр-ль "Болид" (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-62.4.01.01-0006
20 | Комплект приемно-передающего оборудования: диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех (Микрофонная станция Рокот-5МС) прим. | компл | 1 | ФЕРм10-04-087-04
21 | Микрофонная станция Рокот-5МС (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.3.06.01-0003
22 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (АС-4 и МАЯК-12-3М) | шт | 75 | ФЕРм10-04-101-07
23 | Колонка акустическая АС-4 (прим.) (монтаж-73, резерв-7) | шт | 80 | ФССЦ-61.2.04.06-0021
24 | Оповещатель световой МАЯК-12-3М (прим.) (монтаж-2, резерв-1) | 10 шт | 0.3 | ФССЦ-61.2.04.07-0006
25 | Транспарант световой (табло) (ОПОП-1-8М) | шт | 20 | ФЕРм10-04-101-15
26 | Оповещатель световой ОПОП 1-8М (прим.) (монтаж-20, резерв-2) | шт | 22 | ФССЦ-61.2.04.07-0009
27 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (С2000-ИПДЛ исп.60; ДИП-34А-04; ДИП-34А-03) | шт | 141 | ФЕРм10-08-002-02
28 | Извещательпожарный дымовой линейный С2000- ИПДЛ исп.60 прим.(монтаж-1, резерв-1) | шт | 2 | ФССЦ-61.2.01.07-0018
29 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-34А-03 с розеткой (прим.) (монтаж-85, резерв-9) | 10 шт | 9.4 | ФССЦ-61.2.02.01-0001
30 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-34А-04 с розеткой (прим.) (монтаж-55, резерв-6) | 10 шт | 6.1 | ФССЦ-61.2.02.01-0001
31 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР-513-3АМ исп.01) прим. | шт | 14 | ФЕРм10-08-002-01
32 | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3АМ исп.01 (прим.) электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ (монтаж-14, резерв-2) | шт | 16 | ФССЦ-61.2.02.03-1000
33 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 5 | ФЕРм10-08-002-01
34 | Извещатель пожарный тепловой максимальный-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03 (монтаж-5, резерв-1) (прим.) | 10 шт | 0.6 | ФССЦ-61.2.02.02-0001
35 | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле (Модуль подключения нагрузки МПН) | шт | 21 | ФЕРм10-04-030-02
36 | Модуль подключения нагрузки (прим.) (монтаж-21, резерв-2) | шт | 23 | ФССЦ-62.1.02.09-0014
37 | Прибор или аппарат (Устройство коммутационное УК-ВК исп.12) прим. | шт | 1 | ФЕРм08-03-575-01
38 | Устройство коммутации УК-ВК исп.12 (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.2.07.02-0061
39 | Устройство ультразвуковое,: преобразователь (RS232-TTL,C2000ПП) | шт | 2 | ФЕРм10-08-003-04
40 | Преобразователь интерфейса RS232-TTL (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.1.04.03-1009
41 | Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП" | 10 шт | 0.1 | ФССЦ-61.2.07.11-0111
42 | Конструкция для установки извещателя | шт | 32 | ФЕРм10-08-002-06
43 | Монтажный комплект для подвесного потолка МК-3 (прим.) (монтаж-32, резерв-3) | 10 шт | 3.5 | ФССЦ-22.1.02.05-0004
44 | Шкаф управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту: до 700х600 мм (прим.) | шт | 1 | ФЕРм08-03-573-01
45 | Шкаф телекоммуникационный, 19" 12U с комплектом направляющих и крепежным комплектом (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-61.1.04.08-0001
46 | Блок розеток 19" (прим.) | 100 шт | 0.01 | ФЕРм08-03-591-12
47 | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе PDU-6P-B-2EU (прим.) | шт | 1 | ФССЦ-20.4.03.07-0001
48 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0.1 | ФЕРм08-02-390-03
49 | Кабель-канал (короб) 80х40 мм | м | 10 | ФССЦ-20.2.05.04-0032
50 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 11.1 | ФЕРм08-02-390-01
51 | Кабель-канал (короб) 40х25 мм | м | 10 | ФССЦ-20.2.05.04-0028
52 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | м | 1100 | ФССЦ-20.2.05.04-0025
53 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 17.66 | ФЕРм08-02-399-01
54 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 3х1,5 (прим.) | 1000 м | 0.11 | ФССЦ-21.1.06.10-0167
55 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)- FRLSLTx 1х2х0,75 (прим.) | 1000 м | 2.071 | ФССЦ-21.1.08.01-0151
56 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)- FRLSLTx 1х2х1 (прим.) | 1000 м | 0.928 | ФССЦ-21.1.08.01-0152
57 | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,64 (прим.) | 1000 м | 0.32 | ФССЦ-21.1.08.01-0321
58 | Коробка ответвительная на стене (Коробка монтажная огнестойкая) прим. | шт | 20 | ФЕРм10-08-019-01
59 | Коробка огнестойкая для кабель-канала (монтаж-20, резерв-2) (прим.) | 10 шт | 2.2 | ФССЦ-20.5.02.06-0001
60 | Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м | 0.63 | ФЕРм08-02-413-01
61 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 25 мм | 10 м | 1.2 | ФССЦ-24.3.01.03-0002
62 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 16 мм (прим.) | 10 м | 5.1 | ФССЦ-24.3.01.03-0001
63 | Скоба металлическая однолапковая СМО д.25-26. (прим.) | 100 шт | 0.2 | ФССЦ-24.2.06.08-0001
64 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 16 | ФЕРм08-02-409-01
65 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм | м | 1600 | ФССЦ-24.3.01.02-0021
66 | Скоба металлическая однолапковая СМО д.16-17. (прим.) | 100 шт | 50 | ФССЦ-24.2.06.08-0003
67 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 16 | ФЕРм08-02-412-01
68 | Шурупы с потайной головкой черные размером 3,5х35 мм | т | 0.00472 | ФССЦ-01.7.15.14-0182
69 | Комплект для крепления ОКЛ FR ПР-25 (прим.) | 100 шт | 33 | ФССЦ-24.2.06.08-0002
70 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.01 | ФЕР46-03-010-04
71 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт | 0.48 | ФЕР46-03-009-04
72 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.03 | ФЕР46-03-017-05
73 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) | шт | 3 | ФССЦ-14.5.01.10-0029
74 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 2 | ФЕРм08-03-526-01
75 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт | 2 | ФССЦ-62.1.01.09-0004
76 | Бокс для автоматических выключателей (прим.) | шт | 2 | ФЕРм10-08-019-01
77 | Бокс модульный для автоматичеких выключателей | шт | 2 | ФССЦ-22.1.01.01-0001
78 | Трос продольно-несущий | км | 0.05 | ФЕРм08-02-303-07
79 | Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм | 10 м | 5 | ФССЦ-20.1.02.19-0014
80 | Зажим для троса, диаметр 6,7 мм | шт | 4 | ФССЦ-20.1.01.14-0001
81 | Стяжки пластиковые крепежные (Хомут Р6,6 стандартный черный 3,6х290 прим.) | 100 шт | 3 | ФССЦ-23.1.02.06-0101
82 | Полка-кронштейн из угловой стали (Трубостойка фасадная) прим. | т | 0.0144 | ФЕРм08-02-152-01
83 | Розетка двузгнездная с заземлением (прим.) | 100 шт | 0.01 | ФЕРм08-03-591-11
84 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт | 0.01 | ФССЦ-20.4.03.05-0003
Раздел 2. Пусконаладочные работы
85 | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | участок | 2 | ФЕРп01-10-002-01
Раздел 3. Почие работы
86 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.1 | ФССЦпг-01-01-01-041
87 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км | 1 т груза | 0.1 | ФССЦпг-03-21-01-005
Заказчик: ГАУ "КЦСОН "Надежда" г.Красноуральска"___________________________Елисеева Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________Директор ООО ПСБ "Вектор" Гладких Ю.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)