**Техническое задание**

**на поставку расходных материалов**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Кол - во |
| 1 | Эндодонтические иглы"Эндонидл" или эквивалент | Назначение: для антисептической обработки корневых каналов зубов Размер иглы: 0,4х38мм 27G Количество в упаковке: не менее 20штС билатеральной перфорацией, блистерованные – соответствие  | уп. | 20,00 |
| 2 | Игла дентальнаяHogen Spitze или эквивалент | Иглы стоматологические одноразовые Типоразмер: 30G, 03\*21 евроДентальные – соответствие Количество в упаковке: не менее 100 шт | уп. | 12,00 |
| 3 | Иглы корневые | Иглы корневые граненые – соответствие Назначение: для медикаментозной обработки каналов зубов (моляров и премоляров) по Л.Г. Денисову №1 Количество в упаковке: не менее 500шт  | уп. | 20,00 |
| 4 | Шприц одноразовый  | Шприц одноразовый объемом 2 см3 (мл) С иглой не менее: 25\*0,6мм 23 G С дополнительным объемом: соответствие | шт. | 2400,00 |
| 5 | Шприц одноразовый | Шприц одноразовый объемом не менее 5 см3 (мл) С иглой не менее: 38\*0,7мм 22 G С дополнительным объемом: соответствие | шт. | 2000,00 |
| 6 | Материал упаковочныйПИК-ПАК или эквивалент | Назначение: стерилизационныеДлина рулона, м: не менее 200Ширина рулона, мм: не менее 150 | уп. | 6,00 |
| 7 | Пакеты полиэтиленовые одноразовые для сбора и хранения медицинских отходов | Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса не ниже Б – соответствие Размер: не менее 40х30см В упаковке: не менее 100шт/уп | уп. | 50,00 |
| 8 | Пакет д/утил. отходов | Назначение: для утил. отходов кл. не ниже А, Цвет: белыйРазмер: не менее 60х100см Толщина: не менее 13мкрВ упаковке: не менее 100шт  | уп. | 10,00 |
| 9 | Шапочка медицинская  | Тип: ШарлоттаЦвет: белая количество: Материал: спанбонд, гофреПлотность: не менее 17 мкмДиаметр: не менее 45смКоличество в упаковке: не менее 50 шт | уп. | 6,00 |
| 10 | Салфетка нагрудная для пациента | Назначение: для индивидуальной защиты пациентовМатериал: бумажно-полиэтиленовые Количество слов: не менее 2Цвет: розовыйРазмер: не менее 33\*45смКоличество в упаковке: не менее 500 шт | уп. | 4,00 |
| 11 | Маски | Соответствует требованиям ГОСТ Р 58396-2019Назначение: для защиты дыхательных путей от инфекций, передающихся воздушно-капельным путемПлиссированная – соответствие На резинке – соответствие Увеличенная глубина складок маски для удобного расположения на лице – соответствие Носовой фиксатор – наличие Длина носового фиксатора: не менее 8 см Размер: не менее (17 х 9 см) Трехслойная: -2 наружных слоя изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением – соответствие -фильтрующий элемент (промежуточный слой): мельтблаунВысокая паропроницаемость – соответствие Цвет: голубойВ упаковке: не менее 50шт | уп. | 15,00 |
| 12 | Валики стоматологическиеDispodentили эквивалент | Материал: хлопок.Цвет: белый.Размер: длина не менее 38 мм, диаметр не менее 10 мм;Упаковка: не менее 2000 шт. | уп. | 6,00 |
| 13 | Зажим для салфеток | Назначение: для крепления одноразовых нагрудных салфетокС металлической цепочкой – соответствие Без регулятора длины – соответствие Длина: не менее 40 см. | шт. | 5,00 |
| 14 | Контейнер для медицинских отходов и расходного материала | Назначение: для сбора, хранения, транспортирования и утилизации колюще-режущих отходовОдноразовый – соответствие Цвет: жёлтыйОбъем: не менее 1,0 л | шт. | 50,00 |
| 15 | Трилокс или эквавалент Салфетки | Обрабатываемая поверхность: небольшие по площади поверхности, ИМН, игрушкиКоличество салфеток в упаковке: не менее 120 шт.Тип упаковки: мягкая | уп. | 20,00 |

***В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».***

**2. Место поставки и сборки товара:**662547, Россия, Красноярский край, г. Лесосибирск, 9-й мкр., 14.

**3. Срок поставки товара:** с момента заключения договора по 15.07.2023 года, отдельными партиями по заявкам Заказчика.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.