АКТ-ДОПУСК

для производства строительно-монтажных работ

на территории (организации)

ООО «Теплоэнерго»

“___ ”_____________ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации______________________________

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)____________________________

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало “___ ”_________________2023 г.    окончание “___ ”_______________2023 г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представить списки работников с указанием фамилии, имени, отчества, профессии, должности, а также предоставленных им руководителем организации прав и обязанностей. | До начала работ | Подрядчик |
| 2 | Представить: - перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги); - перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. | До начала работ | Подрядчик |
| 3 | Представить приказы (копии, выписки из приказов): Приказ о закреплении персонала (укомплектованности) на участке (ИТР, рабочие) с указанием контактных номеров телефонов работников подрядной организации, ответственных за производство работ. Приказ о назначении специалиста по охране труда или о возложении обязанностей специалиста по охране труда на одного из специалистов организации. Приказ о назначении специалиста по охране труда от организации на строительную площадку, если численность работников превышает 50 человек. Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, санитарных норм и правил, экологическую безопасность на объекте с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о назначении ответственных за организацию погрузочно-разгрузочных работ. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о назначение лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента. Приказ о возложение обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника. Приказ о назначение лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок. Приказ о назначении специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования под давлением с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о назначении специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказ о допуске к работе машинистов, помощников машинистов, слесарей, электромонтеров и стропальщиков с приложением копий протоколов и удостоверений. Приказы о назначении лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска. Приказ о назначении ответственного руководителя работ на высоте с приложением копий удостоверений. Приказ о назначении ответственного за составление плана производства работ на высоте и плана мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, а также проводящие обслуживание и периодический осмотр СИЗ с приложением копий удостоверений. Приказ о назначении комиссии по приемке в эксплуатацию лесов и подмостей высотой более 4м Приказ о назначении ответственного за приемку в эксплуатацию и периодические осмотры подмостей (высотой до 4 м), вышки-туры (высотой до 4 м) и лестниц. Приказ о назначении специалиста, ответственного за пожарную безопасность при производстве пожароопасных (огневых работ) работ с приложением копий удостоверений. Приказ об организации технического надзора за безопасной эксплуатации ПС с приложением копий удостоверений. Приказ о производстве работ ПС вблизи ЛЭП. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников организации с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников поднадзорных Ростехнадзору с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. Приказа о назначении комиссии ежегодной проверки знаний по электробезопасности с приложением копий протоколов и удостоверений на членов комиссии. | До начала работ | Подрядчик |
| 4 | Представить копии удостоверений, протоколов и других необходимых документов, дающих право на выполнение инженерно-техническими работниками и рабочим персоналом своих обязанностей и заявленных видов работ. | До начала работ | Подрядчик |
| 5 | Представить комплект инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. | До начала работ | Подрядчик |
| 6 | Представить, утвержденный в своей организации, перечень работ при выполнении которых необходимо оформление наряда-допуска. | До начала работ | Подрядчик |
| 7 | Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. | До начала работ | Подрядчик |
| 8 | Представить персонал для проведения вводного инструктажа лицу, ответственному от Заказчика на объекте. | До начала работ | Подрядчик |
| 9 | Провести первичный инструктаж на рабочем месте с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов. | До начала работ | Подрядчик |
| 10 | Представить журналы инструктажа на рабочем месте и инструктажа по пожарной безопасности. | До начала работ | Подрядчик |
| 11 | Представить согласованные, утвержденные ППР (технологические карты) на все виды работ, с отметками об ознакомлении в них под роспись всех участников трудового процесса (ППР на высоте, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и т.п.,) технологические карты на погрузочно-разгрузочные работы. | До начала работ | Подрядчик |
| 12 | План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ. |  |  |
| 13 | В случае привлечения своих субподрядных организаций для выполнения работ предупредить подрядчика и предоставить на них документацию, перечисленную в настоящем акте-допуске. | До начала работ | Подрядчик |
| 14 | На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов установить защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов установить сигнальные ограждения и знаки безопасности (по ГОСТ12.4.026-2001). | До начала работ | Подрядчик |
| 15 | Согласовать порядок подключения электрических машин, электрических механизмов и электрооборудования уполномоченным электротехническим персоналом подрядной организации. | До начала работ | Подрядчик |
| 16 | Обеспечить места проведения огневых работ, складские, санитарно- бытовые помещения огнетушителями и др. средствами пожаротушения и знаками безопасности (по ГОСТ 12.4.026-2001), в соответствии с Правилами противопожарного режима РФ. | До начала работ | Подрядчик |
| 17 | Организовать обеспечение медицинским имуществом соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 1331н | До начала работ | Подрядчик |
| 18 | Обеспечить персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, исправными инструментом, оборудованием приспособлениями. | До начала работ | Подрядчик |
| 19 | До начала производства работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций получить письменное разрешение организаций, ответственных за их эксплуатацию. | До начала работ | Подрядчик |
| 20 | Соблюдать требования нормативных документов: Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда (с 01.09.2022г) ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда»; Правила по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", утв. приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н; Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ" утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 884н Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утв. приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н Правила по охране труда на автомобильном транспорте" утв. приказом Минтруда России от 09.12.2020 N 871н Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах" утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации" утв. приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 834н Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ" утв. приказом Минтруда России от 02.12.2020 N 849н Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов" утв. приказом Минтруда России от 16.12.2020 N 915н Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте" утв. приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461 Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года N 531 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 | Постоянно на весь период производимых работ | Подрядчик |
| 21 | В случае проведения работ, представляющих опасность для других организаций, участников строительного процесса, уведомить подрядчика письменно за 2-е суток до начала указанных работ. | Постоянно на весь период производимых работ | Подрядчик |

Срок выполнения ______________________________________________________________

Исполнитель__________________________________________________________________

Подрядчик                                                                   Заказчик

(Представитель организации                                     /Представитель организации Заказчика/

Подрядчика/

________________________                                      __________________________________

(подпись)                                                                                                          (подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.