**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку расходного материала для ветеринарного назначения**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Ед. изм** | **Кол-во** |
|  | Шовный материал ARMACRYL MONOFILAMENT или эквивалент | Структура нити: мононить  Рассасывающийся: соответствие  Материал нити: полидиоксанон  Цвет: фиолетовый  Толщина нити (USP): 3-0  Игла: наличие  Тип иглы: колющая 1/2  Длина иглы: 26 мм  Длина нити: не менее 75 см  Количество нитей в упаковке: не менее 12 шт. | упак | 1 |
|  | Шовный материал ARMACRYL MONOFILAMENT или эквивалент | Структура нити: мононить  Рассасывающийся: соответствие  Материал нити: полидиоксанон  Цвет: фиолетовый  Толщина нити (USP): 3-0  Игла: наличие  Тип иглы: обратно-режущая 3/8  Длина иглы: не менее26 мм  Длина нити: не менее 75 см  Количество нитей в упаковке: не менее 12 шт. | упак | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 1, не менее 10 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 2, не менее 12,5 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 3, не менее 15 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 4, не менее 20 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 5, не менее 25 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 6, не менее 30 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Воротник защитный НАНОлипучка EcoVet или эквивалент | Тип: защитный воротник  Показания к применению: для предотвращения расчесывания или разлизывания тела, головы и шеи при лечении ранений, кожных заболеваний или повреждений у животных  Материал: пластик  Цвет: прозрачный  Форма: усеченный конус  Размер: № 7, не менее 35 см  Крепление: липучки | шт. | 1 |
|  | Набор для сбора мочи EcoVet или эквивалент | Назначение: для сбора мочи у кошек  Форма выпуска: специальные гранулы, которые не впитывают мочу  Пипетка и пробирка с пробкой: наличие | шт. | 1 |
|  | Наполнитель Древесный 15 литров ECOPET | Назначение: наполнитель для кошачьего туалета  Состав: древесина хвойных пород  Антибактерицидный, гипоаллергенный: соответствие  Нейтрализует неприятные запахи: соответствие  Вес: не менее 15 л | шт. | 1 |
|  | Ошейник Барс или эквивалент | Внешний вид: полимерная лента  Длина: не менее 35 см  Запах: слабый специфический  Пряжка для фиксации: наличие  Содержит: фипронил и регулятор роста насекомых, а также вспомогательные компоненты  Назначение: профилактика и лечение энтомозов собак (вши, блохи, власоеды). Профилактика поражения собак иксодовыми клещами | шт. | 1 |
|  | Пеленка-туалет ECOPET или эквивалент | Размер: не менее 60×90 см  Одноразовая: соответствие  Впитывающие гелевые: соответствие  Количество в упаковке: не менее 70 шт.. | упак | 1 |
|  | Экспресс-тест FCoV Ab или эквивалент | Назначение: для определения антител к коронавирусу кошек в сыворотке (плазме) или цельной крови кошек  Содержит: иммунохроматографический экспресс-тест  Время считывания: 5-10 мин  Количество тестов в упаковке: не менее 10 шт.. | упак | 1 |
|  | Экспресс-тест дирофиляриоз Heartworm Ag или эквивалент | Назначение: для обнаружения антигенов dirofilaria immitis  Образцы: сыворотка или плазма крови собак  Время считывания: 5-10 минут  Выявляет инвазию при наличии 1 половозрелого паразита: соответствие  Компоненты:  Набор для экспресс-анализа на антигены CHW – не менее 10 шт.  Пробирка с ЭДТА (не менее 20 мкл) – не менее 10 шт.  Пипетка для образца – не менее 10 шт.  Руководство по эксплуатации  Количество тестов в упаковке: не менее 10 шт. | упак | 1 |
|  | Экспресс-тест CPV/CCV/Giardia Ag или эквивалент | Назначение: одновременное обнаружение и дифференциация антигенов парвовируса и коронавируса собак и Giardia intestinalis  Образцы: фекалии собак  Длительность анализа: 5-10 минут  Комплектация:  Устройство для проведения теста в индивидуальном пакете из фольги с влагопоглотителем  Аналитический буферный раствор в пробирке (не менее 1,0 мл/пробирка)  Одноразовая пипетка  Стерильный тампон  Инструкция по применению  Количество тестов в упаковке: не менее 10 шт. | упак | 1 |
|  | Попона для кошек ЭКО EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: не менее 36 см.  Вес кошки: 2-5 кг | шт. | 1 |
|  | Попона для кошек ЭКО EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: не менее 45 см.  Вес кошки: не менее 5 кг | шт. | 1 |
|  | Попона для собак №1 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: 38-47 см. | шт. | 1 |
|  | Попона для собак № 2 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: 48-57 см | шт. | 1 |
|  | Попона для собак №3 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: 58-67 см | шт. | 1 |
|  | Попона для собак №4 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: 69-79 см | шт. | 1 |
|  | Попона для собак №5 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: 80-90 см | шт. | 1 |
|  | Попона для собак №6 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: не менее 90 см | шт. | 1 |
|  | Попона для собак №7 strong EcoVet или эквивалент | Назначение: для защиты ран, поверхностных повреждений кожи, послеоперационного поля, швов и т. д.  Материал: фланель  Крепление: завязки  Длина изделия: не менее 105 см | шт. | 1 |
|  | ПГА (Футберг) или эквивалент хирургический шовный материал | Синтетический рассасывающийся стерильный хирургический материал: соответствие  Материал нити: полимер гликолевая кислота с покрытием  Структура: плетенная  Толщина нити (USP): 3-0  Игла: наличие  Тип иглы: колющая 1/2  Длина иглы: 26 мм  Длина нити: не менее 75 см  Количество нитей в упаковке: не менее 12 шт. | упак | 1 |
|  | Хирургические нити ARMACRYL PGA или эквивалент | Рассасывающийся: соответствие  Материал нити: полигликолид  Структура: плетенная  Цвет: фиолетовый  Толщина нити (USP): 3-0  Игла: наличие  Тип иглы: колющая 1/2  Длина иглы: 30 мм  Длина нити: не менее 75 см  Количество нитей в упаковке: не менее 12 шт. | упак | 1 |
|  | Хирургические нити ARMACRYL PGA или эквивалент | Рассасывающийся: соответствие  Материал нити: полигликолид  Структура: плетенная  Цвет: фиолетовый  Толщина нити (USP): 2 (5 metric)  Игла: наличие  Тип иглы: колющая 1/2  Длина иглы: 30 мм  Длина нити: не менее 75 см  Количество нитей в упаковке: не менее 12 шт. | упак | 1 |
|  | Хирургические нити ARMACRYL PGA или эквивалент | Рассасывающийся: соответствие  Материал нити: полигликолид  Структура: плетенная  Цвет: фиолетовый  Толщина нити (USP): 0 (3,5 metric)  Игла: наличие  Тип иглы: колющая 1/2  Длина иглы: 30 мм  Длина нити: не менее 75 см  Количество нитей в упаковке: не менее 12 шт. | упак | 1 |
|  | Пинцет хирургический ПМ-8 GLOBALVET или эквивалент | Тип инструмента: зажимной  Прямой: соответствие  Многократного применения: соответствие  Длина: не менее 145 мм  Материал: сплавы нержавеющей стали  Не допускается: наличие трещин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, пережогов и других загрязнений | шт. | 1 |
|  | Пинцет PМ-129 GLOBALVET или эквивалент | Форма инструмента: анатомический  Кончики: прямые  Многократного применения: соответствие  Длина: не менее 200 мм  Материал: нержавеющая сталь  Не допускается: наличие трещин, забоин, царапин, выкрошенных мест, заусенцев, расслоений, пережогов и других загрязнений | шт. | 1 |
|  | Ножницы хирургические  J-22-105 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: при хирургических вмешательствах для отделения кожных слоев и разрезания биологических тканей.  Вид рабочей части (лезвий): тупоконечные Форма: вертикально-изогнутые  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Длина: не менее 150 мм. | шт. | 1 |
|  | Ножницы хирургические Н-59 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах  Форма: прямая  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Длина: не менее 150 мм | шт. | 1 |
|  | Ножницы J-22-006 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах  Вид рабочей части (лезвий): тупоконечные Форма: прямая  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Длина: не менее 175 мм | шт. | 1 |
|  | Ножницы  J-22-029 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для применения при хирургических операциях, в перевязочных и иногда в диагностических целях.  Вид рабочей части (лезвий): тупоконечные, Форма: вертикально-изогнутая  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Длина: не менее 175 мм | шт. | 1 |
|  | Ножницы  J-22-027 FORGWELL или эквивалент | Назначение: для рассечения биологических тканей на поверхности и в глубине операционной раны при хирургических вмешательствах  Вид рабочей части (лезвий): тупоконечные Форма: вертикально-изогнутая  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Длина: не менее 145 мм | шт. | 1 |
|  | Ножницы  J-22-022 GLOBALVET  или жквивалент | Область применения: общая хирургия  Тип инструмента: режущий  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: прямая.  Длина: не менее 175 мм  Вид рабочей части (лезвий): остроконечная  Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая | шт. | 1 |
|  | Ножницы  J-22-043 GLOBALVET  или эквивалент | Область применения: общая хирургия  Тип инструмента: режущий  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: прямая.  Длина: не менее 175 мм  Вид рабочей части (лезвий): вертикально-изогнутая  Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая | шт. | 1 |
|  | Ножницы глазные J-22-211A GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для рассечения век и тканей глаза при операциях  Тип инструмента: режущий  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: прямая  Длина: не менее 115 мм  Вид рабочей части (лезвий): остроконечная  Вид рукоятки: кольцевая | шт. | 1 |
|  | Зажим к/о, Москит  J-17-057 GLOBALVET  или эквивалент | Назначение: для пережатия кровеносных сосудов с целью временной остановки кровотечения  Тип инструмента: зажимной  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: прямая  Длина: не менее 150 мм  Вид насечки на браншах (губок): поперечная.  Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая | шт.. | 1 |
|  | Зажим к/о, Москит  J-17-058 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для пережатия мелких кровеносных сосудов во время операции для предотвращения кровотечения  Тип инструмента: зажимной  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: изогнутая по плоскости  Длина: не менее 150 мм  Вид насечки на браншах (губок): поперечная.  Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая | шт.. | 1 |
|  | Зажим к/о, Кохер З-31-1 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для захватывания и зажима сосудов  Тип инструмента: зажимной  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: изогнутая 1×2 зубая  Зубчатый: соответствие  Длина: не менее 200 мм  Вид насечки на браншах (губок): поперечная.  Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая | шт. | 1 |
|  | Зажим J-18-010 GLOBALVET или эквивалент | Назначение: для операционного белья  Тип инструмента: зажимной  Материал: медицинская нержавеющая сталь  Форма: изогнутая по вертикали  Вид замка: фиксатор с кремальерой 1-3 зубцов  Длина: не менее 130 мм  Вид насечки на браншах (губок): мелкая насечка.  Вид рукоятки: 2-х браншевая кольцевая | шт. | 1 |

**2. Место поставки:** 692537, Российская Федерация, Приморский край, Уссурийский городской округ, село Новоникольск, улица Колхозная, здание 81А

**3. Срок поставки:** с момента заключения договора до 31.12.2023 г., еженедельно по предварительной заявке заказчика (заявка может быть подана по телефону, либо на эл. почту Поставщика).

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:

- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;

- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;

- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;

- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;

- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.

6.2. Поставка Товара с меньшим остаточным сроком годности (службы) допускается только по согласованию Сторон.

6.3. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.4. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.