|  |  |
| --- | --- |
|  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КИРОВСКА**«КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ»**184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, д.9. Тел./факс (81531) 5-44-33. |

УТВЕРЖДАЮ

 Директор

МУП "КИРОВСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Гек И.Е./

 «27» апреля 2023 г.

**Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме**

**на поставку электротехнической продукции для нужд МУП «Кировская горэлектросеть»**

г. Кировск 2023 год

Настоящая информация о проведении запроса котировок в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон) и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» (МУП «Кировская горэлектросеть»).

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

| **№** | **Наименование** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
| ***Общие сведения о форме закупки***  |
|  | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Запрос котировок в электронной форме (далее – Запрос котировок). |
|  | Способ подачи заявок на участие в закупке  | Заявки на участие в запросе котировок подаются в электронном виде на сайте электронной площадки в соответствии с регламентом ООО «РЕГИОН», расположенный по адресу: <http://etp-region.ru/>  |
|  | Сайт электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводится закупка и информация о необходимости аккредитации участников процедуры закупки на электронной площадке | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме: <http://etp-region.ru/>Официальный сайт единой информационной системы: http://zakupki.gov.ruПодача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке |
| ***Информация о заказчике*** |
|  | Наименование заказчика | Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» (МУП «Кировская горэлектросеть») |
|  | Место нахождения заказчика | 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, 9 |
|  | Почтовый адрес заказчика | 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, 9 |
|  | Адрес электронной почты заказчика | podoroga@kirset.ru  |
|  | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона и факса | Специалист по договорной работе Подорога И.В.,81531-5-45-58,+7 921 042 888 5 |
| ***Информация об объекте закупки*** |
|  | Наименование объекта закупки и количество товара, объем работ, услуг | **поставка электротехнической продукции для РЭС** Сведения об объекте закупки, функциональные, технические и качественные характеристикам объекта закупки, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), информация о количестве товара и показатели, позволяющие определить соответствие предлагаемого для поставки товара установленным Заказчиком требованиям, приведены в Описании предмета закупки (Приложение №1 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме) |
|  | Описание предмета закупки Требования к качественным, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, услуг, работ, эксплуатационные характеристики (при необходимости), требования к безопасности товаров, услуг, работ, порядок приемки товаров, услуг, работ и иные требования, связанные с определением соответствия товаров, услуг, работ потребностям Заказчика. | Требования стандартов, технических регламентов или иных нормативных документов, которым должны соответствовать услуги, работы, используемые при оказании услуг, выполнении работ, товары, а также требования к подтверждающим документам (сертификатам, заключениям, инструкциям, гарантийным талонам и т.п.), требования к объему закупаемых услуг, работ, количеству используемых при оказании услуг товаров, их размерам, комплектации, упаковке, требования к гарантийному сроку услуг, работ, используемых при оказании услуг, выполнении работ товаров, и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, если это предусмотрено технической документацией на товар, формы, сроки порядок оплаты услуги, работы и иные условия исполнения договора приведены в Описании предмета закупки (Приложение № 1 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме) и проекте Договора (Приложение № 4 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме). |
| ***Информация о цене договора*** |
|  | Начальная (максимальная) цена договора | ***866 420,28 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 28 копеек*** |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Обоснование начальной (максимальной) цены договора, сведения о начальной (максимальной) цене за единицу поставляемого товара, являющегося предметом закупки, представлены в Приложении №2 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена Договора включает все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе доставку товара до места нахождения Заказчика, разгрузку за счет средств и сил Поставщика, а также все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы и иные расходы, связанные с поставкой товара.  |
|  | Источник финансирования | Собственные средства предприятия |
|  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Валютой, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками является рубль Российской Федерации. При оплате заключенного договора иностранная валюта не используется. |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| ***Условия договора*** |
|  | Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки: 184250, Россия, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова, д. 9Требования к месту, условиям, срокам поставки товара определены в Описании предмета закупки (Приложение № 1 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме) и проекте договора (Приложение № 4 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме). Порядок приемки поставляемых товаров определен в проекте договора (Приложение № 4 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме).  |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора. |
|  | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Оплата производится в безналичной форме, по факту поставки товара, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарной накладной (УПД), предоставления счета/счета-фактуры, акта приема-передачи. Аванс не предусмотрен. Оплата производится в рублях Российской Федерации. |
|  | Обеспечение исполнения договора | Не установлено |
|  | Реквизиты счетов для внесения обеспечения исполнения договора | Не установлено |
|  ***Требования к участникам закупки*** |
|  | Требование к участникам размещения заказа | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным в положении о закупке:1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;2) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;3) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;7) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;9) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";10) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;11) участник закупки не является офшорной компанией;12) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Дополнительные требования к участникам | Не установлено |
| ***Требования к заявке участника*** |
|  | Размер обеспечения исполнения заявки | Не установлено |
|  | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать: | Заявка на участие в запросе котировок должна включать:1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: ИНН/КПП/ОГРН, фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, ИНН/ОГРНИП (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц);3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок, или нотариально заверенную копию такой выписки;5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса котировок;6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника запроса котировок действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью участника закупок (при наличии) и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности;7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;Примечание:Решение об одобрении или о совершении крупной сделки должно соответствовать требованиям, установленным в п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, ч. 4 ст. 79 Закона об АО или в ч. 3 ст. 46 Закона об ООО соответственно (Письмо Минфина России от 20.08.2020 N 24-02-08/73111).1. документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 – 12 пункта 22 настоящего Извещения
2. предложение о цене договора;

10) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям законодательства РФ и извещения о проведении запроса котировок к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;11) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и если представление указанных документов предусмотрено извещением о проведении запроса котировок. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными извещением о проведении запроса котировок, в том числе: 1-1) при размещении закупки на поставку товара: а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае: - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке; - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак; 2-1) согласие участника процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке, при условии размещения закупки на выполнение работ, оказание услуг; 3-1) при размещении закупки на выполнение работ, оказание услуг для выполнения, оказания которых используется товар: - согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, в том числе, означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в документации о закупке, или согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке, если участник процедуры закупки предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак (при его наличии); - согласие, предусмотренное пунктом 2-1 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак используемого товара.***Инструкция по заполнению заявки Участником запроса котировок:*** ***Заявка на участие в запросе котировок в должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным настоящим извещением, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Представление требуемых сведений о товаре Участнику запроса котировок рекомендуется осуществлять в соответствии с показателями, позволяющими определить соответствие товара, установленным Заказчиком требованиям, указанным в Техническом задании.******Предоставляемые участником запроса котировок в электронной форме сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от…-до…», то есть должны быть конкретными.******При подаче сведений участниками запроса котировок в электронной форме должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Описании предмета закупки (Приложение № 1 настоящего Извещения о запросе котировок в электронной форме).*** При оформлении заявки Участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.В описании условий и предложений Участник закупки не должен допускать двусмысленных толкований. |
|  ***Информация о порядке и сроках подачи заявок*** |
|  | Сроки подачи котировочных заявок | С момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе (на официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru) **до 08:00 (Мск)**  **«10» мая 2023 г.** |
|  | Порядок подачи котировочных заявок | 1. Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке.2. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене контракта. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки. Форма заявки приложена (Приложение №3 к Извещению о запросе котировок в электронной форме).3. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.4. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе.5. Участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого запроса, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и не возвращаются участникам, подавшим такие заявки.  |
|  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Любой участник закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке.В случае, если закупка осуществляется в электронной форме участник закупки направляет запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке через оператора электронной торговой площадкиВ течение трех рабочих дней с даты поступления запроса заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке***27.04.2023г.***Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке***10.05.2023г. до 07ч.59 мин.*** |
| ***Информация о внесении изменений или отмене запроса котировок в электронной форме*** |
|  | Порядок внесения изменений | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, при этом изменение предмета запроса котировок не допускается. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. |
|  | Отмена закупки | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи заявок.После истечения срока подачи заявок Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. |
| ***Информация о процедуре рассмотрения заявок***  |
|  | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок  |  **«10» мая 2023 г.**  |
|  | Порядок рассмотрения котировочных заявок | 1. Котировочная комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.3. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если:1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 22 настоящего Извещения;2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или Положения заказчика;3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки;4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 3 настоящего пункта, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора.4. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о Заказчике, о месте, дате и времени рассмотрения котировочных заявок, о существенных условиях договора, объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора, о всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, сведения о победителе в проведении запроса котировок, об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной комиссии и размещается в единой информационной системе также в графическом виде. 5. Протокол оценки котировочных заявок размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня их подписания.6. В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. |
|  | Место рассмотрения и оценки котировочных заявок: | 184250, Мурманская область, г. Кировск, ул. Лабунцова, 9 |
|  | Условия признания участника победителем запроса котировок в электронной форме  | Победителем запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги и которой в протоколе присвоен первый порядковый номер. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок в электронной форме победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, в которых предложена такая же цена.По результатам запроса котировок в электронной форме договор заключается с победителем такого запроса. |
|  | Признание запроса котировок несостоявшимся | В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме комиссия отклонила все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, должен содержать информацию о признании запроса котировок в электронной форме несостоявшимся. |
|  | ***Информация о заключение договора*** |
|  | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок от заключения договора, должен подписать договор | По итогам запроса котировок в электронной форме договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, по цене, предложенной в заявке победителя в проведении запроса котировок в электронной форме (единственным участником запроса котировок, заявка которого признана соответствующей) или в котировочной заявке участника, с которым заключается договор, в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок в электронной форме от заключения договора, с учетом установленного Правительством Российской Федерации приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами. Указанный участник не вправе отказаться от заключения договора.Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, заявкой участника закупки, с которым заключается договор, по цене не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении закупки, в порядке и сроки, предусмотренные Положением заказчика.В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях:1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость;3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги;4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках. |
|  | Условия признания уклонившимся от заключения договора | Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае, когда:1) не представил подписанный договор (отказался от заключения договора) в редакции Заказчика в срок, определенный настоящим Положением;2) не предоставил обеспечение исполнения договора в срок, установленный документацией (извещением) о закупке, или предоставил с нарушением условий, указанных в документации (извещении) о закупке, - если требование о предоставлении такого обеспечения было предусмотрено документацией о закупке и проектом договора.В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представил заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель в проведении запроса котировок, цену договора, а при отсутствии такого участника - с участником, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает максимальную цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. Проект договора подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя запроса котировок уклонившимся от заключения договора. Такой участник запроса котировок обязан подписать договор и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены п.1.11.2 Положения о закупке заказчика. |
| ***Условия предоставления приоритета*** |
|  | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Установлен Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».При осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса или иным способом, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем в котором признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.Приоритет не предоставляется в случаях, если:а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;г) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;д) в заявке на участие в запросе котировок содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| ***Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки*** |
|  | Обжалование результатов проведения закупки | Действия (бездействие) заказчика, комиссии могут быть обжалованы участниками закупки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников закупки. |

**Приложение № 1 к Извещению**

**Описание предмета закупки**

**Техническое задание на поставку электротехнической продукции**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Технические и функциональные характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Предохранитель ПН-2-250 | Тип изделия: предохранительНоминальный рабочий ток, In: 250А Род тока: переменный/постоянный (AC/DC)Частота тока (Гц): 50/60Степень защиты: не менее IP20Напряжение, В: 380Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальноеРежим работы: продолжительный. | шт. | 200 |
|  | Предохранитель ПН-2-400 | Тип изделия: предохранительНоминальный рабочий ток, In: 400А Род тока: переменный/постоянный (AC/DC)Частота тока (Гц): 50/60Степень защиты: не менее IP20Напряжение, В: 380Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальноеРежим работы: продолжительный. | шт. | 100 |
|  | Предохранитель ПН-2-630 | Тип изделия: предохранительНоминальный рабочий ток, In: 630А Род тока: переменный/постоянный (AC/DC)Частота тока (Гц): 50/60Степень защиты: не менее IP20Напряжение, В: 380Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальноеРежим работы: продолжительный. | шт. | 10 |
|  | Плавкая вставка НПН2-60 63 А | Тип изделия: предохранитель (плавкая вставка)Номинальный рабочий ток, In: 63А Напряжение, В: 380Степень защиты: не менее IP100Исполнение: втычноеРод тока: переменный (AC)Рабочее положение в пространстве: вертикальное или горизонтальное | шт. | 100 |
|  | Патрон (предохранитель) ПН 01-10 У3 10 кВ | Тип изделия: предохранитель (плавкая вставка)Номинальное напряжение: не менее до 10 кВКлиматическое исполнение: не менее У3 | шт. | 4 |
|  | Предохранитель ПКТ 102-6-40-31,5 У3 | Тип изделия: предохранительНоминальное рабочее напряжение: не менее до 6 кВНоминальный ток: 40АНоминальный ток отключения: кА 31,5Климатическое исполнение: не менее У3 | шт. | 6 |
|  | Предохранитель ПКТ 102-6-50-31,5 У3 | Тип изделия: предохранительНоминальное рабочее напряжение: не менее до 6 кВНоминальный ток: 50АНоминальный ток отключения: кА 31,5Климатическое исполнение: не менее У3 | шт. | 6 |
|  | Предохранитель ПКТ 102-6-80-20 У3 | Тип изделия: предохранительНоминальное рабочее напряжение: не менее до 6 кВНоминальный ток: 80АНоминальный ток отключения: кА 31,5Климатическое исполнение: не менее У3 | шт. | 6 |
|  | СИП Лента бандажная ЛМ-50 | Тип изделия: лентаМатериал изделия: стальКоличество жил: 1Длина: не менее 50 мШирина: не менее 20 мм | шт. | 6 |
|  | Скрепа с зубьями для бандажной ленты COT36 | Тип изделия: скрепаМатериал жилы: алюминий Напряжение, В: не менее до 1000Сфера применения: линии электропередачиСтойкость к ультрафиолету – наличие | шт. | 400 |
|  | Зажим анкерный SO118.1201S | Тип: зажимСечение, мм²: не менее (4х50-4х120) Корпус: металл/пластик Нагрузка: не менее 35 кН Провод: СИП-4 | шт. | 20 |
|  | Зажим универсальный PA-4\*(10-50) | Тип: зажимСечение, мм²: не менее 4х(10-50) Разрушающая нагрузка, кН: не менее 12 | шт. | 200 |
|  | Зажим поддерживающий SO270 | Тип изделия: зажим поддерживающий Материал жилы: алюминий Напряжение, В: не менее до 1000Материал изделия: пластик Количество жил: 2Сечение, мм²: не менее 4х(25-120) | шт. | 40 |
|  | Крюк бандажный SOT29.10 | Тип изделия: крюк Материал изделия: сталь горячеоцинкованнаяМатериал жилы: алюминий Температура монтажа: не ниже -20 Стойкость к ультрафиолету – наличие | шт. | 60 |
|  | Зажим прокалывающий ответвительный P2X-95 | Тип изделия: зажимМатериал изделия: алюминийСечение, мм²: не менее 16-95Материал проводника: алюминий | шт. | 400 |
|  | Крепление фасадное КФК12-47.1 (SO90.1, SF 10, BRPF 70-150-1F) IEK | Тип: крепление фасадноеТип крепления: анкер распорного типаМатериал изделия/изоляции: пластикДиаметр высверленного отверстия: 12мм Предельная нагрузка: не менее 198.0НМаксимальная нагрузка: не менее 20 кгУстойчивые к ультрафиолету – наличие | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 16 Диаметр отверстия, мм: 8Диаметр внутренний, мм: 6 Сечение жилы, мм2: 16Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M8 | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 25 Диаметр отверстия, мм: 8 Диаметр внутренний, мм: 8Сечение жилы, мм2: 25Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M8 | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8-10 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 35Диаметр отверстия, мм: 8 Диаметр внутренний, мм: 10Сечение жилы, мм2: 35Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M8 | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10-11 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 50Диаметр отверстия, мм: 10Диаметр внутренний, мм: 11Сечение жилы, мм2: 50Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M10 | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 70-10-13 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 70Диаметр отверстия, мм: 10Диаметр внутренний, мм: 13Сечение жилы, мм2: 70Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M10 | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 95-10-15 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 95Диаметр отверстия, мм: 10Диаметр внутренний, мм: 15Сечение жилы, мм2: 95Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M10 | шт. | 100 |
|  | Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 | Тип изделия: наконечник кабельный Способ монтажа: опрессовка Материал изделия: медь Диапазон сечений: 120Диаметр отверстия, мм: 12Диаметр внутренний, мм: 17Сечение жилы, мм2: 120Материал жилы: медь Номинальное напряжение, кВ: не менее 35Покрытие: Луженое Резьба: M12 | шт. | 100 |
|  | Гильза кабельная алюминиевая ГА 16-5,4 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 16Внутренний диаметр гильзы, мм: 5.4 | шт. | 100 |
|  | Гильза кабельная алюминиевая ГА 25-7,1 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 25Внутренний диаметр гильзы, мм: 7,1 | шт. | 100 |
|  | Гильза кабельная алюминиевая ГА 35-8 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 35Внутренний диаметр гильзы, мм: 8,0 | шт. | 100 |
|  | Гильза кабельная алюминиевая ГА 50-9 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 50Внутренний диаметр гильзы, мм: 9,0 | шт. | 100 |
|  | Гильза алюминиевая ГА-70 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 70Внутренний диаметр гильзы, мм: 12,0 | шт. | 100 |
|  | Гильза кабельная алюминиевая ГА 95-13 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 95Внутренний диаметр гильзы, мм: 13,0 | шт. | 100 |
|  | Гильза алюминиевая ГА-120 | Вид изделия: гильза алюминиевая Тип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: Алюминий Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ Номинальное сечение, мм2: 120Внутренний диаметр гильзы, мм: 14,0 | шт. | 100 |
|  | Соединитель болтовой покрытый никелем 2СБн (70-120) | Тип коннектора: соединитель болтовойРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 70-120Покрытие контактной части: без покрытия Материал контактной части: алюминиевый сплав Технология монтажа: срывные болты | шт. | 100 |
|  | Гильза кабельная ГСП 150-240 со срывными болтами | Вид изделия: гильза кабельнаяЗащитное покрытие поверхности: без покрытияКоличество болтов/винтов: 4Номинальное сечение, мм2: 150-240Рабочее напряжение: не менее до 35 кВ  | шт. | 20 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 16-6 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 16,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 6,0 | шт. | 40 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 25-8 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 25,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 8,0 | шт. | 40 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 35-10 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 35,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 10,0 | шт. | 40 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 50-11 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 50,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 11,0 | шт. | 40 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 70-13 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 70,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 13,0 | шт. | 40 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 95-15 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 95,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 15,0 | шт. | 40 |
|  | Гильза медная луженая ГМЛ 120-17 | Вид изделия: гильза соединительнаяТип соединителя: гильза (соединитель) Метод монтажа: Опрессовка Материал: медьРабочее напряжение: не менее до 10 кВ Номинальное сечение, мм2: 120,0Внутренний диаметр гильзы, мм: 17,0 | шт. | 40 |
|  | Изолятор штыревой ШС-10 Е | Тип: изолятор штырьевой стеклянныйНоминальное напряжение: не менее 10 кВ Диаметр штыря крепления изолятора: 22 мм Минимальная разрушающая сила: не менее 12,5 кН | шт. | 60 |
|  | Вязка спиральная ВС-70/95,2 | Тип изделия: вязка спиральная Длина, мм: не менее 700Ширина, мм: не менее 15000 Материал изделия: Сталь оцинкованная Сечение жилы, мм2: 70/95 | шт. | 40 |
|  | Штырь Ш-22-200 для изоляторов ШС-10 | Тип: штырьНоминальный диаметр штыря, мм: 22Длина закладной части штыря, мм: 200Рабочее напряжение: не менее до 10 кВ  | шт. | 40 |
|  | Колпачок К-6 для изоляторов ШФ (ШС)-10 | Тип изделия: колпачок изоляторныйКорпус: пластикНазначение: для изоляторов ШФ-10, ШС-10 | шт. | 60 |
|  | Колпачок К-7 для изоляторов ШФ (ШС)-10 | Тип изделия: колпачок изоляторныйКорпус: пластикНазначение: для изоляторов ШФ-10, ШС-10 | шт. | 100 |
|  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6А | Тип: зажим поддерживающийДиаметр, мм проводов: не менее (от 6,8 до 10,5)Длина: не менее 190 ммВысота: не менее 55 ммРазрушающая нагрузка, кН: не менее 25 | шт. | 60 |
|  | Скоба СК-7-1А | Тип изделия: Скоба Материал изделия: Чугун Высота, мм: не менее 50 Длина, мм: не менее 42 Ширина, мм: не менее 66Разрушающая нагрузка, кН: не менее 70 | шт. | 60 |
|  | Зажим плашечный ПА-2-2 трех болтовой | Тип: зажим плашечныйКоличество болтов: 3Диаметр провода, мм: не менее (от 9,6 до 11,4)Номинальное сечение, мм2: 70-120Материал жилы: алюминийКорпус: металл | шт. | 100 |
|  | Зажим плашечный ПА-3-2 трех болтовой | Тип: зажим плашечныйКоличество болтов: 3Диаметр провода, мм: не менее (от 12,3 до 14,0)Номинальное сечение, мм2: 95-120Материал жилы: алюминийКорпус: металл | шт. | 100 |
|  | Лампа светодиодная Philips EcoFit LedTube | Тип: лампа светодиоднаяТип: LEDМощность: не менее 8 Вт Световой поток: не менее 800 Лм Цветовая температура: не менее 4000 К Напряжение: 220...240 В Тип цоколя: G13Форма лампы/колбы: T8Длина: 600 ммУгол излучения: не менее 240°Срок службы (ч): не менее 15000Цвет: матовый | шт. | 40 |
|  | Лампа светодиодная Philips EcoFit LedTube  | Тип: лампа светодиоднаяТип: LEDМощность: не менее 16 Вт Световой поток: не менее 1600 Лм Цветовая температура: не менее 4000 К Напряжение: 220...240 В Тип цоколя: G13Форма лампы/колбы: T8Длина: 1200 ммУгол излучения: не менее 240°Срок службы (ч): не менее 15000Цвет: матовый | шт. | 40 |
|  | Лампа светодиодная 5 Вт ЕСО С35  | Тип: лампа светодиоднаяТип: LEDТип напряжения: AC (перемен.) Мощность лампы: не менее 5 Вт Форма лампы/колбы: СвечаНапряжение: 220...240 В Световой поток: не менее 450 Лм Цветовая температура: не менее 4000 К Тип цоколя: E27Угол излучения: не менее 220°Типоразмер: С 35 | шт. | 400 |
|  | Лампа светодиодная LED-СВЕЧА-deco  | Тип: лампа светодиоднаяТип: LEDТип напряжения: AC (перемен.) Мощность лампы: не менее 5 Вт Форма лампы/колбы: СвечаНапряжение: 220...240 В Световой поток: не менее 450 Лм Цветовая температура: не менее 4000 К Тип цоколя: E14Угол излучения: не менее 220°Типоразмер: С 35 | шт. | 100 |
|  | Розетка штепсельная открытой установки | Тип: розеткаМатериал: пластик Отделка поверхности: глянцевыйИсполнение: с защитным/заземляющим контактомСпособ монтажа: наружныйНапряжение: 220-250 В Сечение проводников: не менее (от 0,5 до 1 мм²) Номинальный ток: не менее 16 А Степень защиты: не менее IP44 | шт. | 100 |
|  | Выключатель одноклавишный открытой установки | Тип изделия: выключатель Способ монтажа: открытый Номинальный ток, А: не менее 10Количество клавиш: 1 Степень защиты: не менее IP44 Напряжение, В 220Тип подключения: ВинтовоеМатериал: пластик Отделка поверхности: глянцевый | шт. | 60 |
|  | Сжим ответвительный У731М | Тип изделия: ответвитель Количество контактов: 2 Диапазон сечений: не менее (от 1.5 до 10 мм²)Материал изделия: алюминийМатериал жилы: алюминийНапряжение, В: 660 Номинальный ток, А: не менее 63 | шт. | 100 |
|  | Сжим ответвительный У859М | Тип изделия: ответвитель Количество контактов: 2 Диапазон сечений: не менее (от 4 до 35 мм²)Материал изделия: поликарбонат/Сталь анодированнаяМатериал жилы: алюминийНапряжение, В: 660 Номинальный ток, А: не менее 150 | шт. | 100 |
|  | Сжим ответвительный У870М | Тип изделия: ответвитель Количество контактов: 1 Диапазон сечений: не менее (от 95 до 150 мм²)Материал изделия: алюминийМатериал жилы: алюминийНапряжение, В: 660 Номинальный ток, А: не менее 5 | шт. | 20 |
|  | Автоматический выключатель ВА47-100 125 А | Тип изделия: выключатель автоматическийНоминальный ток, А: не менее 125 Количество силовых полюсов: 3Напряжение, В 380 Способ монтажа: DIN-рейка Номинальное напряжение, В: 400 Степень защиты: не менее IP20Климатическое исполнение: не менее УХЛ3.1 Исполнение: стационарноеРод тока: переменный (AC) | шт. | 10 |
|  | Скоба RCS-1 на ДИН-рейку для ВА88-32 | Тип изделия: Скоба Климатическое исполнение: не менее УХЛ3 Вид привода: Ручной Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: Металл | шт. | 2 |
|  | Расширенные выводы для ВА88-32 (комплект 3 шт.) | Тип товара: выводыПодходит для количества полюсов: 3 Номин. ток Iu: не менее 125 АСтепень защиты: не менее IP20Род тока: переменный (AC)Климатическое исполнение: не менее УХЛ3.1  | шт. | 2 |
|  | Автоматический выключатель ВА88-35 3Р 250А | Тип изделия Выключатель автоматический в литом корпусе Номинальный ток, А: не менее 250 Количество силовых полюсов: 3Напряжение, В: 380 Способ монтажа: Монтажная плата Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Электромагнитный,тепловойСтепень защиты: не менее IP30 Климатическое исполнение: не менее УХЛ3 Род тока: Переменный (AC) | шт. | 2 |
|  | Скоба RCS-3 на ДИН-рейку для ВА88-35 | Тип изделия: скобаМатериал: Металл Тип крепления: DIN-рейка (с Ω-профилем) 35 мм Тип адаптера на DIN-рейку: Прямолинейн. | шт. | 2 |
|  | Расширенные выводы для ВА88-35 (комплект 3 шт.) | Тип изделия: расширенные выводыМатериал: медь М1, покрытая сплавом олово-висмут. Комплект: не менее 3 шт.Номинальный ток: 200А | шт. | 2 |
|  | Батарейка щелочная Duracell, ААA | Типоразмер (обозначение размера): AAA, MicroНомин. Напряжение: не менее 1.5 ВМодель/исполнение: Щелочной марганцевый (алкалиновый)Емкость батареи: не менее 2000 мАч | шт. | 60 |
|  | Батарейка щелочная Duracell, АА | Типоразмер (обозначение размера): AAНомин. Напряжение: не менее 1.5 ВМодель/исполнение: Щелочной марганцевый (алкалиновый) | шт. | 60 |
|  | Батарейка Duracell Крона 9V | Типоразмер элемента питания: Крона (6LR61)Напряжение: не менее 9 v Технология изготовления: алкалиновая (щелочная) | шт. | 20 |
|  | DIN-рейка  | Тип изделия: DIN-рейкаТип изделия: Принадлежности для распределительных шкафовПерфорация – наличиеДлина: 1225 см | шт. | 20 |
|  | Клемма WAGO 222-412 | Тип продукта: Быстросъемный соединительОсновной материал: ПластикНоминальное напряжение, В: 380Номинальный ток, А: не менее 32Количество клемм: 2Сечение жил, мм²: 0.08-4 | шт. | 1000 |
|  | Клемма WAGO 222-413 | Тип продукта: Быстросъемный соединительОсновной материал: ПластикНоминальное напряжение, В: 380Номинальный ток, А: не менее 32Количество клемм: 3Сечение жил, мм²: 0.08-4 | шт. | 400 |
|  | Ремонтный комплект | Тип: ремонтный комплектНазначение: для силового трансформатора ТМ-400 кВаСостав:1. прокладки под изоляторы ВН – не менее 3 шт; 2. прокладки под изоляторы НН – не менее 3+1 шт; 3. втулки на изоляторы ВН — не менее 3 шт.;4. втулки на изоляторы НН — не менее 3+1 шт.;5. прокладка под масломерное стекло — не менее 1 шт.; 6. масломерное стекло (оргстекло) — не менее 1 шт.;7. прокладка под отстойник расширительного бака — не менее 1 шт.; 8. отстойник (прозрачный пластик) — не менее 1 шт.;9. прокладка вала переключателя — не менее 1 шт.;10. прокладка воздухоосушителя- не менее 1 шт.;11. прокладка под расширительный бак- не менее 1 шт.; 12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — не менее 1 шт. | шт. | 6 |
|  | Ремонтный комплект | Тип: ремонтный комплектНазначение: для силового трансформатора ТМ-630 кВаСостав:1. прокладки под изоляторы ВН – не менее 3 шт; 2. прокладки под изоляторы НН – не менее 3+1 шт; 3. втулки на изоляторы ВН — не менее 3 шт.;4. втулки на изоляторы НН — не менее 3+1 шт.;5. прокладка под масломерное стекло — не менее 1 шт.; 6. масломерное стекло (оргстекло) — не менее 1 шт.;7. прокладка под отстойник расширительного бака — не менее 1 шт.; 8. отстойник (прозрачный пластик) — не менее 1 шт.;9. прокладка вала переключателя — не менее 1 шт.;10. прокладка воздухоосушителя- не менее 1 шт.;11. прокладка под расширительный бак- не менее 1 шт.; 12. кольцо уплотнительное клапана избыточного давления — не менее 1 шт. | шт. | 6 |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-250А IP54 | Климатическое исполнение - У3;Степень защиты - IP54;Тип предохранителей - ППН;Номинальный ток предохранителей - 250А;Материал рабочих элементов - медь. | шт. | 4 |
|  | Ящик силовой ЯБПВУ-400А IP54 | Климатическое исполнение - У3;Степень защиты - IP54;Тип предохранителей - ППН;Номинальный ток предохранителей - 400А;Материал рабочих элементов - медь. | шт. | 8 |

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации прикрепленном отдельным файлом к документации) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».*

**2. Место поставки:** 184250, Россия, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова, 9

**3. Срок поставки товара:** в течение 20 (двадцати) календарныхх дней с даты заключения договора. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем) и исчисляется с момента подписания Исполнителем Получателем Акта Приема – передачи.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

**Приложение № 2 к Извещению**

**Обоснование начальной (максимальной) цены договора**

Начальная (максимальная) цена договора была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России № 567 от 02.10.2013«Об утверждении методических рекомендации по применению методов определения (начальной) максимальной цены, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Начальная (максимальная) цена Договора была определена по формуле:

,

где:

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

***Расчет начальной (максимальной) цены Договора прилагается отдельным файлом.***

**Приложение № 3 к Извещению**

*На бланке организации*

*Дата, исх. Номер*

**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

1. Изучив извещение и документацию о запросе котировок в электронной форме №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», включая проект договора, который

*(наименование закупки)*

будет заключен с победителем запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативные правовые акты,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(наименование участника закупки)*

зарегистрированное (ный, ная) в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование регистрирующего органа) за основным государственным регистрационным номером \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. Ф.И.О. указываются полностью)*

действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(устав, доверенность, свидетельство с указанием его реквизитов и т.п.)*

сообщает о согласии исполнить условия данного договора и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок в электронной форме.

1. Настоящей заявкой подтверждаем, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование участника закупки)*

соответствует следующим требованиям:

При проведении закупок устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

1) участник закупки - юридическое лицо не находится в процессе ликвидации;

2) в отношении участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя не выносилось судебных решений о признании несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Данное требование не распространяется на суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах);

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) непривлечение участника закупки - юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ;

8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов;

10) участник закупки не является офшорной компанией;

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Мы обязуемся поставить товары (Таблица №1) с соблюдением требований и срока исполнения обязательств по договору.

с ценой договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек,

 (цифрой) (прописью)

в том числе НДС по ставке \_\_\_% в сумме: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек

(цифрой) (прописью)

*(либо НДС не предусмотрен).*

В указанную цену включены\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (\*указать затраты участника, связанные с исполнением договора, в соответствии с Разделом 12 ЧастиI документации о закупке)

**Таблица №1**

**Наименование и количество поставляемого товара:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование поставляемого товара, характеристики, страна происхождения товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу товара** |
| **1.** |  |  |  |  |

**Место поставки товара:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Срок поставки товара:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. В случае, если мы будем признаны победителем запроса котировок в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать договор с МУП «Кировская горэлектросеть» соответствии с требованиями документации о запросе котировок в электронной форме и условиями наших предложений.
2. Мы уведомлены о том, что в случае принятия заказчиком решения о заключении с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ договора, и нашего уклонения от заключения

*(наименование участника закупки)*

договора, сведения о нашей организации будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

1. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты работника участника закупки)

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

1. Наши наименование, юридический адрес и банковские реквизиты:

|  |  |
| --- | --- |
| Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Контактный телефон: |  |
| Факс (при наличии): |  |
| Адрес электронной почты: |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| ОКПО |  |
| **Банковские реквизиты:** |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| Расчетный счет |  |
| Корреспондентский счет |  |
| БИК |  |

1. Подпись руководителя (уполномоченного лица):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. (наименование должности, подпись, Ф.И.О)

**М.П. (при наличии)**

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (фамилия, имя, отчество Поставщика)

Основной документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Дата рождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных в целях прохождения процедур, необходимых для проведения проверки Поставщиков/участия в процедурах закупок, включения в отчет о проведении процедур закупок в соответствии с Положением Компании «О закупке товаров, работ, услуг».

Оператор, получающий настоящее согласие: [указать наименование ], зарегистрирован по адресу: [указать адрес].

Настоящее согласие дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес [указать наименование] документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано согласие, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда [указать наименование] выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Организатором закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение [указать адрес] письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение 5 лет со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 (подпись) ФИО

**Приложение № 4 к Извещению**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на поставку электротехнической продукции**

г.Кировск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Кировска «Кировская городская электрическая сеть» (МУП «Кировская горэлектросеть»), именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице директора Гека Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем **«Поставщик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю электротехническую продукцию в соответствии со Спецификацией поставки (Приложение №1) (далее - Продукция).

1.2. Наименование, комплектация, количество, стоимость поставляемого товара указаны в Спецификации поставки (Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора. Товар поставляется комплектно. Частичная поставка товара допускается по предварительному согласованию Сторон.

1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, по своему качеству, комплектности, гарантийным срокам службы и хранения должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством.

**2.КАЧЕСТВО, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

2.1.Качество продукции должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям и образцам (эталонам). Иные требования к качеству продукции по сравнению с обязательными устанавливаются Сторонами в спецификациях к настоящему договору.

2.2. Поставщик гарантирует поставку нового, не бывшего в эксплуатации Оборудования.

2.3. Упаковка и маркировка поставляемой продукции должны соответствовать установленным стандартам (или техническим условиям) и правилам транспортировки для данного вида продукции.

2.4. Упаковка продукции должна обеспечивать надлежащую сохранность продукции при транспортировке, погрузке, выгрузке, обработке и хранении на складе.

**3.ЦЕНА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в том числе НДС 20 %: \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Авансирование не предусмотрено.

3.2. Оплата по договору производится Покупателем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя и получения оригиналов товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счета-фактуры, либо универсального передаточного документа (УПД).

3.3. Расчеты по настоящему договору производятся в российских рублях. Моментом оплаты считается момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.4. Стоимость доставки (пересылки) включается в цену договора.

**4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Поставщик обязан в соответствии с п. 1.1. настоящего договора поставить Покупателю продукцию в количестве, ассортименте, на условиях, по ценам, и в сроки согласно спецификации к настоящему договору, а также передать Покупателю следующие документы:

- товарная накладная (оригинал) ТОРГ-12 и счет-фактура (оригинал), либо: универсальный передаточный документ (УПД);

-счет на оплату (оригинал);

- комплект эксплуатационной документации (паспорт, инструкция по эксплуатации, разрешение на применение, сертификат соответствия);

- другие документы, предусмотренные заводом-изготовителем. Иной перечень документов может быть установлен Сторонами в спецификациях к настоящему Договору. При отсутствии, какого либо документа, указанного в настоящем пункте (либо в соответствующей Спецификации) на дату передачи продукции, продукция не будет считаться поставленной, в срок, установленный настоящим Договором, до момента предоставления всех документов. Поставщик при этом несет ответственность в соответствии с пунктом 7.1. настоящего договора.

4.2. Покупатель обязан принять и оплатить поставленную продукцию на условиях, установленных в настоящем договоре и соответствующих спецификациях к нему.

4.3. Обязанность Стороны настоящего Договора по оплате считается исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

**5. СРОК ПОСТАВКИ**

5.1. Поставка товара осуществляется одной отгрузкой в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора. Возможна поставка частями по согласованию сторон.

5.2. Поставщик должен известить Покупателя о поставке товара на e-mail: podoroga@kirset.ru не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки с указанием даты и времени доставки, наименования товара, отгруженного количества и номера транспортного средства.

5.3. Покупатель должен подтвердить готовность принять товар. Без наличия подтверждения поставка товара не производится.

**6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ**

6.1. Прием Товара по качеству и комплектности осуществляется в строгом соответствии со Спецификацией и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.2. Приемка продукции по количеству:

6.2.1. Приемка по количеству производится Покупателем по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре/УПД, спецификации, описи, упаковочным ярлыкам и др.) Поставщика (отправителя).

6.2.2. Количество поступившей продукции при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

6.2.3. Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, выявление дефектов Оборудования, то Покупатель составляет акт в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, за подписями лиц, производивших приемку продукции.

6.3. Приемка продукции по качеству:

6.3.1. Продукция, поступившая в исправной таре, принимается по качеству на складе Покупателя.

6.3.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке продукции несоответствия качества товара договору или некомплектности продукции, Покупатель составит об этом акт за подписями лиц, производивших приемку. Обоснованность доводов Покупателя о наличие дефекта, некомплектности выявленного в Оборудовании, устанавливается по соглашению Сторон, а в случае невозможности урегулирования данного вопроса – на основании заключения эксперта. Затраты по оплате услуг эксперта несет Сторона, чей довод по итогам экспертизы обоснован.

6.3.3. В случае обнаружения скрытых недостатков в поставленной продукции, Покупатель составляет акт о скрытых недостатках продукции. Вызов представителя Поставщика для согласования им результатов проведенной приемки продукции обязателен.

6.4. Претензии по поводу недопоставки продукции, ее качества, некомплектности, предъявляются Покупателем к Поставщику в письменной форме. Поставщик обязан в течение 20 рабочих дней с даты получения претензии предоставить письменный, обоснованный ответ Покупателю.

6.5. Если в течение гарантийного срока Оборудование окажется дефектным или не будет соответствовать условиям Договора, Поставщик обязуется, либо устранить дефекты, либо заменить дефектное Оборудование новым.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения сроков поставки продукции Покупатель имеет право предъявить Поставщику требование по уплате пени в размере 0,1% от стоимости, не поставленной продукции за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости недопоставленной части продукции.

7.2. В случае нарушения сроков устранения недостатков качества продукции Покупатель имеет право предъявить Поставщику требование по уплате пени в размере 0,1% от стоимости продукции, в отношении которой выявлены недостатки, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости указанной продукции.

7.3. За нарушение Поставщиком условий о качестве продукции Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 5% от стоимости некачественной продукции.

7.4. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, предъявленные Поставщику лицами, которым Покупатель продал или передал в пользование продукцию, понесенные и предъявленные Покупателю указанными лицами по причине выхода из строя продукции в период гарантийного срока.

7.5. Поставщик вправе  предъявить требование об оплате пени в письменном виде. Уплата штрафов, пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон каких-либо обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне причиненный в связи с этим ущерб.

**8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)**

8.1. При наступлении обстоятельств, повлекших за собой невозможность полного или частичного исполнения любой стороной обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, блокады, стихийных бедствий, массовых беспорядков, принятием органами государственной или местной власти законов или подзаконных актов прямо или косвенно препятствующих исполнению договора или других, не зависящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

8.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 30 календарных дней, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, с исключением права любой из сторон требовать возмещения убытков.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна немедленно извещать другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.

8.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные любой из сторон соответственно местным органом государственного управления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств. Указанный документ, представленный в течение 20 рабочих дней с даты возникновения действия обстоятельств непреодолимой силы, будет являться достаточным доказательством их возникновения.

8.5. Непредставление/несвоевременное предоставление документов, подтверждающих факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в порядке, установленном в п.8.4. настоящего Договора, а также не уведомление/несвоевременное уведомление о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, в отношении которой возникли данные обстоятельства, права ссылаться на их существование.

**9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться сторонами путем переговоров.

9.2. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров обязательно для сторон, срок разрешения претензии 15 дней с даты ее получения. Не урегулированные разногласия сторон подлежат рассмотрению Арбитражным судом Мурманской области.

**10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до 30 июня 2023 г., но в любом случае до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

**11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится один экземпляр настоящего договора.

11.3. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и составят неотъемлемую часть настоящего договора только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

11.4. Стороны признают юридическую силу приложений, изменений и дополнений к настоящему договору и иных документов по исполнению настоящего договора, имеющих факсимильное воспроизведение подписи и печати с помощью средств механического или иного копирования при условии последующего подписания уполномоченными представителями сторон оригинала документа и скрепления его печатью организации. Подписанные оригиналы документов должны быть высланы заказным письмом Сторонами-подписантами в течение 10 календарных дней с даты их отправления по факсу.

В случае выставления счета на оплату с использованием средства связи, позволяющего достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, последняя обязана в течение 3-х рабочих дней после отправления документа направить другой стороне надлежащим образом оформленный счет на оплату.

11.5. Уступка Стороной прав и обязательств по договору, заключение договоров цессии и уступки долга возможны исключительно по письменному согласию другой Стороны.

11.6. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждой отдельной спецификации, подписанной сторонами. В случае расхождения между условиями Договора поставки и спецификации приоритет имеют условия, согласованные в спецификации.

11.7. Все письменные уведомления, совершаемые в связи с настоящим Договором, передаются по телеграфу, факсу (когда это допускается соглашением Сторон) доставляются с помощью курьеров или заказной почтой и считаются сделанными в день, когда такое уведомление передается по кабелю или телеграфу, доставляется заказной почтой или с помощью курьеров.

О любом изменении в адресе каждой из Сторон по Договору должно быть незамедлительно соответствующим образом письменно сообщено другой Стороне.

11.8. Условия настоящего договора являются конфиденциальной информацией и не подлежат распространению без согласия сторон.

**12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКУПАТЕЛЬ** | **ПОСТАВЩИК** |
| **МУП «Кировская горэлектросеть»**Юридический/фактический/почтовый адрес:184250 Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова-9, телефон/факс (81531)54433e-mail: info@kirset.ruИНН 5103021241 КПП 510301001ОГРН 1045100030799 ОКВЭД 40.10.20Р/счет 40702810441050006134 Отделение № 8627 ПАО Сбербанк Россииг. МурманскК/счет 30101810300000000615БИК 044705615 |  |

**13. ПОДПИСИ СТОРОН**

Настоящий договор и приложения к нему подписываются электронными цифровыми подписями уполномоченных представителей Сторон.

Приложение № 1

к Договору от «\_\_» \_\_\_\_\_\_2023г.

№ \_\_\_\_\_\_\_

Спецификация

**Поставщик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Покупатель:** **МУП «Кировская горэлектросеть»**

* + - 1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель – принять и оплатить следующий товар/продукцию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование | ЕИ | Кол-во | Цена | Сумма |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |
| **В том числе НДС 20%:** |  |
| **Всего к оплате:** |  |

Всего наименований 73, на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_

***СТОИМОСТЬ ПРОПИСЬЮ***

**2. Место поставки:** 184250, Россия, Мурманская обл., г. Кировск, ул. Лабунцова, 9

**3. Срок поставки товара:** в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора. В стоимость товара включена: доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы до конкретного места, указанного Заказчиком.

**4. Требования к качеству, безопасности товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара), ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока установленного заводом изготовителем (производителем) и исчисляется с момента подписания Исполнителем Получателем Акта Приема – передачи.

**5. Требования к упаковке, маркировке товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.