|  | Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ |
|  | Исполняющий обязанности директора ГУП «ВОП «Вокзал-Авто» ____________________ А.А. Удалов |
|  | «____» _______________ 2023 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации для выполнения ремонтных работ фасада здания Михайловского автовокзала с благоустройством прилегающей территории по адресу: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серафимовича, дом 15

| № п/п | Перечень основных позиций задания и требований к проектной документации | Информация по позициям задания и конкретное содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цель работы. | Разработка проектно-сметной документации для выполнения ремонтных работ фасада здания Михайловского автовокзала с благоустройством прилегающей территории в целях обеспечения условий по транспортному обслуживанию населения в пригородном, междугородном автобусном сообщении на территории Волгоградской области, а также в целях реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 260-летия со дня образования г. Михайловка Волгоградской области, утверждённого протоколом заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 260-летия со дня образования г. Михайловка Волгоградской области с участием актива городского округа г. Михайловка от 29.12.2021 г. |
| 2 | Наименование и адрес объекта. | Михайловский автовокзал. Адрес: Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Серафимовича, дом 15. |
| 3 | Заказчик. | Государственное унитарное предприятие «Волгоградское областное предприятие «Вокзал-Авто». |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 5 | Сроки оказания услуг и порядок оплаты. | Услуги по разработке проектно-сметной документации выполняются в два этапа: 1 этап. В течение 8 календарных дней с даты заключения договора провести обследование объекта согласно п. 9 Технического задания и предоставить Заказчику эскизный проект с заключением по результатам обследования. Заказчик согласовывает эскизный проект в течение 2 календарных дней. Общий срок первого этапа не должен превышать 10 календарных дней. Исполнитель уведомляет Заказчика о своем намерении приступить к данному этапу не менее чем за 1 рабочий день до начала выполнения работ. 2 этап. В течение 17 календарных дней с даты согласования эскизного проекта с Заказчиком, разработать проектную документацию на ремонт фасада здания и разработать проектную документацию на благоустройство прилегающей территории. Заказчик согласовывает проектную документацию в течение 3 календарных дней. Общий срок второго этапа не должен превышать 20 календарных дней. Общий срок оказания услуг не должен превышать 30 календарных дней со дня заключения договора с правом досрочного выполнения работ. Оплата производится за фактически оказанные услуги в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены. |
| 6 | Источник финансирования. | Собственные средства Заказчика. |
| 7 | Общие сведения об объекте. | Михайловский автовокзал расположен на земельном участке с кадастровым номером 34:37:010218:0015. На территории Михайловского автовокзала расположено двухэтажное здание автовокзала. Здание автовокзала состоит из основного строения, двух капитальных пристроек и трех не капитальных пристроек. Площадь здания с пристройками составляет 920,7 кв.м. Площадь не капитальных пристроек 32 кв.м. Общая площадь здания автовокзала составляет 952,7 кв.м. Здание предназначено для обслуживания пассажиров, а также для размещения технологического оборудования и персонала. Общая площадь земельного участка 4065,0 кв.м. Длина периметра земельного участка 452,5 м. Длина участка 93,92 м. Ширина участка 101,46 м. С северо-восточной стороны от здания автовокзала установлен навес, который представляет собой металлическую конструкцию с кровлей из металлопрофиля. Под навесом расположен перрон с посадочными местами для пассажиров. На всей территории отмечается недостаточное количество малых архитектурных форм, цветов, деревьев и кустарников, декоративных осветительных приборов, отсутствует периметральное ограждение и системы полива. Фасад здания отделан штукатуркой и находится в изношенном состоянии. Все существующие элементы благоустройства на данный момент изношены и морально устарели. |
| 8 | Функциональное назначение объекта. | Транспортное обслуживание населения в муниципальном, межмуниципальном и межрегиональном автобусном сообщении. |
| 9 | Обследование объекта. | Перед началом оказания услуг по разработке проектно-сметной документации необходимо провести: - ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением с выездом на объект и выполнением фотофиксации процесса обследования; - определение параметров дефектов и повреждений фасада здания; - ландшафтно-визуальный анализ территории. Результатом выполненных работ должно быть Заключение по результатам обследования, оценка технического состояния территории. |
| 10 | Объем проектирования (содержание работы). | При проектировании предусмотреть: - отбивка штукатурки с поверхностей; - наружная облицовка поверхности стен (материал облицовки согласовывается с заказчиком); - отделка входных групп и оконных проемов; - ливневое водоотведение с крыш зданий; - отмостка здания; - ремонт кровли над центральным входом в здание. Проектом предусмотреть комплексное благоустройство территории в т.ч.: - поверхностное водоотведение с крыши здания; - укладку тротуарной плитки на пешеходных зонах территории автовокзала; - ремонт асфальтобетонного покрытия площадок для автотранспортных средств по территории автовокзала; - установка периметрального ограждения территории с устройством декоративного освещения; - устройство декоративного освещения территории автовокзала; - озеленение территории; - зону ожидания для пассажиров; - систему поливочного водопровода с ее подключением к существующим сетям инженерно-технологического обеспечения; - малые архитектурные формы. Устройство декоративного освещения спроектировать с подключением к существующим сетям инженерно-технологического обеспечения. Предусмотренные к использованию материалы и детали должны быть проверены и соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. |
| 11 | Архитектурно-планировочное решение. | Архитектурно-планировочное решение выполнять с учётом: - функционального использования территории объекта и прилегающей территории; - сложившихся направлений пешеходных потоков и транспортных средств; - природных особенностей территории; - ландшафтно-визуального анализа территории; - ожидаемой интенсивности пешеходного потока и транспортных средств. |
| 12 | Требования к проектным решениям. | В проектно-сметной документации необходимо учесть следующее: - реализацию планировки, прилегающей территорий с целью отвода поверхностной воды из элементов системы водоотведения с крыши непосредственно от здания; - благоустройство территории с учетом системы полива зеленых насаждений; - декоративное освещение территории. |
| 13 | Требования по соответствию нормативной документации. | Разработку проектно-сметной документации проводить в соответствии с: - градостроительными требованиями (на основании утверждённой градостроительной документации); - приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75», утверждённый приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 972/пр); - приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»; - постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации», утверждённым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.06.2020 № 282-ст; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74. |
| 14 | Состав проектной документации. | Состав проектной документации должен соответствовать положениям ст. 48 Градостроительного кодекса РФ. Разделы проекта выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные технико-экономические показатели представить в виде сводной таблицы. Проектирование осуществлять в соответствии с основными требованиями Федерального закона от 27.02.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и другими нормативными правовыми актами и техническими указаниями, действующими на момент проектирования. Наименование работ: 1. Обмерные работы и обследование строительных конструкций. 2. Разработка проектной документации по ремонту фасада здания и покрытия площадок. 3. Разработка проектной документации по благоустройству территории. Основные проектные решения согласовывать с Заказчиком. Каждый раздел должен содержать текстовую и графическую части, описывающие методы и технологии выполнения работ. |
| 15 | Согласование проектно-сметной документации. | Исполнителю необходимо согласовывать проектно-сметную документацию с Заказчиком. |
| 16 | Обязательные требования к организациям, оказывающим такие виды работ. | Членство в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств; совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого участником закупки был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| 17 | Необходимое количество ПСД, выдаваемое заказчику. | 4 экз. - на бумажном носителе; 1 экз. - в электронном виде (в формате PDF – чертежи, Word – текстовые документы; сметная документация – в формате Excel и формате документа ГРАНД-Сметы (.gsfx)); |
| 18 | Требования к разработке сметной документации. | Согласовывать проектную документацию с Заказчиком на соответствие соблюдения требований настоящего Технического задания (Задания на проектирование). Сметную документацию выполнить в ФЕР, ФЕРр, ФЕРм в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, разработанной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основе методических и нормативных документов, предусмотренных сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве 2001 года с переводом в текущий уровень цен. Сметная документация составляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Стоимость материалов и оборудования определить по федеральным сметным ценам на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ФССЦ) с переводом в текущий уровень цен. При отсутствии данных о стоимости материалов в базисном уровне цен, стоимость материалов и оборудования принять на основе конъюнктурного анализа с выбором наиболее экономичного варианта, в соответствии с согласованными прайс-листами (расчёт от текущего уровня цен к базисному уровню без учета НДС). |