## ЭО - Дефектная ведомость по сме
УТВЕРЖДАЮ
______________________Н.М. Павленко
"____" ________________ 2023
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
ЭО
Капитальный ремонт корпуса учебно-производственных мастерских ГАПОУ "Орский машиностроительный колледж (Литер Е3), расположенного по адресу: Оренбургская область, город Орск, проспект Мира, 15 Б
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт. | 128
2 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт. | 30
Раздел 2. Электрооборудование |  |  |  |  | Раздел 2. Электрооборудование
ППУ | [5 empty] | ППУ
3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
4 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18з, с замком (395х310х120 мм) (прим) | шт. | 1
5 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 11
6 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. | 1
7 О | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | шт. | 10
8 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | м | 2
9 О | Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2 | т | 0.001066
АВР | [5 empty] | АВР
10 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1
11 | Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А | шт. | 1
Раздел 3. Светотехническое оборудование |  |  |  |  | Раздел 3. Светотехническое оборудование
12 | Светильник в подвесных потолках | шт. | 104
13 | Светильник ДВО 01-36-001 | шт | 104
14 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | шт. | 128
15 | Светильник ЛВО 4х18 | шт | 128
16 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 198
17 | Светильник ЛБО-46-1х36-003 | шт | 12
18 | Светильник ЛПО*01 1х36Вт | шт | 12
19 | Светильник ДПО 4001 | шт | 26
20 | Светильник ЛСП44 2х36-010 | шт | 134
21 | Светильник ЛСП 44 1х36 | шт | 14
22 | Лампы люминесцентные 36 Вт | шт. | 818
23 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | шт. | 818
24 | Световые настенные указатели | шт. | 51
25 | Светильник аварийный "Выход" СДБО-215 | шт | 8
26 | Светильник аварийный "Выход" ССА 5043-1 | шт | 3
27 | Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831) // ЛБА 3923 | шт. | 29
28 | Светильник аварийный ДПА 5045-2 | шт | 11
29 | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 1 шт. | 3
30 | Фотореле ФР2 У3 | шт. | 3
31 | Подвес тросовый 1000мм | шт | 136
Раздел 4. Электроустановочное оборудование |  |  |  |  | Раздел 4. Электроустановочное оборудование
32 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 39
33 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 39
34 | Выключатель: полугерметический и герметический | шт. | 20
35 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220 | шт. | 20
36 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 2
37 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый | шт. | 2
38 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 22
39 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 22
40 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 20
41 | Розетка скрытой проводки с заземляющим контактом | шт. | 20
42 | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт. | 81
43 | Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм | шт. | 90
Раздел 5. Провода и кабели |  |  |  |  | Раздел 5. Провода и кабели
44 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | м | 2200
45 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм | м | 22264
46 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 3850
47 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 5
48 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 3
49 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм | м | 2
50 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | м | 824
51 | Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х | м | 700
52 | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 124
53 | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм | шт. | 1000
54 | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм | шт. | 250
55 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | м | 105
56 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 105
57 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | м | 5
58 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | м | 2875
59 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE) // ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 | м | 2290
60 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) // ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 | м | 585
61 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 128
62 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок // ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 | м | 130
63 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок // ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 | м | 3
64 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | м | 126
65 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4 // ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 | м | 126