**«УТВЕРЖДАЮ»**

 Директор ООО «Тепловик»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. С. Кругликов

 23 мая 2023 года

**Техническое задание на поставку соли концентрата минерального Галит**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Технические характеристики** | **Количество, кг** |
| 1 | Техническая соль(концентрат минеральный «галит») | Соответствует требованиям ТУ 2111-006-00352816-2008 и/или ТУ 9192-069-00209527-98Расфасовка: расфасовки технической соли – МКР по 1 тонне. Прочные и непромокаемые биг бэги сохраняют качество продукции, обеспечивая простоту перевозки товара от места до места.Сорт: первый, тип СВнешний вид технической соли: кристаллический сыпучий продукт. Не допускается наличие посторонних механических примесей, не связанных с происхождением и способом производства соли.Цвет хлорида натрия: белый или серый с различными оттенками от сероватого до розового.Массовая доля хлористого натрия, %: не менее 95,0Массовая доля кальций- иона, %: не более 0,6Массовая доля магний- иона, %: не более 0,2 Массовая доля сульфат- иона, %: не более 1,3 Массовая доля не растворимых в воде веществ, %: не более 3,0Массовая доля влаги, %: не более 3,0  | 60000 |

**2. Место поставки:**

**-** 40 000 кг по адресуКраснодарский край, г. Анапа, Пионерский проспект, 32Б, котельная № 2.;

- 20 000 кг по адресу Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Горького, 87, котельная № 1.

**3. Срок поставки:**не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора поставки.

3.1. В цену продукции включены все дополнительные расходы, в том числе стоимость тары, транспортные расходы до места доставки. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представите­ля при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

3.3. Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструк­циями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.

3.4. Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

**4. Требования к товару:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления, либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, нормативно-технической документации (сертификатам качества и (или) декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара). В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо обеспечить соответствие технических характеристик оборудования требованиям соответствующих нормативных документов России. Продукция, к которой предъявляются требования по безопасности должна иметь паспорт безопасности химической продукции;

4.3. Документ о качестве должен содержать:

- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;

- Обозначение стандарта;

- Номер партии, дату отгрузки;

- Массу нетто;

- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции

требованиям ТУ.

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.6. Гарантийный срок на поставляемый товара составляет – не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента приемки товара по транспортной накладной, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному сроку за свой счет, до момента наступления указанного срока.  В техническом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует. В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения. Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии изготовления, поставки, в том числе затраты на транспортировку, устранение дефектов, несет поставщик данного товара.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.3. На поставляемой Продукции должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- год выпуска;

- вес нетто единицы Продукции и пределы отклонения.