Техническое задание на поставку трансформаторов

1. Объект закупки:

| № | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТСКС-10/10/04 (Y/Y-0) или эквивалент | Назначение: для питания высоковольтных шкафов КРУ класса напряжения 10 кВ Входные параметры: Тип сети: трехфазная 4-х проводная Номинальное входное напряжение: не менее 10 кВ Частота входного напряжения: 50 Гц (допустимо до 60 Гц) Выходные параметры: Тип сети: трехфазная 4-х проводная Номинальная мощность: не менее 10 кВА Номинальное выходное напряжение: не менее 0.23кВ Частота выходного напряжения: 50 Гц Ток холостого хода: не более 10 % Напряжение короткого замыкания: не более 1,5 % Потери холостого хода: не более 200 Вт Потери короткого замыкания: не более 220 Вт Конструктивное исполнение: Схема соединения: (Y/Y-0) Подключение нагрузки: 4-х проводное, контактный зажим Время непрерывной работы: не ограничено Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 мес. Климатическое исполнение: не менее У3 Температура окружающей среды: не менее (от -45 до +40 С) Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С: не более 98 % Охлаждение: естественное Внешний вид: | шт. | 2 |

2. Место поставки товара: 450018, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Майкопская, 59 (Уфимский участок ООО «Электрические сети»)

3. Срок поставки товара: в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

4. Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества и (или) декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.5. Техническая документация на товар должна быть представлена на русском языке.

4.6. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.7. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.8. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.