Техническое задание

на поставку флокулянта анионного “KEMIRA” Superfloc A 110 PWG или аналог

- Предмет договора: поставка флокулянта анионного “KEMIRA” Superfloc A 110 PWG или аналог   для нужд АО «Юганскводоканал».

- Количество поставляемых товаров 1,2 т.

- Сроки и условия поставки товара:

- Первая партия после заключения договора в течение 10 дней в объеме – 0,6 т.

- Вторая партия после направления заявки на поставку в течение 10 дней (ориентировочно 18-20 августа 2023 г) в объеме – 0,6 т.;

Доставка продукции до склада Заказчика осуществляются за счет Поставщика крытым     транспортом.

- Качество продукции подтверждается паспортами, сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Вышеуказанные документы должные предоставляться на каждую партию продукции.

- Требования к упаковке и отгрузке товаров: 
- доставка осуществляется силами Поставщика крытым транспортом до склада Заказчика;

- упаковка товара – мешок из толстого плотного полиэтилена по 25 кг;

- отгрузка на деревянные поддоны по 0,6 т., опоясывание стрейч-лентой.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: Дата изготовления партии продукции должна быть не позднее двух месяцев на момент поставки товара в адрес Покупателя.

- Место поставки товара: 628307, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 7, строение 57.

- Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, 100% предоплата каждой партии товара по представленному счету.

- Общие требования к товарам: поставляемый товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями, параметрами и требованиями ТУ производителя.

- Иные требования к товарам:

  - Поставляемый Товар должен быть готовым к эксплуатации.

  - При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а так же использование Товара не должно причинять вред имуществу Заказчика.

- Гарантийный срок хранения: 2 года.

- Срок обмена некачественной продукции: не более 14 календарных дней с момента письменного обращения Заказчика.

- Опросный лист для заказа товара:

  - Физическое состояние – порошок гранулированный.

Флокулянт анионный “KEMIRA” Superfloc A 110 PWG должен иметь постоянный состав.

| № п/п | Наименование показателя | Требования заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид | Беловатое гранулированное сыпучее твердое вещество, без запаха. |
| 2 | Насыпная плотность, г/см3 (20С) | 0,75-0,95 |
| 3 | Класс опасности | не опасен |
| 4 | Химический тип | Анионный сополимер акриламид |
| 5 | Заряд анионный, % | 10,1-18,1 |
| 6 | Массовая доля основного сухого вещества, % | 87 |
| 7 | Концентрация ионов водорода (рН) водного раствора при 20С (0,5% раствор) | 5-7 |
| 8 | Стандартная вязкость, мПа/с | 4,0-5,6 |
| 9 | Содержание нерастворимых веществ, % | не более 0,5 |
| 10 | Содержание частиц фракции 0,15 мм, % | не более 4 |
| 11 | Содержание частиц фракции 2,1 мм, % | не более 1 |
| 12 | Молекулярный вес | 4,9 |
| 13 | Влажность, % | 10-12 |
| 14 | Температура самовоспламенения, С | более 200 |
| 15 | Температура разложения, С | более 200 |

13.2 Участник закупки обязан предоставить в составе заявки сопроводительную документацию на продукцию (копии, заверенные поставщиком и производителем):

13.2.1 Экспертное заключение о соответствии продукции санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям;

13.2.2 Паспорт безопасности вещества;

13.2.3 Технические условия;

13.2.4 Паспорт (сертификат) качества;

13.2.5 Сертификат соответствия;