«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Гранель Инжиниринг»

___________________ А.К. Беткер

«30» мая 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На поставку дизельного топлива для пополнения аварийного запаса отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории г. Москвы и Московской области

| 1 | Сведения о Заказчике: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Гранель Инжиниринг» (ООО «ГРАНЕЛЬ ИНЖИНИРИНГ») |
| 1.2 | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика | Российская федерация, 143905, Московская обл., г. Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома № 12, помещение 2 |
| 1.3 | Адрес электронной почты Заказчика | tihonova.no@astrum-m.ru |
| 1.4 | Наименование и адрес электронной площадки в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | Электронная торговая площадка «РЕГИОН» https://etp-region.ru |
| 1.5 | Номер контактного телефона Заказчика | +7 (495) 401-60-30, доб. 559 |
| 1.6 | Контактное лицо | Тихонова Наталья Олеговна, ведущий специалист по закупкам |
| 2 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 3 | Краткое изложение условий договора, содержащее наименование и описание объекта закупки, информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом договора, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом договора, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования. |  |
| 3.1 | Предмет договора | # Поставка Дизельного топлива для пополнения аварийного запаса отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории г. Москвы и Московской области. |
| 3.2 | Количество поставляемого товара | в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 3.3 | Описание предмета закупки | в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 3.4 | Место поставки товара | в соответствии с Техническим заданием - Приложение № 1 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 3.5 | Сроки поставки товара | Поставка осуществляется ориентировочно с сентября по март (в период возможности поставки дизельного топлива межсезонного DTM), по заявке Заказчика (ответственное лицо, назначенное начальником участка каждого объекта отдельно), переданной по электронной почте/по телефону не позднее 3 (трех) суток с момента ее получения Поставщиком. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения. |
| 3.6 | Максимальное значение цены договора | 2 249 520 (два миллиона двести сорок девять тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек. Формула для расчета цены поставки дизельного топлива Цена товара рассчитывается по формуле: Ц(т)=Ц(ин) + Н Где Ц(т) – цена товара Ц(ин) – Цена регионального индекса (СПбМТСБ) https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ - код товара DTM, в рублях за литр с НДС. Н - Процент наценки, предложенной участником закупки, к цене регионального индекса (СПбМТСБ). |
| 3.7 | Источник финансирования: | Собственные средства Заказчика |
| 3.8 | Формирование цены договора | Цена договора включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Поставщика. |
| 3.9 | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Приложение № 4 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме - обоснование начальной (максимальной) цены договора. |
| 4 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Оплата Товара осуществляется путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента фактического получения Товара. Момент фактического получения Товара определяется согласно п. 3.2. проекта Договора. |
| 5 | Срок, место, форма и порядок подачи заявок участников закупки. |  |
| 5.1 | Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок: 30 мая 2023 года с момента размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе, электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Дата и время окончания срока подачи заявок: «14» июня 2023 г. в 10 часов 00 минут (местное время заказчика). |
| 5.2 | Место подачи заявок участников запроса котировок | ## Электронная торговая площадка «РЕГИОН» https://etp-region.ru |
| 5.3 | Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (далее также – котировочная заявка) указана в Приложении № 2 к Извещению о проведении запроса котировок в электронной форме. |
| 5.4 | Порядок подачи заявок участников запроса котировок в электронной форме | Котировочные заявки принимаются только от лиц, получивших (прошедших) аккредитацию на электронной площадке. Для участия в запросе котировок в электронной форме участник конкурентной закупки подает котировочную заявку в соответствии с прилагаемой формой (согласно образцу формы заполнения участниками), Декларацию о соответствии участника запроса котировок в электронной форме, требованиям, установленным к составу содержанию, форме, оформлению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, установленными разделом 6 настоящего Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник конкурентной закупки вправе подать только одну котировочную заявку. В случае установления факта подачи одним участником закупки 2 (двух) и более заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, заявки такого участника не рассматриваются. Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является изменённой или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке. Заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, которые были получены после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются. |
| 6 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие документы и информацию: 1) Сведения и документы об участнике ЗКвЭФ, подавшем такую заявку: - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника ЗКвЭФ, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого запроса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого запроса (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого запроса; - копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении ЗКвЭФ; - документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника ЗКвЭФ - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника ЗКвЭФ без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника ЗКвЭФ действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника ЗКвЭФ, заверенную печатью участника ЗКвЭФ (при наличии) и подписанную руководителем участника ЗКвЭФ или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника ЗКвЭФ, заявка на участие в ЗКвЭФ должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов участника ЗКвЭФ (для юридических лиц); - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника ЗКвЭФ заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; - решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в ЗКвЭФ, внесение денежных средств или получение независмой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении. 2) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника ЗКвЭФ установленным извещением о проведении ЗКвЭФ требованиям к участникам такого запроса; 3) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника ЗКвЭФ и привлекаемых ими субподрядчиков, соисполнителей и (или) изготовителей товара, являющегося предметом закупки, установленным извещением о проведении ЗКвЭФ требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии; 4) копии документов, подтверждающих соответствие товара (работы, услуги) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товарам (работам, услугам). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (согласно пункту 11.3 Положения) на участие в ЗКвЭФ, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; 6) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника ЗКвЭФ: - согласие участника такого запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении ЗКвЭФ и не подлежащих изменению по результатам проведения такого запроса котировок; - при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, при условии, что требование содержится в извещении и/или документации: - указание (декларирование) наименования страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке на участие в ЗКвЭФ указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в ЗКвЭФ, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в извещении о проведении ЗКвЭФ, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим абзацем, включается в заявку на участие в ЗКвЭФ в случае отсутствия в извещении о проведении ЗКвЭФ указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении ЗКвЭФ. 7) Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (для участника ЗКвЭФ - физического лица). |
| 7 | Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | 1. Срок рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ Комиссией не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок. Победителем ЗКвЭФ признается участник ЗКвЭФ, подавший заявку на участие в таком запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении ЗКвЭФ, в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками ЗКвЭФ победителем такого запроса признается участник, заявка на участие в ЗКвЭФ которого поступила ранее других заявок на участие в ЗКвЭФ, в которых предложена такая же цена. 2. Заявка участника ЗКвЭФ отклоняется Комиссией в случае: - непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных пунктом 16.9 Положения, или предоставления недостоверной информации; - несоответствия информации, предусмотренной пунктом 16.9 Положения, требованиям извещения о проведении ЗКвЭФ; - в случае несоответствия участника такого ЗКвЭФ требованиям, установленным извещением о проведении ЗКвЭФ; - отсутствуют документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки (согласно пункту 11.3 Положения) на участие в ЗКвЭФ, если в закупочной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки; Отклонение заявки на участие в ЗКвЭФ по иным основаниям не допускается. 3. Результаты рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ фиксируются в протоколе рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ, подписываемом всеми присутствующими членами Комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки данных заявок. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: - о дате подписания протокола; - сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора; - о количестве поданных заявок на участие в ЗКвЭФ; - о результатах рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ, в том числе об отклоненных заявках на участие в ЗКвЭФ с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений извещения о проведении ЗКвЭФ, которым не соответствуют заявки на участие в ЗКвЭФ этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в ЗКвЭФ, не соответствующих требованиям извещения о проведении ЗКвЭФ, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок, положений извещения о проведении ЗКвЭФ и Положения, которому не соответствуют участники ЗКвЭФ); - о поименном составе присутствующих членов Комиссии при рассмотрении заявок; - о решении каждого присутствующего члена Комиссии в отношении каждой заявки участника такого запроса; - о причинах, по которым ЗКвЭФ признан несостоявшимся, в случае признания его таковым. 4. Протокол рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ в день его подписания направляется Заказчиком оператору электронной площадки и размещается Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте не позднее чем через 3 дня со дня его подписания. 5. В случае, если Комиссией отклонены все поданные заявки на участие в ЗКвЭФ или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении ЗКвЭФ, ЗКвЭФ признается несостоявшимся. 6. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в ЕИС, на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в ЗКвЭФ направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях каждого участника ЗКвЭФ, за исключением случая признания такого запроса котировок несостоявшимся. 7. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной площадки информации, предусмотренной пунктом 16.24 Положения, Комиссия на основании полученной информации, присваивает каждой заявке на участие в ЗКвЭФ порядковый номер по мере увеличения предложенной в таких заявках цены договора. Первый номер присваивается заявке на участие в ЗКвЭФ, в которой предложена наиболее низкая цена договора. В случае, если в нескольких заявках на участие в ЗКвЭФ содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в ЗКвЭФ, которая поступила ранее других заявок на участие в ЗКвЭФ, содержащих такие же предложения. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в ЗКвЭФ фиксируются в протоколе подведения итогов (итоговом протоколе) ЗКвЭФ, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. Оценка заявок на участие в ЗКвЭФ не осуществляется в случае признания ЗКвЭФ не состоявшимся в соответствии с пунктом 16.23 Положения. |
| 7.1. | Дата и место рассмотрения предложений участников запроса котировок в электронной форме и подведения итогов запроса котировок в электронной форме: | «14» июня 2023 г. по адресу: Российская федерация, 143905, Московская обл., г. Балашиха, Балашихинское шоссе, у дома № 12, помещение 2 |
| 8 | Порядок разъяснения положений извещения о закупке, внесения изменений в извещение о закупке, отмены закупки. | Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о закупке. Запрос направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. Запрос на разъяснения положений извещения о закупке подается не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. Дата окончания направления запроса на разъяснения положений извещения о закупке 07 июня 2023 года Дата окончания срока предоставления участникам конкурентной закупки разъяснений положений извещения о закупке «13» июня 2023 г. в 10 часов 00 минут (местное время заказчика). В течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса о разъяснении заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о закупке и размещает его в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Изменения, вносимые в извещение о закупке, разъяснения положений извещения о закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении закупки срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного для данного способа закупки. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в указанной закупке. Решение об отмене указанной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. По истечении срока отмены указанной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |
| 9 | Требования к участникам конкурентной закупки и перечень документов, которые должны быть предоставлены в составе заявки, а также иные сведения, определенные Положением о закупке: - Декларация участника запроса котировок в электронной форме о соответствии участника запроса котировок в электронной форме, требованиям (согласно образцу формы заполнения участниками – прилагается), установленным Положением о закупке: |  |
| 9.1 | соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ) |  |
| 9.2 | непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства |  |
| 9.3 | неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке |  |
| 9.4 | обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма |  |
| 9.5 | отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято |  |
| 9.6 | отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации |  |
| 9.7 | отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества |  |
| 9.8 | участник закупки не является офшорной компанией |  |
| 9.9 | отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации |  |
| 10 | Размер обеспечения исполнения договора, условия, порядок и форма внесения обеспечения исполнения договора | Не установлено. |
| 11 | В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами установлен. |  |
| 12 | Информация о банковском сопровождении договора | Банковское сопровождение договором не предусмотрено. |
| 12 | Информация о возможности одностороннего отказа от заключения Договора | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. |
| 15 | Порядок и сроки подписания договора, в том числе срок, в течение которого победитель конкурентной закупки или иной участник закупки, с которым заключается договор при уклонении победителя конкурентной закупки от заключения договора, должен подписать договор, условия признания победителя конкурентной закупки или иного участника закупки уклонившимися от заключения договора | 1. Заключение договора по итогам закупки осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Положением, документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении ЗКвЭФ), а именно: - по результатам конкурентной закупки, в том числе, когда такая закупка признана несостоявшейся, договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола; - при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) договор заключается в дату или период, определенные Планом закупок (Планируемая дата или период размещения). 2. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, Комиссии, оператора электронной площадки. 3. Договор по итогам проведения открытого конкурса, подписывается сторонами на бумажном носителе. Договор по итогам проведения открытого конкурса заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о такой конкурентной закупке, извещением об осуществлении такой конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров, предусмотренных пунктами 20.7-20.10 Положения (в случае их проведения). Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола передает победителю закупки проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем закупки в заявке на участие в закупке, в проект договора, прилагаемый к такой документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении об осуществлении такой конкурентной закупки. Победитель обязан подписать договор и представить все экземпляры договора Заказчику в срок, предусмотренный документацией о такой конкурентной закупке. При этом победитель одновременно с договором обязан представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора и (или) гарантийных обязательств в размере, который предусмотрен такой документацией. Если при проведении конкурентной закупки участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о конкурентной закупки, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае если победителем не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 4. Заключение договора по результатам конкурентной закупки в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном Положением, документацией о конкурентной закупке (извещением о проведении ЗКвЭФ) и регламентом работы электронной площадки. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно победителя, Заказчика. Договор по результатам конкурентной закупки в электронной форме заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор, с учетом преддоговорных переговоров, предусмотренных пунктами 20.7 – 20.10 Положения (в случае их проведения). |
| 16 | Изменение и расторжение договора | 1. Изменение условий договора в ходе его исполнения допускается по соглашению сторон в следующих случаях: - если возможность изменения условий была предусмотрена договором; - если произошло изменение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; Не допускается изменение предмета договора. 2. В случае, если при исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает информацию об изменении договора с указанием измененных условий в ЕИС. 3. Договор может быть пролонгирован по соглашению сторон в случае, если не изменяются количество, объем и цена закупаемых товаров, работ, услуг, сроки исполнения обязательств по договору по сравнению с указанными в итоговом протоколе. 4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством. 5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при условии, если это было предусмотрено договором. 6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик вправе потребовать от поставщика (исполнителя, подрядчика) возмещения причиненных убытков. 7. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен самим договором, соглашением сторон. 8. Информация и документы, подлежащие включению в реестр договоров, заключенных Заказчиком по результатам закупки, предусмотренные разделом 20 Положения, направляются Заказчиком для размещения в реестре в электронном виде и подписываются с использованием усиленной квалифицированной подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. При этом такие документы формируются в виде электронного образа бумажного документа, созданного в том числе посредством его сканирования, или в форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде. |

Приложение №1

к Извещению

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Поставка дизельного топлива для пополнения аварийного запаса отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории г. Москвы и Московской области

| № | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Поставка дизельного топлива для пополнения аварийного запаса отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории г. Москвы и Московской области |
|  | Цель закупки | Для восполнения расчётного аварийного запаса топлива для отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории г. Москвы и Московской области. |
|  | Место поставки | - Котельная ЖК «Алексеевская роща»: МО, г. Балашиха, ул. Дмитриева, владение 23 - Котельная ЖК «Лесной городок»: МО, г. Балашиха, Балашихинское шоссе, у д. 12, помещение 2 - Котельная ЖК «Государев дом»: МО, р-он Ленинский, сельское поселение Булатниковское, д. Лопатино, ул. Сухановская, д. 4, строение 1 - Котельная ЖК «Малина»: МО, г.о. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Покровская, д. 1 стр. 2 - Котельная ЖК «Императорские Мытищи»: МО, городской округ Мытищи, город Мытищи, бульвар Тенистый, строение № 15А. - Котельная ЖК «Валентиновка парк»: МО, г. Королев, ул. Горького, д. 79, строение 1 - Котельная ЖК «Пехра»: МО, г.о. Балашиха, г. Балашиха, улица Трубецкая, д. 28А - Котельная ЖК «Москвичка»: г. Москва, улица Василия Ощепкова, д. 1, строение 1 - Котельная ЖК «Высокие Жаворонки»: МО, Одинцовский г.о., г.п. Большие Вязёмы, дер. Малые Вязёмы. |
|  | Срок поставки | Поставка осуществляется ориентировочно с сентября по март (в период возможности поставки дизельного топлива межсезонного DTM), по заявке Заказчика (ответственное лицо, назначенное начальником участка каждого объекта отдельно), переданной по электронной почте/по телефону не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения Поставщиком. Срок действия договора – 5 лет с даты заключения. |
|  | Порядок поставки | Поставка Товара должна осуществляться специализированным автотранспортом (автоцистерной), цистернами не более 10 куб.м. Автоцистерны большего объема не рассматриваются в виду невозможности заезда на территорию котельных. Объекты поставки преимущественно находятся в жилой зоне, что значительно ограничивает маневр крупногабаритных заправщиков, а также ограничен размер площади территории котельных. Поставка дизельного топлива до места поставки Заказчика и его слив в емкость Заказчика осуществляется за счет Поставщика. Поставщик осуществляет заполнение резервуаров, остаток, образовавшийся в цистерне Заказчиком, не принимается. |
|  | Описание предмета закупки, с указанием кода ОКПД2 | 19.20.21.300 - Топливо дизельное |
|  | Состав закупки и количество | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки: Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)», требованиям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» Экологический класс: не ниже К5 Сезонность: межсезонное Сорт: не ниже F Цетановое число: не менее 51,0 Цетановый индекс: не менее 46,0 Плотность при 15°С, кг/м³: 820,0-845,0 Массовая доля серы, мг/кг для топлива: К5 – не более 10. Температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 55°С Коксуемость 10%-го остатка разгонки, %масс.: не более 0,3 Зольность, %масс.: не более 0,01 Массовая доля воды: не более 200мг/кг Общее загрязнение: не более 24 мг/кг Предельная температура фильтруемости: не выше -20°С (минус двадцать °С) Максимальный (расчетный) объем поставки 52 000 литров за 5 лет. (10 400 литров в год) Фактический объем поставки рассчитывается по потребности. График поставки отсутствует: поставка осуществляется по потребности по заявке Заказчика, минимальная партия к поставке – 10 (десять) кубических метров (1 автоцистерна). Восполнение аварийного запаса по заявкам производится только в период продажи (возможности поставки) дизельного топлива межсезонного DTM (ориентировочно с сентября по март). |
|  | Входной контроль | Входной контроль (приемка) Товара осуществляется в соответствии с Приказом Минэнерго от 19.06.2003 №231 (составление акта входного контроля, отбор проб, сдача на анализ), в случае выявления превышения паспортных показателей от норм, поставщику выставляется претензия и штраф в размере ½ стоимости поставленного топлива. Транспортирование Товара осуществляется Исполнителем, в соответствии с приказом Минтранса России от 05.09.2016 №262 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом». Маркировка грузов должна соответствовать всем правилам и стандартам и быть четкой и износоустойчивой. |
|  | Гарантийный срок на поставляемый товар | Гарантийный срок на дизельное топливо должен быть не менее срока, установленного производителем, но не менее 6 месяцев со дня изготовления. Гарантийные обязательства распространяются на весь товар с момента подписания сторонами документов о приемке товара. |
|  | Требования к качественным характеристикам | Качество дизельного топлива должно подтверждаться паспортом качества на товар в момент поставки товара Заказчику. Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению водогрейных котлов в случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности водогрейных котлов, подтвержденное независимой экспертизой, согласованной сторонами. |
|  | Требования по передаче Заказчику технических и иных документов | Вместе с товаром поставщик обязан передать Заказчику оригиналы: счет-фактура, товарная накладная (или УПД), товарно-транспортная накладная (или транспортную накладную по Приложению № 4 к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2116)), счет на оплату, паспорт качества. В случае поставки товара иностранного производства все документы должны быть переведены на русский язык без дополнительной оплаты Заказчика, при этом обязательно предоставление подлинников документов. Указанные документы передаются Заказчику одновременно с товаром. В случаях невозможности предоставить оригинал паспорта качества Поставщик обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии данных документов вместе с поставкой товара. Поставка Товара без вышеуказанных документов считается некомплектной. Заказчик вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов в соответствии с условиями договора. Паспорт качества на товар должен поставляться с каждой партией товара, вместе с товаром. На каждую партию товара оформляется паспорт качества, который должен содержать следующие данные: - название предприятия-изготовителя и его товарный знак; - дата отгрузки товара; -дата изготовления; -номер и масса партии; - полное наименование товара; - физико-технические характеристики товара, в соответствии с настоящим техническим заданием; - результаты проведенных анализов при отгрузке товара Заказчику; - обозначение стандарта, по которому поставляется Товар. |
|  | Требования к транспортированию | Дизельное топливо поставляется специализированным автотранспортом (автоцистерна/бензовоз) до места назначения Заказчика, указанного в заявке на поставку товара, с последующим принудительным сливом силами и оборудованием Поставщика (шланги и насосы) в емкость Заказчика. Для разгрузки топлива из автоцистерны предусматривается специальная площадка для разгрузки близ здания котельной. Площадка рассчитана на размещение одной автоцистерны. Слив топлива осуществляется посредством присоединяется гибкого рукава автоцистерны к сливной муфте. Далее по трубопроводам дизельного топлива происходит заполнение расходного бака до необходимого уровня (визуальный контроль наполнения и ручной режим заполнения). Трубопроводы дизельного топлива от сливной муфты до ввода в котельную имеют канальную подземную прокладку. При работе горелки на дизтопливе уровень в расходном баке понижается и при достижении установленного минимального значения уровня, происходит заполнение расходного бака топливом из автоцистерны в ручном режиме. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком Товарной накладной (УПД). Риски случайной гибели, недостачи и/или случайного повреждения Товара несет Поставщик до подписания Заказчиком Товарной накладной (УПД). Специализированный автомобильный транспорт (автоцистерна/бензовоз) и требования к водителю транспортного средства должны отвечать требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), обеспечивающих требования противопожарного режима и режима безопасности дорожного движения. |
|  | Требования к маркировке, упаковке. | В соответствии с ГОСТ 1510-2022 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Доставка дизельного топлива в адрес Заказчика осуществляется специализированным автомобильным транспортом (автоцистерны/бензовоз) Поставщика, который должен быть оборудован исправными поверенными опломбированными счетчиками на слив Товара, а также емкость специализированного автотранспорта (бензовоза) должна иметь действующее свидетельство о калибровке. Специализированным автомобильным транспортом (автоцистерны/бензовоз) должен соответствовать требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), в том числе иметь все необходимые знаки безопасности, жёлтый проблесковый маячок, огнетушители и другие обязательные требования. |
|  | Экологические требования | Слив дизельного топлива в месте поставки из специализированной автомашины Поставщика в емкость Заказчика и транспортировка дизельного топлива до места слива должны обеспечивать экологическую безопасность. Технические характеристики поставляемого дизельного топлива по воздействию на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами (Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») и требованиям ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия». В случае возникновения аварийной ситуации, повлекшей за собой разлив нефтепродуктов на грунт и прилегающие территории объектов Заказчика, Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в тот же день устранить загрязнение территории путем засыпания загрязненных участков песком или любым другим доступным способом, исключающим дальнейшее загрязнение почвенных покровов, грунтов, асфальтированной территории Заказчика. При этом, отход, образуемый в процессе устранения аварии, должен быть утилизирован силами Исполнителя или с привлечением субподрядной организации за счет средств Исполнителя. |
|  | Технический специалист | Руководитель службы эксплуатации Ломоносов Юрий Владимирович, lomonosov.yv@gging.ru Тел. 8-916-886-97-33, 8 (495) 401-60-30. |

Приложения:

- Формула для расчета цены;

- Типы резервуара.

Приложение №1 к Техническому заданию

Формула для расчета цены поставки дизельного топлива

Цена товара рассчитывается по формуле:

Ц(т)=Ц(ин) + Н

Где Ц(т) – цена товара по заказу

Ц(ин) – Цена регионального индекса (СПбМТСБ): https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/  - код товара DTM) в рублях за литр с НДС в регионе потребления Москва.

Н - Процент наценки, предложенной победителем закупки, к цене регионального индекса (СПбМТСБ).

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Гранель Инжиниринг» |  |
| ___________________ _____________________ /__________/ М. П. | ___________________ __________________ / _____________ / М. П. |

Приложение №2 к Техническому заданию

ТИПЫ РЕЗЕРВУАРА

| Объект | Объем резервуаров м3 | Характеристики точек слива | Размещение резервуара |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЖК «Императорские Мытищи» | 100 | Заливная горловина Ду80 М6 | Подземное |  |
| Котельная ЖК «Лесной городок» | 200 | Муфта сливная МС-80 | Подземное |  |
| Котельная ЖК «Алексеевская роща» | 804 | Устройство сливное a=90 Ру16, dу80 состоящее из: УС-80-2А «Нефтемаш» шт. 1 Огнепреградитель ОПН-80 | Подземное |  |
| Котельная ЖК «Государев дом» | 70 | Устройство сливное a=90 Ру16, dу80 состоящее из: УС-80-2А УХЛ Муфта сливная МС-80 «Нефтемаш» шт 1 Огнепреградитель ОПН-80 | Подземное |  |
| Котельная ЖК «Высокие Жаворонки» | 197,8 | Колодец для налива топлива Ду 80 сливная муфта на заливной трубе не устанавливается, топливо заливается через колодец | Подземное |  |
| Котельная ЖК «Пехра» | 0,8 | Муфта сливная Ду 80 МС-2Н | Наземное |  |
| Котельная ЖК «Москвичка» | 0,8 | Муфта сливная Ду 80 с переходником Ду50, МС-2H с переходником | Наземное |  |
| Котельная ЖК «Валентиновка парк» | 200 | Муфта сливная Ду 80 МС-2H | Подземное |  |
| Котельная ЖК «Малина» | 21,2 | Устройство сливное Ру25, Ду80 угол - 80. муфта сливная Ду80, Ру25 | Подземное |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| ООО «Гранель Инжиниринг» |  |
| ___________________ _____________________ /__________/ М. П. | ___________________ __________________ / _____________ / М. П. |

Приложение №2

к Извещению

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

Форма заявки

На бланке организации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

От кого: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица).

ИНН: __________ КПП:___________ ОГРН:__________

Банковские реквизиты участника размещения заказа: ______________________________________

1. Участник закупки, сведения о котором указаны в настоящей заявке, изучив документацию о проведении запроса котировок, заявляет о согласии исполнить условия договора, указанные в извещении № ________ от ______ о проведении закупки на _________________ (наименование закупки).

2. Мы согласны поставить товар, предусмотренный в извещении о закупки в электронной форме в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование товаров, входящих в состав закупки | Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки | Расчетное количество к поставке на весь срок действия договора, в литрах | Страна происхождения товара | Указывается % (процент) наценки предложенной участником закупки, к цене регионального индекса (СПбМТСБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо ЕВРО-5, сорт F (-20°C), межсезонное, ГОСТ 32511-2013 | Топливо дизельное ЕВРО. Экологический класс: не ниже К5 Сезонность: межсезонное Сорт: не ниже F Цетановое число: не менее 51,0 Цетановый индекс: не менее 46,0 Плотность при 15°С, кг/м³: 820,0-845,0 Массовая доля серы, мг/кг для топлива: К5 – не более 10. Температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 55°С Коксуемость 10%-го остатка разгонки, %масс.: не более 0,3 Зольность, %масс.: не более 0,01 Массовая доля воды: не более 200мг/кг Общее загрязнение: не более 24 мг/кг Предельная температура фильтруемости: не выше -20°С (минус двадцать °С) | 52 000 | (Продекларировать страну происхождения поставляемого товара)** |  |

* необходимо указать точные параметры предлагаемого к поставке товара.

**При составлении заявки на участие в аукционе в электронной форме, указывая наименование страны происхождения товара, участник должен использовать Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) принятый и введенный Постановлением государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14.12.2001 г. № 529-ст. (Например: правильное наименование страны происхождения товара – Россия или Российская Федерация, неправильное наименование страны происхождения товара – РФ; правильно – Китай или Китайская Народная Республика, неправильно – КНР).

*** - требования к закупаемой продукции, которые не могут быть изменены участником закупки.

Цена договора включает все налоги и сборы на территории РФ, таможенные платежи, стоимость изготовления, перевозки и доставки Товара Заказчику, погрузочно-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательные платежи.

Настоящей заявкой декларируем:

соответствие участников закупок требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том числе наличие лицензии в отношении видов деятельности, которая подлежит лицензированию, и (или) свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ)

непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и об открытии конкурсного производства

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурентной закупке

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке не принято

отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии по осуществлению конкурентной закупки состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества

участник закупки не является офшорной компанией

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Если по результатам закупки, с нами будет заключен договор на поставку товара, мы берем на себя обязательство поставить товар в соответствии с требованиями документации, техническим заданием и согласно нашей заявке.

Руководитель _____________________________________   И.О. Фамилия

М.П.                                                           (подпись)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Приложение № 3

к извещению

Проект договора

Прилагается отдельным файлом

Приложение №4

к Извещению

Обоснование начальной (максимальной) цены договора на поставку Дизельного топлива для пополнения аварийного запаса отопительных котельных ООО «Гранель Инжиниринг» на территории г. Москвы и Московской области

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Прилагается отдельным файлом