Утверждаю:
Генеральный директор ГУП «РЭС» РБ

__________________ В.В. Мазур
«____» ________________ 2023г.

Техническое задание № ГУПРЭС-46/223/2023
Оказание услуг по обязательной сертификации качества электрической 

энергии в электрических сетях общего назначения переменного 

трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц для нужд ГУП «РЭС» РБ»

1. Заказчик
ГУП «РЭС» РБ

2. Цель
Подтверждение соответствия продукции (электрической энергии) требованиям ГОСТ 32144-2013, получение сертификата соответствия качества электрической энергии в 2023 г., подтверждение действия выданного сертификата соответствия в 2024 - 2025 гг.
3. Основания для оказания услуг
-
Постановление Правительства РФ № 2425 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ»;
-
ГОСТ Р 54293-2020 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия";
-
ГОСТ Р 58289-2018 Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии;
-
ГОСТ Р 58984-2020 Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации";
-
ГОСТ
32144-2013
«Электрическая
энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах энергоснабжения общего назначения»;
-
ГОСТ
33073-2014
«Электрическая
энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль и мониторинг качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».
4. Перечень выполняемых работ
При сертификации:
-
определение пунктов контроля показателей качества электрической энергии для сертификационных испытаний электрической энергии;
-
определение отклонений напряжения в пунктах контроля;
-
проведение сертификационных испытаний электрической энергии;
-
проведение анализа состояния производства электрической энергии;
-
экспертиза организационно-методических документов, протоколов сертификационных испытаний;
-
оценка соответствия электрической энергии установленным требованиям к ее качеству; 
-
оформление и выдача сертификата соответствия.
При инспекционном контроле:
-
определение пунктов контроля показателей качества электрической энергии для инспекционных испытаний электрической энергии;
-
определение отклонений напряжения в пунктах контроля;
-
проведение инспекционных испытаний электрической энергии;
-
проведение анализа состояния производства электрической энергии;
-
экспертиза организационно-методических документов, протоколов инспекционных испытаний;
-
оценка соответствия электрической энергии установленным требованиям к ее качеству;
-
оформление Акта инспекционного контроля.
5. Требования к Исполнителю
-
наличие действующей аккредитации органа по сертификации электроэнергии;
-
опыт проведения сертификации электроэнергии в электросетевых компаниях не менее 3 лет;
-
наличие в штате не менее 3-х экспертов в области подтверждения соответствия электроэнергии;
-
наличие действующей аккредитации испытательной лаборатории электроэнергии;
-
сотрудники, выполняющие установку средств измерений (далее СИ) показателей качества электроэнергии (далее ПКЭ), должны иметь не ниже IV гр. по электробезопасности;
-
наличие в собственности парка СИ ПКЭ, внесенных в Государственный реестр СИ, с действующим сроком поверки. Должны использоваться те средства измерений, в которых предусмотрены функции контроля измеряемой величины с помощью уставок и защиты от преднамеренного воздействия на результаты испытаний.
6. Требования к выполнению работ


Все работы выполняются с использованием материалов, оборудования и измерительных приборов Исполнителя и качеством работ, соответствующим действующим нормам и правилам.


Руководители работ, участвующие в сертификации, совместно с представителями заказчика должны обеспечивать условия производства работ, соблюдение согласованных сроков.


Все материалы, оборудование, инструмент для выполнения работ приобретаются Исполнителем. Материалы по технологии работ должны иметь техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие их качество и удовлетворять требованиям нормативно-технической документации (НТД).
7. Порядок приемки работ


Приемка каждого этапа работ производится Заказчиком по окончании выполнения этапа работ и оформляется актом выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
8. Порядок оплаты работ


Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора перечисляет аванс в размере 30% от стоимости первого этапа работ Оставшуюся сумму за первый этап работ Заказчик перечисляет на счет Исполнителя после получения отчетной документации и подписания актов сдачи-приемки работ в течение 30 календарных дней. Оплата остальных этапов работ производится таким же образом. 
9. График оказания услуг
	Этапы
	Наименование услуги
	Срок исполнения

	1
	Сертификация электроэнергии 2023г. с оформлением и выдачей сертификата. 
	30.08.2023г. 

	2
	Инспекционный контроль 2024г. с оформлением акта инспекционного контроля. 
	30.08.2024г. 

	3
	Инспекционный контроль 2025г. с оформлением акта инспекционного контроля. 
	30.08.2025г. 


10. Приложения
Приложение №1 - Перечень распределительных электрических сетей (центров питания) ГУП "РЭС" РБ, заявляемых на сертификацию электрической энергии. 
Приложение №1

к Техническому заданию на проведение обязательной сертификации электрической энергии

ПЕРЕЧЕНЬ
распределительных электрических сетей (центров питания) ГУП "РЭС" РБ, заявляемых на сертификацию электрической энергии
	№ п/п
	Наименование центра питания, секции распределительного устройства (РУ), номинальное напряжение присоединенной сети
	Номера распределительных линий, присоединенных к центру питания
	Наименование распределительных пунктов (РП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) или трансформаторных подстанций (ТП)

	1
	2
	3
	4

	г. Нефтекамск

	

	1
	ПС 110кВ Уразаево

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.0605
	РП-БОС

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0609
	ТП-водоочистка

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0611
	ТП-водоочистка

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0612
	РП-3, ТП-601, ТП-608, ТП-2703

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0616
	ТП-насосная

	2
	ПС 110кВ Уразаево

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.0618
	ТП-насосная

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0621
	РП-БОС

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0623
	ТП-водоочистка

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0625
	РП-3, ТП-605, ТП-604, ТП-602

	
	
	ВЛ-6кВ ф.0627
	ТП-водоочистка, ТП-603, ТП-2704; ТП-2702, ТП-0423, РП-3, ТП-607, ТП-0723, ТП-1125

	3
	ПС 110кВ Амзя

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4207
	КТП-2, КТП-14, КТП-1, КТП-20, КТП-11, КТП-3, КТП-6, КТП-10, КТП-26, КТП-5

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4209
	КТП-7, КТП-9, КТП-12, КТП-23, РВНО-3, РВНО-4, КТП-25, КТП-24, КТП-8, КТП-22, КТП-21

	4
	ПС 110кВ Амзя

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4206
	КТП-4, КТП-17, КТП-19, КТП-13, КТП-16, КТП-15, КТП-18, КТП-28, КТП-сады, РВНО-1, КТП-АЗС, СТП-13

	5
	ПС 110/6кВ Искож

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3129
	КТП-819, ТП-5304, ТП-5305, КТП-809, КТП-810, КТП-812, РП-1А

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3147
	КТП-4701, КТП-4702, КТП-4703, КТП-5104, КТП-5106, КТП-5107, КТП-5102, КТП-5123, КТП-0720, КТП-0120, РП-4, РВНО-11, КТП-3020

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3153
	КТП-1001, КТП-1002, КТП-5110, КТП-5301, КТП-5309, КТП-5302, БКТП-0420, КТП-2620

	6
	ПС 110/6кВ Искож

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3126
	КТП-1921, КТП-1721, КТП-3721, РП ЖБИ, КТП-26001, КТП-26004, КТП-26005, КТП-26006, КТП-26007, КТП-1421, КТП-2221, КТП-0521, КТП-5021, РВНО-6, КТП-6121, КТП-1902, КТП-1905, КТП-1906, КТП-1907

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3128
	ТП-5306, ТП-1712, ТП-1713

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3132
	КТП-3201, КТП-5103, КТП-5111, КТП-5112, КТП-5116, КТП-5117, КТП-5121

	7
	ПС 110/6кВ Искож

3 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3111
	РВНО-3, КТП-5120, КТП-11001, КТП-11007, КТП-11012, КТП-11013, КТП-0320, КТП-0220, КТП-1220, РП-11, КТП-11004, КТП-11002, КТП-3420

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3115
	ТП-1020, ТП-801, ТП-802, ТП-803, ТП-801А, ТП-0820, ТП-2320, ТП-807

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3117
	КТП-1704, ТП-1706, КТП-1707, ТП-1709, ТП-1710, ТП-1711, ТП-0201

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3119
	КТП-1526, ТП-1901, ТП-1904, КТП-3421, ТП-1821, РВНО-6, КТП-5521 / РП АССИ СТРОНЕГ

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3151
	

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3151
	КТП-5101, КТП-5105, КТП-5114, КТП-5115, КТП-5119, КТП-5124, КТП-5126, КТП-5127, РП-4, КТП-11005, КТП-2520

	8
	ПС 110/6кВ Искож

4 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3110
	ТП-5303, ТП-5307, ТП-5308, ТП-5310, РП-1А

	9
	ПС 110/35/6кВ Михайловка

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3705
	РП-8, ТП-1802, ТП-0914

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3707
	РП-6, ТП-2905, ТП-2906, ТП-2908, ТП-2901

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3709
	ТП-901, ТП-902, РП-12, РП-9

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3711
	РП-1 с.ш.№2-6кВ, ТП-319, ТП-323, ТП-326

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3713
	РП КНС-4

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3721
	РП-14, ТП-0413

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3725
	РП-13, ТП-0113, КТП-0213, ТП-0813

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3727
	РП-7, ТП-1801, ТП-1803, ТП-1805

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3729
	РП-5, 2601, ТП-2901, ТП-2907, ТП-2909, 

ТП-2910, ТП-2911, ТП-0406

	10
	ПС 110/35/6кВ Михайловка

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3706
	РП-9, РП-12, ТП-903, ТП-904

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3708
	КТП-0614,ТП-0313, КТП-0613, ТП-320,ТП-318,ТП-317,РП-1 I с.ш., РП-КНС-4 II с.ш., КТП-0111, ТП-0913, КТП-0114, КТП-1014,

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3710
	ТП-2904, ТП-2903, ТП-2902, РП-6, ТП-2910

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3712
	ТП-1804, РП 7

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3714
	РП-14, ТП-0214, КТП-0714, ТП-0814

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3722
	ТП-2804, ТП-2805, ТП-2812, ТП-2806, ТП-2807, ТП-2811

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3724
	КТП-313, КТП-302, ТП-2410, КТП-2411, КТП-2412, КТП-2413, КТП-2414, КТП-2415, ТП-0821

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3726
	РП-8

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3728
	ТП-2601, ТП-2603, ТП-2604, ТП-2605, РВНО-4, РП-5, РП КНС-4, ТП-0110

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3730
	РП-13 I с.ш., ТП-317, ТП-0513, ТП-0713

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3732
	ТП-324, ТП-327, ТП-328, ТП-329

	11
	ПС 110/6кВ Монтажная

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4505
	КТП-1303, ТП-1304, ТП-1305, КТП-1309, КТП-1318, КТП-5н05, КТП-5н06, КТП-5н07, КТП-5н08, КТП-6601, КТП-6607, КТП-2521, КТП-2421, КТП-3621, КТП-2108, КТП-6925, КТП-4621, КТП-5821, КТП-5921, КТП-5421

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4509
	ТП-2802, ТП-2803, ТП-2102, ТП-2103, ТП-2104

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4511
	КТП-303, КТП-306, КТП-308, КТП-309, КТП-321, РП-10, РП-ХПП, КТП-4021, КТП-4121

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4513
	ТП-312, ТП-315, ТП-504, ТП-505, ТП-506, ТП-507, ТП-508, ТП-509, ТП-519, ТП-524, ТП-526, ТП-527, ТП-520, ТП-513, ТП-514, ТП-515, ТП-516, ТП-2921, ТП-4321, ТП-5721, ТП-6321, ТП-503

	12
	ПС 110/6кВ Монтажная

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4506
	КТП-2105, ТП-2106, ТП-2107, КТП-2108, КТП-2109, КТП-2110, КТП-2111, КТП-2112, ТП-1311, РВНО-9

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4512
	ТП-1301, ТП-1302, ТП-1310, ТП-1314, ТП-1311, ТП-1312, РВНО-9

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4514
	ТП-510, ТП-511, ТП-512

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4520
	КТП-1321, КТП-1535, КТП-1523, КТП-0721, КТП-1533, КТП-1534, КТП-0221, КТП-1542, КТП-1543, КТП-1524, КТП-1525,

РВНО-8

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4524
	КТП-1121, КТП-1528, КТП-2321, КТП-1537, КТП-1532, КТП-1531, КТП-1530, КТП-1306, КТП-1307, КТП-1313, КТП-1529А, КТП-1908, КТП-1317, КТП-6602, КТП-1316, КТП-1527, КТП-3821

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4532
	КТП-301, КТП-310, КТП-314, КТП-316, КТП-1021, КТП-3021, РП-ХПП, Цехотвод, КТП-325, КТП-2621, КТП-3921, КТП-311, КТП-522, КТП-502

	13
	ПС 110/35/6кВ Нефтекамск

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3203
	КТП-5н09, КТП-3321

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3205
	КТП-5н01, КТП-5н02, КТП-5н03, КТП-5н04, КТП-5н11, КТП-5н12, КТП-5н13, КТП-5н14, КТП-5н15, РП-15, КТП-5н09, КТП-0621, КТП-0421, КТП-4421, КТП-4721, КТП-2021, КТП-1621, КТП-3521, КТП-4821, КТП-5321, КТП-6021, КТП-6721

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3212
	КТП-517, КТП-518, ТП-521, КТП-523, ТП-525, КТП-530, КТП-5621

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3213
	ТП-1705, ТП-2502, ТП-2504, ТП-2505, ТП-2506, ТП-2508, ТП-2507, ТП-0101, ТП-0620, ТП-2509, ТП-0921, ТП-2721, ТП-4221, ТП-4921, ТП-2501, ТП-29011

	14
	ПС 110/35/6кВ Нефтекамск

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3217
	КТП-1520, КТП-1521,КТП-1522, КТП-1536, КТП-1538, КТП-1540, КТП-1541, КТП-1544, КТП-1221, ТП-0121, КТП-2821, КТП-3121, КТП-6521, РВНО-8

	
	
	ВЛ-6кВ ф.3212
	КТП-517, КТП-518, КТП-521, КТП-523, КТП-525, КТП-530, КТП-5621

	15
	ПС 110кВ Сельмаш

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.2537
	КТП-3701, КТП-3703

	16
	ПС 110кВ Сельмаш

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.2509
	КТП-3702

	17
	ПС 35/6кВ Зенит

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.2509
	

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15103
	РП-25, ТП-1101, ТП-1325, ТП-1225, ТП-1425

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15109
	РП-2, ТП-2810, ТП-511, ТП-1501, ТП-0206, ТП-2812

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15111
	ТП-5002, ТП-5005, ТП-5006, ТП-5003, ТП-5004, ТП-5011

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15115
	КТП-2024, КТП-2324

	18
	ПС 35/6кВ Зенит

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.15117
	ТП-1102, ТП-0624, ТП-1503, ТП-1505, ТП-1504, ТП-1502, ТП-2810

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15104
	ТП-0225, ТП-0125, ТП-0122, ТП-0725, ТП-0825, ТП-0723, ТП-0823, ТП-2701, ТП-1103

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15106
	РП-2, ТП-2801, ТП-0406, ТП-2808, ТП-2809, ТП-0706

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15118
	РП-25, ТП-1101, ТП-1025, ТП-0925, ТП-1102, ТП-1624, ТП-1724

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15114
	КТП-1824, БКТП-1924

	19
	ПС 35/6кВ Касево

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.15011
	КТП-0139, КТП-0339, КТП-0439, КТП-0539, КТП-0639, КТП-0739, КТП-0939, КТП-1039, КТП-1139, КТП-1339

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15013
	КТП-0520, КТП-13004, КТП-13005, КТП-13006, КТП-3320

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15015
	КТП-15004, КТП-15008, КТП-15007, КТП-15011, КТП-15002, КТП-15010, КТП-15006, КТП-2003, КТП-0134

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15009
	БКТП-1120, КТП-9001, КТП-9002, КТП-9003, КТП-9004, КТП-9005, КТП-13001, КТП-3120, КТП-3220, КТП-2420

	20
	ПС 35/6кВ Касево

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.15008
	

	
	
	ВЛ-6кВ ф.15004
	КТП-15009, КТП-15001, КТП-15003, КТП-15005, КТП-0239, КТП-0839, КТП-1239

	21
	ПС 35/6кВ Кама

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.10
	

	22
	ПС 35/6кВ Кама

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.11
	КТП-101, КТП-102, КТП-103, РП-БКНС

	
	
	ВЛ-6кВ ф.2
	КТП-2001, КТП-2002

	
	
	ВЛ-6кВ ф.5
	КТП-108, РП-БКНС, КТП-107, КТП-106, КТП-105, КТП-109, КТП-104

	23
	ПС 35/6кВ КНС-14

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4
	РП-КНС-4, КТП-2124

	24
	ПС 35/6кВ КНС-14

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.5
	ТП-5001, ТП-5007, ТП-5008, ТП-5009, ТП-1506, ТП-1510, КТП-0224, КТП-0424, КТП-0525, КТП-0425, КТП-0325, ТП-0824, ТП-0924, КТП-2224

	25
	ПС 110 Автозаводская

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.10101
	КТП-11003, КТП-11006, 11009, КТП-11011, КТП-11010, КТП-11008, КТП-11014, КТП-0920, КТП-1720, КТП-2220, РП-11, КТП-2920, КТП-6421

	26
	ПС 35/6кВ Кустовая

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.21
	КТП-1026, КТП-8005, КТП-8006, КТП-8009, КТП-8010, КТП-8011, КТП-8012, КТП-8013, КТП-8014, КТП-8016, КТП-0726,КТП-0426, КТП-1126, КТП-1226, КТП-1426, КТП-1926, КТП-1826

	27
	ПС 35/6кВ Кустовая

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.14
	КТП-8005а

	28
	ПС 35/6кВ Николо-Березовка

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.16
	ТП-1202, ТП-1205, ТП-1207, ТП-1208, КТП-1210, КТП-1212, ТП-1214, КТП-1218, ТП-1405, КТП-0926

	
	
	ВЛ-6кВ ф.21
	КТП-402, КТП-403, КТП-405, КТП-1326, КТП-1403, КТП-1407, КТП-8002, КТП-8003, ТП-8004

	29
	ПС 35/6кВ Николо-Березовка

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.11
	КТП-1203, ТП-1215, ТП-1401, ТП-1402, КТП-1404, КТП-1406, КТП-1408, КТП-1217, КТП-401

	
	
	ВЛ-6кВ ф.5
	КТП-1216, КТП-0126, КТП-0826, КТП-1626, КТП-1206

	30
	ПС 110/6кВ Ташкиново

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.11
	КТП-2001,

	
	
	ВЛ-6кВ ф.9
	КТП-МТС, РП-БОС

	
	
	ВЛ-6кВ ф.8
	КТП-804, КТП-806, КТП-808, КТП-811, КТП-5130, КТП-5128, КТП-5129, КТП-5108, КТП-5109, КТП-5125, КТП-814, КТП-817, КТП-818, КТП-1320, КТП-1420, КТП-1620, КТП-0236, КТП-0136, КТП-1820, КТП-1920, КТП-2020, КТП-2120, КТП-РВНО-1, КТП-2720, КТП-2820, БКТП-1120

	31
	ПС 110/6кВ Ташкиново

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.20
	КТП-2002, КТП-2005, КТП-2006, КТП-0134, КТП-171б

	
	
	ВЛ-6кВ ф.4
	КТП-6981, КТП-6982, КТП-6983

	
	
	ВЛ-6кВ ф.28
	КТП-МТС, РП-БОС

	Аскинский район

	32
	ПС Аскино
	ВЛ-10кВ ф.10101
	КТП-1088, КТП-1089

	
	
	ВЛ-10кВ ф.10102
	КТП-1091, КТП-1092

	
	
	ВЛ-10кВ ф.10116
	КТПН-1093

	
	
	ВЛ-10кВ ф.10109
	КТПН-1093

	Балтачевский район

	33
	ПС Иликеево
	ВЛ-10кВ ф.8809
	КТП-2926, КТП-2938, КТП-3022

	
	
	ВЛ-10кВ ф.8808
	ТП-3026

	34
	ПС 35/10кВ Иванаево
	ВЛ-10кВ ф.8601
	КТП-2118, КТП-2107

	Караидельский район

	35
	ПС 35кВ Акбузат
	ВЛ-6кВ ф.11707
	ТП-4601

	Бураевский район

	36
	ПС 110/10кВ Бураево
	ВЛ-10кВ ф.7113
	КТПН-3213

	
	
	ВЛ-10кВ ф.7107
	КТПН-3107

	
	
	ВЛ-10кВ ф.7109
	КТПН-д/с

	Калтасинский район

	37
	ПС 110кВ Калтасы

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-10кВ ф.6108
	ТП-5498

	
	ПС 110кВ Калтасы

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.6113
	ТП-5495

	Татышлинский район

	38
	ПС 35/10кВ Кир завод

1 сек.ш.-10кВ
	ВЛ-10кВ ф.9305
	КТПН-7837

	Янаульский район

	39
	ПС 35/6 Буй
	ВЛ-6кВ ф.5514
	ТП-1402

	41
	ПС 110/6 Янаул

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4603
	КТПН-2402 Т-1

	
	ПС 110/6 Янаул

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.4624
	КТПН-2402 Т-2

	42
	ПС 110кВ Строительная

1 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3610
	КТП-8220, КТП-8201

	43
	ПС 110кВ Строительная

2 сек.ш.-6кВ
	ВЛ-6кВ ф.3609
	КТП-8224

	Бакалинский район

	44
	ПС 110/35/10кВ Бакалы
	ВЛ-10кВ ф.41-20
	ТП-1755п, ТП-1754п

	
	
	ВЛ-10кВ ф.41-19
	ТП-1754п

	Шаранский район

	45
	ПС 35/10кВ Шаран
	ВЛ-10кВ ф.43-12
	ТП-8667

	
	
	ВЛ-10кВ ф.43-01
	ТП-8012

	Октябрьский район

	45
	
	
	БКТП-585

	Туймазинский район

	47
	ПС 110/35/6кВ Кызыл-Буляк
	ВЛ-6кВ ф.03-29
	ТП-6835п

	
	
	ВЛ-6кВ ф.03-31
	ТП-6834п

	48
	ПС Агир
	ВЛ-6кВ ф.695-20
	КТП-260, КТП-261,

	
	
	ВЛ-6кВ ф.695-02
	КТП-240, КТП-219, КТП199, КТП-225, КТП-259, КТП-348

	Илишевский район

	49
	ПС 35/6кВ Груздевка
	ВЛ-6кВ ф.691-05
	КТП-5162п

	
	
	ВЛ-6кВ ф.691-12
	КТП-5161п

	Чекмагушевский район

	50
	ПС 110/10кВ Райцентр
	ВЛ-10кВ ф.317-08
	ТП-3059

	
	
	ВЛ-10кВ ф.317-04
	ТП-3053

	
	
	ВЛ-10кВ ф.317-03
	КТПН-7625п, КТПН-7618п, КТПН-7624п

	Благоварский район

	51
	ПС ПТФ
	ВЛ-10кВ ф.33-06
	КТП-462

	Буздякский район

	52
	ПС 110/10кВ Гафури
	ВЛ-10кВ ф.333-20
	КТПН-3753, КТПН-3757, КТПН-3768

	Белебеевский район

	53
	ПС 35/10кВ Белебей
	ВЛ-10кВ ф.5
	ТП-2560

	Миякинский район

	54
	ПС 110/10кВ Киргиз-Мияки
	ВЛ-10кВ ф.20
	ТП-4(6557), ТП-7(6558),

	
	
	ВЛ-10кВ ф.10
	КТП-508, КТП-509

	
	
	ВЛ-10кВ ф.21
	КТП-6358

	55
	ПС Урсаево
	ВЛ-10кВ ф.24
	КТП-6069

	Ермекеевский район

	56
	ПС 110/35/10кВ Ермекеево
	ВЛ-10кВ ф.5
	КТП-ТВВ, КТП-23, КТП-26, КТП-31

	Бижбулякский район

	57
	ПС 35/10кВ Бижбуляк
	ВЛ-10кВ ф.6
	ТП-54, КТПН-53,

	
	
	ВЛ-10кВ ф.5
	КТП-52, КТПН-51, КТПН-50, КТПН-49, КТП-47

	Давлекановский район

	58
	ПС 110/10кВ Новая
	ВЛ-10кВ ф.9
	ТП-7129, ТП-7155, ТП-7156, ТП-7157

	
	
	ВЛ-10кВ ф.10
	ТП-7151, ТП-7150

	59
	ПС 35/10кВ Ташлы
	ВЛ-10кВ ф.6
	ТП-317, ТП-272

	60
	ПС 35/10 Южно Чувалкипово
	ВЛ-10кВ ф.6
	ТП-42, ТП-44

	61
	ПС 35/10кВ Ленинская
	ВЛ-10кВ ф.8
	ТП-331, ТП-295

	Альшеевский район

	62
	ПС 110/10кВ Аксеново тяга
	ВЛ-10кВ ф.4
	ТП-1441, ТП-1816, ТП-1817

	63
	ПС 110/10кВ Сахарный завод
	ВЛ-10кВ ф.20
	ТП-421

	
	
	ВЛ-10кВ ф.34
	ТП-1712, ТП-1713, ТП-1714, ТП-1715, ТП-1716, ТП-1717

	64
	ПС 110/10кВ Раевка тяга
	ВЛ-10кВ ф.4
	ТП-422, ТП-367

	ПО "Центральные электрические сети"

	65
	ПС «Толпар»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-3
	ТП-0133

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-5
	ТП-0629, ТП-0603, ТП-0624, ТП-0694, ТП-0643

	66
	ПС «Толпар»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-4
	ТП-0133

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-6
	ТП-0654

	67
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Булгаково»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-7
	ТП-01749, ТП-01749/1, ТП-01749/2

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-13
	ТП-47003, ТП-47010, ТП-9375, ТП-4706

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-15
	РП-Водозабор

	68
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Булгаково»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-14
	ТП-47003, ТП-47010, ТП-9375, ТП-9860, ТП-9718, ТП-4706, ТП-9285

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-16
	РП-Водозабор

	69
	ООО» Транснефть»

ПС «УБКУА»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-27
	ТП-01770

	70
	ООО» Транснефть»

ПС «УБКУА»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-10
	ТП-01770

	71
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Авдон»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-11
	ТП-9116, ТП-32Г, ТП-9828, ТП-9827, ТП-9945, ТП-9129 ТП-9946, ТП-Д/Сад, ТП-Школа, ТП-9947

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-17
	РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102

	72
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Авдон»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-12
	ТП-31Г, ТП-9949, ТП-9948, ТП-Д/Сад, ТП-Школа,

ТП-9947

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-18
	РП-921, ТП-9100, ТП-9101, ТП-9102, ТП-9520, ТП-4700

	73
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Нагаево»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-17
	ТП-9996, ТП-9995, ТП-9998, ТП-9992, ТП-9993

	74
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Нагаево»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-8
	ТП-23Г, ТП-9895, ТП-9896, ТП-9812, ТП-9894, ТП-9897, ТП-5Г

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-16
	ТП-9259, ТП-9957, ТП-9956, ТП-9958, ТП-16, ТП-9955, ТП-9959, ТП-22Г, ТП-9950, ТП--9954, ТП-9951, ТП-9952, ТП-9953

	75
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Благовещенск»

1 секция шин 6кВ
	ВЛ-10кВ Ф-35
	ТП-69001, ТП-0053

	76
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Благовещенск»

2 секция шин 6кВ
	ВЛ-10кВ Ф-51
	ТП-69001, ТП-0053

	77
	ООО «Башкирэнерго»

РП «Карамалы»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-387
	ТП-21Г, ТП-20Г, ТП-9069, ТП-19Г, ТП-18Г, ТП-9070, ТП-9073, ТП-9079, ТП-01693, ТП-9081

	78
	ООО «Башкирэнерго»

РП «Карамалы»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-388
	ТП-01524, ТП-01521, ТП-01522, ТП-01523, ТП-9080, ТП-9865, ТП-9041

	79
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Кармаскалы»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-156
	ТП-4, ТП-5

	80
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Зубово»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-9
	ТП-4314, ТП-9698, ТП-9015, ТП-9094, ТП-9629, ТП-9054, ТП-9019

	81
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Зубово»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-14
	ТП-9628, ТП-9628/1

	82
	ООО «Башкирэнерго»

РП «908»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-7
	ТП-9796, ТП-9797

	83
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Заливная»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-5
	ТП-9806

	84
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Мокроусово»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-9411
	ТП-4319

	85
	ООО» Транснефть»

ПС «НСП»

1 секция шин 6кВ
	ВЛ-10кВ Ф-Ясный
	ТП-4311, ТП-4314, ТП-17Г, 4313, ТП-4312

	86
	ООО «РЖД»

ПС «Иглино»

2 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-5
	ТП-10, ТП-11,ТП-103, ТП-79, ТП-16Г, ТП-41, ТП-114, ТП-101, ТП-52, ТП-15Г, ТП-74, ТП-40, ТП-36, ТП-13, ТП-9, ТП-58, ТП-100, ТП-78, ТП-7, ТП-12, ТП-86, ТП-87, ТП-6, ТП-126,ТП-75

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-7
	ТП-96

	87
	ООО «РЖД»

ПС «Иглино»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-4
	ТП-4, ТП-69, ТП-65, ТП-5, ТП-91, ТП-70, ТП-29, ТП-116, ТП-98, ТП-1Г, ТП-102, ТП-38

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-8
	ТП-32, ТП-72, ТП-3, ТП-6Г, ТП-25, ТП-30, ТП-27, ТП-49, ТП-57, ТП-42, ТП-33, ТП-53, ТП-75, ТП-86

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-9
	ТП-80, ТП-47, ТП-68

	88
	ООО «Башкирэнерго»

РП «Вятка» 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-404
	ТП-85, ТП-84, ТП-83

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-406
	ТП-51, ТП-88

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-403
	ТП-73, ТП-10Г, ТП-59, ТП-60

	
	
	ВЛ-10кВ Ф-405
	ТП-7Г

	89
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Минзитарово»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-359
	ТП-85, ТП-84

	90
	ООО «Башкирэнерго»

ПС «Ст.Кубово»

1 секция шин 10кВ
	ВЛ-10кВ Ф-344
	ТП-61, ТП-94, ТП-44, ТП-14Г

	ПО "Южные электрические сети"

	91
	ПС-49

"Белая глина"
	КВЛ 6кВ фидер №25
	ТП- 228

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №23 II с.ш.
	ТП- 261, 28, 160, 16, 182, 138, 139, 156, 117, 120, 54, 83, 129

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №29 II с.ш.
	ТП- 169, 59, 174, 207, 283, 17

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №22
	ТП- 149, 51, 98, 34, 27

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №14
	ТП- 132, 107, 137, 42

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №13
	ТП- 78

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №18
	ТП- 79, 8, 173, 141, 131, 108, 39, 227, 9, 218, 43, 115, 13, 10

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №17
	ТП- 42, 85, 125, 126, 238, 239, 240, 241, 216, 215, 214

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №24
	ТП- 219, 258, 230

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №07
	ТП- 229, 211, 267

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №28
	ТП- 251

	92
	ПС-45 "Районная"
	КВЛ 6кВ фидер №405
	ТП-249, 271, 40, 155, 244, 308, 280, 110, 294

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №207
	ТП- 88, 23, 67, 181, 22, 293, 21, 20, 68, 237, 44, 200, 30

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №408
	ТП- 314, 1, 116, 264, 114, 2, 47, 141, 33, 11, 87

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №102
	ТП- 48, 70, 175, 46, 45

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №410
	ТП- 24, 220, 92, 235

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №209
	ТП- 49, 50, 93, 82, 96, 90, 94, 153

	93
	ПС-5 "ВПП"
	КВЛ 6кВ фидер №62
	ТП- 281

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №44
	ТП- 202, 193, 313

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №09
	ТП- 305, 247, 203

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №13
	ТП- 260, 124, 292, 311, 307, 172, 64, 112, 65, 146, 278, 176, 223, 301

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №33
	ТП- 38, 72, 52, 118

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №38
	ТП- 103, 105, 71

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №11
	ТП- 53, 81, 25, 209

	
	
	КВЛ 6кв фидер №40
	ТП- 5, 168, 7, 6, 35, 14

	
	
	КВЛ 6кв фидер №05
	ТП- 37, 198, 36, 191, 104, 4, 111, 26

	94
	РП-83
	КВЛ 6кВ фидер №18 II с.ш.
	ТП- 266, 282, 310, 272, 300

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №08 II с.ш.
	ТП- 265, 277, 269

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №07 I с.ш.
	ТП- 262

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №15 I с.ш.
	ТП- 288, 304, 287, 306

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №19 I с.ш.
	ТП-250, 245, 60, 309, 61, 184, 180, 178, 302, 204, 63

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №06 II с.ш.
	ТП- 186, 268, 190, 246, 29

	95
	ГПП-6 110/6
	ВЛ 6кВ фидер №13
	ТП- 33Т, 22Т, 23Т, 25Т

	
	
	ВЛ 6кВ фидер №36
	ТП- 18Т, 37Т, 20Т, 21Т, 24Т, 16Т, 15Т, 36Т, 14Т, 10Т, 11Т, 12Т, 13Т

	
	
	ВЛ 6кВ фидер №18
	ТП- 1Т, 2Т, 3Т, 4Т, 6Т, 35Т, 7Т, 8Т, 27Т, 9Т

	96
	ТПС «Зуяково» 27,5/10
	ВЛ 6кВ фидер №7
	ТП- 14И

	
	
	ВЛ 6кВ фидер №2
	ТП- 16И, 15И

	97
	ГПП №1 Улу-Елга 27,5/10
	ВЛ 6кВ фидер №2
	ТП- 9И, 2И, 4И, 5И, 7И, 6И, 3И, 8И, 12И

	
	
	ВЛ 6кВ фидер №3
	ТП- 10И, 11И

	98
	ТПС «Юша» 27,5/10
	КВЛ 6кВ фидер №3
	ТП-13И

	99
	ПС ЭЧЭ-107
	КВЛ 6кВ фидер №7
	ТП- 19А, 8А, 6А

	
	
	КВЛ 6кВ фидер №2
	ТП- 10А, 11А, 12А, 13А, 15А

	100
	ПС-21 «Сельская»
	ВЛ 6кВ
	ТП-1602, Г285П, 99П, 2П, 3014П, 3016П, 1602П

	101
	ПС-3 «Учалы»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 192П, 173П, 174П, 175П, 176П, 179П

	102
	ПС «Акъяр»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 3512П

	103
	ПС «Баймак»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 389П, 320П

	104
	ПС-65 «Заря»
	ВЛ 6кВ
	ТП-М446

	105
	ПС-40 «Ассы»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 254П, 230П, 252П, 253П

	106
	ПС-62 «Бурзян»
	ВЛ 6кВ
	ТП-10П, 5П

	107
	ПС «Зилаир»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 2144

	108
	ПС «Сибай»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 348П, 349П

	109
	ПС-70 «Мансурово»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 2307П, Г80П, Г56П, Г2309

	110
	ПС-14 «Байрамгулово»
	ВЛ 6кВ
	ТП- Г14П

	111
	ПС-1 «Белорецк-220»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 22И, 285

	112
	ПС-11 «Авзян»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 19И, 20И

	113
	ПС-20 «Узян»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 21И

	114
	ПС-27 «Озерная»
	ВЛ 6кВ
	ТП- 1964


