Утверждаю:

Главный инженер МП «Исток»

_________________ Шулимова Н.И.

«_____» ________________ 2023г.

Техническое задание

на выполнение работ по демонтажу дымовой трубы котельной №26

- Наименование объекта, работы. Демонтаж дымовой трубы котельной №26

- Заказчик. МП «Исток».

- Место выполнения работ. Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Багратиона, 38а .

- Начальная (максимальная) цена договора: согласно прилагаемой локальной  смете.

- Форма, сроки, порядок оплаты:  Расчеты между Заказчиком и Исполнителем за оказанные услуги производятся ежемесячно равными платежами в размере ____________ рублей __ копеек в течение 91 календарных дней с даты подписания Сторонами  акта  приемки выполненных работ или другого документа, удостоверяющего приемку.

- Порядок формирования цены договора: В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по Договору, в том числе:

  - Стоимость всего комплекса работ согласно Техническому заданию;

  - Стоимость эксплуатации машин и механизмов;

  - Сумма накладных расходов и сметной прибыли, а также все налоги.

- Основные требования к выполнению работ:

  - Работы, выполняемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов РФ, СНиП, ГОСТ, имеющих законную силу, и условиям Договора;

В ходе выполняемых работ на объекте обязательным является выполнение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности и других нормативных документов, а также обеспечение содержания и уборки ремонтируемых участков объекта и прилегающих непосредственно к ним территории; Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за технику безопасности проведения работ;

  - Перед началом работ предоставить график производства работ и согласовать его с руководством МП «Исток»;

  - Наличие у подрядной организации следующих документов: свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (монтаж котельных), свидетельство о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03, наличие аттестационного удостоверения сварщика национального агентства НАКС; свидетельство о допуске к работам по организации строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО).

  - Требования к персоналу подрядной организации:

К работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой и индивидуальными средствами защиты, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению работ, прошедшие обучение, аттестованные. Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих удостоверений (с не истекшим сроком действия), аттестатов, свидетельств, лицензий и т.д.

Обязательно наличие удостоверений в соответствии с выполняемым видом работ и допуском к работам, выданное специальными учебными центрами. пожарно-технический минимум, квалификационные удостоверения специалистов; Выполнение работ должно осуществляться по нарядам-допускам;

  - Выполнить монтажные работы и обеспечить ввод в эксплуатацию оборудования, в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», согласно норм и правил в области промышленной безопасности.

  - До начала производства работ подрядной организации необходимо представить в адрес МП «Исток» следующие документы:

- Сопроводительное письмо (цель направления, список работников, срок выполнения работ, режим работы, ввозимое оборудование);

- Документ, подтверждающий наличие договорных отношений с подрядчиком, при выполнении работ на субподрядной основе;

- Письмо от подрядной организации о готовности к производству работ;

- Приказы о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью;

- Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;

- ППР, Технологические карты или иные локально нормативные документы по безопасному проведению работ;

- Квалификационные удостоверения работников (водителей, электросварщиков, машинистов специальной техники и т.д.)

- Документы, подтверждающие своевременное прохождение проверок знаний по охране труда по профессиям и по видам работ, в том числе с повышенной опасностью;

- Перечень применяемой для производства работ автотранспортной техники;

- Требования к качеству выполненных работ.

  - Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным нормативно-техническими документами к качеству ремонтно-строительных работ, материалов, изделий и конструкций, в том числе:

    - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

    - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

    - Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ;

    - Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;

    - СНиП 10-01-94. «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения»;

    - СНиП  12-01-2004 «Организация строительства»;

    - СНиП  12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

    - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Актуализированная редакция;

    - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

    - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

    - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утв. постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 №87);

    - СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85*. Дата введения 2013-01-01;

    - СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. Дата введения 2013-01-01;

    - СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий (Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85). Утвержден приказом Минрегиона России от 29.12.2011 г. № 620;

    - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-870). Введен в действие с 1 января 2013 г.;

    - ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля / Госстрой СССР.– М., 1988 г.;

    - ПОТ Р О-14000-004-98. ПОЛОЖЕНИЕ. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений / Департамент экономики машиностроения Министерства экономики Российской Федерации - 1998 г;

    - МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»;

    - СП 89.13330.2012  Котельные установки;

    - «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

  - Соответствие выполненных работ требованиям нормативных документов подтверждается первичными документами (протоколы испытаний, сертификаты, журналы производства работ и т.д.), которые комплектуются Подрядчиком и передаются Заказчику.

- Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж скрепляющих колец, скоб дымовой трубы | тн | 1,184 |  |
| 1 | Демонтаж кирпичной кладки дымовой трубы H-38м | м³ | 135,34 |  |
| 2 | Демонтаж фундамента ж/б 5м*1*7м | м³ | 20,41 |  |

Перечень технической и другой документации, представляемой по окончании работ:

- ППР на перечень производимых работ

  - Акт выполненных работ КС2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС3;

  - Журнал учёта, выполненных работ по форме КС6;

  - Техническая  документация после окончания работ

  - Исполнительная документация (акты скрытых работ);

  - Ресурсные ведомости к сметам и актам выполненных работ;

  - Проект производства работ;

- Порядок рассмотрения и приемки работ.

  - По факту окончания работ, согласно  актов сдачи-приемки   выполненных работ.

- Сроки выполнения работ.

55 календарных дней  с момента подписания контракта.

Руководитель производственной службы                                               М.А.Эргарт

МП «Исток»