- ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

| № п/п | ТУ | Наименование | Год выпуска | Периодичность | Заводской номер | Инвентарный номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВФЭ-2/0.9 | Камера дезинфекционная | 2020 | 2 раза период | 142 | 4101340512 |  |
|  | ВЭМ-150.2-А3 | Весы электронные | 2014 | 1 раз за период | 00347 | 4101340432 |  |
|  | РЭП | Ростомер электронный | 2014 | 1 раз за период | 00489 | 4101340435 |  |
|  | Standing up 100 | Подъемник передвижной | 2014 | 1 раз за период | 6253559 | 4101240004 |  |
|  | 3468-006-18039847-2004 | Камера УФ настольная ТаИр-1 | 2006 | 2 раза за период | 07 | 114294610403 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111151627 | 4101340412 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111152929 | 4101340414 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111151121 | 4101340415 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111152862 | 4101340416 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111152732 | 4101340418 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111152935 | 4101340419 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111151603 | 4101340420 |  |
|  | F15T8 «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | 13062111151520 | 4101340421 |  |
|  | 64-1-1445-99 | Облучатель бактерицидный ОБПе -450 | 2000 | 1 раз за период | 14194 | 01310100 | ЗАО Завод ЭМА» г.Екатеринбург |
|  | F «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период |  | 4101340430 |  |
|  | F «АРМЕД» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период |  | 4101340431 |  |
|  |  | Облучатель ОБПе-450 П | 2006 | 1 раз за период |  | 1101040195 | ЗАО «УЛЬТРАМЕДТЕХ» |
|  |  | Облучатель бактерицидный |  | 1 раз за период |  |  | 3 шт |
|  | T8 UVC | Облучатель ОБН-150 | 2016 | 1 раз за период |  |  | 2 шт |
|  |  | Облучатель ОРБпБ-01 «СИБЭСТ» | 2014 | 1 раз за период | 1156 | 2101340020 | ООО «Сибэст» г.Новосибирск |
|  | Тонометр автоматический OMRON | Аппарат для измерения артериального давления | 2014 | 1 раз за период | 20140729136LG |  | ордин |
|  | Тонометр автоматический OMRON | Аппарат для измерения артериального давления | 2014 | 1 раз за период | 2014017145LG |  | Физкабинет |
|  | Drivesafe | Алкометр |  | 2 раза за период | Д-53709 | 1101040306 | Физкабинет |
|  | «Armed» | Рециркулятор передвижной CН-2 | 2020 | 1 раз за период | 052ОМ211301809 | 4101340502 |  |
|  | «Armed» | Рециркулятор передвижной CН-2 | 2020 | 1 раз за период | 052ОМ211301467 | 4101340503 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34040 | 4101340478 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34033 | 4101340480 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34025 | 4101340481 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34043 | 4101340477 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34029 | 4101340479 |  |
|  | SENSITEC NF-3101 | Термометр бесконтактный DT-8806 | 2020 | 1 раз за период | 200510311 | 4101360725 |  |
|  | SENSITEC NF-3101 | Термометр бесконтактный DT-8806 | 2020 | 1 раз за период | 200510304 | 41013600722 |  |
|  | SENSITEC NF-3101 | Термометр бесконтактный DT-8806 | 2020 | 1 раз за период | 200510283 | 4101360724 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 154536 | 4101340514 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 58611 | 4101340514/1 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 58608 | 4101340514/2 |  |
|  | «Armed» YX301 | Пульсоксиметр медицинский | 2020 | 1 раз за период | В2005038835 | 4101360735 | пост |
|  | «Армед» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | М13062111151610 | 4101340423 | Ск №2 |
|  | «Армед» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | М13062111152496 | 4101340427 | Ск №2 |
|  | «Армед» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | М13062111151526 | 4101340428 | Ск №2 |
|  | «Армед» | Облучатель рециркулятор воздуха | 2014 | 1 раз за период | М13062111151542 | 4101340429 | Ск №2 |
|  | «Armed» | Рециркулятор передвижной CН-211-130 | 2020 | 1 раз за период | 052ОМ211301476 | 4101340504 | СК№2 |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34044 | 4101340482 | СК№2 ( 2эт телев) |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34539 | 4101340483 | СК№2 (коридор 3 эт) |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34047 | 4101340484 | СК№2 (2эт коридор) |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34042 | 4101340485 | СК№2 (коридор 1 эт) |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34027 | 4101340486 | СК№2 ( 1 эт фойе) |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 1043223 | 4101340514/3 | СК№2 |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 1043247 | 4101340514/4 | СК№2 |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактериц идный | 2020 | 1 раз за период | 1043239 | 4101340514/5 | СК№2 |
|  | Облучатель ОБН-150 | Облучатель ультрофиолетовый | 2004 | 1 раз за период | б/н |  | СК№2 |
|  | Облучатель ОБПе-450 | Облучатель ультрофиолетовый | 2008 | 1 раз за период | б/н | 1101040195/1 | Ск №2 |
|  | Облучатель ОБПе-450 | Облучатель ультрофиолетовый | 2008 | 1 раз за период | б/н | 1101040195/2 | Ск №2 |
|  | ОРБпБ-01 «СИ БЭСТ» | Облучатель -рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной(настенный) | 2013 | 1 раз за период | 3277 | 4101340398 | Ск №2 |
|  | ОРБпБ-01 «СИ БЭСТ» | Облучатель -рециркулятор бактерицидный безозонный передвижной(настенный) | 2014 | 1 раз за период | 1157 | 2101340020 | Ск №2 |
|  | Armed-CH2 | Рециркулятор передвижной | 2020 | 1 раз за период | 0520М211301476 | 4101340504 | Ск №2 |
|  | Armed-CH2 | Рециркулятор передвижной | 2020 | 1 раз за период | 0620М21 301976 | 4101340505 | Ск №2 |
|  | ТАиР-1 | Камера УФ-бактерицидная | 2004 | 2 раза за период | 41457390 | 114294610403 | СК№2 |
|  | Standing up 100 1 | Подъемник передвижной | 2014 | 1 раз за период | 120690 | 4101240003 | СК №2 палата №6 |
|  | ВМЭН-200Д 1 | Весы медицинские | 2012 | 1 раз за период | 00250 | 4101340336 | ЛФК |
|  | ВЭМ - 150.2 – «Масса-К»1 | Весы электронные медицинские | 2014 | 1 раз за период | 00374 | 4101340433 | СК№2 |
|  | ДИ-2М, «Лавкор» | Деструктор игл | 2012 | 2 раза за период | 120189 | 4101340351 | Процедурный каб. |
|  | ДЭ-25 | Аквадистиллятор | 2014 | 2 раза за период | 1074 | 4101340439 | Перевязочны кабинет |
|  | РЭП+У | Ростомер электронный | 2014 | 1 раз за период | 00485 | 4101340436 | СК№2 |
|  | ГК-10-1 | Стерилизатор паровой | 2007 | 2 раза за период | 90 | 1101040197 | СК№2 |
|  | Тонометр автоматический OMRON1 | Аппарат для измерения артериального давления | 2014 | 1 раз за период | 0729131Lg |  | СК№2 |
|  | Тонометр автоматический OMRON1 | Аппарат для измерения артериального давления | 2014 | 1 раз за период | 0729135LG |  | СК№2 |
|  | «Сателлит Плюс» | Экспресс измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02.4 | 2008 | 1 раз за период | 0504177 | б/н | Процед. кабинет |
|  | ХФ-250-2 «Позис» | Холодильник фармацевтический | 2021 | 2 раза за период | 211CV20050051 | 2101340061 | Перев. кабинет |
|  | ХФ-250-2 «Позис» | Холодильник фармацевтический | 2021 | 2 раза за период | 211CV20049842 | 2101340060 | Процед. кабинет |
|  | SENSITEC NF-3101 | Термометр бесконтактный DT-8806 | 2020 | 1 раз за период | 200510309 | 4101360727 | СК№2 |
|  | SENSITEC NF-3101 | Термометр бесконтактный DT-8806 | 2020 | 1 раз за период | 200510298 | 4101360728 | СК№2 |
|  | SENSITEC NF-3101 | Термометр бесконтактный DT-8806 | 2020 | 1 раз за период | 200510289 | 4101360726 | СК№2 |
|  | ВФЭ-2/0.9 | Камера дезинфекционная | 1999 | 2 раза за период | 581 | 127126 | СК№3 |
|  | Armed CH2 | Рециркулятор передвижной | 2020 | 1 раз за период | 0520M211301466 | 4101340507 | СК№3 |
|  | ОРБпБ «СИБЭСТ» | Облучатель бактерицидный | 2013 | 1 раз за период | 3266 | 4101340499 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 33720 | 4101340487 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34030 | 4101340488 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34021 | 4101340489 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34029 | 4101340490 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 34034 | 4101340491 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» РБОВ МКС 910.1 | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 154583 | 4101340514/6 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» РБОВ МКС 910.1 | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 154578 | 4101340514/7 | СК№3 |
|  | «МЕГИДЕЗ» РБОВ МКС 910.1 | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | 1043181 | 4101340514/8 | СК№3 |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | TУ9451-03052962725-2012 | 4101340492 |  |
|  | «Мегидез» | Рециркулятор бактерицидный | 2020 | 1 раз за период | TУ9451-03052962725-2012 | 4101340493 |  |
|  | СН2 «АРМЕД» F30T8 | Облучатель рециркулятор воздуха | 2020 | 1 раз за период | 0520M211301462 | 4101340508 |  |