## Sheet1
Приложение 1
к договору № _____от __________ 2023г.
Перечень
оборудования ледового двореца "Кристалл"
№ п/п | Наименование оборудования | Ед.изм. | Кол-во
Холодильное оборудование
Компрессорная
1 | Компрессор НSM4221 | шт | 2
2 | Запорный вентель на всасывание для компрессора | шт | 2
3 | Прессостат | шт | 2
4 | Фильтр масла | шт | 2
5 | Соленоидный вентель с катушкой | шт | 2
6 | Запорный вентель на всасывание | шт | 2
7 | Адаптер на подключение экономайзера | шт | 4
8 | Адаптер для впрыска масла | шт | 2
9 | Адаптер для слива масла | шт | 6
10 | Датчик регулятора производительности | шт | 2
11 | Картерный нагреватель | шт | 2
Линия нагнетания
1 | Обратный клапан 2 1\8" | шт | 4
2 | Манометр 63мм | шт | 3
3 | Запорный вентель для манометра | шт | 5
4 | Датчик температуры | шт | 1
5 | Маслоотделитель | шт | 1
6 | Адаптер для предклапана | шт | 1
7 | Предохранительный клапан | шт | 1
8 | Клапан 2-ходовой Ду40 | шт | 1
9 | Бак расшерительный, 50л. | шт | 1
10 | Мембранный гидробак, 500л. | шт | 1
11 | Фильтр сетчатый | шт | 1
12 | Клапан обратный , Ду65 | шт | 3
13 | Кран шаровой, Ду65 | шт | 10
14 | Кран шаровой,спускной, Ду65 | шт | 8
15 | Манометр с 3-ходовым краном, 63мм | шт | 10
16 | Насос циркуляционный, 12м3\ч. | шт | 2
17 | Термометр | шт | 4
18 | Воздухоотводчик автоматический, Ду15 | шт | 3
19 | Клапан предохранительный, Ду32 | шт | 1
20 | Клапан балансировочный, Ду65 | шт | 1
21 | Кран шаровой, Ду32 | шт | 1
22 | Кран шаровой, Ду25 | шт | 7
23 | Термостат маслянный | шт | 1
24 | Датчик уровня масла | шт | 1
25 | Нагреватель масла | шт | 1
26 | Запорный вентель, 7\8 | шт | 1
27 | Обратный клапан DN80 | шт | 1
28 | Регулятор давления конденсации | шт | 1
29 | Запорный вентель, Ду80 | шт | 1
30 | Регулятор давления в ресивере | шт | 1
31 | Запорный вентель, 22мм | шт | 1
32 | ЛИНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
33 | Мановакууметр | шт | 2
Линия жидкостная
1 | Запорный обратный клапан DN65 | шт | 1
2 | Ресивер горизонтальный 160л. | шт | 1
3 | Адаптер для предклапана | шт | 1
4 | Предохранительный клапан | шт | 1
5 | Сменный катридж осушитель | шт | 8
6 | Запорный вентель 42мм | шт | 2
7 | Соленоидный вентель, | шт | 2
8 | Клапанный узел | шт | 2
9 | Испаритель | шт | 1
10 | Реле протока | шт | 1
11 | Датчик температуры | шт | 1
12 | Запорный вентель 42мм | шт | 2
13 | Дефференциальный клапан | шт | 2
14 | Обратный клапан 54мм | шт | 2
15 | Соленоидный вентель | шт | 3
16 | Катушка к соленоидному вентелю | шт | 3
17 | Запорный вентель | шт | 1
Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
1 | 3/1 AS100FW-С Акустическая система | шт | 57
2 | 6/3 AS100FW-С Акустическая система | шт | 8
3 | 10 АSP100F-С Акустическая система | шт | 8
4 | 20 АSP100F-С Акустическая система | шт | 8
5 | 40ASP100F-C Акустическая система | шт | 4
6 | 300РАО16М Усилитель мощности | шт | 2
7 | DMSO1-48 Цифровой источник сообщения | шт | 1
8 | PS-6/6-C Блок коммутации и контроля | шт | 1
9 | Н2,5 Шкаф для аппаратуры | шт | 1
10 | Н3 Шкаф для аппаратуры | шт | 1
11 | PSU 01-24/24 Блок питания без акк. | шт | 1
12 | Аккумулятор 12V 26 A/h | шт | 2
13 | PT-9107 Цифровой тюнер | шт | 1
14 | PC-9335AD Магнитофон двухкассетный (моно) | шт | 1
15 | CD-660 CD-проигрыватель | шт | 1
16 | PE 9103 A Блок электронных сирен | шт | 1
17 | PP-9214 Предусилитель 8 моно+2 стерео вх, 2 выхода | шт | 1
18 | PD-9359 Блок питания | шт | 1
19 | EQ-2231 Эквалайзер | шт | 1
20 | PA-9312 Усилитель мощности 120 Вт. | шт | 1
21 | PF-9302 Автоматический вентилятор | шт | 1
22 | POP-60 1-кассетная дека-тюнер-усилитель 60 Вт | шт | 2
23 | SWS-03i Настенный громкоговоритель 3Вт | шт | 24
24 | SWS-10(i) Настенный громкоговоритель 10Вт | шт | 12
25 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт | 2
26 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | шт | 1
27 | Блок сигнально-пусковой | шт | 1
28 | Извещатель пожарный пламени | шт | 8
29 | Извещатель пожарный тепловой | шт | 14
30 | Извещатель пожарный дымовой | шт | 222
31 | Извещатель пожарный ручной | шт | 10
32 | Монтажное устройство для ИП 212-3СУ | шт | 222
33 | Резистор | шт | 240
34 | Резистор | шт | 360
35 | Извещатель пожарный дымовой линейный (приемник+передатчик) | шт | 10
36 | Реле промежуточное перем. 220В, с розеткой типа 3 | шт | 1
37 | Источник бесперебойного (резервного) питания | шт | 1
38 | Аккумуляторная батарея | шт | 4
39 | Устройство контроля шлейфа | шт | 34
40 | Коробка телефонная распределительная | шт | 2
41 | Коробка телефонная распределительная | шт | 2
42 | Кабель многожильный в оболочке ПВХ | м | 2800
43 | Провод монтажный | м | 30
44 | Кабель телефонный | м | 40
45 | Кабель телефонный | м | 50
46 | Труба гофрированная ПВХ Д=20 (IBOCO-DKC) | м | 1410
47 | Труба гофрированная ПВХ Д=32 (IBOCO-DKC) | м | 100
48 | Труба гофрированная ПВХ Д=32 (IBOCO-DKC) | м | 10
49 | Коробка протяжная (IBOCO-DKC) | шт | 65
50 | Коробка протяжная (IBOCO-DKC) | шт | 40
51 | Коробка универсальная | шт | 200
52 | Труба стальная 15х1,8мм | шт | 10
53 | Кабельный канал 20х12,5 Legrand | шт | 450
вентиляционного оборудования, кондиционирования
1 | Установка приточная секционная UPS 70-40/4D-35 | комп | 3
2 | Установка приточная секционная UPS 80-50/4D-40 | комп | 4
3 | Установка приточная секционная UPS 90-50/4D-45 | комп | 1
4 | Вентилятор радиальный канальный WRH 60-35/31-4D | комп | 7
5 | Вентилятор радиальный канальный WRH 70-40/35-4D | комп | 4
6 | Вентилятор радиальный канальный WRW 100-50/63-4D | комп | 1
7 | Вентилятор канальный круглый WNK 160/1 | комп | 1
8 | Приточная секция центрального кондиционера | комп | 1
9 | Вытежная секция центрального кондиционера | комп | 1
10 | Осушительвоздуха | комп | 1
11 | Отопительно-вентиляционный агрегат | комп | 1
12 | Шумоглушитель LDC 200-600 ф200 | шт | 1
13 | Шумоглушитель LDR 80-50 L=950 | шт | 1
14 | Воздушно-тепловая завеса АС210 (FRICO) | шт | 1
15 | Трансформатор пятиступенчатый с ручной регулировкой RTRD2 I=2A | шт | 1
16 | Трансформатор пятиступенчатый с ручной регулировкой RE1,5 I=1,5A | шт | 1
17 | Решетки алюминиевые 900х600
18 | Клапаны с эл. Приводом Belimo 150х150 КОМ1 | шт | 4
| 400х200 | шт | 2
19 | Воздухораспределительное устройство типа АМН
| 150х150 | шт | 9
| 200х100 | шт | 51
| 200х200 | шт | 16
| 300х150 | шт | 15
| 300х300 | шт | 4
| 300х200 | шт | 5
| 300х100 | шт | 4
| 400х200 | шт | 4
20 | Воздухораспределительное устройство типа АДН
| 200х100 | шт | 31
| 200х200 | шт | 4
| 150х150 | шт | 15
| 300х150 | шт | 27
| 300х200 | шт | 21
| 400х150 | шт | 2
| 400х200 | шт | 4
| 300х100 | шт | 3
21 | Воздуховоды из ОЦ стали прямоугольного сеч. б=0,7мм 100х100 | м | 90
| 100х150 | м | 46
| 150х150 | м | 15
| 150х200 | м | 75
| 200х100 | м | 31
| 200х200 | м | 172
| 200х250 | м | 69
| 250х250 | м | 18
| 200х300 | м | 24
| 300х250 | м | 12
| 300х300 | м | 92
| 300х400 | м | 21
| 400х200 | м | 20
| 400х400 | м | 35
| 500х300 | м | 17
| 500х400 | м | 32
| 600х300 | м | 3
| 800х500 | м | 3
| 400х250 | м | 13
22 | Воздуховоды из ОЦ стали прямоугольного сеч. б=1,00мм 100х100 | м | 5
| 200х200 | м | 1
| 200х250 | м | 15
| 300х200 | м | 17
| 400х200 | м | 1
| 400х300 | м | 24
| 500х300 | м | 21
| 400х400 | м | 12
23 | Воздуховоды из ОЦ стали круглого сеч. б=1,00мм ф200 | м | 12
| ф250 | м | 37
| ф315 | м | 20
| ф400 | м | 22
| ф450 | м | 12
| ф500 | м | 12
24 | Короб соединительный б=1,0мм
| 450х310 L=200 | шт | 4
| 450х310 L=250 | шт | 1
| 700х800 L=300 | шт | 2
| 700х800 L=400 | шт | 3
| 700х800 L=500 | шт | 1
| 700х800 L=900 | шт | 1
25 | Воздуховоды из ОЦ стали круглого сеч. б=0,7мм ф250 | м | 6