Приложение № 1 к извещению о запросе

котировок в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию систем видеонаблюдения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем

видеонаблюдения

1. Цель оказания услуг

1.1.Обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем видеонаблюдения, установленных на объектах заказчика в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности системы видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

2. Характеристика объектов

2.1. Дворец искусств, расположенный по адресу г. Мегион, ул. Заречная, дом 8: учреждение культурно-досугового типа, 4 этажа;

- Дом культуры «Прометей» (Культурно-досуговый комплекс «Калейдоскоп»), расположенный по адресу г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2А: учреждение культурно-досугового типа, 2 этажа;

- Дом культуры «Сибирь», расположенный по адресу г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Мира, дом 10: учреждение культурно-досугового типа, 2 этажа;

- Парк аттракционов, расположенный по адресу г. Мегион, XI микрорайон.

3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования

ТО и ТР системы видеонаблюдения включает в себя:

3.1. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ.

3.2.Работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность.

3.3. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации системы.

3.4. Подготовка исполнительной документации на обслуживаемые системы.

3.5. Обновление программного обеспечения систем.

3.6. Проверка наличия видеозаписей и исправность накопителей на жестких дисках.

3.7. Текущий ремонт – работы, выполняемые для восстановления работоспособности системы, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая замену вышедших из строя запасных частей.

3.8. Ежедневно с 08:00 до 19:00 (кроме сб, вс, и праздничных дней) прием заявок по электронной почте (в отдельных случаях по телефонной связи) сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

3.9. Объем услуг состоит из ежемесячных работ (Регламент №1) и ремонтно-восстановительных работ (Текущий ремонт).

3.10. 	Регламент №1:

| № | Наименование работ | Периодичность проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей систем (видеокамер, видеорегистраторов, контроллеров, мониторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. | Ежемесячно |
| 2 | Проверка наличия видеозаписей на жестких носителях (не менее 30 суток); осуществлять работы по проверке качества записи магнитных носителей, качества воспроизводимого изображения от всех видеокамер | Ежемесячно |
| 3 | Проверка функционирования видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, контроль герметичности термокожухов, проверку работоспособности термостатов и обогревателей; при необходимости производить протирку («промывку») защитных средств, стекол на видеокамерах и термокожухах; производить работы по ликвидации последствий воздействия на оборудование климатических, технологических и иных неблагоприятных условий; чистка, протирка наружных поверхностей и внутреннего монтажа; протяжка резьбовых соединений видеокамер к кронштейнам; проводить контрольные мероприятия по: регулировке зон захвата видеокамер; юстировке объективов; корректировке настроек видеокамер; прохождению тестов в приемно-контрольных приборах видеорегистраторах и логических устройствах; помехоустойчивости системы; электрическому сопротивлению шлейфов; сопротивлению изоляции электрических цепей. | Ежемесячно |
| 4 | Проверка функционирования приборов, узлов и оборудования видеонаблюдения | Ежемесячно |

3.11 	Текущий ремонт (ТР):

Текущий ремонт выполняется на месте эксплуатации и производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

Текущий ремонт включает в себя проведение следующих видов работ:

| № | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы | По необходимости |

4. Перечень технических средств системы видеонаблюдения

4.1. 	Перечень Технических средств системы видеонаблюдения с указанием количества приведен в Приложении №1 к Техническому заданию.

5. Описание услуги

5.1. Услуги оказываются согласно установленным Регламентам проведения работ.

5.2. Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора.

5.3. Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводят обследование системы видеонаблюдения с оформлением «Акта первичного обследования», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечню технических средств. Акт составляется в двух экземплярах.

5.4. Исполнитель должен представить на согласование Заказчику график проведения технического обслуживания по объектам обслуживания в течение двух рабочих дней после подписания договора.

5.5. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения» на каждом объекте учреждения перечисленным в разделе 2 настоящего Технического задания.

5.6. Все оказанные услуги по ТО и ТР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения», находящегося на объектах Заказчика и заверяться подписью специалиста, проводившего работы.

5.7. Представитель Заказчика, своей подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы видеонаблюдения», подтверждает сведения о выполненных Работах, сделанных представителем Исполнителя.

5.8. Услуги по ТО и ТР должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР, согласованным с Заказчиком.

5.9. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

5.10. Одновременно с подписанием договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

5.11. В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки; Время приема заявок – (пн-пт с 08.00-19.00).

Время оказания услуг – по режиму работы объекта (пн-пт с 09.00-17.00).

5.12. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки.

5.13. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки;

5.14. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

5.15.В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику.  Неисправное оборудование подлежит передаче Заказчику по акту демонтажа. Стоимость вышедшего из строя и не подлежащего ремонту оборудования оплачивает Заказчик по отдельно выставленному счету.

5.16. В случае невозможности оперативного восстановления вышедших из строя видеокамер, Исполнитель устанавливает оборудование из собственного подменного фонда (не менее 3-х видеокамер).

5.17.Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

5.18. В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

5.19. При возникновении сбоев в работе оборудования, проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента № 1.

5.20. На все установленное при ремонте оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия и паспорта заводов-изготовителей.

6. Требования к исполнителю

6.1. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ.

6.2. Персонал подрядной организации обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего в учреждении заказчика.

6.3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

7. Требования к сдаче-приемке выполненных работ

7.1. Работоспособность системы видеонаблюдения после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

7.2. Записи, сделанные в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения» после оказания услуг в резюмированной части должны содержать фразу: «Проведено техническое обслуживание, система исправна и находится в работоспособном состоянии».

7.3. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

8. Дополнительные условия

8.1. Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемой системе.

9. Условия безопасного выполнения работ

9.1. Техническое обслуживание системы должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

10. Гарантия на ремонт и обслуживание

10.1. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора.

10.2. Исполнитель должен гарантировать:

10.2.1. Надлежащее качество услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

10.2.2. Выполнение всех услуг/работ в установленные сроки.

10.2.3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление.

10.2.4. Если в период гарантийного срока в результатах оказанных услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени.

10.2.5.  Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказанных услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов выполненных работ.

11. Условия конфиденциальности

11.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

12. Срок оказания услуг

12.1.	С 01.01.2024 по 31.12.2024г.

13. Приложения

13.1. 	Приложение № 1 «Перечень Технических средств (ТС) системы видеонаблюдения».

13.2. 	Приложение № 2 «Акт первичного обследования системы видеонаблюдения.

№ Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень Технических средств (ТС)

| № п.п. | Наименование ТС | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте Дворец искусств, г. Мегион, ул. Заречная, д.8 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткий диск) | шт. | 3 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 3 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 18 |
| 4 | Видеокамера внутренняя | шт. | 47 |
| 5 | Кабельные линии | м. | 4000 |
| 6 | Коммутатор | шт. | 5 |
| 7 | ИБП и аккумуляторы | шт. | 1 |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте ДК «Прометей» (Культурно-досуговый комплекс), г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, д.2А |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткие диски) | шт. | 3 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 3 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 16 |
| 4 | Видеокамера внутренняя | шт. | 21 |
| 5 | Коммутатор | шт. | 4 |
| 6 | Кабельные линии | м. | 1200 |
| 7 | Комплект ПК (системный блок, монитор) дублирующий изображения системы видеонаблюдения парка аттракционов посредством сети Интернет | Комп. | 1 |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте Парк аттракционов, г. Мегион, XI микрорайон |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткий диск) | шт. | 1 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 8 |
| 4 | Кабельные линии | м. | 2000 |
| Технические средства системы охранного телевидения на объекте ДК «Сибирь», г. Мегион, пгт Высокий, ул. Мира, д.10 |  |  |  |
| 1 | Видеорегистратор (в т.ч. жесткий диск) | шт. | 1 |
| 2 | Монитор ЖК | шт. | 1 |
| 3 | Видеокамера уличная | шт. | 8 |
| 4 | Видеокамера внутренняя | шт. | 6 |
| 5 | Кабельные линии | м. | 500 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

(ФОРМА АКТА)

Акт

первичного обследования системы видеонаблюдения, расположенной на объекте:

«____» ____________ 2023 г.                                                                                        г.Мегион

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Заказчика

_____________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество)

и представитель Исполнителя

_____________________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество)

составили настоящий акт в том, что в

_____________________________________________________________________________

(Наименование структурного подразделения Заказчика)

за ___________________________________________________________________________

(период)

были выполнены работы по первичному обследованию системы охранного телевидения.

В ходе проверки установлено:

Выводы:

1.

2.

3.

4.

Подписи