### ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Описание объекта закупки

Заказчик: АО «Горэлектросеть»
Предмет закупки: оказание услуг аренды недвижимого имущества (нежилых помещений) для нужд АО «Региональная сетевая компания»
Срок действия договора: с момента заключения договора на 11 месяцев.
Арендная плата: ежемесячно, согласно условиям договора.
Арендуемые объекты должны принадлежать Арендодателю на праве собственности.

№ п/п	наименование	требуемые характеристики
1	Нежилой административно-бытовой комплекс, включающий в себя офисные помещения, складские помещения	Место расположения: Свердловская область, г. Первоуральск, / (в границах улиц Ленина — Урицкого - Вайнера) / Отдельно стоящее здание/комплекс зданий; / Площадь офисных помещений: не менее 500 кв.м. - не более 600 кв.м. / Площадь складских помещений: не менее 200 кв.м. - не более 1200 кв.м. / Площадь производственных помещений: не менее 350 кв.м. - не более 400 кв.м.

1. Требования к Помещениям (технические и иные характеристики) для использования в качестве офисных помещений (далее – «Помещения»).
1.2 Передаваемые в аренду помещения должны быть приспособленными под цели размещения офисных помещений с оборудованными рабочими местами;
1.3 Помещения должны удовлетворять требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;
1.4 Здание, в котором располагаются передаваемые в аренду Помещения, должно соответствовать требованиям СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»
1.5 Планировка: кабинетно-коридорная
1.6 Передаваемые в аренду Помещения должны соответствовать следующим требованиям:
- арендуемые Помещения не должны располагаться в подвальных, цокольных и мансардных этажах здания;
- в помещениях (в каждом кабинете) должна быть организована локальная сеть и телефония.
- арендуемые Помещения должны располагаться в одном здании;
- на момент проведения конкурентных процедур Помещения должны находится в нормальном техническом, санитарном, противопожарном состоянии и не должны требовать дополнительного вложения средств на косметический ремонт и иметь современную отделку;
- во всех Помещениях должны быть установлены светильники дневного освещения, обеспечивающие освещение рабочих мест не менее 400 Лк;
- на арендуемых площадях могут находится только сотрудники Арендатора и лица, имеющие деловые отношения с Арендатором (за исключением лиц, осуществляющих ремонтные работы по заказу Арендатора при согласовании с Арендодателем);
1.7 Арендатор при аренде Помещений вправе обозначить свое местонахождение в Помещении путем размещения соответствующих вывесок, указательных табличек, рекламных стендов перед входом в Помещение, на фасаде Здания, в Здании (непосредственно рядом с офисом Арендатора (у входной двери) либо на информационном табло при входе в Здание;
1.8 Арендатор должен за свой счет собственными силами содержать в технически исправном и рабочем состоянии и производить весь необходимый ремонт и техническое обслуживание несущих конструкций, структурных компонентов и частей Здания, а также инженерных систем, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования, установленного Арендатором, которые требуются для нормального содержания и эксплуатации Помещений;
1.9 наличие в арендуемых Помещениях санузлов. Помещения санузлов должны иметь покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств. Тамбуры санузлов должны быть оснащены умывальниками.
1.10 высота потолков в арендуемых Помещениях - не менее 2,75 м.;
1.11 подключение Помещений к электропитанию на весь период аренды с установленным раздаточным электрощитом мощностью не менее 50 кВт, оборудованный вводным автоматом, устройством защитного отключения УЗО (с током отсечки 30 мА), магнитным пускателем, автоматами защитного отключения на отдельные группы электропотребителей, от которого осуществляется вся разводка освещения и электроснабжения (220,380 В);
1.12 наличие обособленного помещения, отделенного глухими стенами от пола до потолка, с круглогодичным локальным управляемым кондиционированием для размещения серверного оборудования
1.13 наличие системы отопления, вентиляции.
1.14 наличие технических возможностей Помещений для обеспечения доступа к сети Интернет не менее двух операторов связи с гарантированной пропускной способностью не менее 100 Мбит/с;
1.16 удобный подъезд и транспортное сообщение. Близость остановок общественного транспорта (не более 500 м). Парковка для сотрудников.

2. Требования к Помещениям (технические и иные характеристики) для использования в качестве складских помещений (далее – «Помещения»):

- Арендуемое помещение должно располагаться на первом этаже здания/строения. В случае расположения в отдельно расположенном здании/строении не должно быть расположено от офисных помещений дальше чем на 100 метров. Либо должно находиться в том же здании где расположены офисные помещения;
- Высота потолков в арендуемом помещении — не менее 2,7 м. до системы коммуникаций, не менее 3,0 м до потолка.
### - Полы в арендуемом помещении должны иметь твёрдое и ровное покрытие, обеспечивающее удобное и безопасное передвижение людей, грузов, не создающее пыли и не имеющее неровностей, препятствующих перемещению, обладающее достаточной прочностью, обеспечивающее легкость уборки;
- Арендуемое помещение должно быть оборудовано внутренним электроснабжением и освещением.
- Арендуемое помещение должно быть оснащено дверным проемом. Дверь должна закрываться на замок, обеспечивая ограничение доступа в помещение;
- В случае предоставления в аренду части помещения склада — Арендодатель должен за свой счёт произвести установку гипсобетонных перекрытий в арендуемой зоне.

 3. Общие требования к арендуемым помещениям и прилегающей территории:

- Арендуемые помещения должны соответствовать требованиям безопасности, предусмотренным Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Арендуемые помещения должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
- Арендуемые помещения должны быть обеспечены возможностью подъезда автомобильного транспорта для осуществления беспрепятственного осуществления погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования сырьевых материалов, готовой продукции и отходов производства и потребления. А так же Арендодателем должны быть обеспечены условия беспрепятственного прохода и проезда Арендатора к арендуемым помещениям в течение всего времени действия договора аренды.
- Арендуемые помещения не должны быть встроенными, встроено-пристроенными в многоквартирный дом, пристроенными к многоквартирному дому.
- Территория прилегающая к арендуемым помещениям не должна размещаться со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения;
- Арендуемые помещения должны находиться в одно- или двухэтажном здании, не иметь деревянных несущих конструкций и перекрытий. Предоставляемые в рамках оказания услуг помещения должны иметь выделенную электрическую мощность не менее 220 вт. Помещения должно соответствовать всем требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к офисным и складским помещениям;
- Арендуемые помещения не должны располагаться в одном здании с помещениями, в которых осуществляется оптовая и розничная торговля;
- Арендуемые помещения не должны находиться в зоне влияния вредных и опасных производственных факторов иных организаций/предприятий;
- Арендуемые помещения должно иметь исправные инженерные системы на момент въезда Арендатора;
- Наличие не менее двух путей эвакуации из здания;
- На территории прилагающей к арендуемым помещениям должна быть оборудована контейнерная площадка для размещения твердых коммунальных отходов, твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- На территории прилагающей к арендуемым помещениям должно быть оборудовано место для курения, отвечающее требованиям Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- Прилегающая территория должна включать в себя асфальтированную площадку, огороженную по периметру забором, количество машиномест не менее 10;
Въезд-выезд: 1 центральный (ворота).

4. Требование к Арендодателю:
Арендодатель обязуется:
Передать Арендатору арендуемые помещения во временное владение и пользование в порядке и на условиях Договора.
Передать арендуемые помещения на момент подписания настоящего Договора не заложенные, не подаренные, не обещанные, свободные от долгов, не подлежащие удержанию, в споре и под запретом (арестом) не состоящие.
Обеспечивать беспрепятственное использование Арендатором арендуемого помещения на условиях Договора, не ограничивать каким-либо образом права Арендатора по пользованию Объектом, и не осуществлять действий, которые могут привести к такому ограничению.
Предоставить Арендатору при направлении соответствующего запроса технические условия, акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с сетевыми организациями, подтверждающие, что имеется техническая возможность обеспечить арендуемое помещение коммунальными услугами в объемах, необходимых для его нормального использования.
Обеспечивать беспрепятственное использование Арендатором мест общего пользования, автопарковки, не ограничивать каким-либо образом права Арендатора по пользованию, не осуществлять действий, которые могут привести к такому ограничению. Арендодатель не вправе устанавливать оборудование, конструкции, препятствующие, ограждающие входы и выходы из арендуемого помещения. Арендодатель не вправе закрывать/изменять фасад Объекта, преграждать подъездные пути к Объекту, автопарковке.
Арендодатель имеет право:
Осуществлять осмотр Объекта с целью проверки соблюдения условий Договора аренды в рабочее время без нарушения нормального режима деятельности Арендатора. Право на вход в Объект предоставляется уполномоченным представителям Арендодателя или представителям уполномоченной Эксплуатирующей организации, список которых должен быть предоставлен Арендатору. По требованию Арендатора в интересах охраны коммерческой тайны, сохранности товарно-материальных ценностей и иным причинам, доступ уполномоченных сотрудников Арендодателя в Объект может осуществляться только в сопровождении сотрудников Арендатора. Арендодатель вправе в сопровождении сотрудников Арендатора снимать показания приборов учета, установленных в Объекте. Представители Арендодателя имеют право доступа в Объект в любое время при аварии или ином обстоятельстве, при котором может быть нанесен ущерб Объекту, с обязательным уведомлением об этом Арендатора.
Требовать от Арендатора своевременного внесения арендной платы.