Приложение №1

на право заключения договора на оказание услуг по очистке от снега и наледи кровли

Техническое задание

на оказание услуг по очистке от снега и наледи кровли.

Заказчик: Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств»

Юридический адрес Заказчика: г. Мегион, ул. Заречная д. 8

Вид и название услуг: Оказание услуг по очистке от снега и наледи кровли.

- Объекты предоставления услуг (адреса):

- «Дворец искусств г. Мегион, ул. Заречная д. 8 (крыша бетонные плиты, плоская, разноуровневая).

- ДК «Прометей» г. Мегион, ул. Нефтеразведочная д. 2А (крыша бетонные плиты, плоская).

- ДК «Сибирь» пгт. Высокий, ул. Мира д. 10 (крыша железная, пологая, скатная).

Сроки оказания услуг: с момента подписания договора по «30» апреля 2024 г.

- Объем оказанных услуг: периодически по заявкам Заказчика по мере накопления снежного покрова на кровлях общей площадью 2 200 квадратных метров (кв.м.) А именно: «Дворец искусств» - 1 100 м2, ДК «Прометей» -1 000 м2, ДК «Сибирь» - 100 м2.

- В случае отсутствия снега оплата не производится.

Цель предоставляемых услуг:

- обеспечение надлежащего содержания кровель зданий в зимний период;

- исключение накопления снега, образования наледи и сосулек на кровлях, а также выступающих элементов фасада;

- предотвращение несчастных случаев.

Общие требования для выполнения работ:

В полном соответствии с условиями договора и требованиями настоящего технического задания.

Очистка кровель от снега, наледи и сосулек относится к разряду особо опасных работ, выполняемых на высоте, требует соблюдения соответствующих правил по технике безопасности и оформляется письменным документом на опасные работы с указанием мероприятий по соблюдению техники безопасности, фамилий исполнителей и их росписью на наряде-допуске.

Сотрудники, выполняющие очистку кровель, должны иметь допуск к высотным работам по очистке кровель от снега и наледи на высоте.

Работы осуществляются при помощи автоподъемного механизма Исполнителя.

Работать с применением исправных и проверенных средств индивидуальной защиты от падения с высоты, быть обеспечены Исполнителем расходными материалами, оборудованием и спецодеждой.

Производить работы на кровле только пластмассовыми или деревянными лопатами, без применения ломов и других металлических инструментов, так как это разрушает кровельные покрытия.

Перед началом и после окончания работ участниками контракта составляется дефектная ведомость состояния крыш на объектах.

Требования к производству, качеству и безопасности выполнения работ:

Очистка производится по мере образования наледи и снежного покрова в зимний период по заявкам Заказчика. Заявка оформляется в письменной форме и отправляется Подрядчику по факсу или по электронной почте. Заявка может быть передана Подрядчику в устной форме по телефону с последующим оформлением в письменной форме. Подрядчик начинает проводить работы не позднее трех часов с момента получения заявки от Заказчика.

Очистку крыш от снега, наледи и сосулек необходимо проводить только в дневное (светлое) время суток.

Количество уборок во время сильного снегопада не регламентировано и производится по мере необходимости, при этом, не допуская его накопления более 50 см.

При оттепелях, обильных снегопадах в первую очередь опасные зоны ограждаются. Очистка кровель от снега и наледи зданий с металлическими и скатными кровлями, а также выступающих элементов фасада, производится в течение двух световых дней.

Осмотр и прочистка водосточных труб производится по мере необходимости.

Очистка кровли зданий от снега, наледеобразований, со сбросом его на тротуары, допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы.

Очищать кровлю от снега следует со всех ее скатов, начиная от карнизов к коньку равномерно, не допуская перегрузки от снега отдельных участков. С кровли не снимается тонкий слой льда, за исключением свесов, где полная очистка необходима для предупреждения образования наледей и сосулек.

При сбрасывании снега и льда необходимо обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах зданий.

Ответственность за безопасность пешеходов и имущества граждан от падающего снега, наледи и сосулек, в пределах производства работ, несет Исполнитель.

После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.

Работы должны выполняться с соблюдением законодательства Российской Федерации, Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000. Наряды-допуски по работе на высоте при очистке кровли оформляет Исполнитель. Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты для работы на высоте должен Исполнитель.

Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.

Работы по очистке крыш должны производиться после инструктажа сотрудников Исполнителя, под непосредственным руководством мастера или прораба.

Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи осуществляется при обязательном применении рабочими испытанных предохранительных поясов и прочной страховочной веревки. Рабочие должны иметь нескользящую обувь.

При сбрасывании снега с крыши до начала работ должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих: тротуары и в необходимых случаях проезжая часть улицы освобождаются от транспорта и ограждаются на ширину возможного падения снега; на время работы выставляются дежурные, на данном участке все дверные проемы, выходящие в зону сброса снега, закрываются с целью исключения попадания людей в опасные зоны. Расстановка дежурных производится руководителем (мастером или прорабом), который организует работу по очистке кровель.

Запрещается очистка кровель от снега и наледи при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре).

Нормативные требования:

Работы должны выполняться в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Техническим заданием, условиями Договора, с соблюдением требований:

- Приказа Минтруда России от 29.10.2020г. № 758н «Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве»;

- Приказа Минтруда России от 16.11.2020г. № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Приказа Минтруда России от 27.11.2020г. № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;

Требования к безопасности результатов работ:

В случае причинения порчи имущества Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли карнизов), следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических, телефонных проводов и оборудования, установленного на фасадах. Исполнитель несет ответственность и обязуется возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки с составлением дефектной ведомости.

Исполнитель несет ответственность при нанесении ущерба проезжающему и припаркованному вблизи зданий автотранспорту, пешеходам в момент проведения работ.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Оплата выполненных работ производится на протяжении всего периода времени, когда Исполнителем производились работы по очистке кровель от снега, наледи, сосулек по счетам, на основании актов выполненных работ в конце каждого отчетного периода.

Приложение 1

к техническому заданию

- Перечень работ и их объем:

  - Очистка кровли:

| № п/п | Адрес оказания услуг | Площадь кровли, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - «Дворец искусств г. Мегион, ул. Заречная д. 8 (крыша бетонные плиты, плоская, разноуровневая). | 1 100 |
| 2 | - ДК «Прометей» г. Мегион, ул. Нефтеразведочная д. 2А(крыша бетонные плиты, плоская). | 1 000 |
| 3 | - ДК «Сибирь» пгт. Высокий, ул. Мира д. 10 (крыша железная, скатная). | 100 |
| ИТОГО |  | 2 200 |

  - Снятие аварийности со здания (уборка сосулек, наледи, свесов снега):

| № п/п | Адрес оказания услуг | Периметр кровли, м.п. | Очистка механическим способом (автовышка), час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - «Дворец искусств г. Мегион, ул. Заречная д. 8 (крыша бетонные плиты, плоская, разноуровневая). | 80 | 1 |
| 2 | - ДК «Прометей» г. Мегион, ул. Нефтеразведочная д. 2А(крыша бетонные плиты, плоская). | 110 | 2 |
| 3 | - ДК «Сибирь» пгт. Высокий, ул. Мира д. 10 (крыша железная, скатная). | 200 | 2 |
| ИТОГО |  | 390 | 5 |