УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Электрические сети»

____________ Р.Д. Хайруллин

«      »  		2024г.

.

1. Техническое задание: Поставка разъединителей.

2. Номер лота: 1

3. Организатор закупки: ООО «Электрические сети»

4. Начальная (максимальная) цена договора (лота): 1 600 000руб. без НДС.

5. Требования к сроку действия оферты: до 31.07.2024 г.

6. Требования к поставке:

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к условиям поставки | - Кроме поставки вышеуказанной продукции поставщики должны обеспечить выполнение следующих сопутствующих работ: упаковка, маркировка, доставка-при необходимости. - Цены должны быть фиксированными на протяжении всего срока действия оферты и договора. - Все цены в предложении должны включать все налоги (кроме НДС) и другие обязательные платежи (страхование, транспортных расходов, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей), стоимость всех сопутствующих работ (упаковка, маркировка, погрузка, страхование груза, доставка-при необходимости), а также все скидки, предлагаемые поставщиком. Стоимость тары, упаковки включается в стоимость продукции. Тара возврату не подлежит. |
| 2. | Технические требования к продукции | - Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с требованиями ГОСТ, а при его отсутствии иными нормативными требованиями к продукции по данному лоту и иметь сертификаты соответствия (Госстандарта России). Продукция, в том числе все комплектующие, должна быть новой и ранее не использованной, изготовленной не ранее 1-го квартала 2024 года. - Товар должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. - Гарантийный срок 36 месяцев, с момента получения, Заказчиком, товара по накладной. - В случае предложения аналогичного товара, такой товар по своему функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам должен быть не хуже или лучше указанного в приложении 2. - При предложение аналогичного товара необходимо предоставить его для визуализации по адресу Республика Башкортостан, г Уфа, Кооперативный пер, д. 20/1 в срок не позднее даты подведения итогов закупки, за счет участника закупки. |
| 3. | Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям | 1. При подаче предложения на товары подлежащих сертификации, обязательно предоставить паспорта, действующие сертификаты соответствия (копии заверенные производителем), информацию о производителе и иные документы предусмотренные законодательством для указанных в приложении №2. |
| 4. | Сроки поставки | - Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении к настоящему запросу в Excel (приложение №2) и представлено в двух вариантах: первый – отсканированный с синей печатью и подписью уполномоченного лица организации в формате .pdf, второй – защищенный файл в формате .xls, .xlsx. Все необходимые графы в предложении должны быть заполнены. - ЗК признает победителем Участника предложившего наименьшую сумму цен единиц товара, при условии соответствия участника требованиям технического задания и приложений к настоящему извещению, которому в результате ранжировки, было присвоено первое место. - Договор поставки заключается на плановую стоимость. В договоре будут зафиксированы только цены за единицу продукции. Поставка материалов будет осуществляться на сумму не более плановой. При этом Заказчик вправе заказать не весь указанный в приложении №2 объём поставки товар. - Максимальный срок поставки 2 (два) рабочих дня с момента подачи заказчиком заявки. - Поставка материалов по заявкам будет осуществляться с момента заключения договора до 31.07.2024 г. - Поставка должна производиться согласно заявкам Заказчика, поданным в электронной или письменной форме, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня подачи заявки. |
| 5. | Порядок оплаты | 1. Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 160 (сто шестьдесят) рабочих дней после поставки продукции, на основании подписанной сторонами накладной и выставленного счета-фактуры за поставленную продукцию и прохождения входного контроля. |
| 6. | Адрес поставки: | - При наличии склада у Поставщика в Республики Башкортостан, г.Уфа - производится самовывоз товар Покупателем. - В случае отсутствия у Поставщика склада в Республики Башкортостан, г.Уфа – соответственно товар поставляется по адресу Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Майкопская,59 (Уфимский участок ООО «Электрические сети»). |

Зам. главного инженера ООО «Электрические сети»                                                        В.М. Аминов

Начальник ПТС ООО «Электрические сети» 	                                                               Т.Р. Вагапов