УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

генерального директора

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

____________ С.Л. Федоров

«______»____________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг  по поверке измерительных трансформаторов

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер 											АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

Начальник управления эксплуатации-  главный энергетик

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти»

.

Самарская область, г.о. Тольятти, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения …………………………………………………………….... |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование закупки ………………………………………………………. |  |  | 3 |
| 1.2 | Заказчик ……………………………………………………………………….. |  |  | 3 |
| 1.3 | Исполнитель ………………………………………………………………….. |  |  | 3 |
| 2. | Назначение и цели ……………………………………………………………. |  |  | 3 |
| 3. | Общие требования …………………………………………………………… |  |  | 3 |
| 4. | Требования к оказанию услуг ……………………………………………….. |  |  | 4 |
| 5. | Место оказания услуг.………...……………………………………………… |  |  | 5 |
| 6. | Срок оказания услуг………………………………………………………….. |  |  | 5 |
| 7. | Срок действия договора ………………..……………………………………. |  |  | 5 |
| 8. | Условия оплаты ………………..……………………………………………... |  |  | 5 |

1. Общие сведения.

1.1. Наименование закупки.

Оказание услуг  по поверке измерительных трансформаторов (далее – услуга).

1.2. Заказчик.

Полное наименование:

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти».

Сокращённое наименование:

АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти».

1.3. Исполнитель.

Исполнитель определяется по итогам закупки путем проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов.

2. Назначение и цели.

Данная услуга необходима для периодического подтверждения соответствия средств измерений метрологическим характеристикам.

3. Общие требования.

3.1. Поверка средств измерений должна осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 №102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений», действующими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

3.2. Поверка средств измерений осуществляется аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений Исполнителем.

3.3. Поверка средств измерений должна осуществляться работником аккредитованного Исполнителя, аттестованным в качестве поверителя в порядке, установленном Росстандартом России, проводится в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средств измерений. Исполнитель несет полную материальную ответственность за своих работников в случае причинения ущерба Заказчику в процессе оказания услуг.

3.4. Результаты поверки оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2019 №496-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений», приказом Минпромторга России от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и в соответствии требованиям нормативной документации на поверку средств измерений.

3.5. Качество услуг, оказываемых Исполнителем должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

3.6. Исполнитель оказывает услуги в полном объеме и в соответствии с требованиями Заказчика.

3.8. Оказание услуг Исполнителем осуществляется в соответствии с заявками Заказчика по графику выполнения услуг, количество заявок не более 4(шт.) в месяц.

3.9. Перечень средств измерения предъявляемых к поверке:

| № п/п | Наименование средства измерения, тип | Метрологические характеристики | Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10У2 | Класс напряжения 10 кВ Номинальная частота 50 Гц Коэффициент 10000/100 Класс точности 0,5 | 57686-14 | шт. | 30 | Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика |
|  | Трансформатор тока ТЛО 10 (800/5) | Номинальное напряжение 10 кВ Первичный ток 800А Вторичный ток 5А Класс точности 0,5S | 25433-11 | шт. | 42 | Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика |
|  | Трансформатор тока ТЛО 10 (300/5) | Номинальное напряжение 10 кВ Первичный ток 300А Вторичный ток 5А Класс точности 0,5S | 25433-11 | шт. | 6 | Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика |
|  | Трансформатор тока ТЛО 10 (200/5) | Номинальное напряжение 10 кВ Первичный ток 200А Вторичный ток 5А Класс точности 0,5S | 25433-11 | шт. | 54 | Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика |
|  | Трансформатор тока ТЛО 10 (150/5) | Номинальное напряжение 10 кВ Первичный ток 150А Вторичный ток 5А Класс точности 0,5S | 25433-11 | шт. | 69 | Услуги оказываются по месту нахождения Заказчика |

3.10. График выполнения услуг:

| № п/п | Наименование средства измерения, тип | Количество средств измерений предъявляемых в поверку по месяцам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| 1. | Трансформатор напряжения ЗНОЛП-10У2 | 30 шт. |  |  |  |  |
| 2. | Трансформатор тока ТЛО 10 (800/5) | 6 шт. | 36 шт. |  |  |  |
| 3. | Трансформатор тока ТЛО 10 (300/5) |  | 6 шт. |  |  |  |
| 4. | Трансформатор тока ТЛО 10 (200/5) |  |  | 44 шт. | 10 шт. |  |
| 5. | Трансформатор тока ТЛО 10 (150/5) |  |  |  | 30 шт. | 39 шт. |

4. Требования к оказанию услуг.

4.1 Услуги должны оказываться с соблюдением требований экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

4.2. Исполнитель, осуществляющий данный вид работ, должен располагать необходимым эталонным и вспомогательным оборудованием. Оборудование, используемое для проведения поверки средств измерений, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам услуг.

4.3 Результатом поверки является подтверждение соответствия средства измерения метрологическим требованиям или не соответствия средства измерения метрологическим требованиям (определение действительных значений метрологических характеристик средства измерений).

4.4 Знаки поверки должны наносится на средства измерения во всех случаях, когда конструкция средств измерений не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность знаков поверки в течение всего межповерочного  интервала.

4.5 По окончанию выполнения услуги сведения о результатах поверки средств измерений в целях подтверждения поверки должны быть переданы в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ, аккредитованным на поверку лицом, проводившим поверку.

4.6 В случае положительных результатов поверки (подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) Исполнитель выдает свидетельства о поверке, оформленные на бумажном носителе в соответствии с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, или в случае отрицательных результатов поверки (не подтверждено соответствие средств измерений метрологическим требованиям) выдает извещения о непригодности к применению средства измерений.

5. Место оказания услуг.

5.1. Оказание услуг проводиться на территории Заказчика на месте эксплуатации средств измерения по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, шоссе 2-е (ОЭЗ ППТ ТЕР.), здание 3, строение 4.

5.2. Доставка Исполнителя (сотрудника) до Заказчика и обратно должна осуществляться силами и транспортом Исполнителя.

6. Срок оказания услуг.

Услуги оказываются Исполнителем по заявкам Заказчика согласно графику выполнения услуг.

7. Срок действия договора.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по 31 октября 2024 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8. Условия оплаты

Оплата по Договору производится по каждой поданной Заявке за фактически оказанные Услуги, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных Услуг (выполненных работ) и получением Заказчиком оригиналов документов, подтверждающих оказание Услуг, путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счёта Заказчика.

Начальник отдела ЭСО	   				                             В.В. Ермолаев

Начальник участка КИПиА	   				                    А.Е. Суворов