Техническое задание

| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 50 Ру 40 фланцевый | шт | 6 |
| 2 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 80 Ру 16 фланцевый | шт | 6 |
| 3 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 100 Ру 16 фланцевый | шт | 6 |
| 4 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 125 Ру 16 фланцевый | шт | 4 |
| 5 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 150 Ру 16 фланцевый | шт | 4 |
| 6 | Кран д/маном шар 11б27п Ду15 Ру16 (G1/2-М20х1/5) с краном Маевского | шт | 20 |
| 7 | воздухоотводчик автомат. Ду15 | шт | 20 |
| 8 | Кран шаровой ALSO КШФ Ду 40 Ру 40 фланцевый | шт | 10 |
| 9 | кран 11б27п1 Ду 15 г/г руч.Бологое | шт | 48 |
| 10 | Паронит ПОН-Б 4мм ГОСТ 481-80 (1,56мх2,06м) (~28.4 кг в листе) | кг | 190 |
| 11 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С 4мм ГОСТ 7338-90 (шир.1200) | кг | 205 |
| 12 | Битум БН 90/10 (25 кг) г.Самара | шт | 2 |
| 13 | Рубемаст РНП-350-1,5 (картон) 10м, 29 кг | шт | 60 |
| 14 | Рубемаст РНК-400-1,5 (картон) ( с посыпкой) (10 м) 40 кг. | шт | 180 |
| 15 | Мастика битумная гидроизоляционная, 20л., "ЕТМ" г.Нижний Новгород | шт | 15 |
| 16 | Проволока вяз.черн. d=1,2мм бухта 5 кг ГОСТ 3282-74 | шт | 10 |
| 17 | кран 11б27п Ду 15 газ г/ш руч. ГАЛЛОП | шт | 4 |
| 18 | кран 11б27п1 Ду 20 г/г руч.Бологое | шт | 14 |
| 19 | кран 11б27п1 Ду 25 г/г руч.Бологое | шт | 7 |
| 20 | кран 11б27п1 Ду 32 г/г рычаг | шт | 1 |
| 21 | кран 11б27п1 Ду 40 г/г рычаг | шт | 1 |
| 22 | Вентиль 999-20-0 Ду20 паровой | шт | 5 |
| 23 | Вентиль 589-10-0 Ду10 | шт | 3 |
| 24 | Вентиль 1456-32-0 | шт | 1 |
| 25 | Клапан 1053-50-0 | шт | 2 |
| 26 | клапан 15с22нж Ду 40 Ру40 | шт | 1 |
| 27 | Клапан 19ч21бр Ду100 Ру16 | шт | 1 |
| 28 | Клапан 19ч21бр Ду50 Ру16 | шт | 1 |
| 29 | тройник 57х5 | шт | 3 |
| 30 | Паронит ПОН-Б 1,0 мм (1,5мх1,7м) | кг | 30 |
| 31 | Паронит ПОН-Б 2,0 мм (1,5мх1,7м) | кг | 35 |
| 32 | Паронит ПОН-Б 3мм (1,7мх1,5м) | кг | 200 |
| 33 | Паронит ПМБ 1,0 мм (~1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 | кг | 5 |
| 34 | Паронит ПМБ 2,0мм (~1,0мх1,5м) | кг | 10 |
| 35 | Паронит ПМБ 3,0 мм (~1,0х1,5 м) ГОСТ 481-80 | кг | 15 |
| 36 | Сольвент (10 л) | шт | 4 |
| 27 | Смазка многофункциональная проникающая KIMI 450 мл. | шт | 6 |
| 38 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С 25мм ГОСТ 7338-90 (720х720) | кг | 40 |
| 39 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С 5мм ГОСТ 7338-90 (шир.800) | кг | 15 |
| 40 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С 3мм ГОСТ 7338-90 (шир.800) | кг | 8 |
| 41 | Мастика резино-битумная 16кг ВЕДРО | шт | 3 |
| 42 | Праймер битумный (18л/16кг) | шт | 4 |
| 43 | О-2 Жидкое стекло , 10л | шт | 2 |
| 44 | Жидкая теплоизоляция ТЕРМИОН Стандарт 10 л | шт | 5 |