## 1
УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на капитальный ремонт тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4, котельная "Советская-39б"
№ пп | Наименование объектов строительства | Обоснование | Ед. измерения | Кол-во | Норматив цены строительства на 01.01.2023 г. тыс.руб. | Стоимость в текущем (прогнозном) уровне цен, руб.
1. Наружные сети теплоснабжения
1.1. | Наружные инженерные сети теплоснабжения из стальных труб в изоляции из пенополиуретана на песчаном основании, диаметр труб 250 мм | НЦС 81-02-13-2024 сборник №13 "Наружные тепловые сети от 26.02.2024 г. (13-03-003-15) | 100 м | 1.2 | 4505.47 | 5406564
| Итого стоимость инженерных сетей |  |  |  |  | 5406564
| В том числе ПИР, включая экспертизу проектной документации |  |  | 1 | 176.12 | 211344
| В том числе затраты на строительный контроль |  |  | 1 | 90.71 | 108852
| Итого стоимость инженерных сетей без учета ПИР и затрат на строительный контроль |  |  |  |  | 5086368
2. Поправочные коэффициенты
2.1. | Коэффициент учитывающий изменение стоимости при строительстве в стеснённых условиях застроенной части города | п. 18 общих указаний технической части сборника №13 Наружные тепловые сети |  |  | 1.06
2.2. | Коэффициент учитывающий изменение стоимости при прокладке трубопроводов в 2 нитки | п. 19 общих указаний технической части сборника №13 Наружные тепловые сети |  |  | 1
2.3. | Коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъекта РФ | п. 22 общих указаний технической части сборника №13 Наружные тепловые сети |  |  | 1
2.4. | Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства, связанный с климатическими условиями (Крег1) | п. 23 общих указаний технической части сборника №13 Наружные тепловые сети |  |  | 1
| Стоимость строительства с учетом территориальных, регионально-климатических и стесненных условий, без НДС |  |  |  |  | 5391550.08
| Всего стоимость строительства тепловой сети с учетом сроков строительства, с НДС |  |  |  |  | 6469860.1
Note on F4: <Единица измерения стомости>
Note on G4: <Единица измерения стомости>

## Сравнение НЦС и проектн сметы 2 (hidden)
Сравнительная таблица параметров НЦС и проекта, по объекту: "Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом (2 этап)", расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 103, в III планировочном районе.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ по ЛС/ОС в ценах 2001 г, тыс. руб. | Разница стоимости работ НЦС_ЛС/ОС, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест 1 место | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-2017 05-01-002-01 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,97 региона (переход в базовые цены по письму минстроя 49127-ХМ/09 от 26.12.2017) | 1053,78*200*0,97*1,045/6,19 | 34512.57
|  | НДС 18% | 34 512,57*1,18
| ЛС 02-01-01 (Раздел 9) | Ограждение кровли и снегозадерживающие конструкции в БЦ |  | 46.34
| ЛС 02-01-01 (Раздел 10) | Флагштоки |  | 13.65
| ЛС 02-01-10 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-13-2017, 19-02-002-03 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,84 региона (переход в базовые цены по письму минстроя 49127-ХМ/09 от 26.12.2017) | 5740,89*0,5546*0,84*1,045/6,19 | 451.51
| ЛС 02-01-11 (раздел 5) | Система вызова персонала для МНГ |  | 9.92
| ЛС 02-01-11 (раздел 13) | Система фонового озвучивания катка |  | 107.28
| ЛС 02-01-02 Доп | Конструктивные решения (пандусы для МГН) |  | 38.77
| ЛС 02-01-12-2 (раздел 1) | Немонтируемое оборудование (Оборудование по уходу за покрытиями) |  | 2094.56
| ЛС № 02-01-14 | Система АОВ |  | 304.06
| ЛС 02-01-02 (Раздел 1) | Засыпка котлована по ЛС 02-01-02 (Раздел 1) 1 628 319,00 в БЦ не учтенное в ЛС 07-01-01
| Итого по главе 2 |  |  | 37578.66 | #REF! | #REF!
Тепловые сети
2 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб 125мм. (Протяженность трассы 67,5м, d125, 2нитки) | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-13-2017, 13-05-001-03 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,84 региона (переход в базовые цены по письму минстроя 49127-ХМ/09 от 26.12.2017) | 12 387,06*0,135/2*0,84*1,045/6,19 | 118.57
индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017)
|  | НДС 18% | 733,95188559*1,18 | 866.06
| ИТОГО по тепловым сетям |  |  | 118.57 | #REF! | #REF!
Наружные сети электроснабжения
3 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки АВБбШв 4х240. 1150 м | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-12-2017 12-01-012-6 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,94 региона (переход в базовые цены по письму минстроя 49127-ХМ/09 от 26.12.2017) | 1770,46*1,15*0,94*1,045/6,19 | 323.1
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1913,86726*1,045
|  | НДС 18% | 1999,9912867*1,18
| Светильники на стальных опорах с ртутными лампами (Приминительно освещение территории участка 23205/м2 ПЗУ лист 6) | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 16-07-001-01 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,94 региона (переход в базовые цены по письму минстроя 49127-ХМ/09 от 26.12.2017) | 24,59*232,05/4*0,94*1,045/6,19 | 226.38
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1340,9357325*1,045
|  | НДС 18% | 1401,2778404625*1,18
| ИТОГО по наружным сетям электроснабжения |  |  | 549.48 | #REF! | #REF!
Наружные сети водоснабжения и водоотведения
4 | Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), диаметром: 100 мм и глубиной 3м. Протяженность трассы 0,025км. | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 14-06-001-02 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); (Расценка получена путем интерполяции для глубины троншеи 2,545м), к-0,86 региона (переход в базовые цены по письму минстроя 49127-ХМ/09 от 26.12.2017) | (3 774,7*(0,025)*0,86*1,045/6,19 (A*X) | 13.7
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 81,15605*1,045
|  | НДС 18% | 84,80807225*1,18
5 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 200 мм и глубиной 2 м, 1км. 0,3823 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02--14-2017 14-07-001-03 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); без учета интерполяции, т.к. средняя глубина заложения 1,97м, к-0,86 региона | (3 096,05*0,3823)*0,86*1,045/6,19 (A*X) | 171.84
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1038,41517*1,045
|  | НДС 18% | 1085,14385265*1,18
6 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 150 мм и глубиной 2 м, 1км. 0,278 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 14-07-001-01 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); без учета интерполяции, т.к. средняя глубина заложения 1,97м, к-0,86 региона | (3 314,87*0,278)*0,86*1,045/6,19 (A*X) | 133.79
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 792,5191196*1,045
|  | НДС 18% | 828,182479982*1,18
7 | Канализационные насосные станции производительностью до 10 000 м3/сут | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 19-04-001-01 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | (1,77*3300,5 м3/сут)+(1,77*422,5м3/сут)*1,045/6,19 | 950.2
| ИТОГО по наружным сетям водоснабжения и водоотведения |  |  | 1269.53 | #REF! | #REF!
Наружные сети связи
8 | Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), диаметром: 100 мм и глубиной 2м. Протяженность трассы 0,09км. | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 14-06-001-01 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); экстраполяция глубины до 0,7м, к-0,86 региона | (2 193,17*(0,09)*0,86*1,045/6,19 (A*X) | 28.66
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 169,7515128*1,045
|  | НДС 18% | 177,390330876*1,18
| ИТОГО по наружным сетям связи |  |  | 28.66 | 5.91 | 22.75
Озеленение территории, благоустройство
10 | Озеленение территорий спортивных объектов с площадью газонов 60% от общей территории 8753+1438м2 (откосы) | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-17-2017 17-02-004-02 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); , к-0,98 региона | 77,24*101,91*0,98*1,045/6,19 | 1302.3
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 6625,600856*1,045
|  | НДС 18% | 6923,75289452*1,18
11 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 с покрытием из мелкоразмерной плитки 4926м2 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 16-06-001-04 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,98 региона | 255,38*49,26*0,98*1,045/6,19 | 2081.29
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 10718,2986*1,045
|  | НДС 18% | 11200,622037*1,18
12 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6м до 6м с покрытием их а/бетонной смеси 2-х слойные 5107м2 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 16-06-002-02, в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,98 региона | 263,25*51,07*0,98*1,045/6,19 | 2224.26
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 13175,29395*1,045
|  | НДС 18% | 13768,18217775*1,18
13 | Ограждение протяженностью 800м | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 17-06-002-02 в ценах на 01.01.2017г с учетом индекс-дефлятора =1,045 (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017); к-0,98 региона | 241,94*8*0,98*1,045/6,19 | 320.22
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1896,8096*1,045
|  | НДС 18% | 1982,166032*1,18
14 | ЛС №07-01-01( раздел 2) | Устройство насыпи объемом 19059м2 и вывоз на 15 км. 2482м3 грунта.по разделу 2= 2326,47 тыс. руб. в БЦ *1,018*1,015*1,02 |  | 2451.95
15 | Разрушение валунов | ЛС 07-01-01 ДОП в БЦ
| ИТОГО по благоустройству и озеленению |  |  | 8380.02 | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по НЦС |  |  | 47924.92 | 44294.68 | 3630.24
Note on D2: <Единица измерения стомости>
Note on E2: <Единица измерения стомости>
Note on A3: <Номер позиции по смете>
Note on B3: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C3: <Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on D3: <Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on E3: <Стоимость><Стоимость КОС>

## Сравнение НЦС (hidden)
Сравнительная таблица параметров НЦС и проекта, по объекту: "Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом ", расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, 103, в III планировочном районе.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс. руб. | Стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость работ по ЛС/ОС, тыс. руб. | Разница стоимости работ НЦС_ЛС/ОС, тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 мест 1 место | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-2017 05-01-002-01 Спортивные комплексы с ледовыми аренами на 200 в ценах на 01.01.2017г | 1053,78*200*1,2 | 252907.2
|  | НДС 20% | 210756*1,2
| ЛС 02-01-01 (Раздел 9) | Ограждение кровли и снегозадерживающие конструкции в БЦ |  | 369.77
| ЛС 02-01-01 (Раздел 10) | Флагштоки |  | 108.91
| Индивидуальные тепловые пункты измеритель 1 МВт 19-2-2-3 от 0,46 до 0,7 МВт | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-13-2017, 19-02-002-03 в ценах на 01.01.2017г | 5740,89*0,5546*1,2 | 3820.68
| ЛС 02-01-11 (раздел 5) | Система вызова персонала для МНГ |  | 79.15
| ЛС 02-01-11 (раздел 6,7) | Ситстема контроля и управления доступом |  | 231.89
| ЛС 02-01-11 (раздел 13) | Система фонового озвучивания катка |  | 713.37
| ЛС 02-01-01 (раздел 3) | Витражное остекление | 1857,105*1,018*1,015*1,02*1,2 | 2348.72
| ЛС 02-01-12-1 Монтируемое оборудование | Информационное табло | 195,25*3,8*1,03*1,02*1,2 | 935.39
| ЛС 02-01-12-2 (раздел 1) | Немонтируемое оборудование (Оборудование по уходу за покрытиями) |  | 9930.25
| ЛС 02-01-09 (раздел 21) | Воздушно-тепловые завесы | 6,6425+(153,13*1,03)*1,2 | 201.18
| ЛС № 02-01-14 | Система АОВ |  | 1533.79
| ЛС 02-01-02 (Раздел 1) | Засыпка котлована по ЛС 02-01-02 (Раздел 1) 1 628 319,00 в БЦ не учтенное в ЛС 07-01-01
| Итого по главе 2 |  |  | 273180.3 | #REF! | #REF!
Тепловые сети
2 | Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 Мпа, температуре 150С, в сухих грунтах в траншеях с откосами с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, диаметр труб 125мм. (Протяженность трассы 67,5м, d125, 2нитки) | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-13-2017, 13-05-001-03 в ценах на 01.01.2017г ; | 12 387,06*0,135/2*1,2 | 1003.35
| ИТОГО по тепловым сетям |  |  | 1003.35 | #REF! | #REF!
Наружные сети электроснабжения
3 | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки АВБбШв 4х240. 1150 м | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-12-2017 12-01-012-6 в ценах на 01.01.2017г | 1770,46*1,15**1,2 | 2443.23
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1913,86726*1,045
|  | НДС 18% | 1999,9912867*1,18
| Светильники на стальных опорах с ртутными лампами (Приминительно освещение территории участка 23205/м2 ПЗУ лист 6) | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 16-07-001-01 в ценах на 01.01.2017г | 24,59*232,05/4*1,2 | 1711.83
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1340,9357325*1,045
|  | НДС 18% | 1401,2778404625*1,18
| ИТОГО по наружным сетям электроснабжения |  |  | 4155.06 | #REF! | #REF!
Наружные сети водоснабжения и водоотведения
4 | Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), диаметром: 100 мм и глубиной 3м. Протяженность трассы 0,025км. | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 14-06-001-02 в ценах на 01.01.2017г (Расценка получена путем интерполяции для глубины троншеи 2,545м), | (3 774,7*(0,025)*1,2 (A*X) | 113.24
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 81,15605*1,045
|  | НДС 18% | 84,80807225*1,18
5 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 200 мм и глубиной 2 м, 1км. 0,3823 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02--14-2017 14-07-001-03 в ценах на 01.01.2017г; без учета интерполяции, т.к. средняя глубина заложения 1,97м, | (3 096,05*0,3823)*1,2 (A*X) | 1420.34
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1038,41517*1,045
|  | НДС 18% | 1085,14385265*1,18
6 | Наружные инженерные сети канализации из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без крепления (группа грунтов 1-3), диаметром: 150 мм и глубиной 2 м, 1км. 0,278 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 14-07-001-01 в ценах на 01.01.2017г без учета интерполяции, т.к. средняя глубина заложения 1,97м, | (3 314,87*0,278)*1,2 (A*X) | 1105.84
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 792,5191196*1,045
|  | НДС 18% | 828,182479982*1,18
7 | Канализационные насосные станции производительностью до 10 000 м3/сут | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 19-04-001-01 в ценах на 01.01.2017г с | (1,77*3300,5 м3/сут)+(1,77*422,5м3/сут)*1,2 | 7058.05
| ИТОГО по наружным сетям водоснабжения и водоотведения |  |  | 9697.47 | #REF! | #REF!
Наружные сети связи
8 | Наружные инженерные сети водопровода из полиэтиленовых труб, разработка сухого грунта в отвал без креплений (группа грунтов 1-3), диаметром: 100 мм и глубиной 2м. Протяженность трассы 0,09км. | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-14-2017 14-06-001-01 в ценах на 01.01.2017г ; экстраполяция глубины до 0,7м, | (2 193,17*(0,09)*1,2 (A*X) | 236.86
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 169,7515128*1,045
|  | НДС 18% | 177,390330876*1,18
| ИТОГО по наружным сетям связи |  |  | 236.86 | 46.36 | 190.5
Озеленение территории, благоустройство
10 | Озеленение территорий спортивных объектов с площадью газонов 60% от общей территории 8753+1438м2 (откосы) | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-17-2017 17-02-004-02 в ценах на 01.01.2017г | 77,24*101,91*1,2 | 9445.83
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 6625,600856*1,045
|  | НДС 18% | 6923,75289452*1,18
11 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 0,9 до 2,5 с покрытием из мелкоразмерной плитки 4926м2 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 16-06-001-04 в ценах на 01.01.2017г | 255,38*49,26*1,2 | 15096.02
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 10718,2986*1,045
|  | НДС 18% | 11200,622037*1,18
12 | Площадки, дорожки, тротуары шириной от 2,6м до 6м с покрытием их а/бетонной смеси 2-х слойные 5107м2 | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 16-06-002-02, в ценах на 01.01.2017г | 263,25*51,07*1,2 | 16133.01
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 13175,29395*1,045
|  | НДС 18% | 13768,18217775*1,18
13 | Ограждение протяженностью 800м | УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НЦС 81-02-16-2017 17-06-002-02 в ценах на 01.01.2017г | 241,94*8*1,2 | 2322.62
|  | индекс дефлятор (1,045) на 2017год (Письмо Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности №14-2651/17-01 от 12.05.2017) | 1896,8096*1,045
|  | НДС 18% | 1982,166032*1,18
14 | ЛС №07-01-01( раздел 2) | Устройство насыпи объемом 19059м2 и вывоз на 15 км. 2482м3 грунта.по разделу 2= (2326,47+257,56) тыс. руб. в БЦ *1,018*1,015*1,02 | (2326,47+257,56)*1,018*1,015*1,02*6,19 | 20229.42
15 | Разрушение валунов | ЛС 07-01-01 ДОП в БЦ
| ИТОГО по благоустройству и озеленению |  |  | 63226.9 | #REF! | #REF!
| ВСЕГО по НЦС |  |  | 351499.94 | 48864.23 | 302635.71
Note on D2: <Единица измерения стомости>
Note on E2: <Единица измерения стомости>
Note on A3: <Номер позиции по смете>
Note on B3: <Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on C3: <Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on D3: <Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on E3: <Стоимость><Стоимость КОС>

## Пандусы (hidden)
ВЫКИПИРОВКА для 2 главы СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | ЛС 02-01-02 | Конструктивные решения (пандусы для МГН) | 38.77 |  |  |  | 38.77
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 1 | 1 | 1
|  | Итого по главе 2 | 38.77 | 0 | 0 |  | 38.77
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.2 | Временные здания и сооружения 1,8% | 0.7 | 0 |  |  | 0.7
|  | Итого по главе 8 | 0.7 | 0 |  |  | 0.7
|  | Итого по главам 2-8 | 39.47 | 0 | 0 |  | 39.47
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2001 п.1,14 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 0.59 | 0 |  |  | 0.59
4 |  | Стоимость ПНР |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0.59
|  | Итого по главам 2-9 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 40.06
Глава 10. Технический надзор
5 | Письмо Министерства регионального развития РФ от 4 февраля 2011г. №2317/ИП/08. | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 0.77 | 0.77
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 0.77 | 0.77
|  | Итого по главам 2-10 | 40.06 | 0 | 0 | 0.77 | 40.83
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Гос контракт №585089 от 23.01.2017 | Проектные работы 1092,242*0,97428870341 |  |  |  |  | 0
7 | Гос контракт | Изыскательские работы |  |  |  |  | 0
8 | Договор | Стоимость экспертизы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-12 | 40.06 | 0 | 0 | 0.77 | 40.83
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 0.8 | 0 | 0 | 0.02 | 0.82
10 |  | Итого с непредвиденными | 40.86 | 0 | 0 | 0.79 | 41.65
11 |  | НДС 18% | 7.35 | 0 | 0 | 0.14 | 7.49
12 |  | Итого с НДС | 48.21 | 0 | 0 | 0.93 | 49.14
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Ограждения (hidden)
ВЫКИПИРОВКА для 2 главы СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | ЛС 02-01-01 (Раздел 9) | Ограждение кровли и снегозадерживающие конструкции в БЦ | 46.34 |  |  |  | 46.34
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 6.19 | 6.19 | 3.8
|  | Итого по главе 2 | 286.84 | 0 | 0 |  | 286.84
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.2 | Временные здания и сооружения 1,8% | 5.16 | 0 |  |  | 5.16
|  | Итого по главе 8 | 5.16 | 0 |  |  | 5.16
|  | Итого по главам 2-8 | 292 | 0 | 0 |  | 292
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2001 п.1,14 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 4.38 | 0 |  |  | 4.38
4 |  | Стоимость ПНР |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 4.38 | 0 |  | 0 | 4.38
|  | Итого по главам 2-9 | 296.38 | 0 | 0 | 0 | 296.38
Глава 10. Технический надзор
5 | Письмо Министерства регионального развития РФ от 4 февраля 2011г. №2317/ИП/08. | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 5.72 | 5.72
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 5.72 | 5.72
|  | Итого по главам 2-10 | 296.38 | 0 | 0 | 5.72 | 302.1
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Гос контракт №585089 от 23.01.2017 | Проектные работы 1092,242*0,97428870341 |  |  |  |  | 0
7 | Гос контракт | Изыскательские работы |  |  |  |  | 0
8 | Договор | Стоимость экспертизы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-12 | 296.38 | 0 | 0 | 5.72 | 302.1
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 5.93 | 0 | 0 | 0.11 | 6.04
10 |  | Итого с непредвиденными | 302.31 | 0 | 0 | 5.83 | 308.14
11 |  | НДС 18% | 60.46 | 0 | 0 | 1.17 | 61.63
12 |  | Итого с НДС | 362.77 | 0 | 0 | 7 | 369.77
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Флагштоки (hidden)
ВЫКИПИРОВКА для 2 главы СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | ЛС 02-01-01 (Раздел 10) | Флагштоки | 13.65 |  |  |  | 13.65
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 6.19 | 6.19 | 3.8
|  | Итого по главе 2 | 84.49 | 0 | 0 |  | 84.49
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.2 | Временные здания и сооружения 1,8% | 1.52 | 0 |  |  | 1.52
|  | Итого по главе 8 | 1.52 | 0 |  |  | 1.52
|  | Итого по главам 2-8 | 86.01 | 0 | 0 |  | 86.01
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2001 п.1,14 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 1.29 | 0 |  |  | 1.29
4 |  | Стоимость ПНР |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 1.29 | 0 |  | 0 | 1.29
|  | Итого по главам 2-9 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 87.3
Глава 10. Технический надзор
5 | Письмо Министерства регионального развития РФ от 4 февраля 2011г. №2317/ИП/08. | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 1.68 | 1.68
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 1.68 | 1.68
|  | Итого по главам 2-10 | 87.3 | 0 | 0 | 1.68 | 88.98
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Гос контракт №585089 от 23.01.2017 | Проектные работы 1092,242*0,97428870341 |  |  |  |  | 0
7 | Гос контракт | Изыскательские работы |  |  |  |  | 0
8 | Договор | Стоимость экспертизы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-12 | 87.3 | 0 | 0 | 1.68 | 88.98
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 1.75 | 0 | 0 | 0.03 | 1.78
10 |  | Итого с непредвиденными | 89.05 | 0 | 0 | 1.71 | 90.76
11 |  | НДС 20% | 17.81 | 0 | 0 | 0.34 | 18.15
12 |  | Итого с НДС | 106.86 | 0 | 0 | 2.05 | 108.91
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Система вызова первонала для МГ (hidden)
ВЫКИПИРОВКА для 2 главы СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | ЛС 02-01-11 (раздел 5) | Система фонового озвучивания катка | 9.92 |  |  |  | 9.92
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 6.19 | 6.19 | 6.19
|  | Итого по главе 2 | 61.4 | 0 | 0 |  | 61.4
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.2 | Временные здания и сооружения 1,8% | 1.11 | 0 |  |  | 1.11
|  | Итого по главе 8 | 1.11 | 0 |  |  | 1.11
|  | Итого по главам 2-8 | 62.51 | 0 | 0 |  | 62.51
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2001 п.1,14 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 0.94 | 0 |  |  | 0.94
4 |  | Стоимость ПНР |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 0.94 | 0 |  | 0 | 0.94
|  | Итого по главам 2-9 | 63.45 | 0 | 0 | 0 | 63.45
Глава 10. Технический надзор
5 | Письмо Министерства регионального развития РФ от 4 февраля 2011г. №2317/ИП/08. | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 1.22 | 1.22
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 1.22 | 1.22
|  | Итого по главам 2-10 | 63.45 | 0 | 0 | 1.22 | 64.67
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Гос контракт №585089 от 23.01.2017 | Проектные работы 1092,242*0,97428870341 |  |  |  |  | 0
7 | Гос контракт | Изыскательские работы |  |  |  |  | 0
8 | Договор | Стоимость экспертизы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-12 | 63.45 | 0 | 0 | 1.22 | 64.67
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 1.27 | 0 | 0 | 0.02 | 1.29
10 |  | Итого с непредвиденными | 64.72 | 0 | 0 | 1.24 | 65.96
11 |  | НДС20% | 12.94 | 0 | 0 | 0.25 | 13.19
12 |  | Итого с НДС | 77.66 | 0 | 0 | 1.49 | 79.15
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Оборудование (hidden)
ВЫКИПИРОВКА для 2 главы СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | ЛС 02-01-12-2 (раздел 1) | Оборудование по уходу за покрытием |  |  | 2094.56 |  | 2094.56
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 1 | 1 | 3.8
|  | Итого по главе 2 | 0 | 0 | 7959.33 |  | 7959.33
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.2 | Временные здания и сооружения 1,8% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главе 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главам 2-8 | 0 | 0 | 7959.33 |  | 7959.33
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2001 п.1,14 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 0 | 0 |  |  | 0
4 |  | Стоимость ПНР |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-9 | 0 | 0 | 7959.33 | 0 | 7959.33
Глава 10. Технический надзор
5 | Письмо Министерства регионального развития РФ от 4 февраля 2011г. №2317/ИП/08. | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 153.62 | 153.62
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 153.62 | 153.62
|  | Итого по главам 2-10 | 0 | 0 | 7959.33 | 153.62 | 8112.95
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Гос контракт №585089 от 23.01.2017 | Проектные работы 1092,242*0,97428870341 |  |  |  |  | 0
7 | Гос контракт | Изыскательские работы |  |  |  |  | 0
8 | Договор | Стоимость экспертизы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-12 | 0 | 0 | 7959.33 | 153.62 | 8112.95
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 0 | 0 | 159.19 | 3.07 | 162.26
10 |  | Итого с непредвиденными | 0 | 0 | 8118.52 | 156.69 | 8275.21
11 |  | НДС 20% | 0 | 0 | 1623.7 | 31.34 | 1655.04
12 |  | Итого с НДС | 0 | 0 | 9742.22 | 188.03 | 9930.25
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Фоновое озвуч.катка (hidden)
ВЫКИПИРОВКА для 2 главы СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты
1 | ЛС 02-01-11 (раздел 13) | Система вызова персонала для МНГ | 107.28 |  |  |  | 107.28
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 6.19 | 6.19 | 3.8
|  | Итого по главе 2 | 664.06 | 0 | 0 |  | 664.06
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСН-81-05-01-2001 п.4.2 | Временные здания и сооружения 1,8% | 11.95 | 0 |  |  | 11.95
|  | Итого по главе 8 | 11.95 | 0 |  |  | 11.95
|  | Итого по главам 2-8 | 676.01 | 0 | 0 |  | 676.01
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСН-81-05-02-2001 п.1,14 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 10.14 | 0 |  |  | 10.14
4 |  | Стоимость ПНР |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 10.14 | 0 |  | 0 | 10.14
|  | Итого по главам 2-9 | 686.15 | 0 | 0 | 0 | 686.15
Глава 10. Технический надзор
5 | Письмо Министерства регионального развития РФ от 4 февраля 2011г. №2317/ИП/08. | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 13.24 | 13.24
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 13.24 | 13.24
|  | Итого по главам 2-10 | 686.15 | 0 | 0 | 13.24 | 699.39
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
6 | Гос контракт №585089 от 23.01.2017 | Проектные работы 1092,242*0,97428870341 |  |  |  |  | 0
7 | Гос контракт | Изыскательские работы |  |  |  |  | 0
8 | Договор | Стоимость экспертизы |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 12 |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 2-12 | 686.15 | 0 | 0 | 13.24 | 699.39
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 13.72 | 0 | 0 | 0.26 | 13.98
10 |  | Итого с непредвиденными | 699.87 | 0 | 0 | 13.5 | 713.37
11 |  | НДС 18% | 125.98 | 0 | 0 | 2.43 | 128.41
12 |  | Итого с НДС | 825.85 | 0 | 0 | 15.93 | 841.78
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Наружные сети связи (hidden)
ВЫКИПИРОВКА ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ СВЯЗИ ИЗ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 кв 2017год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 5
1 | 05-01-01 | Наружные сети связи | 5.91 |  |  |  | 5.91
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 6.19
|  | Итого по главе 6 | 36.57 |  |  |  | 36.57
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСНр81-05-01-2001 п. 5.9 | Временные здания и сооружения 1,8% | 0.66 |  |  |  | 0.66
|  | Итого по главе 8 | 0.66 |  |  |  | 0.66
|  | Итого по главам 2-8 | 37.23 |  |  |  | 37.23
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСНр81-05-02-2007 п. 7.2 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 0.56 |  |  |  | 0.56
|  | Итого по главе 9 | 0.56 |  |  |  | 0.56
|  | Итого по главам 6-9 | 37.79 |  |  |  | 37.79
Глава 10. Технический надзор
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 0.73 | 0.73
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 0.73 | 0.73
|  | Итого по главам 6-10 | 37.79 |  |  | 0.73 | 38.52
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 0.76 |  |  | 0.01 | 0.77
10 |  | Итого с непредвиденными | 38.55 |  |  | 0.74 | 39.29
11 |  | НДС 18% | 6.94 | 0 | 0 | 0.13 | 7.07
12 |  | Итого с НДС | 45.49 |  |  | 0.87 | 46.36
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Система АОВ (hidden)
ВЫКИПИРОВКА ПО СИСТЕМЕ АОВ ИЗ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 02-01-14 | Система АОВ |  | 28.49 | 275.57 |  | 304.06
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 1 | 6.19 | 3.8
|  | Итого по главе 6 | 0 | 176.35 | 1047.17 |  | 1223.52
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСНр81-05-01-2001 п. 5.9 | Временные здания и сооружения 1,8% | 0 | 3.17 |  |  | 3.17
|  | Итого по главе 8 | 0 | 3.17 |  |  | 3.17
|  | Итого по главам 2-8 | 0 | 179.52 | 1047.17 |  | 1226.69
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСНр81-05-02-2007 п. 7.2 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 0 | 2.69 |  |  | 2.69
|  | Итого по главе 9 | 0 | 2.69 |  |  | 2.69
|  | Итого по главам 6-9 | 0 | 182.21 | 1047.17 |  | 1229.38
Глава 10. Технический надзор
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 23.73 | 23.73
|  | Строительный контроль 1,93% |  |  |  | 23.73 | 23.73
|  | Итого по главам 6-10 | 0 | 182.21 | 1047.17 | 23.73 | 1253.11
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 0 | 3.64 | 20.94 | 0.47 | 25.05
10 |  | Итого с непредвиденными | 0 | 185.85 | 1068.11 | 24.2 | 1278.16
11 |  | НДС 20% | 0 | 37.17 | 213.62 | 4.84 | 255.63
12 |  | Итого с НДС | 0 | 223.02 |  | 29.04 | 1533.79
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## КИПиА (hidden)
Система выпуска сметной документации А0 v. 2.7.4.2 Copyright InfoStroy Ltd. | [8 empty] | Образец №4
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г.
'Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе., II этап: Здание "Крытого катка с искуственным льдом" разбивка осей здания'
(наименование стройки)
Здание "Крытого катка с искуственным льдом"
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-09
Вентиляция
Основание: |  | :21123-ИОС8
Сметная стоимость |  |  | 1139.062 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ | 0 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ | 91.886 |  | тыс. руб.
|  | оборудования | 1047.176 |  | тыс. руб.
|  | прочих работ | 0 |  | тыс. руб.
Средства на оплату труда |  |  | 4.502 |  | тыс. руб.
Нормативная трудоемкость |  |  | 243 |  | чел. час.
Смета составлена в ценах года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин
|  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.1. Монтаж
КИПиА
3 | ТЕРм-08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=95% (НР = 43.77 руб.) СП=65% (СП = 29.95 руб.) | 1 | 237.81 | 33.23 | 237.81 | 43.62 | 33.23 | 2.32 | 2.32
|  |  | шт | 43.62 | 2.45 |  |  | 2.45
4 | ТЕРм-11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР=80% (НР = 486.02 руб.) СП=60% (СП = 364.52 руб.) | 7 | 136.27 | 40.25 | 953.89 | 581.77 | 281.75 | 4.49 | 31.43
|  |  | компл | 83.11 | 3.68 |  |  | 25.76
5 | ТЕРм-07-04-001-01 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т НР=80% (НР = 432.79 руб.) СП=60% (СП = 324.59 руб.) | 1 | 853.56 | 53.2 | 853.56 | 540.25 | 53.2 | 30.3 | 30.3
|  |  | шт | 540.25 | 0.74 |  |  | 0.74
6 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 30.98 руб.) СП=60% (СП = 23.23 руб.) | 2 | 20.74 |  | 41.48 | 38.72 |  | 1.03 | 2.06
|  |  | шт | 19.36
7 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 6.83 руб.) СП=60% (СП = 5.12 руб.) | 0.009 | 1991.33 | 1281 | 17.92 | 6.27 | 11.52 | 40 | 0.36
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 2.27
8 | ТЕРм-11-02-042-03 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 25; 32 мм НР=80% (НР = 18.78 руб.) СП=60% (СП = 14.08 руб.) | 1 | 80.89 | 53.67 | 80.89 | 18.56 | 53.67 | 1.12 | 1.12
|  |  | шт | 18.56 | 4.91 |  |  | 4.91
|  | Прямые затраты |  |  | 2185.55
|  | Материальные затраты |  |  | 522.99
|  | Основная зарплата |  |  | 1229.19
|  | Эксплуатация машин |  |  | 433.37
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 36.13
|  | Накладные расходы |  |  | 1019.17
|  | Сметная прибыль |  |  | 761.49
|  | Итого СМР |  |  | 3966
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 24550
|  | Итого с оборудованием |  |  | 24550
Раздел 2. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.1. Оборудование
КИПиА
13 | -Прайс | Блок управления ACW CR1-3R3R-1H25-2H25-JW | 1 | 18343.84 |  | 18343.84
ШТ
14 | -Прайс | Датчик наружной температуры STN-3 | 1 | 404.49 |  | 404.49
ШТ
15 | -Прайс | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | 3 | 662.78 |  | 1988.34
ШТ
16 | -Прайс | Датчик температуры воды погружной VSP-3 | 1 | 808.99 |  | 808.99
ШТ
17 | -Прайс | Датчик температуры канальный STK-3 | 2 | 808.99 |  | 1617.98
ШТ
18 | -Прайс | Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (230В) Нагреватель | 1 | 6523.88 |  | 6523.88
ШТ
19 | -Прайс | Комплект частотного преобразователя FC-051P11K (11кВт, 23А, 380В) №132F0058 | 1 | 17696.99 |  | 17696.99
ШТ
20 | -Прайс | Комплект частотного преобразователя FC-051P5K5 (5,5 кВт, 12 А, 380 В) №132F0028 | 1 | 12932.41 |  | 12932.41
ШТ
21 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GEB 331.1E | 1 | 3348.04 |  | 3348.04
ШТ
22 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E Заслонка | 1 | 4782.44 |  | 4782.44
ШТ
23 | -Прайс | Сервопривод ARA659 (0…10V) Нагреватель | 1 | 3697.3 |  | 3697.3
ШТ
24 | -Прайс | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м | 1 | 1913.63 |  | 1913.63
ШТ
25 | -Прайс | Трехходовой вентиль VRG131 25-10 Нагреватель | 1 | 1471.77 |  | 1471.77
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 75530.1
|  | Стоимость оборудования |  |  | 75530.1
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 287014
|  | Итого с оборудованием |  |  | 287014
Раздел 3. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. П1 монтаж
КИПиА
39 | ТЕРм-08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=95% (НР = 43.78 руб.) СП=65% (СП = 29.95 руб.) | 1 | 237.81 | 33.23 | 237.81 | 43.62 | 33.23 | 2.32 | 2.32
|  |  | шт | 43.62 | 2.46 |  |  | 2.46
40 | ТЕРм-11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР=80% (НР = 277.73 руб.) СП=60% (СП = 208.3 руб.) | 4 | 136.27 | 40.25 | 545.08 | 332.44 | 161 | 4.49 | 17.96
|  |  | компл | 83.11 | 3.68 |  |  | 14.72
41 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 30.98 руб.) СП=60% (СП = 23.23 руб.) | 2 | 20.74 |  | 41.48 | 38.72 |  | 1.03 | 2.06
|  |  | шт | 19.36
42 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 2.28 руб.) СП=60% (СП = 1.71 руб.) | 0.003 | 1991.33 | 1281 | 5.97 | 2.09 | 3.84 | 40 | 0.12
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 0.76
43 | ТЕРм-11-02-042-05 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм НР=80% (НР = 34.54 руб.) СП=60% (СП = 25.9 руб.) | 1 | 181.45 | 64.4 | 181.45 | 37.28 | 64.4 | 2.25 | 2.25
|  |  | шт | 37.28 | 5.89 |  |  | 5.89
|  | Прямые затраты |  |  | 1011.79
|  | Материальные затраты |  |  | 295.17
|  | Основная зарплата |  |  | 454.15
|  | Эксплуатация машин |  |  | 262.47
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 23.83
|  | Накладные расходы |  |  | 389.31
|  | Сметная прибыль |  |  | 289.09
|  | Итого СМР |  |  | 1690
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 10461
Раздел 5. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.2 монтаж
КИПиА
69 | ТЕРм-08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=95% (НР = 43.78 руб.) СП=65% (СП = 29.95 руб.) | 1 | 237.81 | 33.23 | 237.81 | 43.62 | 33.23 | 2.32 | 2.32
|  |  | шт | 43.62 | 2.46 |  |  | 2.46
70 | ТЕРм-11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР=80% (НР = 486.02 руб.) СП=60% (СП = 364.52 руб.) | 7 | 136.27 | 40.25 | 953.89 | 581.77 | 281.75 | 4.49 | 31.43
|  |  | компл | 83.11 | 3.68 |  |  | 25.76
71 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 46.46 руб.) СП=60% (СП = 34.85 руб.) | 3 | 20.74 |  | 62.22 | 58.08 |  | 1.03 | 3.09
|  |  | шт | 19.36
72 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 4.56 руб.) СП=60% (СП = 3.42 руб.) | 0.006 | 1991.33 | 1281 | 11.95 | 4.18 | 7.69 | 40 | 0.24
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 1.52
73 | ТЕРм-11-02-042-04 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм НР=80% (НР = 34.54 руб.) СП=60% (СП = 25.9 руб.) | 1 | 174 | 64.4 | 174 | 37.28 | 64.4 | 2.25 | 2.25
|  |  | шт | 37.28 | 5.89 |  |  | 5.89
|  | Прямые затраты |  |  | 1439.87
|  | Материальные затраты |  |  | 327.87
|  | Основная зарплата |  |  | 724.93
|  | Эксплуатация машин |  |  | 387.07
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 35.63
|  | Накладные расходы |  |  | 615.36
|  | Сметная прибыль |  |  | 458.64
|  | Итого СМР |  |  | 2514
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 15562
|  | Итого с оборудованием |  |  | 15562
Раздел 6. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.2. Оборудование
КИПиА
78 | -Прайс | Блок управления ACW CR1-3R3R-JW | 1 | 18058.55 |  | 18058.55
ШТ
79 | -Прайс | Датчик наружной температуры STN-3 | 1 | 404.49 |  | 404.49
ШТ
80 | -Прайс | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | 3 | 662.78 |  | 1988.34
ШТ
81 | -Прайс | Датчик температуры воды погружной VSP-3 | 1 | 808.99 |  | 808.99
ШТ
82 | -Прайс | Датчик температуры канальный STK-3 | 2 | 808.99 |  | 1617.98
ШТ
83 | -Прайс | Комплект частотного преобразователя FC-051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) №132F0022 | 2 | 6015.42 |  | 12030.84
ШТ
84 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GDB 331.1E/KF | 1 | 2041.96 |  | 2041.96
ШТ
85 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E/4N Заслонка | 1 | 4525.78 |  | 4525.78
ШТ
86 | -Прайс | Смесительный узел SMEX 40-1.0 обратной конфигурации Нагреватель | 1 | 10679.65 |  | 10679.65
ШТ
87 | -Прайс | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м | 1 | 1913.63 |  | 1913.63
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 54070.21
|  | Стоимость оборудования |  |  | 54070.21
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 205467
Раздел 7. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.3 монтаж
КИПиА
103 | ТЕРм-08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=95% (НР = 43.77 руб.) СП=65% (СП = 29.95 руб.) | 1 | 237.81 | 33.23 | 237.81 | 43.62 | 33.23 | 2.32 | 2.32
|  |  | шт | 43.62 | 2.45 |  |  | 2.45
104 | ТЕРм-11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР=80% (НР = 486.02 руб.) СП=60% (СП = 364.52 руб.) | 7 | 136.27 | 40.25 | 953.89 | 581.77 | 281.75 | 4.49 | 31.43
|  |  | компл | 83.11 | 3.68 |  |  | 25.76
105 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 46.46 руб.) СП=60% (СП = 34.85 руб.) | 3 | 20.74 |  | 62.22 | 58.08 |  | 1.03 | 3.09
|  |  | шт | 19.36
106 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 4.56 руб.) СП=60% (СП = 3.42 руб.) | 0.006 | 1991.33 | 1281 | 11.95 | 4.18 | 7.69 | 40 | 0.24
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 1.52
107 | ТЕРм-11-02-042-04 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм НР=80% (НР = 34.54 руб.) СП=60% (СП = 25.9 руб.) | 1 | 174 | 64.4 | 174 | 37.28 | 64.4 | 2.25 | 2.25
|  |  | шт | 37.28 | 5.89 |  |  | 5.89
|  | Прямые затраты |  |  | 1439.87
|  | Материальные затраты |  |  | 327.87
|  | Основная зарплата |  |  | 724.93
|  | Эксплуатация машин |  |  | 387.07
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 35.62
|  | Накладные расходы |  |  | 615.35
|  | Сметная прибыль |  |  | 458.64
|  | Итого СМР |  |  | 2514
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 15562
|  | Итого с оборудованием |  |  | 15562
Раздел 8. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.3. Оборудование
КИПиА
112 | -Прайс | Блок управления ACW CR1-11 | 1 | 13503.98 |  | 13503.98
ШТ
113 | -Прайс | Датчик наружной температуры STN-3 | 1 | 404.49 |  | 404.49
ШТ
114 | -Прайс | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | 1 | 662.78 |  | 662.78
ШТ
115 | -Прайс | Датчик температуры воды погружной VSP-3 | 1 | 808.99 |  | 808.99
ШТ
116 | -Прайс | Датчик температуры канальный STK-3 | 2 | 808.99 |  | 1617.98
ШТ
117 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GDB 331.1E/KF | 1 | 2041.96 |  | 2041.96
ШТ
118 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E/4N Заслонка | 1 | 4525.78 |  | 4525.78
ШТ
119 | -Прайс | Смесительный узел SMEX 40-1.0 обратной конфигурации Нагреватель | 1 | 10679.65 |  | 10679.65
ШТ
120 | -Прайс | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м | 1 | 1913.63 |  | 1913.63
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 36159.24
|  | Стоимость оборудования |  |  | 36159.24
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 137405
Раздел 9. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.4 монтаж
КИПиА
141 | ТЕРм-08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=95% (НР = 43.77 руб.) СП=65% (СП = 29.95 руб.) | 1 | 237.81 | 33.23 | 237.81 | 43.62 | 33.23 | 2.32 | 2.32
|  |  | шт | 43.62 | 2.45 |  |  | 2.45
142 | ТЕРм-11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР=80% (НР = 347.16 руб.) СП=60% (СП = 260.37 руб.) | 5 | 136.27 | 40.25 | 681.35 | 415.55 | 201.25 | 4.49 | 22.45
|  |  | компл | 83.11 | 3.68 |  |  | 18.4
143 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 46.46 руб.) СП=60% (СП = 34.85 руб.) | 3 | 20.74 |  | 62.22 | 58.08 |  | 1.03 | 3.09
|  |  | шт | 19.36
144 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 4.56 руб.) СП=60% (СП = 3.42 руб.) | 0.006 | 1991.33 | 1281 | 11.95 | 4.18 | 7.69 | 40 | 0.24
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 1.52
145 | ТЕРм-11-02-042-04 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм НР=80% (НР = 34.54 руб.) СП=60% (СП = 25.9 руб.) | 1 | 174 | 64.4 | 174 | 37.28 | 64.4 | 2.25 | 2.25
|  |  | шт | 37.28 | 5.89 |  |  | 5.89
|  | Прямые затраты |  |  | 1167.33
|  | Материальные затраты |  |  | 302.05
|  | Основная зарплата |  |  | 558.71
|  | Эксплуатация машин |  |  | 306.57
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 28.26
|  | Накладные расходы |  |  | 476.49
|  | Сметная прибыль |  |  | 354.49
|  | Итого СМР |  |  | 1998
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 12368
|  | Итого с оборудованием |  |  | 12368
Раздел 10. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.4. Оборудование
КИПиА
148 | -Прайс | Блок управления ACW CR1-3R1R | 1 | 13820.64 |  | 13820.64
ШТ
149 | -Прайс | Датчик наружной температуры STN-3 | 1 | 404.49 |  | 404.49
ШТ
150 | -Прайс | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | 1 | 662.78 |  | 662.78
ШТ
151 | -Прайс | Датчик температуры воды погружной VSP-3 | 1 | 808.99 |  | 808.99
ШТ
152 | -Прайс | Датчик температуры канальный STK-3 | 2 | 808.99 |  | 1617.98
ШТ
153 | -Прайс | Комплект частотного преобразователя FC-051P1K75 (0,75 кВт, 4,2 А, 220 В) №132F0003 | 1 | 3862.99 |  | 3862.99
ШТ
154 | -Прайс | Комплект частотного преобразователя FC-051P3K0 (3 кВт, 7,2 А, 380 В) №132F0024 | 1 | 6605.1 |  | 6605.1
ШТ
155 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GDB 331.1E/KF | 1 | 2041.96 |  | 2041.96
ШТ
156 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E/4N Заслонка | 1 | 4525.78 |  | 4525.78
ШТ
157 | -Прайс | Смесительный узел SMEX 40-4.0 обратной конфигурации Нагреватель | 1 | 10679.65 |  | 10679.65
ШТ
158 | -Прайс | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м | 1 | 1913.63 |  | 1913.63
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 46943.99
|  | Стоимость оборудования |  |  | 46943.99
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 178387
Раздел 11. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.5 монтаж
КИПиА
174 | ТЕРм-08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм НР=95% (НР = 43.77 руб.) СП=65% (СП = 29.95 руб.) | 1 | 237.81 | 33.23 | 237.81 | 43.62 | 33.23 | 2.32 | 2.32
|  |  | шт | 43.62 | 2.45 |  |  | 2.45
175 | ТЕРм-11-03-011-01 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I НР=80% (НР = 347.16 руб.) СП=60% (СП = 260.37 руб.) | 5 | 136.27 | 40.25 | 681.35 | 415.55 | 201.25 | 4.49 | 22.45
|  |  | компл | 83.11 | 3.68 |  |  | 18.4
176 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 46.46 руб.) СП=60% (СП = 34.85 руб.) | 3 | 20.74 |  | 62.22 | 58.08 |  | 1.03 | 3.09
|  |  | шт | 19.36
177 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 4.56 руб.) СП=60% (СП = 3.42 руб.) | 0.006 | 1991.33 | 1281 | 11.95 | 4.18 | 7.69 | 40 | 0.24
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 1.52
178 | ТЕРм-11-02-042-04 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм НР=80% (НР = 34.54 руб.) СП=60% (СП = 25.9 руб.) | 1 | 174 | 64.4 | 174 | 37.28 | 64.4 | 2.25 | 2.25
|  |  | шт | 37.28 | 5.89 |  |  | 5.89
|  | Прямые затраты |  |  | 1167.33
|  | Материальные затраты |  |  | 302.05
|  | Основная зарплата |  |  | 558.71
|  | Эксплуатация машин |  |  | 306.57
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 28.26
|  | Накладные расходы |  |  | 476.49
|  | Сметная прибыль |  |  | 354.49
|  | Итого СМР |  |  | 1998
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 12368
|  | Итого с оборудованием |  |  | 12368
Раздел 12. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. ПВ1.5. Оборудование
КИПиА
183 | -Прайс | Блок управления ACW CR1-11 | 1 | 13503.98 |  | 13503.98
ШТ
184 | -Прайс | Датчик наружной температуры STN-3 | 1 | 404.49 |  | 404.49
ШТ
185 | -Прайс | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | 1 | 662.78 |  | 662.78
ШТ
186 | -Прайс | Датчик температуры воды погружной VSP-3 | 1 | 808.99 |  | 808.99
ШТ
187 | -Прайс | Датчик температуры канальный STK-3 | 2 | 808.99 |  | 1617.98
ШТ
188 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GDB 331.1E/KF | 1 | 2041.96 |  | 2041.96
ШТ
189 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E/4N Заслонка | 1 | 4525.78 |  | 4525.78
ШТ
190 | -Прайс | Регулятор мощности однофазный R-E-6G №302049/302109 | 2 | 3127.11 |  | 6254.22
ШТ
191 | -Прайс | Смесительный узел SMEX 40-1.0 обратной конфигурации Нагреватель | 1 | 10679.65 |  | 10679.65
ШТ
192 | -Прайс | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м | 1 | 1913.63 |  | 1913.63
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 42413.46
|  | Стоимость оборудования |  |  | 42413.46
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 161171
Раздел 13. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В1 монтаж
КИПиА
201 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 15.49 руб.) СП=60% (СП = 11.62 руб.) | 1 | 20.74 |  | 20.74 | 19.36 |  | 1.03 | 1.03
|  |  | шт | 19.36
202 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 2.28 руб.) СП=60% (СП = 1.71 руб.) | 0.003 | 1991.33 | 1281 | 5.97 | 2.09 | 3.84 | 40 | 0.12
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 0.76
|  | Прямые затраты |  |  | 26.71
|  | Материальные затраты |  |  | 1.42
|  | Основная зарплата |  |  | 21.45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.84
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 0.76
|  | Накладные расходы |  |  | 17.77
|  | Сметная прибыль |  |  | 13.33
|  | Итого СМР |  |  | 58
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 359
Раздел 14. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В1. Оборудование
КИПиА
203 | -Прайс | Защитное реле STDT 16 №382011 | 1 | 2850.95 |  | 2850.95
ШТ
204 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E/4N Заслонка | 1 | 4525.78 |  | 4525.78
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 7376.73
|  | Стоимость оборудования |  |  | 7376.73
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 28032
Раздел 15. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В6 монтаж
КИПиА
213 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 15.49 руб.) СП=60% (СП = 11.62 руб.) | 1 | 20.74 |  | 20.74 | 19.36 |  | 1.03 | 1.03
|  |  | шт | 19.36
214 | ТЕРм-12-15-003-01 | Электропривод колонковый, масса 27 кг НР=80% (НР = 2.28 руб.) СП=60% (СП = 1.71 руб.) | 0.003 | 1991.33 | 1281 | 5.97 | 2.09 | 3.84 | 40 | 0.12
|  |  | т | 696.4 | 252.64 |  |  | 0.76
|  | Прямые затраты |  |  | 26.71
|  | Материальные затраты |  |  | 1.42
|  | Основная зарплата |  |  | 21.45
|  | Эксплуатация машин |  |  | 3.84
|  | в тч ЗП машинистов |  |  | 0.76
|  | Накладные расходы |  |  | 17.77
|  | Сметная прибыль |  |  | 13.33
|  | Итого СМР |  |  | 58
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 359
Раздел 16. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В6. Оборудование
КИПиА
215 | -Прайс | Защитное реле STDT 16 №382011 | 1 | 2850.95 |  | 2850.95
ШТ
216 | -Прайс | Привод воздушной заслонки GMA 321.1E/4N Заслонка | 1 | 4525.78 |  | 4525.78
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 7376.73
|  | Стоимость оборудования |  |  | 7376.73
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 28032
Раздел 17. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В7 монтаж
КИПиА
219 | ТЕРм-11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг НР=80% (НР = 15.49 руб.) СП=60% (СП = 11.62 руб.) | 1 | 20.74 |  | 20.74 | 19.36 |  | 1.03 | 1.03
|  |  | шт | 19.36
|  | Прямые затраты |  |  | 20.74
|  | Материальные затраты |  |  | 1.38
|  | Основная зарплата |  |  | 19.36
|  | Накладные расходы |  |  | 15.49
|  | Сметная прибыль |  |  | 11.62
|  | Итого СМР |  |  | 48
|  | Пересчет СМР в текущие цены |  | 6,19 | 297
Раздел 18. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В7. Оборудование
КИПиА
220 | -Прайс | Защитное реле STDT 16 №382011 | 1 | 2850.95 |  | 2850.95
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 2850.95
|  | Стоимость оборудования |  |  | 2850.95
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 10834
Раздел 20. ОБЩЕОБМЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ. В8. Оборудование
КИПиА
224 | -Прайс | Защитное реле STDT 16 №382011 | 1 | 2850.95 |  | 2850.95
ШТ
|  | Прямые затраты |  |  | 2850.95
|  | Стоимость оборудования |  |  | 2850.95
|  | Оборудование в текущих ценах |  | 3,8 | 10834
Итого по акту: |  |  |  |  | 284058.26 |  | 4312.88 | 2090.8 |  | 234.99
189.25
бц
|  | Итого СМР в т.ц |  |  | 91886 | [5 empty] | 14844.26
|  | Оборудование в т.ц. |  |  | 1047176 | [5 empty] | 275572.63

## Система оперативной связи (hidden)
ВЫКИПИРОВКА ПО СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ ИЗ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 2000 год
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2
1 | 02-01-14 | Система оперативной связи |  |  |  |  | 0
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 1 | 1
|  | Итого по главе 6 | 0 | 0 |  |  | 0
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСНр81-05-01-2001 п. 5.9 | Временные здания и сооружения 1,8% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главе 8 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главам 2-8 | 0 | 0 |  |  | 0
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСНр81-05-02-2007 п. 7.2 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Итого по главам 6-9 | 0 | 0 |  |  | 0
Глава 10. Технический надзор
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 | Проведение строительного контроля и авторский надзор 1,93%. |  |  |  | 0 | 0
|  | Строительный контроль 1,93% |  |  |  | 0 | 0
|  | Итого по главам 6-10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Итого с непредвиденными | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  | НДС 18% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Итого с НДС | 0 | 0 |  | 0 | 0
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,

## Разрушение валунов (hidden)
ВЫКИПИРОВКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ИЗ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Центр спортивный с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом" по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Ленинградское шоссе, д. 103, в III планировочном районе.
Составлен(а) в ценах по состоянию на 4 квартал 2017 года.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 7.
1 | 07-01-01 ДОП | Разрушение валунов | 363.73 |  |  |  | 363.73
|  | Индексы пересчета в цены 4 квартала 2017года (Письмо Минстроя от 26.12.2017 №49127-ХМ/09) | 1 | 1 | 1
|  | Итого по главе 7 | 363.73 | 0 | 0 |  | 363.73
Глава 8. Временные здания и сооружения
2 | ГСНр81-05-01-2001 п. 5.9 | Временные здания и сооружения 1,8% | 6.55 | 0 |  |  | 6.55
|  | Итого по главе 8 | 6.55 | 0 |  |  | 6.55
|  | Итого по главам 7-8 | 370.28 | 0 | 0 |  | 370.28
Глава 9. Прочие работы и затраты
3 | ГСНр81-05-02-2007 п. 7.2 | Удорожание работ в зимнее время 1,5% | 5.55 | 0 |  |  | 5.55
4 |  | Присоединение к эл сетям |  |  |  |  | 0
|  | Итого по главе 9 | 5.55 | 0 |  | 0 | 5.55
|  | Итого по главам 7-9 | 375.83 | 0 | 0 | 0 | 375.83
Глава 10. Технический надзор
5 | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 | Строительный контроль 1,93% |  |  |  | 7.25 | 7.25
|  | Итого по главе 10 |  |  |  | 7.25 | 7.25
|  | Итого по главам 7-10 | 375.83 | 0 | 0 | 7.25 | 383.08
9 | МДС 81-35.2004 | Непредвиденные расходы 2% | 7.52 | 0 | 0 | 0.15 | 7.67
10 |  | Итого с непредвиденными | 383.35 | 0 | 0 | 7.4 | 390.75
11 |  | НДС 18% | 69 | 0 | 0 | 1.33 | 70.33
12 |  | Итого с НДС | 452.35 | 0 | 0 | 8.73 | 461.08
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
и.о. начальника
Заказчик
[должность,