Приложение № 4

к договору подряда №

от «       »          2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Капитальный ремонт участков сети тепловодоснабжения мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска (ТК211-ТК39, ТК122-ТК139, ТК138-ТК139, ТК128-ТК192, ТК95-ТК192, ТК1-ТК18)», в том числе: «Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения   ТК138– ТК139 Вынгапуровский».

1.Наименование выполняемых работ:

«Капитальный ремонт участков сети тепловодоснабжения мкр. Вынгапуровский г. Ноябрьска (ТК211-ТК39, ТК122-ТК139, ТК138-ТК139, ТК128-ТК192, ТК95-ТК192, ТК1-ТК18)», в том числе: «Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения ТК138-ТК139 Вынгапуровский».

2.Место выполнения работ:

ЯНАО, г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул.Ленина, д. №24.

3.Срок выполнения работ:

С момента заключения договора по 31 августа 2024 года, работы по замене трубопроводов и врезке в существующие сети с 01 июня по 20 августа 2024 года.

4.Объем и стоимость выполняемых работ:

7 305 157,29 рублей, в т.ч. НДС 1 217 526,22 рублей.

Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной и сметной документацией, графиком производства работ.

5. Виды выполняемых работ:

Выполнить работы согласно техническому заданию в соответствии с ведомостью объемов работ, проектной и сметной документацией, графиком производства работ.

Перечень работ включает:

1. Земляные работы

2. Демонтаж трубопроводов Т1,Т2 д.250мм,  Т3-150мм, Т4-100мм, ХВС д.150  - 27,5 метров.

3. Бесканальная прокладка трубопроводов Т1,Т2,Т3,Т4,В1 диаметром 250/250/150/100/150 – от ТК138 до ТК139 – 27,5 метров , промывка и гидравлическое испытание трубопроводов.

Материал прокладываемых труб:

-Т1, Т2 :  трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, наружный диаметр оболочки 400 мм.

-Т3: трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм.

-Т4: трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке, номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм, наружный диаметр оболочки 200 мм.

-В1:трубы стальные электросварные оцинкованные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке номинальное давление 1,6 МПа, рабочая температура до 140 °C, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, наружный диаметр оболочки 250 мм.

4. Устройство неподвижных опор из монолитного железобетона.

5.Установка сильфонных компенсаторов д.273мм – 2шт, д.159мм-1шт, д.108мм-1 шт.

6.Разборка  и устройство новой теплокамеры ТК138 и сбросного колодца.

7. Восстановление теплокамеры ТК139.

8. В теплокамере ТК139 замена трубопроводов до ответного фланца после запорной арматуры, замена запорной арматуры на сетях Т1,Т2,Т3,Т4,В1 (краны шаровые полно-проходные) Т1, Т2 д.250-2шт, Т3 д.150-1шт, Т4 д.100-1шт, В1 д.150-1шт, вентили д.40-10шт.

9. В теплокамере ТК138 замена всех трубопроводов в теплокамере, замена всей запорной арматуры в теплокамере (краны шаровые полно-проходные), д.250-2шт, д.150-4шт, д.100-3шт, д.80-2шт, д.50-4шт, вентили д.40-10шт.

10. Обратная засыпка траншеи и планировка участка.

11. Уборка мусора, оформление и сдача исполнительной документации Заказчику.

6.Общие требования к выполнению работ:

1. До начала выполнения физических объемов работ, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 12.10.93 №1090 «О правилах дорожного движения», ОДМ 218.6.014-2014 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» Подрядчик должен оградить место производства работ ограждениями стандартного типа, окрашенными цветами ярких тонов в соответствии с нормами. В тёмное время суток обеспечить ограждения световыми сигналами красного цвета, установить дорожные знаки и указатели стандартного типа, установить на видном месте табличку с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, ФИО и контактного телефона производителя работ, а также срока начала и окончания выполнения работ.

2. При организации и производстве работ по ремонту необходимо обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ, сметой определяющими объем и содержание работ, а также соблюдать требования, предъявляемые следующими нормативно-техническими документами:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012г. №280;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 марта 2014 г. №102).

- СП 74.13330.2011 «Тепловые сети».

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

3. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства имеющей компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (статья 55.8, статья 55.16 Градостроительного кодекса РФ). При этом уровень ответственности по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств участника закупки должен быть не ниже его ценового предложения (часть 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ).

Нахождение в членстве саморегулируемой организации должно быть подтверждено выпиской из реестра членов саморегулируемой организации с правом выполнения работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии) по форме, утвержденной Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86«Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».

В соответствии с частью 3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация.

В соответствии с ч. 4 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр. лицам с гос. участием в случаях, которые перечислены в  ч. 2.2. ст.52 ГрК РФ и участникам аукциона, которые предложат цену контракта 3 млн. рублей и менее в силу ч. 2.1. ст. 52 ГрК РФ.

4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.

5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;

6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;

7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.

9. Исполнитель должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.

11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.

13. Заказчик имеет право:

- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;

- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;

- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;

- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре.

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;

- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

14. Подрядчик соглашается  на осуществление Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска проведения проверок соблюдения условий и порядка предоставления Субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, и  финансового контроля проверок в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Порядок выполнения работ:

1. Для выполнения работ по заключаемому договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

- приступить к выполнению работ в сроки, указанные в договоре.

Выполнить работу в полном объеме в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями и сдать ее результат Заказчику в установленный договором срок.

- Обеспечить производство и качество работ в полном соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ, сметой определяющими объемы, виды и содержание работ.

-  Разработать схему организации движения транспортных средств и ограждения зоны при производстве работ и согласовать ее в УЖКХТЭС и ГИБДД.

- Все виды материалов, поставляемых Подрядчиком, должны соответствовать требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводом правил, требованиям пожарной безопасности иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество и пригодность для выполнения работ и обеспечить предоставление заказчику данных документов до момента начала выполнения работ. Материалы должны быть новыми, ранее не используемыми, с действующими сроками годности, их применение должно согласовываться с Заказчиком.

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

1. Приемка работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей сторон.

2. Приемка работ осуществляется по фактически выполненным объемам работ. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (далее – Резерв) может быть использован подрядчиком только в случае расхождения объемов, диаметров трубопроводов и запорной арматуры, заложенных в проектной документации с фактическими величинами на площадке. Необходимость использования Подрядчиком Резерва согласовывается с Заказчиком. После согласования Заказчиком использования Резерва, соответствующие изменения вносятся в проектно-сметную документацию. В случае невыполнения указанных требований оплата использования Резерва не производится.

3. Приемке результата выполнения работы должны предшествовать испытания на прочность и плотность трубопровода в присутствии Заказчика. Приемка результата выполненной работы производится при положительном результате испытаний и наличии исполнительной документации о выполненных работах:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного заказчиком и исполнителем работ;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подписанной заказчиком и исполнителем работ;

- общего журнала работ по форме КС-6;

- актов освидетельствования скрытых работ, оформленных согласно приказу Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (в случае проведения скрытых работ).

4. Контроль качества работ и используемых в процессе работ материалов, должен осуществляться специальными службами Подрядчика, оснащенными техническими средствами. Основные материалы, такие как труба, изоляция трубопроводов и запорная арматура, проходят входной контроль со стороны Заказчика с составлением акта входного контроля.

9. Требования по объёму гарантий качества работ:

1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.

2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.

5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.

7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.

8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.

10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

Заказчик:                                                                       Подрядчик:

Генеральный директор

АО «ВТВК»

_______________ В.М.Могила                                ____________________

М.П.                                                                             М.П.