**Запрос на разъяснения положений документации (№ извещения в ЕИС 32413373143):**

«В разделе 2 Покрытие баскетбольной площадки нет подготовки основания. Это ошибка в смете или есть существующие основание? Если ошибка, то просим внести доп работы по подготовке основания в смету. Если существующее, то в каком состоянии и пригодно ли оно для укладки асфальта?»

**Ответ на запрос разъяснений положений документации:**

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что баскетбольная площадка существующая, с асфальтовым покрытием. Пунктами 140-141 ЛСР № 2 ЛРС-02-01-01 учтено устройство асфальтового покрытия толщиной 60 мм по существующему асфальтовому покрытию, так как в сметной документации нет расценки на демонтаж данного покрытия и слоев основания.