ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 Уважаемый заказчик, просим Вас разъяснить положения аукционной документации;

В техническом задание указано:

В позиции 4 и 5. Характеристика Напряжение, В: 220/380.

В позиции 8. Характеристика Вид крепления: страиваемый/накладной/подвесной

Просьба дать разъяснение, как читать символ «/»? Указывать одно конкретное значение или указывать без изменений? В инструкции не указано.

В позиции 6. Характеристика Диапазон температур: не менее (-40….+60).

Просьба дать разъяснение, как читать символ «…» многоточие? И что обозначают круглые скобки? В инструкции не указано.

Разъяснение:

В позиции 4 и 5. Номинальное напряжение 660В

В позиции 8. Характеристика Вид крепления: Встраиваемый в подвесной потолок типа Армстронг, а так же могут применятся как накладной потолочный.

Символ «/» можно читать как « ,» .

В позиции 6. Температура эксплуатации от -40 до +60