## +Охранная сигнализация - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, д.2 | [18 empty] | Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинска, ул.Серова, д.2
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03
Охранная сигнализация | [19 empty] | Охранная сигнализация
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Т.100-06.002.23-ОС;
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | IV квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 423.57 | (23,31) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.04 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 133.78 | (3,64) | тыс.руб.
| монтажных работ | 376.87 | (14,14) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 377.97 |  | чел.час.
| оборудования | 46.66 | (9,17) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 12.05 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [20 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 10: 72.43; 11: 36.71; 12: 2658.91 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 8.88; 11: 8.17; 12: 72.55 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 7.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 81.31; 12: 2731.46 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.43; 12: 2658.91 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 65.19; 12: 2393.02 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.32; 12: 1223.1 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.82; 12: 6347.58 | [13 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.2.06.01-0031 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "ВЭРС-GSM" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1108.27 |  | 1108.27 | 5.09 | 5641.09 | [9 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "ВЭРС-GSM"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1108.27; 12: 5641.09 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+1 | [26 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 20.44; 11: 36.71; 12: 750.35 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.76; 11: 8.17; 12: 6.21 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 21.2; 12: 756.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.44; 12: 750.35 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.83; 12: 727.84 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.42; 12: 382.68 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.45; 12: 1867.08 | [13 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-62.4.02.03-0022 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 303.8 |  | 303.8 | 5.09 | 1546.34 | [9 empty] | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.8; 12: 1546.34 | [13 empty] | Всего по позиции
5 О | ФССЦ-62.4.01.01-0004 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 77.5 |  | 77.5 | 5.09 | 394.48 | [9 empty] | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 7 А/ч
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.5; 12: 394.48 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 282.8; 11: 36.71; 12: 10381.59 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 44.8; 11: 8.17; 12: 366.02 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 29.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 327.6; 12: 10747.61 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 282.8; 12: 10381.59 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 254.52; 12: 9343.43 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 130.09; 12: 4775.53 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 712.21; 12: 24866.57 | [13 empty] | Всего по позиции
7 О | ФССЦ-61.2.01.06-0003 | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" |  |  | 10 шт | 3.5 | 1 | 3.5 | 723.7 |  | 2532.95 | 5.09 | 12892.72 | [9 empty] | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2532.95; 12: 12892.72 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 17; 6: 1; 7: 17 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 10: 941.97; 11: 36.71; 12: 34579.72 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 73.1; 11: 8.17; 12: 597.23 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 97.92 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 1015.07; 12: 35176.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 941.97; 12: 34579.72 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 847.77; 12: 31121.75 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 433.31; 12: 15906.67 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2296.15; 12: 82205.37 | [13 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-61.2.01.07-0006 | Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК" |  |  | 10 шт | 1.7 | 1 | 1.7 | 2265.4 |  | 3851.18 | 5.09 | 19602.51 | [9 empty] | Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3851.18; 12: 19602.51 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
|  | Объем=1+1 | [26 empty] | Объем=1+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59; 10: 118; 11: 36.71; 12: 4331.78 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.38; 10: 8.76; 11: 8.17; 12: 71.57 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 7: 11.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.38; 10: 126.76; 12: 4403.35 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 118; 12: 4331.78 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 106.2; 12: 3898.6 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.28; 12: 1992.62 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 287.24; 12: 10294.57 | [13 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-61.2.06.01-0009 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1037.76 |  | 1037.76 | 5.09 | 5282.2 | [9 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8)
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1037.76; 12: 5282.2 | [13 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.2.07.10-0001 | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 255.13 |  | 255.13 | 5.09 | 1298.61 | [9 empty] | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 255.13; 12: 1298.61 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  | 4: коробка; 5: 35; 6: 1; 7: 35 | [9 empty] | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.24; 10: 673.4; 11: 36.71; 12: 24720.51 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 37.69; 10: 1319.15; 11: 14.63; 12: 19299.16 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.94; 10: 137.9; 11: 36.71; 12: 5062.31 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 11.24; 10: 393.4; 11: 8.17; 12: 3214.08 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 70 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 11.9 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.17; 10: 2385.95; 12: 47233.75 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 811.3; 12: 29782.82 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 730.17; 12: 26804.54 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 373.2; 12: 13700.1 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3489.32; 12: 87738.39 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФССЦ-20.5.02.03-0003 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) |  |  | шт | 35 | 1 | 35 | 2.41 |  | 84.35 | 8.17 | 689.14 | [9 empty] | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.35; 12: 689.14 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Прибор ОПС на 4 луча
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.2; 10: 50.4; 11: 36.71; 12: 1850.18 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.37; 10: 8.74; 11: 8.17; 12: 71.41 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 4.8 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.57; 10: 59.14; 12: 1921.59 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 50.4; 12: 1850.18 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 45.36; 12: 1665.16 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 23.18; 12: 851.08 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 127.68; 12: 4437.83 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФССЦ-25.2.01.07-0001 | Изоляторы |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 51.5 |  | 103 | 8.17 | 841.51 | [9 empty] | Изоляторы
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 103; 12: 841.51 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=0,5*2 | [26 empty] | Объем=0,5*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 154.92; 11: 36.71; 12: 5687.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.31; 11: 14.63; 12: 4.54 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.14; 11: 36.71; 12: 5.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 51.53; 11: 8.17; 12: 421 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 16.29 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 206.76; 12: 6112.65 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.06; 12: 5692.25 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 150.41; 12: 5521.48 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 79.08; 12: 2903.05 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.25; 12: 14537.18 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм |  |  | 100 м | 1 | 1 | 1 | 730 |  | 730 | 8.17 | 5964.1 | [9 empty] | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730; 12: 5964.1 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Стяжки пластиковые крепежные |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 150 |  | 150 | 8.17 | 1225.5 | [9 empty] | Стяжки пластиковые крепежные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150; 12: 1225.5 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [9 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 10: 16.11; 11: 36.71; 12: 591.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 10: 3.04; 11: 14.63; 12: 44.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 0.2; 11: 36.71; 12: 7.34 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 1.7; 11: 8.17; 12: 13.89 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 1.7136 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.0162 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 20.85; 12: 649.77 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 16.31; 12: 598.74 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 15.82; 12: 580.78 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 8.32; 12: 305.36 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 44.99; 12: 1535.91 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-24.3.01.03-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 9 | 1 | 9 | 4.71 |  | 42.39 | 8.17 | 346.33 | [9 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.39; 12: 346.33 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФССЦ-20.2.08.07-0055 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17 |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 42.9 |  | 2.57 | 8.17 | 21 | [9 empty] | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.57; 12: 21 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-01.7.15.07-0097 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм |  |  | 100 шт | 4 | 1 | 4 | 20.7 |  | 82.8 | 8.17 | 676.48 | [9 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.8; 12: 676.48 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 110.11 |  | 110.11 | 8.17 | 899.6 | [9 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.11; 12: 899.6 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-14.5.01.11-0601 | Состав уплотнительный УС-65 |  |  | т | 0.001 | 1 | 0.001 | 13808.6 |  | 13.81 | 8.17 | 112.83 | [9 empty] | Состав уплотнительный УС-65
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.81; 12: 112.83 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [9 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 10: 12.42; 11: 36.71; 12: 455.94 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 0.24; 11: 8.17; 12: 1.96 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 1.32 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 12.66; 12: 457.9 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.42; 12: 455.94 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.18; 12: 410.35 | [11 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.71; 12: 209.73 | [11 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.55; 12: 1077.98 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 343.28 |  | 20.6 | 8.17 | 168.3 | [9 empty] | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.6; 12: 168.3 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 4.56; 11: 36.71; 12: 167.4 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 0.33; 11: 14.63; 12: 4.83 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.05; 11: 36.71; 12: 1.84 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 1.3; 11: 8.17; 12: 10.62 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 0.4851 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0036 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 6.19; 12: 182.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.61; 12: 169.24 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.47; 12: 164.16 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.35; 12: 86.31 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.01; 12: 433.32 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.09; 6: 1; 7: 0.09 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.2; 10: 1.55; 11: 36.71; 12: 56.9 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.16; 11: 14.63; 12: 2.34 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.02; 11: 36.71; 12: 0.73 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.31; 10: 0.75; 11: 8.17; 12: 6.13 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 7: 0.1647 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0018 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.32; 10: 2.46; 12: 65.37 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1.57; 12: 57.63 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1.52; 12: 55.9 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.8; 12: 29.39 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4.78; 12: 150.66 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.34; 10: 35.34; 11: 36.71; 12: 1297.33 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 1.81; 11: 14.63; 12: 26.48 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.26; 11: 36.71; 12: 9.54 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.8; 10: 10.8; 11: 8.17; 12: 88.24 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 3.76 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.02 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.95; 10: 47.95; 12: 1412.05 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.6; 12: 1306.87 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 34.53; 12: 1267.66 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.16; 12: 666.5 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 100.64; 12: 3346.21 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 2.22; 6: 1; 7: 2.22 | [9 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 279.63; 11: 36.71; 12: 10265.22 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 8.04; 11: 14.63; 12: 117.63 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 1.11; 11: 36.71; 12: 40.75 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.2; 10: 73.7; 11: 8.17; 12: 602.13 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 29.748 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0888 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.78; 10: 361.37; 12: 10984.98 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 280.74; 12: 10305.97 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 272.32; 12: 9996.79 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 143.18; 12: 5256.04 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 776.87; 12: 26237.81 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-21.1.08.01-0153 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 |  |  | 1000 м | 0.278 | 1 | 0.278 | 6021.87 |  | 1674.08 | 8.17 | 13677.23 | [9 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1674.08; 12: 13677.23 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-21.1.08.01-0154 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.018 | 1 | 0.018 | 8295.29 |  | 149.32 | 8.17 | 1219.94 | [9 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.32; 12: 1219.94 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-21.1.04.01-1044 | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.044 | 1 | 0.044 | 896.28 |  | 39.44 | 8.17 | 322.22 | [9 empty] | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 39.44; 12: 322.22 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 10: 30.23; 11: 36.71; 12: 1109.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 0.54; 11: 14.63; 12: 7.9 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.08; 11: 36.71; 12: 2.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 18.56; 11: 8.17; 12: 151.64 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 3.216 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 49.33; 12: 1269.28 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.31; 12: 1112.68 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.4; 12: 1079.3 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.46; 12: 567.47 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.19; 12: 2916.05 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 4999.13 |  | 49.99 | 8.17 | 408.42 | [9 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.99; 12: 408.42 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 7977.06 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2694.2 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1333.38 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 139.76 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3949.48 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 11896.61 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2694.2 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1333.38 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 139.76 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3949.48 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2588.69 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1330.86 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 9166.59 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 9166.59 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2833.96 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2588.69 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1330.86 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 21063.2 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
37 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 55; 6: 1; 7: 55 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Объем=1+35+17+1+1 | [26 empty] | Объем=1+35+17+1+1
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [30 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 9: 0.3; 10: 914.27; 11: 36.71; 12: 33562.85 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 9: 0; 10: 0; 11: 8.17 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 0.3; 7: 95.04 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 914.27; 12: 33562.85 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 914.27; 12: 33562.85 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 822.84; 12: 30206.57 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 420.56; 12: 15438.91 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2157.67; 12: 79208.33 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
|  | Объем=1+1 | [26 empty] | Объем=1+1
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [30 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.62; 9: 0.3; 10: 35.77; 11: 36.71; 12: 1313.12 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.26; 9: 0; 10: 0; 11: 8.17 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 0.3; 7: 3.456 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.88; 10: 35.77; 12: 1313.12 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 35.77; 12: 1313.12 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 32.19; 12: 1181.81 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 16.45; 12: 604.04 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 84.41; 12: 3098.97 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.05 | 1 | 0.05 | 42.98 |  | 2.15 | 14.63 | 31.45 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.15; 12: 31.45 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км |  |  | 1 т груза | 0.05 | 1 | 0.05 | 14.17 |  | 0.71 | 12.65 | 8.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 8.98 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 952.9 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 950.04 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 2.15 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | Перевозка |  |  | 10: 0.71 | [17 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2.86 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2.15 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.15 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Перевозка |  |  | 10: 0.71 | [17 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2242.08 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 950.04 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 855.03 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 437.01 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 950.04 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 855.03 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 437.01 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 2244.94 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8929.96; 12: 185595.12 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3644.24; 12: 133780.05 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1335.53; 12: 19538.81 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 139.76; 12: 5130.59 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 3949.48; 12: 32267.28 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 0.71; 12: 8.98 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2.86; 12: 40.43 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2.15; 12: 31.45 | [21 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 2.15; 12: 31.45 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | Перевозка |  |  | 10: 0.71; 12: 8.98 | [21 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14138.69; 12: 376872.41 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3644.24; 12: 133780.05 | [21 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1333.38; 12: 19507.36 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 139.76; 12: 5130.59 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 3949.48; 12: 32267.28 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3443.72; 12: 126419.14 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1767.87; 12: 64898.58 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 9166.59; 12: 46657.95 | [21 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 9166.59; 12: 46657.95 | [21 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3784; 12: 138910.64 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3443.72; 12: 126419.14 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1767.87; 12: 64898.58 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 23308.14; 12: 423570.79 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Т.А. Кандеева) | [23 empty] | (Т.А. Кандеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [36 empty] | (В.В. Махмут)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.