## +Пожарная сигнализация - ЛСР по
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, д.2 | [18 empty] | Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинска, ул.Серова, д.2
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-04
Пожарная сигнализация | [19 empty] | Пожарная сигнализация
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Т.100-06.002.23-ПС;
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | IV квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1287.38 | (95,44) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 0.04 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 372.83 | (10,16) | тыс.руб.
| монтажных работ | 976.81 | (34,43) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 1068.66 |  | чел.час.
| оборудования | 310.53 | (61,01) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.51 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [20 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 10: 72.43; 11: 36.71; 12: 2658.91 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 8.88 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 7.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 81.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.43; 12: 2658.91 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 65.19; 12: 2393.02 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.32; 12: 1223.1 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.82 | [13 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 386.3 |  | 386.3 | [11 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.3 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=1+2 | [26 empty] | Объем=1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 30.66; 11: 36.71; 12: 1125.53 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 1.14 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 3.09 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 31.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.66; 12: 1125.53 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.74; 12: 1091.76 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.64; 12: 574.02 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 77.18 | [13 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-62.4.02.03-0022 | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2 |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 303.8 |  | 303.8 | [11 empty] | Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 303.8 | [13 empty] | Всего по позиции
5 О | ФССЦ-62.4.01.01-0007 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 331.13 |  | 662.26 | [11 empty] | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.26 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | [20 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59; 10: 59; 11: 36.71; 12: 2165.89 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.38; 10: 4.38 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.7; 7: 5.7 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 63.38; 10: 63.38 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59; 12: 2165.89 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 53.1; 12: 1949.3 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.14; 12: 996.31 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 143.62 | [13 empty] | Всего по позиции
7 О | ФССЦ-61.2.06.01-0011 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 386.3 |  | 386.3 | [11 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка: "C2000-Ethernet"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 386.3 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | [20 empty] | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 72.43; 10: 72.43; 11: 36.71; 12: 2658.91 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 8.88; 10: 8.88 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 7: 7.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 81.31; 10: 81.31 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 72.43; 12: 2658.91 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 65.19; 12: 2393.02 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 33.32; 12: 1223.1 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 179.82 | [13 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-61.2.06.01-0009 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1037.76 |  | 1037.76 | [11 empty] | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8)
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1037.76 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [9 empty] | Прибор или аппарат
|  | Объем=2+6 | [26 empty] | Объем=2+6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 81.76; 11: 36.71; 12: 3001.41 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 3.04 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 8.24 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 84.8 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.76; 12: 3001.41 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.31; 12: 2911.37 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.7; 12: 1530.72 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.81 | [13 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-61.2.07.05-0054 | Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр" |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 67.66 |  | 135.32 | [11 empty] | Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.32 | [13 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.2.07.05-0053 | Модуль реле для ППКОП "Пикет-2", марка "МР-1" |  |  | 10 шт | 0.6 | 1 | 0.6 | 390.9 |  | 234.54 | [11 empty] | Модуль реле для ППКОП "Пикет-2", марка "МР-1"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 234.54 | [13 empty] | Всего по позиции
13 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 150; 6: 1; 7: 150 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 16.16; 10: 2424; 11: 36.71; 12: 88985.04 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.08; 10: 462 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 7: 252 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.24; 10: 2886 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2424; 12: 88985.04 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2181.6; 12: 80086.54 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1115.04; 12: 40933.12 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6182.64 | [13 empty] | Всего по позиции
14 О | ФССЦ-61.2.02.01-0001 | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы |  |  | 10 шт | 15 | 1 | 15 | 2246.2 |  | 33693 | [11 empty] | Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-О», без базы
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33693 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 28; 6: 1; 7: 28 | [9 empty] | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.08; 10: 226.24; 11: 36.71; 12: 8305.27 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1.28; 10: 35.84 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 7: 23.52 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 9.36; 10: 262.08 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.24; 12: 8305.27 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 203.62; 12: 7474.74 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 104.07; 12: 3820.42 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 569.77 | [13 empty] | Всего по позиции
16 О | ФССЦ-61.2.02.02-0001 | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-A1R максимально-дифференциальный «Leonardo-Т», без базы |  |  | 10 шт | 2.8 | 1 | 2.8 | 2188.6 |  | 6128.08 | [11 empty] | Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-A1R максимально-дифференциальный «Leonardo-Т», без базы
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6128.08 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  |  | 4: шт; 5: 11; 6: 1; 7: 11 | [9 empty] | Прибор ОПС на 4 луча
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.2; 10: 277.2; 11: 36.71; 12: 10176.01 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.37; 10: 48.07 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 26.4 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.57; 10: 325.27 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 277.2; 12: 10176.01 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 249.48; 12: 9158.41 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 127.51; 12: 4680.96 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 702.26 | [13 empty] | Всего по позиции
18 О | ФССЦ-61.2.02.03-0028 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10 |  |  | 10 шт | 1.7 | 1 | 1.7 | 300.5 |  | 510.85 | [11 empty] | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-10
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=1,1+0,6 | [26 empty] | Объем=1,1+0,6
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.85 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-25.2.01.07-0001 | Изоляторы |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 51.5 |  | 309 | [11 empty] | Изоляторы
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 309 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное |  |  | 4: шт; 5: 29; 6: 1; 7: 29 | [9 empty] | Табло сигнальное студийное или коридорное
| 1 | ОТ |  |  | 8: 53.16; 10: 1541.64; 11: 36.71; 12: 56593.6 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 15.92; 10: 461.68 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6; 7: 174 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 69.08; 10: 2003.32 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1541.64; 12: 56593.6 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1464.56; 12: 53763.92 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 817.07; 12: 29994.61 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4284.95 | [13 empty] | Всего по позиции
21 О | ФССЦ-61.2.04.07-0002 | Оповещатель световой "Луна" (ОПОП-1-9) 12/24В |  |  | шт | 29 | 1 | 29 | 28.35 |  | 822.15 | [11 empty] | Оповещатель световой "Луна" (ОПОП-1-9) 12/24В
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 822.15 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 20.44; 11: 36.71; 12: 750.35 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 21.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.44; 12: 750.35 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.83; 12: 727.84 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.42; 12: 382.68 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.45 | [13 empty] | Всего по позиции
23 О | ФССЦ-64.4.02.03-0001 | Модуль управляющий систем приточной вентиляции серии СМ |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 8353.7 |  | 16707.4 | [11 empty] | Модуль управляющий систем приточной вентиляции серии СМ
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16707.4 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
|  | Объем=0,5*2 | [26 empty] | Объем=0,5*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 154.92; 11: 36.71; 12: 5687.11 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.31 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.14; 11: 36.71; 12: 5.14 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 51.53 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 16.29 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.01 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 206.76 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 155.06; 12: 5692.25 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 150.41; 12: 5521.48 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 79.08; 12: 2903.05 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 436.25 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм |  |  | 100 м | 1 | 1 | 1 | 730 |  | 730 | [11 empty] | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 730 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Стяжки пластиковые крепежные |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 150 |  | 150 | [11 empty] | Стяжки пластиковые крепежные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [9 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 10: 80.54; 11: 36.71; 12: 2956.62 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 10: 15.21 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 1.02; 11: 36.71; 12: 37.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 8.5 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 8.568 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.081 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 104.25 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 81.56; 12: 2994.06 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 79.11; 12: 2904.24 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 41.6; 12: 1526.97 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.96 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-24.3.01.03-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 45 | 1 | 45 | 4.71 |  | 211.95 | [11 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 211.95 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФССЦ-20.2.08.07-0055 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17 |  |  | 100 шт | 0.45 | 1 | 0.45 | 42.9 |  | 19.31 | [11 empty] | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 19.31 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-01.7.15.07-0097 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм |  |  | 100 шт | 6 | 1 | 6 | 20.7 |  | 124.2 | [11 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 124.2 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 110.11 |  | 110.11 | [11 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.11 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-14.5.01.11-0601 | Состав уплотнительный УС-65 |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 13808.6 |  | 27.62 | [11 empty] | Состав уплотнительный УС-65
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.62 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [9 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 10: 12.42; 11: 36.71; 12: 455.94 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 0.24 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 1.32 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 12.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 12.42; 12: 455.94 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 11.18; 12: 410.35 | [11 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 5.71; 12: 209.73 | [11 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 29.55 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT |  |  | 100 шт | 0.06 | 1 | 0.06 | 343.28 |  | 20.6 | [11 empty] | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.6 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.45; 6: 1; 7: 0.45 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 22.8; 11: 36.71; 12: 836.99 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 1.63 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.23; 11: 36.71; 12: 8.44 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 6.52 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 2.4255 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.018 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 30.95 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 23.03; 12: 845.43 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.34; 12: 820.07 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.75; 12: 431.17 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 65.04 | [13 empty] | Всего по позиции
36 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 17.2; 10: 0.69; 11: 36.71; 12: 25.33 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.07 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.01; 11: 36.71; 12: 0.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8.31; 10: 0.33 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.83; 7: 0.0732 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0008 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 27.32; 10: 1.09 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.7; 12: 25.7 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 0.68; 12: 24.93 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 0.36; 12: 13.11 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.13 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.52; 6: 1; 7: 1.52 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.34; 10: 53.72; 11: 36.71; 12: 1972.06 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 2.75 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.4; 11: 36.71; 12: 14.68 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.8; 10: 16.42 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 5.7152 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0304 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.95; 10: 72.89 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 54.12; 12: 1986.74 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 52.5; 12: 1927.14 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 27.6; 12: 1013.24 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 152.99 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 9.14; 6: 1; 7: 9.14 | [9 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 1151.27; 11: 36.71; 12: 42263.12 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 33.09 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 4.57; 11: 36.71; 12: 167.76 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.2; 10: 303.45 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 122.476 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.3656 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.78; 10: 1487.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1155.84; 12: 42430.88 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1121.16; 12: 41157.95 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 589.48; 12: 21639.75 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3198.45 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦ-21.1.08.01-0153 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5 |  |  | 1000 м | 0.992 | 1 | 0.992 | 6021.87 |  | 5973.7 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,5
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5973.7 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-21.1.08.01-0154 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.1 | 1 | 0.1 | 8295.29 |  | 829.53 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 829.53 | [13 empty] | Всего по позиции
41 | ФССЦ-21.1.04.01-1044 | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.023 | 1 | 0.023 | 896.28 |  | 20.61 | [11 empty] | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.61 | [13 empty] | Всего по позиции
42 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 10: 30.23; 11: 36.71; 12: 1109.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 0.54 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.08; 11: 36.71; 12: 2.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 18.56 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 3.216 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 49.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.31; 12: 1112.68 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.4; 12: 1079.3 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.46; 12: 567.47 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.19 | [13 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 4999.13 |  | 49.99 | [11 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.99 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 16382.83 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 6312.39 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 53.6 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.45 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10016.84 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 25357.5 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 6312.39 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 53.6 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.45 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 10016.84 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 5878.4 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 3096.27 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 61007.76 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 61007.76 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 6318.84 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5878.4 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 3096.27 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 86365.26 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
44 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 228; 6: 1; 7: 228 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Объем=1+1+2+6+150+28+11+29 | [26 empty] | Объем=1+1+2+6+150+28+11+29
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [30 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 9: 0.3; 10: 3790.04; 11: 36.71; 12: 139132.37 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 0.3; 7: 393.984 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 3790.04 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3790.04; 12: 139132.37 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3411.04; 12: 125219.13 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1743.42; 12: 64000.89 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8944.5 | [13 empty] | Всего по позиции
45 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
|  | Объем=1+2 | [26 empty] | Объем=1+2
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [30 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.62; 9: 0.3; 10: 53.66; 11: 36.71; 12: 1969.86 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.26; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 0.3; 7: 5.184 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.88; 10: 53.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 53.66; 12: 1969.86 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 48.29; 12: 1772.87 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 24.68; 12: 906.14 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 126.63 | [13 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.05 | 1 | 0.05 | 42.98 |  | 2.15 | 14.63 | 31.45 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.15; 12: 31.45 | [13 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км |  |  | 1 т груза | 0.05 | 1 | 0.05 | 14.17 |  | 0.71 | 12.65 | 8.98 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 8.98 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 3846.56 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 3843.7 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86 | [17 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2.86 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86 | [17 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9071.13 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 3843.7 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 3459.33 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1768.1 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 3843.7 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 3459.33 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1768.1 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 9073.99 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 20229.39; 12: 455492.24 | [21 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10156.09; 12: 372830.06 | [21 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 53.6; 12: 784.17 | [21 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 6.45; 12: 236.77 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 10016.84; 12: 81837.58 | [21 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86; 12: 40.43 | [21 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 2.86; 12: 40.43 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86; 12: 40.43 | [21 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 34428.63; 12: 976809.75 | [21 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [32 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10156.09; 12: 372830.06 | [21 empty] | оплата труда
| СМР | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 53.6; 11: 14.63; 12: 784.17 | [21 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 6.45; 12: 236.77 | [21 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| СМР | материалы |  |  | 10: 10016.84; 11: 8.17; 12: 81837.58 | [21 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 9337.73; 12: 342787.38 | [21 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4864.37; 12: 178570.56 | [21 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 61007.76; 12: 310529.5 | [21 empty] | Оборудование
| ОБ | Инженерное оборудование |  |  | 10: 61007.76; 11: 5.09; 12: 310529.5 | [21 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 10162.54; 12: 373066.83 | [21 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 9337.73; 12: 342787.38 | [21 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4864.37; 12: 178570.56 | [21 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 95439.25; 12: 1287379.68 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Т.А. Кандеева) | [23 empty] | (Т.А. Кандеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [36 empty] | (В.В. Махмут)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.