## +Система видеонаблюдения испр -
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, д.2 | [18 empty] | Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинска, ул.Серова, д.2
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-05
Система видеонаблюдения | [19 empty] | Система видеонаблюдения
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Т.100-06.002.23-СВН;
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | IV квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 1687.54 | (289,94) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10.75 | (0,29) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 86.64 | (2,36) | тыс.руб.
| монтажных работ | 266.36 | (12,55) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 244.09 |  | чел.час.
| оборудования | 1410.43 | (277,1) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 6.55 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [9 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
|  | Объем=1+2 | [21 empty] | Объем=1+2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 61.32; 11: 36.71; 12: 2251.06 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 21.65; 10: 64.95; 11: 14.63; 12: 950.22 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 6.78; 11: 36.71; 12: 248.89 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 176.9; 10: 530.7; 11: 8.17; 12: 4335.82 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 6.18 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.54 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 218.99; 10: 656.97; 12: 7537.1 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.1; 12: 2499.95 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 66.06; 12: 2424.95 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 34.73; 12: 1274.97 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 757.76; 12: 11237.02 | [14 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-61.1.04.08-0001 | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х1680 мм |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8547.32 |  | 8547.32 | 5.09 | 43505.86 | [9 empty] | Шкаф телекоммуникационный, размер 800х800х1680 мм
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8547.32; 12: 43505.86 | [14 empty] | Всего по позиции
3 О | ФССЦ-61.1.03.03-0003 | Коммутатор управляемый марки DES-3528 |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2037.49 |  | 4074.98 | 5.09 | 20741.65 | [9 empty] | Коммутатор управляемый марки DES-3528
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4074.98; 12: 20741.65 | [14 empty] | Всего по позиции
4 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [9 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Объем=1+8 | [21 empty] | Объем=1+8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 10: 183.96; 11: 36.71; 12: 6753.17 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 10: 301.23; 11: 14.63; 12: 4406.99 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 30.78; 11: 36.71; 12: 1129.93 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 10: 26.46; 11: 8.17; 12: 216.18 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 7: 18.54 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 7: 2.79 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 511.65; 12: 11376.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 214.74; 12: 7883.1 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 208.3; 12: 7646.61 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 109.52; 12: 4020.38 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 829.47; 12: 23043.33 | [14 empty] | Всего по позиции
5 О | ФССЦ-64.4.02.03-0001 | Модуль управляющий систем приточной вентиляции серии СМ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 8353.7 |  | 8353.7 | 5.09 | 42520.33 | [9 empty] | Модуль управляющий систем приточной вентиляции серии СМ
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8353.7; 12: 42520.33 | [14 empty] | Всего по позиции
6 | ФССЦ-20.4.04.03-0001 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30 |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 286.45 |  | 2291.6 | 8.17 | 18722.37 | [9 empty] | Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2291.6; 12: 18722.37 | [14 empty] | Всего по позиции
7 | ФЕРм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [9 empty] | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке
| 1 | ОТ |  |  | 8: 550.86; 10: 5.51; 11: 36.71; 12: 202.27 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 9.06; 10: 0.09; 11: 14.63; 12: 1.32 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.26; 10: 0.01; 11: 36.71; 12: 0.37 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 67.19; 10: 0.67; 11: 8.17; 12: 5.47 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 55.53; 7: 0.5553 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1; 7: 0.001 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 627.11; 10: 6.27; 12: 209.06 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.52; 12: 202.64 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 5.35; 12: 196.56 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.82; 12: 103.35 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.44; 12: 508.97 | [14 empty] | Всего по позиции
8 | ФССЦ-20.4.03.07-0001 | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 209.93 |  | 209.93 | 8.17 | 1715.13 | [9 empty] | Блок электрических розеток 19" в пластиковом корпусе на 8 гнезд высотой 1U с фильтром
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 209.93; 12: 1715.13 | [14 empty] | Всего по позиции
9 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | [20 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.62; 10: 59.62; 11: 36.71; 12: 2188.65 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.26; 10: 7.26; 11: 8.17; 12: 59.31 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 5.76 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.88; 10: 66.88; 12: 2247.96 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.62; 12: 2188.65 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 53.66; 12: 1969.79 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 27.43; 12: 1006.78 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.97; 12: 5224.53 | [14 empty] | Всего по позиции
10 О | ФССЦ-62.4.02.01-0041 | Источник бесперебойного питания: "Аксай" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 347.79 |  | 347.79 | 5.09 | 1770.25 | [9 empty] | Источник бесперебойного питания: "Аксай"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 347.79; 12: 1770.25 | [14 empty] | Всего по позиции
11 | ФЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное |  |  | 4: шт; 5: 18; 6: 1; 7: 18 | [9 empty] | Устройство видеоконтрольное
|  | Объем=1+1+8+8 | [21 empty] | Объем=1+1+8+8
| 1 | ОТ |  |  | 8: 22.18; 10: 399.24; 11: 36.71; 12: 14656.1 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.9; 10: 16.2; 11: 14.63; 12: 237.01 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.1; 10: 1.8; 11: 36.71; 12: 66.08 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.44; 10: 7.92; 11: 8.17; 12: 64.71 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 36 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.18 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23.52; 10: 423.36; 12: 14957.82 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 401.04; 12: 14722.18 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 380.99; 12: 13986.07 | [12 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 212.55; 12: 7802.76 | [12 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1016.9; 12: 36746.65 | [14 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.3.01.02-0031 | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 43171.35 |  | 43171.35 | 5.09 | 219742.17 | [9 empty] | Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43171.35; 12: 219742.17 | [14 empty] | Всего по позиции
13 О | ФССЦ-61.3.03.01-0002 | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов/ вызывная панель* |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2061.4 |  | 2061.4 | 5.09 | 10492.53 | [9 empty] | Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов/ вызывная панель*
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2061.4; 12: 10492.53 | [14 empty] | Всего по позиции
14 О | ФССЦ-61.3.01.01-0001 | Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3" |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 4475.41 |  | 35803.28 | 5.09 | 182238.7 | [9 empty] | Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 35803.28; 12: 182238.7 | [14 empty] | Всего по позиции
15 О | ФССЦ-61.3.01.01-0007 | Видеокамера с объективом и поворотным устройством ESPRIT ES31C PELKO |  |  | компл | 8 | 1 | 8 | 9543.13 |  | 76345.04 | 5.09 | 388596.25 | [9 empty] | Видеокамера с объективом и поворотным устройством ESPRIT ES31C PELKO
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 76345.04; 12: 388596.25 | [14 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм11-04-002-01 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | [20 empty] | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 8.79; 10: 8.79; 11: 36.71; 12: 322.68 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.51; 10: 10.51; 11: 14.63; 12: 153.76 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.86; 10: 1.86; 11: 36.71; 12: 68.28 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 0.18; 10: 0.18; 11: 8.17; 12: 1.47 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 1.03 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.16 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.48; 10: 19.48; 12: 477.91 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.65; 12: 390.96 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 9.59; 12: 351.86 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 4.9; 12: 179.84 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 33.97; 12: 1009.61 | [14 empty] | Всего по позиции
17 О | ФССЦ-61.3.05.02-0002 | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600х1200 пикселов |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 11279.02 |  | 11279.02 | 5.09 | 57410.21 | [9 empty] | Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600х1200 пикселов
|  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) | [26 empty] | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11279.02; 12: 57410.21 | [14 empty] | Всего по позиции
18 О | ФССЦ-61.3.01.02-0021 | Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16/ жесткий дис* |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 20216.61 |  | 80866.44 | 5.09 | 411610.18 | [9 empty] | Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16/ жесткий дис*
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80866.44; 12: 411610.18 | [14 empty] | Всего по позиции
19 О | ФССЦ-61.2.07.03-0014 | Клавиатура сегментная для программирования, марка "Ладога КВ-С" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 190.14 |  | 190.14 | 5.09 | 967.81 | [9 empty] | Клавиатура сегментная для программирования, марка "Ладога КВ-С"
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 190.14; 12: 967.81 | [14 empty] | Всего по позиции
20 | ФССЦ-20.2.06.05-0001 | Кронштейны |  |  | кг | 1 | 1 | 1 | 9.12 |  | 9.12 | 8.17 | 74.51 | [9 empty] | Кронштейны
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.12; 12: 74.51 | [14 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-22.1.02.06-0081 | Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 345.77 |  | 345.77 | 8.17 | 2824.94 | [9 empty] | Удлинитель (репитер) передаваемого сигнала версии HDMI 1.3b
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 345.77; 12: 2824.94 | [14 empty] | Всего по позиции
22 О | ФССЦ-61.2.07.11-0001 | Грозозащита GC-862BL, коэффициент экранирования 100 дБ, вносимые потери 1,2 дБ, для устройств эфирного и спутникового телевидения |  |  | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 3041.56 |  | 243.32 | 5.09 | 1238.5 | [9 empty] | Грозозащита GC-862BL, коэффициент экранирования 100 дБ, вносимые потери 1,2 дБ, для устройств эфирного и спутникового телевидения
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.32; 12: 1238.5 | [14 empty] | Всего по позиции
23 | ФЕРм10-04-112-01 | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20 |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20
| 1 | ОТ |  |  | 8: 48.1; 10: 96.2; 11: 36.71; 12: 3531.5 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 17.84; 10: 35.68; 11: 8.17; 12: 291.51 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5; 7: 10 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 65.94; 10: 131.88; 12: 3823.01 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 96.2; 12: 3531.5 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 91.39; 12: 3354.93 | [12 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 50.99; 12: 1871.7 | [12 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 274.26; 12: 9049.64 | [14 empty] | Всего по позиции
24 О | ФССЦ-61.3.05.03-0011 | Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 516.24 |  | 1032.48 | 5.09 | 5255.32 | [9 empty] | Патч-панель RJ-45 110 типа, UTP, категория 5е, Dual IDC, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19", с органайзером
|  | (Инженерное оборудование) | [26 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1032.48; 12: 5255.32 | [14 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т
| 1 | ОТ |  |  | 8: 86.12; 10: 172.24; 11: 36.71; 12: 6322.93 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 74.93; 10: 149.86; 11: 14.63; 12: 2192.45 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 10.38; 10: 20.76; 11: 36.71; 12: 762.1 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 27.66; 10: 55.32; 11: 8.17; 12: 451.96 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.27; 7: 18.54 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.83; 7: 1.66 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 188.71; 10: 377.42; 12: 8967.34 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 193; 12: 7085.03 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 173.7; 12: 6376.53 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 88.78; 12: 3259.11 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 639.9; 12: 18602.98 | [14 empty] | Всего по позиции
26 О | ТЦ_26.30.11.61_77_7714948322_18.12.2023_01 КА п.8.0 | Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 24339.23 |  | 4781.77 | 5.09 | 24339.23 | [9 empty] | Маршрутизатор MikroTik RB2011UiAS-RM
|  | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель) | [26 empty] | (Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4781.77; 12: 24339.23 | [14 empty] | Всего по позиции
27 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 5: 100; 6: 1; 7: 100 | [9 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 10: 207; 11: 36.71; 12: 7598.97 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 4; 11: 8.17; 12: 32.68 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 22 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 211; 12: 7631.65 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 207; 12: 7598.97 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 186.3; 12: 6839.07 | [12 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 95.22; 12: 3495.53 | [12 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 492.52; 12: 17966.25 | [14 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 343.28 |  | 343.28 | 8.17 | 2804.6 | [9 empty] | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 343.28; 12: 2804.6 | [14 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм08-02-390-03 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
|  | Объем=0,1*2 | [21 empty] | Объем=0,1*2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 193.34; 10: 38.67; 11: 36.71; 12: 1419.58 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.06; 11: 14.63; 12: 0.88 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.03; 11: 36.71; 12: 1.1 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 93.27; 10: 18.65; 11: 8.17; 12: 152.37 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.33; 7: 4.066 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.002 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 286.92; 10: 57.38; 12: 1572.83 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.7; 12: 1420.68 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 37.54; 12: 1378.06 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.74; 12: 724.55 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 114.66; 12: 3675.44 | [14 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-20.2.05.04-0032 | Кабель-канал (короб) 80х40 мм |  |  | м | 20 | 1 | 20 | 10.07 |  | 201.4 | 8.17 | 1645.44 | [9 empty] | Кабель-канал (короб) 80х40 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 201.4; 12: 1645.44 | [14 empty] | Всего по позиции
31 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.16; 6: 1; 7: 0.16 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.89; 10: 27.98; 11: 36.71; 12: 1027.15 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.05; 11: 14.63; 12: 0.73 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.02; 11: 36.71; 12: 0.73 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 69.93; 10: 11.19; 11: 8.17; 12: 91.42 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.39; 7: 2.9424 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0016 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 245.13; 10: 39.22; 12: 1119.3 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 28; 12: 1027.88 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 27.16; 12: 997.04 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 14.28; 12: 524.22 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 80.66; 12: 2640.56 | [14 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-20.2.05.04-0030 | Кабель-канал (короб) 60х40 мм |  |  | м | 16 | 1 | 16 | 6.8 |  | 108.8 | 8.17 | 888.9 | [9 empty] | Кабель-канал (короб) 60х40 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.8; 12: 888.9 | [14 empty] | Всего по позиции
33 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 1.4; 6: 1; 7: 1.4 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 216.89; 11: 36.71; 12: 7962.03 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.43; 11: 14.63; 12: 6.29 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.2; 11: 36.71; 12: 7.34 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 72.14; 11: 8.17; 12: 589.38 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 22.806 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.014 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 289.46; 12: 8557.7 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 217.09; 12: 7969.37 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 210.58; 12: 7730.29 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 110.72; 12: 4064.38 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 610.76; 12: 20352.37 | [14 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  |  | м | 140 | 1 | 140 | 1.71 |  | 239.4 | 8.17 | 1955.9 | [9 empty] | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 239.4; 12: 1955.9 | [14 empty] | Всего по позиции
35 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 1.15; 6: 1; 7: 1.15 | [9 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
|  | Объем=0,15+1 | [21 empty] | Объем=0,15+1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 10: 205.83; 11: 36.71; 12: 7556.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 10: 38.87; 11: 14.63; 12: 568.67 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 2.6; 11: 36.71; 12: 95.45 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 21.72; 11: 8.17; 12: 177.45 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 21.896 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.207 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 266.42; 12: 8302.14 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 208.43; 12: 7651.47 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 202.18; 12: 7421.93 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 106.3; 12: 3902.25 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 574.9; 12: 19626.32 | [14 empty] | Всего по позиции
36 | ФССЦ-24.3.01.03-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 15 | 1 | 15 | 4.71 |  | 70.65 | 8.17 | 577.21 | [9 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 70.65; 12: 577.21 | [14 empty] | Всего по позиции
37 | ФССЦ-24.3.01.02-0041 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 100 | 1 | 100 | 3.38 |  | 338 | 8.17 | 2761.46 | [9 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 338; 12: 2761.46 | [14 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 4.71; 6: 1; 7: 4.71 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.34; 10: 166.45; 11: 36.71; 12: 6110.38 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 8.53; 11: 14.63; 12: 124.79 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 1.22; 11: 36.71; 12: 44.79 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.8; 10: 50.87; 11: 8.17; 12: 415.61 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 17.7096 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0942 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.95; 10: 225.85; 12: 6650.78 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 167.67; 12: 6155.17 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 162.64; 12: 5970.51 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 85.51; 12: 3139.14 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 474; 12: 15760.43 | [14 empty] | Всего по позиции
39 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 1.15; 6: 1; 7: 1.15 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 58.27; 11: 36.71; 12: 2139.09 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 4.16; 11: 14.63; 12: 60.86 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.58; 11: 36.71; 12: 21.29 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 16.65; 11: 8.17; 12: 136.03 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 6.1985 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.046 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 79.08; 12: 2335.98 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 58.85; 12: 2160.38 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 57.08; 12: 2095.57 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 30.01; 12: 1101.79 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 166.17; 12: 5533.34 | [14 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦ-21.1.04.01-1046 | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.586 | 1 | 0.586 | 1150.19 |  | 674.01 | 8.17 | 5506.66 | [9 empty] | Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 674.01; 12: 5506.66 | [14 empty] | Всего по позиции
41 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [9 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 10: 90.69; 11: 36.71; 12: 3329.23 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 1.63; 11: 14.63; 12: 23.85 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.23; 11: 36.71; 12: 8.44 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 55.67; 11: 8.17; 12: 454.82 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 9.648 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.018 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 147.99; 12: 3807.9 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 90.92; 12: 3337.67 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 88.19; 12: 3237.54 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 46.37; 12: 1702.21 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 282.55; 12: 8747.65 | [14 empty] | Всего по позиции
42 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.03 | 1 | 0.03 | 4999.13 |  | 149.97 | 8.17 | 1225.25 | [9 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 149.97; 12: 1225.25 | [14 empty] | Всего по позиции
43 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 110.11 |  | 110.11 | 8.17 | 899.6 | [9 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.11; 12: 899.6 | [14 empty] | Всего по позиции
44 | ФССЦ-14.5.01.11-0601 | Состав уплотнительный УС-65 |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 13808.6 |  | 27.62 | 8.17 | 225.66 | [9 empty] | Состав уплотнительный УС-65
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.62; 12: 225.66 | [14 empty] | Всего по позиции
45 | ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Стяжки пластиковые крепежные |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 150 |  | 150 | 8.17 | 1225.5 | [9 empty] | Стяжки пластиковые крепежные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150; 12: 1225.5 | [14 empty] | Всего по позиции
46 | ФССЦ-20.2.08.07-0055 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17 |  |  | 100 шт | 0.3 | 1 | 0.3 | 42.9 |  | 12.87 | 8.17 | 105.15 | [9 empty] | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 12.87; 12: 105.15 | [14 empty] | Всего по позиции
47 | ФССЦ-01.7.15.07-0097 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм |  |  | 100 шт | 4 | 1 | 4 | 20.7 |  | 82.8 | 8.17 | 676.48 | [9 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [26 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 82.8; 12: 676.48 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 8875.64 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1998.66 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 596.57 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 66.87 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6280.41 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 11876.22 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1998.66 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 596.57 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 66.87 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6280.41 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 1960.71 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1039.87 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 277098.03 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 261037.24 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  | 10: 16060.79 | [17 empty] | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2065.53 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 1960.71 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1039.87 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 288974.25 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 4781.77 | [17 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
Раздел 2. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
48 | ФЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки |  |  | 4: 100 м; 5: 6.16; 6: 1; 7: 6.16 | [9 empty] | Демонтаж: скрытой электропроводки
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.81; 10: 122.03; 11: 36.71; 12: 4479.72 | [11 empty] | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.02464 | [19 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.54; 7: 15.6464 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.81; 10: 122.03; 12: 4479.72 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 122.03; 12: 4479.72 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 111.05; 12: 4076.55 | [12 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 58.57; 12: 2150.27 | [12 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 291.65; 12: 10706.54 | [14 empty] | Всего по позиции
49 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [9 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении
|  | Объем=2+8 | [21 empty] | Объем=2+8
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [31 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 9: 0.3; 10: 166.23; 11: 36.71; 12: 6102.3 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 9: 0; 10: 0; 11: 8.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 0.3; 7: 17.28 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 166.23; 12: 6102.3 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 166.23; 12: 6102.3 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 149.61; 12: 5492.07 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 76.47; 12: 2807.06 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 392.31; 12: 14401.43 | [14 empty] | Всего по позиции
50 | ФЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | [20 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля | bar: 4 to 7
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [31 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 59.62; 9: 0.3; 10: 17.89; 11: 36.71; 12: 656.74 | [11 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 7.26; 9: 0; 10: 0; 11: 8.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 6: 0.3; 7: 1.728 | [12 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 66.88; 10: 17.89; 12: 656.74 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.89; 12: 656.74 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.1; 12: 591.07 | [12 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 8.23; 12: 302.1 | [12 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.22; 12: 1549.91 | [14 empty] | Всего по позиции
51 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм |  |  | 4: шт; 5: 9; 6: 1; 7: 9 | [9 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
|  | Объем=1+8 | [21 empty] | Объем=1+8
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [31 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 20.44; 9: 0.3; 10: 55.19; 11: 36.71; 12: 2026.02 | [11 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.47; 9: 0.3; 10: 90.37; 11: 14.63; 12: 1322.11 | [11 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 9: 0.3; 10: 9.23; 11: 36.71; 12: 338.83 | [11 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2.94; 9: 0; 10: 0; 11: 8.17 | [11 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 0.3; 7: 5.562 | [12 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.31; 6: 0.3; 7: 0.837 | [12 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 56.85; 10: 145.56; 12: 3348.13 | [13 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 64.42; 12: 2364.85 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 62.49; 12: 2293.9 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 32.85; 12: 1206.07 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 240.9; 12: 6848.1 | [14 empty] | Всего по позиции
52 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.05 | 1 | 0.05 | 42.98 |  | 2.15 | 14.63 | 31.45 | [9 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2.15; 12: 31.45 | [14 empty] | Всего по позиции
53 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км |  |  | 1 т груза | 0.05 | 1 | 0.05 | 14.17 |  | 0.71 | 13.22 | 9.39 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 0.71; 12: 9.39 | [14 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 454.57 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 361.34 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 90.37 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 9.23 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86 | [17 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 294.51 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 291.65 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 122.03 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 111.05 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 58.57 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86 | [17 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 675.43 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 239.31 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 90.37 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 9.23 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 228.2 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 117.55 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 370.57 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 339.25 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 176.12 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 969.94 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9330.21; 12: 148037.31 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2360; 12: 86635.59 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 686.94; 12: 10049.93 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 76.1; 12: 2793.62 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 6280.41; 12: 51310.95 | [22 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86; 12: 40.84 | [22 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 294.51; 12: 10747.38 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 291.65; 12: 10706.54 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 122.03; 12: 4479.72 | [22 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 111.05; 12: 4076.55 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 58.57; 12: 2150.27 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 2.86; 12: 40.84 | [22 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 12551.65; 12: 266359.29 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2237.97; 12: 82155.87 | [22 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 686.94; 12: 10049.93 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 76.1; 12: 2793.62 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 6280.41; 12: 51310.95 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2188.91; 12: 80354.35 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1157.42; 12: 42488.19 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 277098.03; 12: 1410428.99 | [22 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 261037.24; 12: 1328679.55 | [22 empty] | Инженерное оборудование
|  | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель |  |  | 10: 16060.79; 12: 81749.44 | [22 empty] | Производственный и хозяйственный инвентарь, в том числе мебель
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2436.1; 12: 89429.21 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2299.96; 12: 84430.9 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1215.99; 12: 44638.46 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 289944.19; 12: 1687535.66 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 4781.77; 12: 24339.23 | [22 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (Т.А. Кандеева) | [24 empty] | (Т.А. Кандеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [37 empty] | (В.В. Махмут)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.