## +Система оповещения и управлени
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [12 empty] | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.2
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр) | [9 empty] | Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр |  | Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 66. Свердловская область | [11 empty] | 66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинск, ул.Серова, д.2 | [18 empty] | Капитальный ремонт внутренних помещений и внутренних инженерных сетей. Свердловская обл., г.Карпинска, ул.Серова, д.2
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-06
Система оповещения и управления эвакуацией | [19 empty] | Система оповещения и управления эвакуацией
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Т.100-06.002.23-СОУЭ;
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2023 года (01.01.2000) | [17 empty] | IV квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 464.27 | (43,29) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 10.59 | (0,29) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 104.7 | (2,85) | тыс.руб.
| монтажных работ | 305.69 | (13,92) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 308.33 |  | чел.час.
| оборудования | 147.99 | (29,07) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 0.25 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [21 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ФЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | [20 empty] | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 55.41; 10: 55.41; 11: 36.71; 12: 2034.1 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.3; 10: 4.3 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.76; 7: 5.76 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 59.71; 10: 59.71 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 55.41; 12: 2034.1 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 49.87; 12: 1830.69 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 25.49; 12: 935.69 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 135.07 | [13 empty] | Всего по позиции
2 О | ФССЦ-62.1.02.23-0032 | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 3633.44 |  | 3633.44 | [11 empty] | Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛЗ
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3633.44 | [13 empty] | Всего по позиции
3 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Прибор или аппарат
| 1 | ОТ |  |  | 8: 10.22; 10: 20.44; 11: 36.71; 12: 750.35 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.38; 10: 0.76 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 7: 2.06 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10.6; 10: 21.2 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 20.44; 12: 750.35 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 19.83; 12: 727.84 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 10.42; 12: 382.68 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 51.45 | [13 empty] | Всего по позиции
4 О | ФССЦ-62.4.01.01-0007 | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 331.13 |  | 662.26 | [11 empty] | Батарея аккумуляторная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, емкость 26 А/ч
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 662.26 | [13 empty] | Всего по позиции
5 | ФССЦ-20.4.04.01-0001 | Бокс 12В 2х17 А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 205.29 |  | 205.29 | [11 empty] | Бокс 12В 2х17 А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.29 | [13 empty] | Всего по позиции
6 | ФЕРм10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный | [20 empty] | Громкоговоритель настольный | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.59; 10: 25.59; 11: 36.71; 12: 939.41 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 5.29; 10: 5.29 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3; 7: 3 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.88; 10: 30.88 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 25.59; 12: 939.41 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 24.31; 12: 892.44 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 13.56; 12: 497.89 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 68.75 | [13 empty] | Всего по позиции
7 О | ФССЦ-61.2.04.10-0002 | Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ" |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 2476.06 |  | 2476.06 | [11 empty] | Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2476.06 | [13 empty] | Всего по позиции
8 | ФЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [9 empty] | Прибор ОПС на 4 луча
| 1 | ОТ |  |  | 8: 25.2; 10: 201.6; 11: 36.71; 12: 7400.74 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 4.37; 10: 34.96 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 7: 19.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 29.57; 10: 236.56 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 201.6; 12: 7400.74 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 181.44; 12: 6660.67 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 92.74; 12: 3404.34 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 510.74 | [13 empty] | Всего по позиции
9 О | ФССЦ-61.2.07.10-0001 | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т" |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 255.13 |  | 2041.04 | [11 empty] | Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т"
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2041.04 | [13 empty] | Всего по позиции
10 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 62; 6: 1; 7: 62 | [9 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=2+5+40+15 | [26 empty] | Объем=2+5+40+15
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 10: 1124.68; 11: 36.71; 12: 41287 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 10: 783.06 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 7: 124 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 1907.74 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1124.68; 12: 41287 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 1068.45; 12: 39222.65 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 596.08; 12: 21882.11 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3572.27 | [13 empty] | Всего по позиции
11 О | ФССЦ-61.3.02.01-0012 | Громкоговоритель настенный, мощность 10 Вт |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 387.4 |  | 774.8 | [11 empty] | Громкоговоритель настенный, мощность 10 Вт
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 774.8 | [13 empty] | Всего по позиции
12 О | ФССЦ-61.3.02.01-0003 | Громкоговоритель: настенный 5 Вт АС-2-1 |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 109.45 |  | 547.25 | [11 empty] | Громкоговоритель: настенный 5 Вт АС-2-1
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 547.25 | [13 empty] | Всего по позиции
13 О | ФССЦ-61.3.02.01-0011 | Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт |  |  | шт | 55 | 1 | 55 | 344.35 |  | 18939.25 | [11 empty] | Громкоговоритель настенный, мощность 3 Вт
|  | (Инженерное оборудование) | [25 empty] | (Инженерное оборудование)
|  | Объем=40+15 | [26 empty] | Объем=40+15
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18939.25 | [13 empty] | Всего по позиции
14 | ФЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене |  |  | 4: шт; 5: 51; 6: 1; 7: 51 | [9 empty] | Коробка ответвительная на стене
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4.88; 10: 248.88; 11: 36.71; 12: 9136.38 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.41; 10: 20.91 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.5; 7: 25.5 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5.29; 10: 269.79 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 248.88; 12: 9136.38 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 223.99; 12: 8222.74 | [11 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 114.48; 12: 4202.73 | [11 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 608.26 | [13 empty] | Всего по позиции
15 | ФССЦ-20.5.02.06-0030 | Коробка разветвительная У-994 |  |  | 10 шт | 5.1 | 1 | 5.1 | 208.2 |  | 1061.82 | [11 empty] | Коробка разветвительная У-994
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1061.82 | [13 empty] | Всего по позиции
16 | ФЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.04; 6: 1; 7: 0.04 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 174.89; 10: 7; 11: 36.71; 12: 256.97 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.01 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.01; 11: 36.71; 12: 0.37 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 69.93; 10: 2.8 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.39; 7: 0.7356 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0004 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 245.13; 10: 9.81 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.01; 12: 257.34 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.8; 12: 249.62 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.58; 12: 131.24 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.19 | [13 empty] | Всего по позиции
17 | ФССЦ-20.2.05.04-0030 | Кабель-канал (короб) 60х40 мм |  |  | м | 4 | 1 | 4 | 6.8 |  | 27.2 | [11 empty] | Кабель-канал (короб) 60х40 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.2 | [13 empty] | Всего по позиции
18 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.24; 6: 1; 7: 0.24 | [9 empty] | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 154.92; 10: 37.18; 11: 36.71; 12: 1364.88 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.31; 10: 0.07 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 0.03; 11: 36.71; 12: 1.1 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 51.53; 10: 12.37 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 7: 3.9096 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.0024 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 206.76; 10: 49.62 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 37.21; 12: 1365.98 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 36.09; 12: 1325 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 18.98; 12: 696.65 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.69 | [13 empty] | Всего по позиции
19 | ФССЦ-20.2.05.04-0003 | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм |  |  | 100 м | 0.24 | 1 | 0.24 | 730 |  | 175.2 | [11 empty] | Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 175.2 | [13 empty] | Всего по позиции
20 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  | 4: 100 м; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [9 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 178.98; 10: 37.59; 11: 36.71; 12: 1379.93 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 33.8; 10: 7.1 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.26; 10: 0.47; 11: 36.71; 12: 17.25 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 18.89; 10: 3.97 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 19.04; 7: 3.9984 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.18; 7: 0.0378 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 231.67; 10: 48.66 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 38.06; 12: 1397.18 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 36.92; 12: 1355.26 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 19.41; 12: 712.56 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 104.99 | [13 empty] | Всего по позиции
21 | ФССЦ-24.3.01.03-0021 | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм |  |  | м | 21 | 1 | 21 | 4.71 |  | 98.91 | [11 empty] | Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 16 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 98.91 | [13 empty] | Всего по позиции
22 | ФЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [9 empty] | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2.07; 10: 4.14; 11: 36.71; 12: 151.98 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 0.04; 10: 0.08 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.22; 7: 0.44 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2.11; 10: 4.22 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.14; 12: 151.98 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 3.73; 12: 136.78 | [11 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 1.9; 12: 69.91 | [11 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.85 | [13 empty] | Всего по позиции
23 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT |  |  | 100 шт | 0.02 | 1 | 0.02 | 343.28 |  | 6.87 | [11 empty] | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.87 | [13 empty] | Всего по позиции
24 | ФЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.21; 6: 1; 7: 0.21 | [9 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 50.67; 10: 10.64; 11: 36.71; 12: 390.59 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 0.76 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 0.11; 11: 36.71; 12: 4.04 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 14.48; 10: 3.04 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.39; 7: 1.1319 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.0084 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 68.77; 10: 14.44 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.75; 12: 394.63 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.43; 12: 382.79 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.48; 12: 201.26 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 30.35 | [13 empty] | Всего по позиции
25 | ФЕРм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  |  | 4: 100 м; 5: 0.31; 6: 1; 7: 0.31 | [9 empty] | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 35.34; 10: 10.96; 11: 36.71; 12: 402.34 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.81; 10: 0.56 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.26; 10: 0.08; 11: 36.71; 12: 2.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 10.8; 10: 3.35 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.76; 7: 1.1656 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.02; 7: 0.0062 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 47.95; 10: 14.87 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.04; 12: 405.28 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 10.71; 12: 393.12 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 5.63; 12: 206.69 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 31.21 | [13 empty] | Всего по позиции
26 | ФЕРм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  | 4: 100 м; 5: 4.61; 6: 1; 7: 4.61 | [9 empty] | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
| 1 | ОТ |  |  | 8: 125.96; 10: 580.68; 11: 36.71; 12: 21316.76 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.62; 10: 16.69 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.5; 10: 2.31; 11: 36.71; 12: 84.8 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 33.2; 10: 153.05 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 7: 61.774 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 0.1844 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 162.78; 10: 750.42 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 582.99; 12: 21401.56 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 565.5; 12: 20759.51 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 297.32; 12: 10914.8 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1613.24 | [13 empty] | Всего по позиции
27 | ФССЦ-21.1.08.01-0154 | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75 |  |  | 1000 м | 0.501 | 1 | 0.501 | 8295.29 |  | 4155.94 | [11 empty] | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг- FRLS 2х2х0,75
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4155.94 | [13 empty] | Всего по позиции
28 | ФССЦ-21.1.04.01-1044 | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e |  |  | 1000 м | 0.012 | 1 | 0.012 | 896.28 |  | 10.76 | [11 empty] | Кабель витая пара U/UTP 2х2х0,52, категория 5e
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.76 | [13 empty] | Всего по позиции
29 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [9 empty] | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
| 1 | ОТ |  |  | 8: 302.3; 10: 30.23; 11: 36.71; 12: 1109.74 | [10 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 5.43; 10: 0.54 | [10 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.76; 10: 0.08; 11: 36.71; 12: 2.94 | [10 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 185.57; 10: 18.56 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32.16; 7: 3.216 | [11 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.06; 7: 0.006 | [11 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 493.3; 10: 49.33 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 30.31; 12: 1112.68 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 29.4; 12: 1079.3 | [11 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 15.46; 12: 567.47 | [11 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 94.19 | [13 empty] | Всего по позиции
30 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450 |  |  | 1000 м | 0.01 | 1 | 0.01 | 4999.13 |  | 49.99 | [11 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 6-450
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 49.99 | [13 empty] | Всего по позиции
31 | ФССЦ-14.5.01.10-0029 | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л) |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 110.11 |  | 110.11 | [11 empty] | Пена монтажная полиуретановая противопожарная однокомпонентная модифицированная для заполнения, уплотнения, утепления, изоляции и соединения швов и стыков в местах с повышенными требованиями пожарной безопасности (0,88 л)
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 110.11 | [13 empty] | Всего по позиции
32 | ФССЦ-14.5.01.11-0601 | Состав уплотнительный УС-65 |  |  | т | 0.002 | 1 | 0.002 | 13808.6 |  | 27.62 | [11 empty] | Состав уплотнительный УС-65
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.62 | [13 empty] | Всего по позиции
33 | ФССЦ-23.1.02.06-0101 | Стяжки пластиковые крепежные |  |  | 100 шт | 1 | 1 | 1 | 150 |  | 150 | [11 empty] | Стяжки пластиковые крепежные
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 150 | [13 empty] | Всего по позиции
34 | ФССЦ-20.2.08.07-0055 | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17 |  |  | 100 шт | 0.21 | 1 | 0.21 | 42.9 |  | 9.01 | [11 empty] | Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМО 16-17
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9.01 | [13 empty] | Всего по позиции
35 | ФССЦ-01.7.15.07-0097 | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм |  |  | 100 шт | 2 | 1 | 2 | 20.7 |  | 41.4 | [11 empty] | Дюбель-гвозди полипропиленовые с оцинкованным гвоздем, с цилиндрическим бортиком, размер 6х80 мм
|  | (Материалы для монтажных работ) | [25 empty] | (Материалы для монтажных работ)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.4 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Монтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 9597.37 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2395.02 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 25.73 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.09 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7176.62 | [17 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 13085.37 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2395.02 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 25.73 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.09 | [17 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 7176.62 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2267.47 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1220.53 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 29074.1 | [17 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 29074.1 | [17 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2398.11 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2267.47 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1220.53 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 Монтажные работы |  |  | 10: 42159.47 | [18 empty] | Итого по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Демонтажные работы | [21 empty] | Раздел 2. Демонтажные работы
36 | ФЕРр67-1-1 | Демонтаж: скрытой электропроводки |  |  | 4: 100 м; 5: 5.23; 6: 1; 7: 5.23 | [9 empty] | Демонтаж: скрытой электропроводки
|  | Объем=5,01+0,12+0,1 | [26 empty] | Объем=5,01+0,12+0,1
| 1 | ОТ |  |  | 8: 19.81; 10: 103.61; 11: 36.71; 12: 3803.52 | [10 empty] | ОТ
Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 0.004; 7: 0.02092 | [19 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.54; 7: 13.2842 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 19.81; 10: 103.61 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 103.61; 12: 3803.52 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 94.29; 12: 3461.2 | [11 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 49.73; 12: 1825.69 | [11 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 247.63 | [13 empty] | Всего по позиции
37 | ФЕРр67-2-11 | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм/ в т.ч. демонтаж кабель-канала* |  |  | 4: 100 м труб; 5: 0.49; 6: 1; 7: 0.49 | [9 empty] | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм/ в т.ч. демонтаж кабель-канала*
|  | Объем=0,21+0,28 | [26 empty] | Объем=0,21+0,28
| 1 | ОТ |  |  | 8: 32.52; 10: 15.93; 11: 36.71; 12: 584.79 | [10 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.98; 7: 1.9502 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 32.52; 10: 15.93 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.93; 12: 584.79 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-101.0-1 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 14.5; 12: 532.16 | [11 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 7.65; 12: 280.7 | [11 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 38.08 | [13 empty] | Всего по позиции
38 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  |  | 4: шт; 5: 62; 6: 1; 7: 62 | [9 empty] | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
|  | Объем=2+5+40+15 | [26 empty] | Объем=2+5+40+15
| Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [31 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 18.14; 9: 0.3; 10: 337.4; 11: 36.71; 12: 12385.95 | [10 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 12.63; 9: 0; 10: 0 | [10 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 0.3; 7: 37.2 | [11 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.77; 10: 337.4 | [12 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 337.4; 12: 12385.95 | [11 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 10: 320.53; 12: 11766.65 | [11 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 10: 178.82; 12: 6564.55 | [11 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 836.75 | [13 empty] | Всего по позиции
39 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза | 0.12 | 1 | 0.12 | 42.98 |  | 5.16 | [11 empty] | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.16 | [13 empty] | Всего по позиции
40 | ФССЦпг-03-21-01-017 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км |  |  | 1 т груза | 0.12 | 1 | 0.12 | 14.17 |  | 1.7 | 13.22 | 22.47 | [9 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 17 км
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.7; 12: 22.47 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы : | [27 empty] | Итоги по разделу 2 Демонтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 463.8 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 456.94 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 5.16 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | Перевозка |  |  | 10: 1.7 | [17 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 292.57 | [17 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 290.87 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119.54 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.16 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы |  |  | 10: 108.79 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 57.38 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 1.7 | [17 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 836.75 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 337.4 | [17 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  | 10: 320.53 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 178.82 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 456.94 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 429.32 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 236.2 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Демонтажные работы |  |  | 10: 1129.32 | [18 empty] | Итого по разделу 2 Демонтажные работы
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10061.17; 12: 163802.81 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 2851.96; 12: 104695.43 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 30.89; 12: 451.92 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3.09; 12: 113.44 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 7176.62; 12: 58632.99 | [22 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 1.7; 12: 22.47 | [22 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 292.57; 12: 10586.02 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  | 10: 290.87; 12: 10563.55 | [22 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 119.54; 12: 4388.31 | [22 empty] | оплата труда
| СМР | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 5.16; 11: 14.63; 12: 75.49 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | накладные расходы |  |  | 10: 108.79; 12: 3993.36 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 57.38; 12: 2106.39 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  | 10: 1.7; 12: 22.47 | [22 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 13922.12; 12: 305692.17 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 2732.42; 12: 100307.12 | [22 empty] | оплата труда
| СМР | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 25.73; 11: 14.63; 12: 376.43 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3.09; 12: 113.44 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| СМР | материалы |  |  | 10: 7176.62; 11: 8.17; 12: 58632.99 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2588; 12: 95005.06 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1399.35; 12: 51370.57 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 29074.1; 12: 147987.17 | [22 empty] | Оборудование
| ОБ | Инженерное оборудование |  |  | 10: 29074.1; 11: 5.09; 12: 147987.17 | [22 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2855.05; 12: 104808.87 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2696.79; 12: 98998.42 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1456.73; 12: 53476.96 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 43288.79; 12: 464265.36 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: |  |  |  | 6: (Т.А. Кандеева) | [24 empty] | (Т.А. Кандеева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | [37 empty] | (В.В. Махмут)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.