## Замена светильников ст.Динамо у
Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов | [5 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [9 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [5 empty] | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр | [7 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр |  | Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 35. Вологодская область | [11 empty] | 35. Вологодская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Ремонт системы освещения спортивного ядра стадиона «Динамо» | [18 empty] | Реконструкция системы освещения спортивного ядра стадиона «Динамо»
(наименование стройки)
Ремонтсистемы освещения спортивного ядра стадиона «Динамо» | [19 empty] | Реконструкция системы освещения спортивного ядра стадиона «Динамо»
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01
Ремонт системы освещения спортивного ядра стадиона «Динамо» | [20 empty] | Реконструкция системы освещения спортивного ядра стадиона «Динамо»
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | IV квартал 2023 года (01.01.2000) | [18 empty] | IV квартал 2023 года (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 20007.83 | (2413,88) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 1.48 | (0,13) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 377.46 | (10,06) | тыс.руб.
| монтажных работ | 19820.7 | (2380,12) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 975.88 |  | чел.час.
| оборудования | 185.65 | (33,63) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 277.95 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [22 empty] | Раздел 1.
Демонтажные работы | [23 empty] | Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-596-08 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт (демонтаж) |  |  | 4: 100 шт.; 5: 1.5; 6: 1; 7: 1.5 | [11 empty] | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт (демонтаж)
|  | Объем=150 / 100 | [23 empty] | Объем=150 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3669.22; 9: 0.3; 10: 1651.15; 11: 37.52; 12: 61951.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18954.94; 9: 0.3; 10: 8529.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1743.87; 9: 0.3; 10: 784.74; 11: 37.52; 12: 29443.44 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1269.31; 9: 0; 10: 0 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 355.2; 6: 0.3; 7: 159.84 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 120.85; 6: 0.3; 7: 54.3825 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23893.47; 10: 10180.87 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2435.89; 12: 91394.59 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 2362.81; 12: 88652.75 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 1242.3; 12: 46611.24 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13785.98 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (демонтаж) |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 4.8; 6: 1; 7: 4.8 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (демонтаж)
|  | Объем=480 / 100 | [23 empty] | Объем=480 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 99.4; 9: 0.3; 10: 143.14; 11: 37.52; 12: 5370.61 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 60.16; 9: 0.3; 10: 86.63 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 9: 0.3; 10: 4.16; 11: 37.52; 12: 156.08 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 60.35; 9: 0; 10: 0 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.92; 6: 0.3; 7: 14.2848 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 6: 0.3; 7: 0.288 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 219.91; 10: 229.77 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.3; 12: 5526.69 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 142.88; 12: 5360.89 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 75.12; 12: 2818.61 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 447.77 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРм08-03-521-15 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (демонтаж) |  |  | 4: 1 шт.; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [11 empty] | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 250 А (демонтаж)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 31.16; 9: 0.3; 10: 18.7; 11: 37.52; 12: 701.62 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.57; 9: 0.3; 10: 0.34 | [14 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 13.44; 9: 0; 10: 0 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.81; 6: 0.3; 7: 1.686 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 45.17; 10: 19.04 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.7; 12: 701.62 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 18.14; 12: 680.57 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 9.54; 12: 357.83 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 46.72 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРм08-03-530-06 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 160 (демонтаж) |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 160 (демонтаж)
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | [24 empty] | Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
| 1 | ОТ |  |  | 8: 47.93; 9: 0.3; 10: 57.52; 11: 37.52; 12: 2158.15 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.91; 9: 0.3; 10: 4.69 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 9: 0.3; 10: 0.17; 11: 37.52; 12: 6.38 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 72.1; 9: 0; 10: 0 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.64; 6: 0.3; 7: 5.568 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 6: 0.3; 7: 0.012 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 123.94; 10: 62.21 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 57.69; 12: 2164.53 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 55.96; 12: 2099.59 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 29.42; 12: 1103.91 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 147.59 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (от разборки) |  |  | 1 т груза | 2.392 | 1 | 2.392 | 45.45 |  | 108.72 | 11.81 | 1283.98 | [11 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (от разборки)
|  | Объем=(14*150+0,559*480+2,46*2+4,7*4)/1000 | [23 empty] | Объем=(14*150+0,559*480+2,46*2+4,7*4)/1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 108.72; 12: 1283.98 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦпг-03-21-01-005 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза |  |  | 1 т груза | 2.392 | 1 | 2.392 | 7.04 |  | 16.84 | 11.81 | 198.88 | [11 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 16.84; 12: 198.88 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 : | [29 empty] | Итоги по разделу 1 :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 10617.45; 12: 173482.89 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 1870.51; 12: 70181.53 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 8621.38; 12: 101818.5 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 789.07; 12: 29605.9 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Перевозка |  |  | 10: 125.56; 12: 1482.86 | [19 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 125.56; 12: 1482.86 | [19 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 125.56; 12: 1482.86 | [19 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 14428.06; 12: 319685.42 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 1870.51; 12: 70181.53 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 8621.38 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 789.07; 12: 29605.9 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | накладные расходы |  |  | 10: 2579.79; 12: 96793.8 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 1356.38; 12: 50891.59 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2659.58; 12: 99787.43 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2579.79; 12: 96793.8 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1356.38; 12: 50891.59 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 1 |  |  | 10: 14553.62; 12: 321168.28 | [20 empty] | Итого по разделу 1
Раздел 2. Монтажные работы | [22 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
7 | ТЕРм08-03-596-08 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт |  |  | 4: 100 шт.; 5: 1.49; 6: 1; 7: 1.49 | [11 empty] | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 1000 Вт
|  | Объем=149 / 100 | [23 empty] | Объем=149 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 3669.22; 10: 5467.14; 11: 37.52; 12: 205127.09 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 18954.94; 10: 28242.86 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1743.87; 10: 2598.37; 11: 37.52; 12: 97490.84 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1269.31; 10: 1891.27 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 355.2; 7: 529.248 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 120.85; 7: 180.0665 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 23893.47; 10: 35601.27 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8065.51; 12: 302617.93 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 7823.54; 12: 293539.39 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4113.41; 12: 154335.14 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 47538.22 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ТЦ_20.3.04.04_16_1659167846_22.01.2024_02 | Светильник OPTIMA-6S-V2-053-960-50-12 |  |  | шт. | 149 | 1 | 149 | 119000 |  | 2252986.02 | 7.87 | 17731000 | [11 empty] | Светильник OPTIMA-6S-V2-053-960-50-12
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2252986.02; 12: 17731000 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРм08-02-148-02 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг |  |  | 4: 100 м кабеля; 5: 4.8; 6: 1; 7: 4.8 | [11 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
|  | Объем=480 / 100 | [23 empty] | Объем=480 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 146.69; 10: 704.11; 11: 37.52; 12: 26418.21 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 65.21; 10: 313.01 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.89; 10: 13.87; 11: 37.52; 12: 520.4 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 61.29; 10: 294.19 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 14.64; 7: 70.272 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.96 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 273.19; 10: 1311.31 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 717.98; 12: 26938.61 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 696.44; 12: 26130.45 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 366.17; 12: 13738.69 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2373.92 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦ-501-8857 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 (ВВГнг-LS (А)) |  |  | 1000 м | 0.4896 | 1 | 0.4896 | 74894.4 |  | 36668.3 | [13 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2 (ВВГнг-LS (А))
|  | Объем=(480*1,02) / 1000 | [23 empty] | Объем=(480*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36668.3 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | [24 empty] | При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05
| 1 | ОТ |  |  | 8: 36.05; 9: 1.05; 10: 151.41; 11: 37.52; 12: 5680.9 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 79.81; 10: 319.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 4.18; 10: 16.72; 11: 37.52; 12: 627.33 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 318.75; 10: 1275 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.49; 6: 1.05; 7: 14.658 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 1.16 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 434.61; 10: 1745.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 168.13; 12: 6308.23 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 163.09; 12: 6118.98 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 85.75; 12: 3217.2 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1994.49 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ТССЦ-509-6341 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 (1200х750х300 ) |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 1224.12 |  | 4896.48 | [13 empty] | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54 (1200х750х300 )
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4896.48 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | ТЕРм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А |  |  | 4: 1 шт.; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [11 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А
| 1 | ОТ |  |  | 8: 29.78; 10: 476.48; 11: 37.52; 12: 17877.53 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.89; 10: 62.24 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.14; 10: 2.24; 11: 37.52; 12: 84.04 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 52.08; 10: 833.28 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.76; 7: 44.16 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.16 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 85.75; 10: 1372 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 478.72; 12: 17961.57 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 464.36; 12: 17422.72 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 244.15; 12: 9160.4 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2080.51 | [17 empty] | Всего по позиции
14 | ТССЦ-509-0619 | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой: ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 | 372.84 |  | 2982.72 | [13 empty] | Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой: ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А
|  | Объем=2*4 | [23 empty] | Объем=2*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2982.72 | [17 empty] | Всего по позиции
15 О | ТЦ_62.1.01.09_77_7729108750_22.01.2024_02 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-99/250 200А 3ф 35кА РЭ2000А mccb99-250-200 EKF |  |  | шт. | 8 | 1 | 8 | 6114.17 |  | 8861.12 | 5.52 | 48913.36 | [11 empty] | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-99/250 200А 3ф 35кА РЭ2000А mccb99-250-200 EKF
|  | Объем=2*4 | [23 empty] | Объем=2*4
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8861.12; 12: 48913.36 | [17 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРм08-03-530-25 | Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток: до 250 А (в ТП) |  |  | 4: 1 шт.; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [11 empty] | Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток: до 250 А (в ТП)
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.78; 10: 451.12; 11: 37.52; 12: 16926.02 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 48.18; 10: 192.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.32; 10: 13.28; 11: 37.52; 12: 498.27 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 20.95; 10: 83.8 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6; 7: 42.4 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.23; 7: 0.92 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 181.91; 10: 727.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 464.4; 12: 17424.29 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 450.47; 12: 16901.56 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 236.84; 12: 8886.39 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1414.95 | [17 empty] | Всего по позиции
17 О | ТЦ_62.6.02.02_77_7716879900_22.01.2024_02 | Пускатель магнитный 250А катушка управления 220В АС LC1E250M5 Schneider Electric |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 34185.36 |  | 24772 | 5.52 | 136741.44 | [11 empty] | Пускатель магнитный 250А катушка управления 220В АС LC1E250M5 Schneider Electric
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 24772; 12: 136741.44 | [17 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРм08-02-164-01 | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |  | 4: 1 шт.; 5: 16; 6: 1; 7: 16 | [11 empty] | Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
| 1 | ОТ |  |  | 8: 58.72; 10: 939.52; 11: 37.52; 12: 35250.79 | [14 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 391.67; 10: 6266.72 | [14 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 36.08; 10: 577.28; 11: 37.52; 12: 21659.55 | [14 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 29.15; 10: 466.4 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.86; 7: 93.76 | [15 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.5; 7: 40 | [15 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 479.54; 10: 7672.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1516.8; 12: 56910.34 | [15 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 1471.3; 12: 55203.03 | [15 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 773.57; 12: 29024.27 | [15 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 9917.51 | [17 empty] | Всего по позиции
19 | ТЦ_59.1.20.02_77_7729108750_22.01.2024_02 | Муфта 1ПКВ(Н) ТпбН-4х(16-25) с наконечниками болтовыми |  |  | шт. | 16 | 1 | 16 | 1394 |  | 2834.05 | 7.87 | 22304 | [11 empty] | Муфта 1ПКВ(Н) ТпбН-4х(16-25) с наконечниками болтовыми
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2834.05; 12: 22304 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : | [29 empty] | Итоги по разделу 2 Монтажные работы :
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2348798.08; 12: 18867331.21 | [19 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8189.78; 12: 307280.54 | [19 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 35396.79; 12: 418036.09 | [19 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 3221.76; 12: 120880.43 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2305211.51; 12: 18142014.58 | [19 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2365687.17; 12: 19501009.43 | [19 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8189.78; 12: 307280.54 | [19 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 35396.79 | [19 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 3221.76; 12: 120880.43 | [19 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 2305211.51 | [19 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 11069.2; 12: 415316.13 | [19 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 5819.89; 12: 218362.09 | [19 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 33633.12; 12: 185654.82 | [19 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  | 10: 33633.12 | [19 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 11411.54; 12: 428160.97 | [19 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 11069.2; 12: 415316.13 | [19 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 5819.89; 12: 218362.09 | [19 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  | 10: 2399320.29; 12: 19686664.25 | [20 empty] | Итого по разделу 2 Монтажные работы
|  | в том числе: | [30 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2255820.07; 12: 17753304 | [19 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 33633.12; 12: 185654.8 | [19 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Итоги по смете: | [32 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 2359415.53; 12: 19040814.1 | [22 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 10060.29; 12: 377462.07 | [22 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 44018.17; 12: 519854.59 | [22 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 4010.83; 12: 150486.33 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 2305211.51; 12: 18142014.58 | [22 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  | 10: 125.56; 12: 1482.86 | [22 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  | 10: 125.56; 12: 1482.86 | [22 empty] | Строительные работы
|  | Перевозка |  |  | 10: 125.56; 12: 1482.86 | [22 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 2380115.23; 12: 19820694.85 | [22 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 10060.29; 12: 377462.07 | [22 empty] | оплата труда
| (35), ТЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09, прил.1. Объекты спортивного назначения | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 44018.17; 11: 11.81; 12: 519854.59 | [22 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 4010.83; 12: 150486.33 | [22 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
| (35), ТЕР, 4 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 28.11.2023 №73528-ИФ/09, прил.1. Объекты спортивного назначения | материалы |  |  | 10: 2305211.51; 11: 7.87; 12: 18142014.58 | [22 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 13648.99; 12: 512109.93 | [22 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 7176.27; 12: 269253.68 | [22 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  | 10: 33633.12; 12: 185654.82 | [22 empty] | Оборудование
| 4 кв 2023 (ОБ), Письмо Минстроя России от 08.12.2023 №76452-АЛ/09, прил.5. По объектам непроизводственного назначения | Инженерное оборудование |  |  | 10: 33633.12; 11: 5.52; 12: 185654.82 | [22 empty] | Инженерное оборудование
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 14071.12; 12: 527948.4 | [22 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 13648.99; 12: 512109.93 | [22 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 7176.27; 12: 269253.68 | [22 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 2413875.91; 12: 20007832.53 | [23 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [33 empty] | в том числе:
|  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  | 10: 2255820.07; 12: 17753304 | [22 empty] | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  | 10: 33633.12; 12: 185654.8 | [22 empty] | оборудование, отсутствующее в ФРСН
| Составил: |  |  |  | 6: (Т. Е. Ратникова) | [24 empty] | (Т. Е. Ратникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (М. Г. Москвинова) | [25 empty] | (М. Г. Москвинова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.