УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района»

____________С.А. Бухвалов

«08» апреля 2024 г.

Документация

о проведении электронного аукциона

# на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) сканера для цифровой обработки рентгенографических изображений для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района»

2024

Настоящая документация об электронном аукционе (далее Документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района».

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». Место нахождения: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51 Почтовый адрес: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51 Номер контактного телефона: +7 (831) 274-60-69, факс: (831) 224-88-13 Адрес электронной почты: gkb13_nn@mail.52gov.ru Ответственный за заключение Договора: Постнов Андрей Иванович – руководитель контрактной службы |
| 2 | Способ закупки | Аукцион в электронной форме |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) сканера для цифровой обработки рентгенографических изображений для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района» Количество товара, его описание указано в Техническом задании (Приложение №1 к Документации). |
| 4 | Место и срок поставки товара | Доставка Предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется Лизингодателем по согласованию с Лизингополучателем самостоятельно или с привлечением третьих лиц, по адресу: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 120 календарных дней с даты заключения договора. |
| 5 | Срок, место и порядок предоставления документации и ее разъяснений | Документация находится круглосуточно в открытом доступе начиная с даты ее размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке Регион по адресу площадки https://etp-region.ru Разъяснения документации предоставляются в соответствии с пунктом 25 Документации. |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 1 959 999 (Один миллион девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) руб. 96 коп. |
| 7 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара | Указано в Протоколе формирования начальной (максимальной) цены договора (Приложение №4 к Документации). |
| 8 | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Исполнителя. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Указано в проекте договора (приложение №3 к Документации). |
| 10 | Источник финансирования | средства бюджетных учреждений (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 11 | Дата начала срока подачи заявок на участие в процедуре закупки | «09» апреля 2024 г. |
| 12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки | «25» апреля 2024 г. в 09.00 (по местному времени Заказчика) |
| 13 | Шаг аукциона | Величина снижения начальной (максимальной) цены договора составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". |
| 14 | Место, дата рассмотрения заявок участников закупки | «25» апреля 2024 г. по адресу: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. |
| 15 | Место, дата и время проведения аукциона | «26» апреля 2024 г. на электронной торговой площадке: «Регион» https://etp-region.ru в 10:00 по местному времени Заказчика |
| 16 | Место и дата подведения итогов закупки | «26» апреля 2024 г. по адресу: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. |
| 17 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Не установлено |
| 18 | Требование об обеспечении исполнения договора, заключенного по итогам процедуры закупки | Не установлено |
| 19 | Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара | Указаны в Техническом задании (приложение №1 к Документации). |
| 20 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик. | Участник закупки предоставляет: наименование, характеристики, количество, поставляемого товара, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным техническим заданием (Приложение №1 к настоящей Документации), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии). Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Предоставляемые участником закупки сведения в отношении поставляемых товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «или», то есть должны быть конкретными. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Если в Техническом задании установлен диапазонный показатель, обозначенный словами «от» и «до», то участником закупки должен быть предложен товар с характеристикой из диапазона, включающего его крайние значения. |
| 21 | Антидемпинговые меры | Не установлено |
| 22 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам закупки: 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование; 8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 10) отсутствие между участником закупки, Заказчиком, организатором закупки, руководителем Заказчика, членами комиссии по закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Документом, подтверждающим соответствие участника закупки установленным требованиям, является декларация соответствия данным требованиям. |
| 23 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в процедуре закупки подается в форме электронного документа, в порядке, который установлен Регламентом электронной торговой площадки «Регион» по адресу площадки https://etp-region.ru Заявка на участие в процедуре закупки должна быть подписана электронной подписью Участника закупки Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки должна быть написаны на русском языке. Все документы, входящие в состав заявки на участие в процедуре должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента окончания приема заявок, в соответствии с порядком, установленным Регламентом электронной торговой площадки «Регион» по адресу площадки https://etp-region.ru Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, соответствующий требованиям настоящей Документации. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из одной части. 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке (извещении об осуществлении конкурентной закупки) на основании подпунктов 2 – 11 пункта 22 настоящей документации; 9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; - копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации (Росздравнадзора) на предлагаемые к поставке медицинские изделия (в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416). 11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации; 12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией, в том числе: а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае: - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке; - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак; 13) другие документы в соответствии с требованиями Положения и аукционной документации. Заявка на участие в аукционе может содержать: 1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. |
| 24 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Подача заявки на участие в процедуре закупки осуществляется участником из личного кабинете электронной торговой площадки «Регион» по адресу площадки https://etp-region.ru |
| 25 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений документации об аукционе | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора Начало срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: с момента размещения извещения об осуществлении конкурентной закупке в ЕИС. Окончание срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «25» апреля 2024 г. в 08.59 (по местному времени Заказчика). |
| 26 | Условия допуска к участию в закупке | 1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 22 документации; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или Положения; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1 настоящего раздела, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. 3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1 настоящего раздела, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов. |
| 27 | Информация об установлении приоритета товарам российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства | В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами установлен. Условием предоставления приоритета является: а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; б) заявки участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, подлежат отклонению; г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления ПП РФ №925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
| 28 | Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки. | Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Если в заявке победитель закупки предложит товар, происходящий из иностранных государств, то договор с таким победителем будет заключен по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора. В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания страны происхождения поставляемого товара такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае отсутствия в заявке участника соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, то цена единицы каждого товара определяется по формуле: Цена единицы товара = Начальная (максимальная) цена товара, указанная в пункте 7 Информационной карты х Коэффициент изменения начальной максимальной цены договора по результатам проведения закупки , где Коэффициент изменения начальной максимальной цены договора по результатам проведения закупки = Цена, по которой заключается договор Начальная (максимальная) цена договора, указанная в пункте 6 Информационной карты Участника закупки относят к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. В случае замены иностранного товара на российский товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| 29 | Ответственность участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке | На любом этапе, вплоть до подписания договора, комиссия вправе отстранить участника закупки, в том числе допущенного до участия в процедуре, при обнаружении факта подачи им недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. |
| 30 | Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор. | Договор с победителем либо иным лицом, с которым заключается договор, должен быть заключен не ранее десяти и не позднее двадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов. При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в извещении и (или) документации о закупке. Договор заключается в соответствии с разделом 1.11 Положения о закупке. |
| 31 | Порядок заключения договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся | В случае если победитель конкурентной закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников. Порядок заключения договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся аналогичен порядку заключения договора с победителем закупки. Проект договора заполняется в соответствии с положениями типового договора победителя процедуры с учетом особенностей осуществления финансовой аренды (лизинга). |
| 33 | Изменение условий исполнения договора | 1. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 2. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях: 1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость; 3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги; 4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 3. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках. 4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях. 5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. |

Приложение №1

Техническое задание

на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) сканера для цифровой обработки рентгенографических изображений для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района»

1. Общие требования оказания услуг:

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность оборудование, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Лизингодатель обязан произвести сборку, наладку, ввод оборудования в эксплуатацию и обучение (инструктаж) специалистов Лизингополучателя работе на предоставленном в лизинг оборудовании на рабочем месте своими силами или с привлечением третьих лиц и оформить акты ввода в эксплуатацию и обучения специалистов. Ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования должно осуществляться лицами, имеющими право на оказание данного вида деятельности (при наличии лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

1.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется Лизингополучателем равными ежемесячными платежами в форме безналичного расчета в течение всего срока оказания услуг. Авансирование не предусмотрено.

2. Срок лизинга по Договору: составляет 12 (двенадцать) месяцев и начинается с даты подписания Актов приема передачи предмета лизинга.

2.1. По истечении срока лизинга, оборудование переходит в собственность Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные Договором.

2.2. Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 120 календарных дней с даты заключения договора.

3. Адрес доставки: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51.

4. Требования к качеству и безопасности товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

Год выпуска товара - не ранее 2023 года.

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Описание Товара, поставляемого при оказании услуг:

Классификации, НКМИ: Лазерный или световой оптический блок, разработанный для преобразования аналоговых медицинских изображений, изначально отснятых на рентгеновской пленке, в цифровой формат. К таким устройствам относятся изделия с интерфейсными платами захвата видеоизображений и сканеры, использующие лазеры или приборы с зарядовой связью. В зависимости от конструкции устройства оцифрованные изображения можно затем цифровым образом передавать с места на место, архивировать или использовать с другими системами обработки, анализа или регистрации цифровых изображений.

6.1. Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого в лизинг Товара установленным заказчиком требованиям:

| № п/п | Показатели | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Сканер для цифровой обработки рентгенографических изображений |
| 1.1 | Система оцифровки рентгеновских снимков с установленным специализированным медицинским программным обеспечением на русском языке | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.2. | Способ регистрации рентгеновских изображений – использование кассет с многоразовыми пластинами на основе запоминающих люминофоров | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2. | Основные характеристики |  |  |
| 2.1 | Считывание кассет следующих форматов – 14x17 дюймов (35х43 см), 10x12 дюймов (24х30 см), 8x10 дюймов (18х24 см) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.2 | Вертикальное (настенное) и горизонтальное (настольное) расположение дигитайзера при работе (дигитайзер предназначен для выполнения всех заданных функции в горизонтальном и вертикальном положении) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.3 | Использование дигитайзера в помещениях и на выездах | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.4 | Считывание кассет в дигитайзере без изгиба люминофора | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.5 | Автоматический процесс извлечения пластины из кассеты, считывания, перевода изображения в цифровой вид, стирания, установки пластины в кассету и выгрузки готовой к новой экспозиции кассеты | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.6 | Возможность выбора разрешений: с размером пикселя 200 мкм и 100 мкм. | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.7 | Возможность выбора разрешений сканирования кассеты 14×17 дюймов: с размером не менее 1750×2150 пикселей и не менее 3500×4300 пикселей | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.8 | Возможность выбора разрешений сканирования кассеты 10×12 дюймов: с размером не менее 1200×1500 пикселей и не менее 2400×3000 пикселей | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.9 | Возможность выбора разрешений сканирования кассеты 8×10 дюймов: с размером не менее 900×1200 пикселей и не менее 1800×2400 пикселей | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.11 | Разрешающая способность, бит | не менее 16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.12 | Производительность дигитайзера при считывании кассет 14x17 дюймов (35х43 см), кассет/час | не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.13 | Возможность увеличения производительности дигитайзера при считывании кассет 14x17 дюймов (35х43 см) до 70 кассет/час | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.14 | Система защиты от пыли |  |  |
| 2.15 | Прорезиненные ножки-опоры для устойчивой фиксации дигитайзера | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.16 | Форматы сохраняемых изображений: | DICOM 3.0; TIFF; BMP; JPEG | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.17 | Функции программного обеспечения: выбор произвольной интересующей анатомической области; увеличение изображения; лупа; маркировка (стрелка, текст); вращение изображения на 90, 180, 270 градусов, отражение изображения по вертикальной и горизонтальной оси; добавление комментариев; регулировка яркости и контрастности изображения; панорамирование; инверсия (негатив); измерения: расстояние, угол, прямоугольник, эллипс, полигон, свободная линия, пиксельное представление, профиль | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.18 | Доступная система обновления программного обеспечения, в том числе дистанционное обновление | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.19 | Представление 9 изображений на одном экране | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.20 | Отображение изображения в реальном масштабе на экране | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.21 | Измерения в программном обеспечении: угол, расстояние, площадь, профиль оттенков серого | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.22 | Калибровка экрана в программном обеспечении | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.23 | Возобновление прерванных исследований в программном обеспечении |  |  |
| 2.24 | Световой индикатор, расположенный на корпусе прибора, показывающий его состояние: - цветов - режимов | - не менее 2 - не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.25 | Кнопка перезагрузки оцифровщика, расположенная на его корпусе | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.26 | Встроенная стирающая головка | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.27 | На корпусе прибора должны быть расположены разъемы для подключения через интерфейсы: - USB - Ethernet | - не хуже 2.0 - наличие | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.28 | Металлический корпус аппарата | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.29 | Тип модуля оцифровки | однокассетный | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.30 | Габариты (Дх ШхВ), мм | не более 803 х 456 х 110 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.31 | Толщина оцифровщика, включая настенное крепление, мм | не более 137 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.32 | Вес, кг | не более 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.33 | Калибровка положения лазера в оцифровщике из программного обеспечения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.34 | Управление и настойка оцифровщика из программного обеспечения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.35 | Встроенная функция в программное обеспечение позволяющая проводить экспорт и импорт базы данных исследований пациента | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.36 | Сохранение и перенос калибровочных данных для конкретных пластин и кассет на другие рабочие станции | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.37 | Возможность коррекции отображаемого в базе данных количества полей. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.38 | Количество предустановленных производителем типов проекций | не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.39 | Добавления собственных типов проекций. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.40 | Встроенная программа расчетов значения экспозиции в зависимости от выбранной проекции. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.41 | Возможность формирования готового списка проекций. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.42 | Возможность быстрого отображения а базе данных только пациентов обследования за текущий день, без ввода текущей даты. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.43 | Возможность добавления новых проекций по ходу исследования. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.44 | Возможность использования встроенную в программное обеспечение виртуальную клавиатуру | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.45 | Поиск пациента в базе данных по параметрам: дата обследования, имя, код, пол, кол-во изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.46 | Возможность восстановления обследования после его удаления | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.47 | Возможность редактирования данных пациента в т.ч. после обследования | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.48 | Автозаполнение полей данных пациента для более быстрого перехода к исследованию. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3. | Рабочая станция лаборанта |  |  |
| 3.1 | Рабочая станция управления, получения диагностических изображений с дигитайзера и проведение диагностики врачом рентгенологом | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.2. | Тип монитора | Жидкокристаллический, цветной | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.3. | Диагональ экрана | не менее 23 дюймов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.4. | Разрешение экрана, пикселей | не менее 1920х1080 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.5. | Процессор | не хуже I3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.6. | Жесткий диск, Гб | не менее 500 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.7. | Оперативная память, Гб | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.8. | Операционная система, | не хуже Windows 7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.9. | USB порты 2.0, шт. | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.10. | Функция ввода данных пациентов: владелец, пол, возраст, анатомическая область обследования и др. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.11. | Регистрация пациентов, поиск изображений в базе данных | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.12. | Настройка области изображений Window/Level | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.13. | Фильтрация изображений, увеличение/уменьшение, кадрирование | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.14. | Передача, получение изображений по протоколу DICOM | Возможность | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.15. | Клавиатура | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.16. | Мышь | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 4. | Рабочая станция врача рентгенолога | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 4.1 | Системный блок: | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 4.2 | Тактовая частота процессора, ГГц | не менее 2,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 4.3 | Количество ядер процессора | не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 4.4 | Емкость ОЗУ, Гбайт | не менее 16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 4.5 | Емкость жесткого диска, Тб | не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 4.6 | Специализированная видеокарта с поддержкой мониторов высокого разрешения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 4.7 | Работа в двухмониторном режиме | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 4.8 | ЖК-монитор | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 4.9 | Размер экрана, дюйм | не менее 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 5. | СПО АРМ врача | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.1 | Программа ведения базы данных пациентов и исследований | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.2 | Поиск пациентов по полям карточки пациента и по параметрам исследования | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.3 | Управление архивацией изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.4 | Управление базой данных медицинской информации: создание и ведение карточек пациентов, протоколов исследований и изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.5 | Протоколирование результатов исследований | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.6 | Модуль проверки орфографии при описании результатов исследований | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.7 | Модуль анализа и обработки медицинских диагностических изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.8 | Печать (документирование) результатов исследований на офисном и DICOM принтерах | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.9 | Модуль записи результатов исследований и изображений на CD и DVD диски | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.10 | Система ведения медицинских электронных атласов по органам и патологиям | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.11 | Система получения, обработки и выдачи статистической информации | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.12 | Система удаленных телемедицинских консультаций | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.13 | Система интеграции аппаратно-программного комплекса с существующими автоматизированными информационными системами учреждения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.14 | Модуль планирования операций для травматологических подразделений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.15 | Поддержка функций DICOM стандарта | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.16 | Импорт и экспорт файлов изображений в стандарте DICOM | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.17 | Поиск регистрационных карточек пациентов и протоколов исследований с возможностью произвольной установки фильтров отбора по всем имеющимся полям базы данных | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.18 | Автоматическое формирование списка назначений для диагностического оборудования по DICOM WorkList при создании назначения на исследование | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.19 | Автоматизированное заполнение протоколов исследований с использованием встроенных справочников и шаблонов | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.20 | Использование оператором в шаблонах описаний таблиц разной степени сложности и изображений (схематических рисунков) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.21 | Функции обработки и анализа медицинских изображений: | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.22 | Разделение окна просмотра изображений на панели с загрузкой выбранных серий и навигацией по сериям, шт. | не менее 16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 5.23 | Одновременная визуализация нескольких изображений в серии) с навигацией в пределах загруженной серии, шт. | не менее 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 5.24 | Синхронизация серий в панелях при навигации в пределах текущей серии | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.25 | Мультипланарная реконструкция выбранной серии изображений во взаимно перпендикулярных плоскостях | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.26 | Регулировка яркости (контрастности) изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.27 | Функция позитив и негатив | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.28 | Масштабирование изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.29 | Установка истинного размера изображения на экране монитора и при печати на принтерах | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.30 | Фильтрация изображений (через набор фильтров: сглаживающие, медианные, высокочастотные) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.31 | Вращение и зеркальное отображений изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.32 | Нанесение на изображения поясняющих надписей, указателей с текстом | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.33 | Линейные измерения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.34 | Измерение углов | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.35 | Построение перпендикуляров к линиям | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.36 | Выделение произвольных и эллиптических областей с вычислением средней плотности, стандартной девиации и площади | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.37 | Вычисление объема выбранной области | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.38 | Функция разделения серии снимков по фазам исследования | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.39 | Импорт и экспорт файлов изображений следующих форматов: BMP, JPG, TIF, DICOM, AVI | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.40 | Функция гамма-коррекции | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.41 | Просмотр видеофрагмента и серии изображений в режиме «кино» | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.42 | Автоматическое ведение локальной (временной) базы данных изображений на рабочей станции с синхронизацией с базой данных сервера | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.43 | Экспорт изображений на удаленный DICOM сервер | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.44 | Печать изображений на принтерах и DICOM принтерах с подготовкой проекта печати (разбивка листа на серии с настройкой каждой серии, произвольный выбор серий и изображений, обработка изображений перед печатью, включение протокола исследования) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.45 | Запись результатов исследований на CD и DVD диски вместе с программой просмотра изображений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.46 | Формирование и печать различных статистических отчетов (по области исследования, врачебной нагрузке, органам и системам, выявленным патологиям) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.47 | Проведение удаленных консультаций с передачей консультанту выбранных изображений вместе с протоколом исследования и автоматизированным получением консультативных заключений | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 5.48 | Формирование и ведение атласа показательных случаев заболеваний по органам и патологиям | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 6. | Монитор медицинский монохромный 2 Мп | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 6.2 | Требования к монитору: |  |  |
| 6.2.1 | - максимальное разрешение, пикселей | не менее 1600 x 1200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 6.2.2 | - размер диагонали, дюйм; | не менее 21 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 6.2.3 | - яркость, кд/м2; | не менее 800 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |

6.2. Минимальная комплектация оборудования, являющегося предметом лизинга:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дигитайзер | шт. | 1 |
| 2 | Рабочая станция рентгенлаборанта | шт. | 1 |
| 3 | Рабочая станция врача рентгенолога | шт. | 1 |
| 4 | Монитор медицинский монохромный | шт. | 1 |
| 5 | USB-ключ для использования программного обеспечения | шт. | 1 |
| 6 | Рентгенографическая кассета с пластиной формата 35 х 43 см, шт. | шт. | 3 |
| 7 | Чехол для дигитайзера | шт. | 1 |
| 8 | USB-кабель | шт. | 1 |
| 9 | Руководство по эксплуатации на русском языке | шт. | 1 |

7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

7.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). Срок гарантийного технического обслуживания – на протяжении всего срока лизинга оборудования (в течение 12 месяцев). Лизингодатель обязан в гарантийный период производить замену необходимых частей и комплектующих при плановых технических проверках, сервисном обслуживании и ремонте.

В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

7.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Приложение №2

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Кому:

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе извещения о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора.

Приложение 1к Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ»

| № пп. | Наименование товаров (работ, услуг) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Цена за ед. в руб. с НДС | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Исполнителя.

#### Форма 1  Заявки

«____» _____________ 20_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки в электронной форме

Настоящим организация/физическое лицо/юридическое лицо______________________________________ в заявки на участие в закупке в электронной форме на _______________________________________________________________________________ (указывается наименование закупки в электронной форме) (реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным в документации о закупке, а именно:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование; 8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 10) отсутствие между участником закупки, Заказчиком, организатором закупки, руководителем Заказчика, членами комиссии по закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Анкета участника (рекомендуемая форма)

| № п/п | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица)/ Ф.И.О. участника размещения заказа (для физического лица) |  |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности. |  |
| 3 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
|  | Срок деятельности |  |
|  | Размер уставного капитала ( для юридических лиц) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКТМО |  |
|  | ОКДП |  |
|  | ОКВЭД |  |
| 4 | Местонахождение (для юридического лица)/сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника |  |
| 6 | Номер телефона с кодом Участника |  |
|  | Номер факса с кодом Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника ( для приема заявок и иной документации) |  |
|  | Адрес страницы в Интернете |  |
| 7 | Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 8 | Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 9 | Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 10 | Система налогообложения |  |
|  | Реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС |  |
|  | Применение ставки НДС 10% (с приложением документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС) |  |
|  | Применение освобождения от НДС |  |
|  | Основные виды деятельности |  |
|  | Лицензируемые виды деятельности |  |
|  | Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии |  |
| 11 | Банковские реквизиты (может быть несколько): Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Адрес обслуживаемого банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |
| 12 | Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счет-фактуры |  |
| 13 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении закупки |  |

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________                                                  _________________________

( Ф.И.О.)                                                                      (подпись)      М.П.

Руководитель предприятия

________________________                                                 _________________________

( Ф.И.О.)                                                                    (подпись)            М.П.

подпись

#### Форма 2 Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Приложение №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Приложен отдельным файлом

Приложение №4

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложено отдельным файлом