УТВЕРЖДАЮ

________________________

Директор МАУ ДО «ДМШ имени Б.Гайсина»

Мусин М.З.

«___» ______________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн - проекта и  прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу:  453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра»

| № |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |  |  |
| 1. | Основание для проектирования: (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) |  |  |  |
| 2. | Застройщик (технический заказчик): (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика |  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 113 ИНН 0205004670 КПП 020501001 ОГРН 1060242001050 |  |
| 3. | Инвестор (при наличии): (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) |  | ___________ |  |
| 4. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капительного строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капительного строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный № 59273) |  | Существующее 2 этажное здание, расположенное по адресу: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан S=860,9м2 Код объекта (в соответствии с классификатором, утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 №928/пр) -02.01.006.002 |  |
| 5. | Вид работ: (строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство) |  | Капитальный ремонт |  |
| 6. | Источник финансирования строительства объекта: (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) |  | Бюджет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |  |
| 7. | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) |  | В соответствии с техническими условиями и справками о технической возможности присоединения запрашиваемым Заказчиком в организациях, осуществляющих инженерно-техническое обеспечение |  |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства объекта: (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) |  | Не требуется |  |
| 9. | Срок строительства объекта |  | Продолжительность капитального ремонта здания определить проектом согласно раздела «Проект организации строительства» постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» |  |
| 10. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) |  | Здание двухэтажное – Г образной формы в плане с размерами 36,80х23,35 м. Общая площадь здания-860,9 м2. Рассматриваемое помещение - дискозал поз.7, два подсобных помещения поз.27,28 по тех. паспорту. Общая площадь рассматриваемых помещений -324,7м2. Высота от пола до низа плит перекрытия – 7250мм. |  |
| 11. | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя |  |  |  |
| 11.1. | Назначение |  |  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| 11.2. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |  | Нет |
| 11.3. | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта |  |  | Не принадлежит |
| 11.4. | Принадлежность к опасным производственным объектам (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта) |  |  | Не принадлежит |
| 11.5. | Пожарная и взрывопожарная опасность: (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) |  |  | Определить проектом |
| 11.6. | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) |  |  | Определить проектом |
| 11.7. | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: (повышенный, нормальный, пониженный) |  |  | Нормальный |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта) |  |  | Не требуются. Объект не относится к опасным производственным объектам |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С") |  |  | Принять в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, строительным, санитарным, пожарным и антитеррористическим нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, действующим на момент заключения договора на проектирование, в том числе: - вошедшим в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 (с изм. от 20 мая 2022 года); - вошедшим в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687; - включенным в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) |  |  | Исходно-разрешительную документацию для проектированияв объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации,представляет Заказчик: • Инженерно-геодезические изыскания • Инженерно-геологические изыскания |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) |  |  | Определяется проектом. |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  | Не принадлежит |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |  |  |
| 17. | Общие требования |  |  | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2013 Разработать проектные решения для строительства объектов 1 этап– стадия «Р» |
| 17.1. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  | Разработать в соответствии требованиями действующих нормативных документов. |
| 18. | Требования к проекту полосы отвода: (указываются для линейных объектов) |  |  | Не принадлежит к линейным объектам |
| 19. | Требования к архитектурно-художественным, архитектурно-планировочным решениям, включая требования к графическим материалам: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  | Разработать Архитектурно-градостроительный облик объекта и согласовать в администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| 20. | Требования к технологическим решениям |  |  | Не выполняется |
| 21. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  | Определить проектом. Капитальный ремонт внутренних помещений с элементами перепланировки. Разработка входной группы через существующий оконный проем из легких металлических конструкций. |
| 21.1. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) |  |  | Перечень применяемых материалов и конструкций согласовать с Заказчиком. Материалы и оборудование - серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемые материалы и оборудование. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. |
| 21.2. | Требования к строительным конструкциям: (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов) |  |  | Здание существующее |
| 21.3. | Требования к фундаментам: (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) |  |  | Фундаменты существующие |
| 21.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Существующее техподполье для прокладки инженерных коммуникаций. |
| 21.5. | Требования к наружным стенам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Утепление наружных стен выполнить с двухслойной теплозащитой из минераловатных плит ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (или аналог) и ветрозащитной мембраной НГ в конструкции навесной фасадной системы вентилируемого фасада «Альт-фасад-01». Для отделки фасадов использовать керамогранитные плиты, размером 600х600мм. |
| 21.6. | Требования к внутренним стенам и перегородкам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Перегородки из силикатного кирпича и ГКЛ |
| 21.7. | Требования к перекрытиям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Перекрытия существующие |
| 21.8. | Требования к колоннам, ригелям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | - Колонны-существующие |
| 21.9. | Требования к лестницам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Не требуется |
| 21.10. | Требования к полам: указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Определить проектом (Демонтаж существующих и монтаж новых) |
| 21.11. | Требования к кровле: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям |  |  | Кровля здания существующая |
| 21.12. | Требования к витражам, окнам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям |  |  | Оконные блоки выполнить из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 21519-2003, витражи из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003. |
| 21.13. | Требования к дверям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Дверные блоки по ГОСт 57327-2016, ГОСТ 30970-2014, ГОСТ 475-20016, ГОСТ 2374 7-2015 |
| 21.14. | Требования к внутренней отделке: (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта) |  |  | Чистовая отделка помещений и оснащение помещений оборудованием и экспозициями, выполняются по отдельному дизайн- проекту, выполненному сторонней организацией с составлением сметной документации и утвержденной собственником. - в мокрых помещениях-санузлах принять меры по предотвращению проникновения влаги в смежные помещения; - облицовку стен санузлов выполнить керамической плиткой по (ГОСТ 13996-2019) на всю высоту помещения. |
| 21.15. | Требования к наружной отделке: (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) |  |  | Цветовое решение выполнить в соответствии с Архитектурно-градостроительным обликом объекта, согласованным в администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в цветовой гамме окружающей застройки. Стены - вентилируемый фасад по системе Альт-фасад-01. Окна - ПВХ профиль Козырьки входной группы - легкая металлоконструкция с заполнением из стекла. Входные двери - ПВХ профиль Цоколь - вентилируемый фасад по системе Альт-фасад-01 |
| 21.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) |  |  | Не выполняется |
| 21.17. | Требования к инженерной защите территории объекта: (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) |  |  | Не выполняется |
| 22. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: (указываются для линейных объектов) |  |  | Не выполняется |
| 23. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: (указываются для линейных объектов) |  |  | Не выполняется |
| 24. | Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |  |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию. (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов) |  |  |  |
| 24.1.1. | Отопление |  |  |  |
| 24.1.2. | Вентиляция |  |  | Определить проектом Оборудование ИТП (по необходимости) проектируется специализированной организацией. |
| 24.1.3. | Водопровод |  |  |  |
| 24.1.4. | Канализация |  |  |  |
| 24.1.5. | Электроснабжение и электроосвещение внутреннее |  |  |  |
| 24.1.6 | Видеонаблюдение и СКУД |  |  |  |
| 24.1.7. | Иные сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |
| 24.2. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения. (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): |  |  |  |
| 24.2.1. | Водоснабжение: |  |  | Технические условия на подключение к инженерным сетям предоставляет Заказчик в установленные Договором сроки. Отвод ливневых стоков предусмотреть по дорожной одежде проездов на грунт |
| 24.2.2. | Водоотведение: |  |  |  |
| 24.2.3. | Теплоснабжение: |  |  |  |
| 24.2.4. | Электроснабжение и наружное освещение: |  |  |  |
| 24.2.5. | Иные сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |
| 25. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: |  |  | Не выполняется |
| 26. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: |  |  | В объеме требований нормативной документации |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: (не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) |  |  | В объеме требований нормативной документации |
| 28. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: |  |  | Проектные решения должны обеспечивать: - досягаемость и беспрепятственность передвижения к помещениям 1-го этажа; -безопасность путей движения, в том числе эвакуационных; -своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться, использовать оборудование, получать услуги; -удобство, комфорт среды жизнедеятельности. Для маломобильных групп населения от уровня площадки крыльца до уровня тротуара предусмотреть пандус с уклоном 1:20. |
| 29. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192) |  |  | Не выполняется |
| 30. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) |  |  | Не требуется |
| 31. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: |  |  | Не выполняется |
| 32. | Требования к проекту организации строительства объекта: |  |  | В соответствии с требованиями п.38 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.08.2008г. с изменениями на 27.05.2022 года» |
| 33. | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: |  |  | Не требуется |
| 34. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта |  |  | Выполнить согласно действующим нормативным требованиям Элементы благоустройства запроектировать с учетом действующих норм, с обеспечением доступа для МГН и размещением парковок, уличных фонарей освещения, озеленения. |
| 35. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: (указываются при необходимости) |  |  | Не требуется |
| 36. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления) |  |  | Определить проектом. Согласно документам, представленным Заказчиком |
| 37. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта) |  |  | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |  |  |
| 38. | Требования к составу проектной документации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 и ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |  | 1. Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. В разделе «Пояснительная записка» должны быть приложены все исходные данные, полученные в ходе проектирования объекта. 3. Разработать и представить на утверждение в адрес Застройщика разделы: ПЗ - "Пояснительная записка"; ПЗУ- "Схема планировочной организации земельного участка"; АР - "Объемно-планировочные и архитектурные решения"; КР - "Конструктивные решения"; ПОС - "Проект организации строительства", ОДИ - "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"; ВК - «Сети водоснабжения и канализации»; ЭС - «Электроснабжение»; ЭО - «Электроосвещение»; ПС - «Пожарная сигнализация»; СМ - «Сметная документация». |
| 39. | Требования к подготовке сметной документации: (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) |  |  | В разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» сметную документацию составить в текущих ценах ресурсно-индексным методом с применением сборников ГЭСН-2022, ГЭСНр-2022, ГЭСНм-2022 и сборникам ФСБЦ-2022 на материалы, изделия, конструкции, введенным в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2021 № 1046/пр с изменениями согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.08.2023 № 551/пр. и в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. |
| 40. | Требования к разработке специальных технических условий (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") |  |  | Не требуется |
| 41. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил частей таких стандартов и сводов правил: |  |  | При разработке рабочей документации учесть требования нормативных документов в том числе: - Приказ №1190 от 14.07.2020 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых не добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказ Росстандарта от 02.04.2020№687; - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, приказ Росстата от 14.07.2020№1190»; - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 №815 (с изм. от 20 мая 2022 года); - Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СП 22.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума» |
| 42. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов |  |  | Не требуется |
| 43. | Требования о применении технологий информационного моделирования: |  |  | Не требуется |
| 44. | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации) |  |  | Не требуется |
| 45. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ |  |  | 1.Заказчику до начала проектирования собрать все необходимые исходные данные и исходно-разрешительные документы. Получить все технические условия от эксплуатирующих службах и организациях. 2. Рабочую документацию согласовывает Заказчик с организациями (службами), выдавшими технические условия на присоединения к инженерным сетям (коммуникациям). 3. Документация, передаваемая заказчику: - 3 (три) экземпляров - на бумажном носителе. - электронная версия – 1 (один) CD-RW диск. |
| 45.1 | Требования к Исполнителю |  |  | - Действующий член СРО в области проектирования и инженерных изысканий, что подтверждается предоставлением выписок из реестра члена саморегулируемой организации |
| 45.2 | Особые условия |  |  | Состав разделов разрабатываемой документации согласовать с Заказчиком. Готовую документацию оформить подписями руководителя Исполнителя, главного инженера Исполнителя, печатью Исполнителя, а также справкой Исполнителя о соответствии разработанной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. Исполнитель сопровождает проектно-сметную документацию до момента получения положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ. Представляет пояснения, документы и обоснования. Вносит в проектно-сметную документацию изменения по результатам экспертизы. Ответы на замечания оформляет в виде таблицы (замечание, ответ на замечание). |
| 46. | К заданию на проектирование прилагаются |  |  | Документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |