УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района»

____________С.А. Бухвалов

«08» апреля 2024 г.

Документация

о проведении электронного аукциона

на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы лазерной твердотельной с диодной накачкой для хирургии для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района»

2024

Настоящая документация об электронном аукционе (далее Документация) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района».

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода». Место нахождения: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51 Почтовый адрес: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51 Номер контактного телефона: +7 (831) 274-60-69, факс: (831) 224-88-13 Адрес электронной почты: gkb13_nn@mail.52gov.ru Ответственный за заключение Договора: Постнов Андрей Иванович – руководитель контрактной службы |
| 2 | Способ закупки | Аукцион в электронной форме |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы лазерной твердотельной с диодной накачкой для хирургии для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района» Количество товара, его описание указано в Техническом задании (Приложение №1 к Документации). |
| 4 | Место и срок поставки товара | Доставка Предмета лизинга Лизингополучателю осуществляется Лизингодателем по согласованию с Лизингополучателем самостоятельно или с привлечением третьих лиц, по адресу: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 10 календарных дней с даты заключения договора. |
| 5 | Срок, место и порядок предоставления документации и ее разъяснений | Документация находится круглосуточно в открытом доступе начиная с даты ее размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке Регион по адресу площадки https://etp-region.ru Разъяснения документации предоставляются в соответствии с пунктом 25 Документации. |
| 6 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | 7 997 400 (Семь миллионов девятьсот девяносто семь тысяч четыреста) руб. 00 коп. |
| 7 | Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара | Указано в Протоколе формирования начальной (максимальной) цены договора (Приложение №4 к Документации). |
| 8 | Порядок формирования цены договора (цены лота) | Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Исполнителя. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Указано в проекте договора (приложение №3 к Документации). |
| 10 | Источник финансирования | средства бюджетных учреждений (средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 11 | Дата начала срока подачи заявок на участие в процедуре закупки | «09» апреля 2024 г. |
| 12 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в процедуре закупки | «25» апреля 2024 г. в 09.00 (по местному времени Заказчика) |
| 13 | Шаг аукциона | Величина снижения начальной (максимальной) цены договора составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены договора. Участники аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". |
| 14 | Место, дата рассмотрения заявок участников закупки | «25» апреля 2024 г. по адресу: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. |
| 15 | Место, дата и время проведения аукциона | «26» апреля 2024 г. на электронной торговой площадке: «Регион» https://etp-region.ru в 10:00 по местному времени Заказчика |
| 16 | Место и дата подведения итогов закупки | «26» апреля 2024 г. по адресу: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51. |
| 17 | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе | Не установлено |
| 18 | Требование об обеспечении исполнения договора, заключенного по итогам процедуры закупки | Не установлено |
| 19 | Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара | Указаны в Техническом задании (приложение №1 к Документации). |
| 20 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик. | Участник закупки предоставляет: наименование, характеристики, количество, поставляемого товара, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным техническим заданием (Приложение №1 к настоящей Документации), товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии). Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Предоставляемые участником закупки сведения в отношении поставляемых товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «или», то есть должны быть конкретными. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. Если в Техническом задании установлен диапазонный показатель, обозначенный словами «от» и «до», то участником закупки должен быть предложен товар с характеристикой из диапазона, включающего его крайние значения. |
| 21 | Антидемпинговые меры | Не установлено |
| 22 | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам закупки: 1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование; 8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 10) отсутствие между участником закупки, Заказчиком, организатором закупки, руководителем Заказчика, членами комиссии по закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Документом, подтверждающим соответствие участника закупки установленным требованиям, является декларация соответствия данным требованиям. |
| 23 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в процедуре закупки подается в форме электронного документа, в порядке, который установлен Регламентом электронной торговой площадки «Регион» по адресу площадки https://etp-region.ru Заявка на участие в процедуре закупки должна быть подписана электронной подписью Участника закупки Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки должна быть написаны на русском языке. Все документы, входящие в состав заявки на участие в процедуре должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента окончания приема заявок, в соответствии с порядком, установленным Регламентом электронной торговой площадки «Регион» по адресу площадки https://etp-region.ru Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений, соответствующий требованиям настоящей Документации. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из одной части. 1) документ, содержащий сведения об участнике закупок, подавшем заявку: фирменное наименование (полное наименование), организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона; 2) копии учредительных документов участника закупок (для юридических лиц); 3) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона, или нотариально заверенную копию такой выписки; 5) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Эти документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона; 6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым это физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности). Если от имени участника аукциона действует иное лицо, заявка должна включать и доверенность на осуществление действий от имени участника закупок, заверенную печатью (при наличии) участника закупок и подписанную от его имени лицом (лицами), которому в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами предоставлено право подписи доверенностей (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности; 7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника закупок поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, выступающих предметом договора, предоставление обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо; 8) документ, декларирующий соответствие участника закупки требованиям, установленным в документации о конкурентной закупке (извещении об осуществлении конкурентной закупки) на основании подпунктов 2 – 11 пункта 22 настоящей документации; 9) документы (их копии), подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям законодательства РФ и аукционной документации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 10) документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено аукционной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром; - копия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Российской Федерации (Росздравнадзора) на предлагаемые к поставке медицинские изделия (в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416). 11) обязательство участника аукциона представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и документы, подтверждающие эти сведения, если требование о представлении таких сведений было установлено в аукционной документации; 12) согласие на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, установленными аукционной документацией, в том числе: а) согласие участника процедуры закупки на поставку товара в случае: - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации о закупке или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией о закупке; - если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации о закупке, при условии содержания в документации о закупке указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в закупке на товарный знак; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о закупке, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак; 13) другие документы в соответствии с требованиями Положения и аукционной документации. Заявка на участие в аукционе может содержать: 1) дополнительные документы и сведения по усмотрению участника; 2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка; 3) иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) товара, работы, услуги требованиям, установленным в документации о проведении аукциона. |
| 24 | Порядок подачи заявок на участие в закупке | Подача заявки на участие в процедуре закупки осуществляется участником из личного кабинете электронной торговой площадки «Регион» по адресу площадки https://etp-region.ru |
| 25 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений документации об аукционе | Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке. Участник имеет право подать всего три запроса на разъяснение положений документации. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора Начало срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: с момента размещения извещения об осуществлении конкурентной закупке в ЕИС. Окончание срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: «25» апреля 2024 г. в 08.59 (по местному времени Заказчика). |
| 26 | Условия допуска к участию в закупке | 1. Комиссия по закупкам отказывает участнику закупки в допуске к участию в процедуре закупки в следующих случаях: 1) выявлено несоответствие участника хотя бы одному из требований, перечисленных в п. 22 документации; 2) участник закупки и (или) его заявка не соответствуют иным требованиям документации о закупке (извещению о проведении запроса котировок) или Положения; 3) участник закупки не представил документы, необходимые для участия в процедуре закупки; 4) в представленных документах или в заявке указаны недостоверные сведения об участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах; 5) участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено документацией о закупке. 2. Если выявлен хотя бы один из фактов, указанных в п. 1 настоящего раздела, комиссия по закупкам обязана отстранить участника от процедуры закупки на любом этапе ее проведения до момента заключения договора. 3. В случае выявления фактов, предусмотренных в п. 1 настоящего раздела, в момент рассмотрения заявок информация об отказе в допуске участникам отражается в протоколе рассмотрения заявок. При этом указываются основания отказа, факты, послужившие основанием для отказа, и обстоятельства выявления таких фактов. |
| 27 | Информация об установлении приоритета товарам российского происхождения, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства | В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона и иных способов закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами установлен. Условием предоставления приоритета является: а) указание (декларирование) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; б) заявки участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, подлежат отклонению; г) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; д) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 6 постановления ПП РФ №925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; е) отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); ж) указание страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор; з) в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора; и) при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим постановлением, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |
| 28 | Порядок предоставления преференций, в случае, если таковые предоставляются в соответствии с извещением о проведении закупки. | Участник закупки должен продекларировать в поданной заявке наименование страны происхождения поставляемых товаров. Если в заявке победитель закупки предложит товар, происходящий из иностранных государств, то договор с таким победителем будет заключен по цене, сниженной на 15% от предложенной им цены договора. В случае отсутствия в заявке на участие в закупке указания страны происхождения поставляемого товара такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. В случае отсутствия в заявке участника соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, то цена единицы каждого товара определяется по формуле: Цена единицы товара = Начальная (максимальная) цена товара, указанная в пункте 7 Информационной карты х Коэффициент изменения начальной максимальной цены договора по результатам проведения закупки , где Коэффициент изменения начальной максимальной цены договора по результатам проведения закупки = Цена, по которой заключается договор Начальная (максимальная) цена договора, указанная в пункте 6 Информационной карты Участника закупки относят к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); Страна происхождения поставляемого товара указывается на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» от 16 сентября 2016 г. № 925 не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары. В случае замены иностранного товара на российский товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. Приоритет не предоставляется в следующих случаях: 1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; 2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 4) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг. |
| 29 | Ответственность участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке | На любом этапе, вплоть до подписания договора, комиссия вправе отстранить участника закупки, в том числе допущенного до участия в процедуре, при обнаружении факта подачи им недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке. |
| 30 | Срок, в течение которого победитель или иной участник, с которым заключается договор, должен подписать договор. | Договор с победителем либо иным лицом, с которым заключается договор, должен быть заключен не ранее десяти и не позднее двадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов. При этом договор заключается только после предоставления участником закупки обеспечения исполнения договора, если такое требование было установлено в извещении и (или) документации о закупке. Договор заключается в соответствии с разделом 1.11 Положения о закупке. |
| 31 | Порядок заключения договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся | В случае если победитель конкурентной закупки, признан уклонившимся от заключения договора, договор может быть заключен с участником закупки, чья заявка содержит наилучшее предложение, следующее за предложением победителя закупки, или получила второй порядковый номер при подведении итогов заявок таких участников. Порядок заключения договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся аналогичен порядку заключения договора с победителем закупки. Проект договора заполняется в соответствии с положениями типового договора победителя процедуры с учетом особенностей осуществления финансовой аренды (лизинга). |
| 33 | Изменение условий исполнения договора | 1. Договоры, заключенные по результатам закупок, изменяются в порядке и по основаниям, которые предусмотрены положениями этих договоров, а также законодательством РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением и документацией о закупке. 2. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон в следующих случаях: 1) цена снижается без изменения предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора; 2) изменился размер ставки налога на добавленную стоимость; 3) изменились в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги; 4) возможность изменить цену договора предусмотрена таким договором. 3. При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара, если это предусмотрено документацией о закупке. Цена единицы товара в таком случае не должна превышать цену, определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке участника конкурса, запроса предложений, запроса котировок (предложенной участником аукциона), с которым заключается договор, на количество товара, установленное в документации о закупках. 4. Если количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора изменяются по сравнению с указанными в итоговом протоколе, Заказчик не позднее 10 дней со дня внесения изменений в договор размещает в ЕИС информацию об измененных условиях. 5. При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в договоре. |

Приложение №1

Техническое задание

на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы лазерной твердотельной с диодной накачкой для хирургии для нужд ГБУЗ НО «ГКБ № 13 Автозаводского района»

1. Общие требования оказания услуг:

1.1. Услуга оказывается в соответствии с настоящим техническим заданием закупки и условиями Договора.

1.2. Лизингодатель в соответствии с условиями Договора обязуется приобрести в собственность оборудование, технические характеристики которых приведены в таблице №1, и передать Предмет лизинга за плату во временное владение и пользование (в лизинг) Лизингополучателю, а Лизингополучатель обязуется принять Предмет лизинга и выплатить Лизингодателю лизинговые платежи в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

Лизингодатель обязан произвести сборку, наладку, ввод оборудования в эксплуатацию и обучение (инструктаж) специалистов Лизингополучателя работе на предоставленном в лизинг оборудовании на рабочем месте своими силами или с привлечением третьих лиц и оформить акты ввода в эксплуатацию и обучения специалистов. Ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание медицинского оборудования должно осуществляться лицами, имеющими право на оказание данного вида деятельности (при наличии лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

1.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется Лизингополучателем равными ежемесячными платежами в форме безналичного расчета в течение всего срока оказания услуг. Авансирование не предусмотрено.

2. Срок лизинга по Договору: составляет 54 (пятьдесят четыре) месяцев и начинается с даты подписания Актов приема передачи предмета лизинга.

2.1. По истечении срока лизинга, оборудование переходит в собственность Лизингополучателя в порядке и сроки, установленные Договором.

2.2. Предмет лизинга передается в лизинг вместе со всеми принадлежностями и со всеми документами (техническим паспортом, гарантийным талоном и другими документами, необходимыми при пользовании Предметом лизинга) в течение 10 календарных дней с даты заключения договора.

3. Адрес доставки: 603018, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51.

4. Требования к качеству и безопасности товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии.

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначении: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

Год выпуска товара - не ранее 3 квартала 2022 года.

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

6. Описание Товара, поставляемого при оказании услуг:

Классификации, НКМИ: Портативная лазерная установка, работающая от сети переменного тока, в которой используется энергия от диодного лазера или лазеров для возбуждения твердой активной среды (например, стержня GaAlAs) с целью создания пучка интенсивного когерентного монохроматического электромагнитного излучения для разрезания, удаления, выпаривания и коагуляции тканей при использовании в общей хирургии и/или в различных специальных областях хирургии (неспециализированная), таких как внутривенная лазерная терапия, чрескожная лазерная декомпрессия диска, лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и оториноларингологические (ЛОР) вмешательства. Она включает в себя лазерный диодный источник света, оптоволоконный кабель и элементы управления/ножной переключатель.

Условия эксплуатации: Операционная.

Возрастная группа пациентов: Взрослые.

Тип оборудования: Передвижной.

6.1. Показатели, позволяющие определить соответствие поставляемого в лизинг Товара установленным заказчиком требованиям:

| № п/п | Показатели | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для хирургии – 1 шт. |
| Функциональные и качественные характеристики |
| 1. | Аппарат лазерный тип 1 | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.1. | Тип лазера | Tулиевый волоконный | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.2. | Длины волны излучения, мкм | Не менее 1,94 но не более 2,1 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 1.3. | Режимы работы лазера: | Импульсный | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.4. | Частота следования импульсов в импульсном режиме, Гц | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.5. | Максимальная энергия импульса излучения, Дж | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.6. | Максимальная средняя мощность излучения, Вт | Не менее 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.7. | Система охлаждения лазера | воздушная или водяная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.8. | Диапазон диаметра светонесущей жилы используемых световодов, мкм | В диапазоне не уже 200-550 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 1.9. | Дополнительные возможности аппарата | Рассечение, удаление, резекция, вапоризация, коагуляция, гемостаз | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.10. | Луч наведения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.11. | Устройство включения рабочего излучения | Ножная педаль | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.12. | Индикатор наличия лазерного излучения | Световой и звуковой | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.13. | Напряжение питания, В | 220 В +/- 10% | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.14. | Частота, Гц | 50/60 | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 1.15. | Инструмент многоразовый |  |  |
| 1.15.1. | Инструмент волоконный тип 1, штук | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.15.1.1. | Диаметр сердцевины волокна, мкм | Не менее 150 но не более 200 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.15.2. | Инструмент волоконный тип 2, штук | Не менее 3 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.15.2.1. | Диаметр сердцевины волокна, мкм | Не менее 365 но не более 400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.15.3. | Инструмент волоконный тип 3, штук | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 1.15.3.1 | Диаметр сердцевины волокна, мкм | Не менее 550 но не более 600 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2. | Аппарат лазерный тип 2 | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.1 | Максимальная оптическая выходная мощность, Вт | Не менее 10,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.2 | Длина волны излучения, нм | не менее 810 ± 20 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 2.3 | Режимы работы | импульсный / непрерывный | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.4 | Шаг регулирования выходной мощности, мВт | Не более 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.5 | Длина волны прицельного лазера | Не менее 650 ± 20 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 2.6 | Мощность прицельного лазера, мВт | Не менее 1,5 ± 1 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 2.7 | Диапазон регулирования длительности импульсов, сек | Не уже 0,01 – 10,0 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 2.8 | Диапазон регулирования паузы между импульсами, сек | Не уже 0,01 – 10,0 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 2.9 | Диапазон регулирования времени облучения, сек | Не уже 1 – 54000 | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений показателя |
| 2.10 | Напряжение питания переменным током частотой 50 Гц, В | 220 ± 22 | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.11 | Потребляемая мощность, ВА | Не более 350 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.12 | Длина волоконного световода, мм | Не менее 2000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.13 | Диаметр транспортного волокна, мкм | Не менее 400 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.14 | Длина кабеля сетевого, мм | Не менее 3000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.15 | Источник лазерного излучения | Лазерные диоды с вводом излучения в оптическое волокно | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.16 | Тип охлаждения | Принудительное воздушное | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.17 | Способ | Графический индикатор | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.18 | Время установления рабочего режима, мин | Не более 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.19 | Время непрерывной работы в течение суток, час | Не менее 8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.20 | Сигналы тревоги (с прекращением подачи оптической мощности) | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.21 | Сохранение в памяти аппарата: |  |  |
| 2.21.1 | Мощность, использованная на каждом из режимов | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.21.2 | Длительность импульса и паузы | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.21.3 | Таймер длительности облучения | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.22 | Автоматическое самотестирование частей прибора | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.23 | Наличие кодов ошибки для сервисного обслуживания. | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 2.24 | Масса аппарата в полном комплекте, кг | Не более 6,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.25 | Габаритные размеры: блока управления, мм | Не более 290×260×120 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 2.26 | Габаритные размеры: педали управления, мм | Не более 90 х 90 х 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3. | Тележка | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.1 | Габаритные размеры тележки (Д х Ш х В), мм | Не более 705 х 665 х 1310 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.2 | Количество выдвижных ящиков, шт | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.3 | Внутренние размеры ящика (ДхШхВ), мм | Не менее 480х440х95 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.4 | Количество полок, шт | Не менее 4 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.5 | Размер верхних полок (ДхШ), мм | Не менее 300х550 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.6 | Размер больших полок (ДхШ), мм | Не менее 490х550 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.7 | Допустимая нагрузка на тележку, кг | Не менее 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.8 | Допустимая нагрузка на столешницу, кг | Не менее 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.9 | Допустимая нагрузка на одну полку, кг | Не менее 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.10 | Допустимая нагрузка на один ящик, кг | Не менее 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.11 | Допустимая нагрузка на одну направляющую рейку для приспособлений, кг | Не менее 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.12 | Масса тележки в стандартной комплектации, кг | Не более 85 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.13 | Колесные опоры для использования в помещениях с высокими требованиями чистоты: обрезиненные, поворотные (самоориентирующиеся), бесшумные в работе | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.14 | Тормоза на колесных опорах, шт | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.15 | Диаметр колесных опор, мм | Не менее 125 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.16 | Защитные бампера | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.17 | Выдвижные ящики на телескопических направляющих, обеспечивающие полное выдвижение с плавным скольжением, полностью исключающие возможность их выпадения из корпуса при эксплуатации | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.18 | Ящики с замком повышенной секретности | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.19 | Большая полка над ящиками с регулировкой по высоте | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.20 | Рабочая поверхность со скругленными бортами по краям (защитная отбортовка), мм | Не менее 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.21 | Рабочая поверхность полок с отбортовкой с 4-х сторон, мм | Не менее 6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.22 | Органы управления тележкой сигнального красного цвета | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.23 | Ручка для перекатывания тележки из стальной трубы диаметром, мм | Не менее 25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.24 | Размер ручки для перекатывания тележки (ДхШ), мм | Не менее 690х280 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.25 | Возможность настройки положения ручки по высоте тележки | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.26 | Эквипотенциальная пластина со штекерами (зажимами) защитного заземления | Наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.27 | Направляющие рейки из нержавеющей стали сечением 10х25 мм, шт | Не менее 2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение показателя |
| 3.28 | Настройка положения направляющих реек по высоте тележки | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.29 | Изменение расположения приспособлений вдоль реек, в требуемом порядке и количестве (перестановка и смена аксессуаров осуществляется без инструмента) | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.30 | Каркас тележки выполнен из конструкционных углеродистых сталей и алюминиевого профиля с полимерным порошковым покрытием | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.31 | Столешницы и поддон основания выполнены из АБС пластика | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.32 | Несущие элементы тележки из металлов и сплавов, имеют высококачественное полимерное покрытие | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |
| 3.33 | Наружные поверхности тележки позволяют проводить многократную санитарную обработку и дезинфекцию без ущерба их качеству | наличие | Значение показателя не может изменяться участником закупки |

6.2. Минимальная комплектация оборудования, являющегося предметом лизинга:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система лазерная твердотельная с диодной накачкой для хирургии: | шт. | 1 |
| 1 | Аппарат лазерный тип 1 | шт. | 1 |
| 1.1 | Блок управления | шт. | 1 |
| 1.2 | Очки защитные | шт. | 2 |
| 1.3 | Инструмент волоконный тип 1 | шт. | 2 |
| 1.4 | Инструмент волоконный тип 2 | шт. | 3 |
| 1.5 | Инструмент волоконный тип 3 | шт. | 2 |
| 1.6 | Педаль включения излучения | шт. | 1 |
| 2 | Аппарат лазерный тип 2 | шт. | 1 |
| 2.1 | Блок управления | шт. | 1 |
| 2.2 | Ножная педаль для дистанционного включения и выключения лазерного излучения | шт. | 1 |
| 2.3 | Оптический инструмент для доставки излучения к рабочей области | шт. | 2 |
| 2.4 | Инструмент для скалывания оптического волокна | шт. | 1 |
| 2.5 | Очки защитные для врача | шт. | 1 |
| 2.6 | Очки защитные для пациента | шт. | 1 |
| 2.7 | Держатель волоконного инструмента | шт. | 1 |
| 2.8 | Тележка | шт. | 1 |
| 3. | Руководство по эксплуатации, паспорт на русском языке | комп. | 2 |

7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

7.1. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). Срок гарантийного технического обслуживания – на протяжении всего срока лизинга оборудования (в течение 54 месяцев). Лизингодатель обязан в гарантийный период производить замену необходимых частей и комплектующих при плановых технических проверках, сервисном обслуживании и ремонте.

В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

7.2. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

Приложение №2

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ!

Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, рекомендуется формировать в соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке.

Образцы форм документов, включаемых в заявку

«_____»___________ 202_ г.

№__________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Кому:

Изучив извещение о закупке (включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении проекта договора, заключаемого по итогам закупки____________________________, мы, являясь участником процедуры закупки, предлагаем заключить Договор на: _________________________________________________

Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке на условиях, установленных извещением о закупке, регламентом ЭТП и Положением о закупке, а также поставить товар / выполнить работы / оказать услуги на условиях проекта договора, представленного в составе извещения о закупке, со всеми приложениями к нему.

В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.

В соответствии с обязательными требованиями к участникам закупки подтверждаем наличие у нас специальных допусков, разрешений, лицензий и прочих разрешительных документов в соответствии с законодательством для исполнения обязательств по предмету договора.

Приложение 1к Форме Заявки
от «____»_____________ 20_ г. №__________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

«СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА (РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ) (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ), И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (РАБОТЕ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ), ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО ИЗВЕЩЕНИЕМ»

| № пп. | Наименование товаров (работ, услуг) | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о закупке, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара | Цена за ед. в руб. с НДС | Сумма в руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |

Цена включает в себя: общую стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимые для исполнения им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе накладные расходы, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы по поставке, разгрузке товара по месту нахождения Заказчика, затраты по хранению товара на складе Исполнителя, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, все подлежащие к уплате налоги, пошлины, обязательные платежи, таможенные платежи, иные платежи, связанные с ввозом товара на территорию Российской Федерации и выпуском его в свободное обращение, прочие сборы, которые Исполнитель должен оплачивать в соответствии с Договором или на иных основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также затраты, связанные с выполнением гарантийных обязательств Исполнителя.

#### Форма 1  Заявки

«____» _____________ 20_ г.

Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки в электронной форме

Настоящим организация/физическое лицо/юридическое лицо______________________________________ в заявки на участие в закупке в электронной форме на _______________________________________________________________________________ (указывается наименование закупки в электронной форме) (реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, установленным в документации о закупке, а именно:

1) участник закупки должен соответствовать требованиям законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом закупки; 2) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке; 3) участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника - как юридического, так и физического лица); 4) на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях; 5) у участника закупки отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период; 6) сведения об участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом N 223-ФЗ и Законом N 44-ФЗ; 7) участник закупки обладает исключительными правами на интеллектуальную собственность либо правами на использование интеллектуальной собственности в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность либо исполнение договора предполагает ее использование; 8) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 9) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 10) отсутствие между участником закупки, Заказчиком, организатором закупки, руководителем Заказчика, членами комиссии по закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями также понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 11) участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03 мая 2022 г. N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц.

Анкета участника (рекомендуемая форма)

| № п/п | Сведения об участнике закупки |
| --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица)/ Ф.И.О. участника размещения заказа (для физического лица) |  |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности. |  |
| 3 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
|  | Срок деятельности |  |
|  | Размер уставного капитала ( для юридических лиц) |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКТМО |  |
|  | ОКДП |  |
|  | ОКВЭД |  |
| 4 | Местонахождение (для юридического лица)/сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника |  |
| 6 | Номер телефона с кодом Участника |  |
|  | Номер факса с кодом Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника ( для приема заявок и иной документации) |  |
|  | Адрес страницы в Интернете |  |
| 7 | Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 8 | Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 9 | Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 10 | Система налогообложения |  |
|  | Реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС |  |
|  | Применение ставки НДС 10% (с приложением документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС) |  |
|  | Применение освобождения от НДС |  |
|  | Основные виды деятельности |  |
|  | Лицензируемые виды деятельности |  |
|  | Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии |  |
| 11 | Банковские реквизиты (может быть несколько): Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Адрес обслуживаемого банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |
| 12 | Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счет-фактуры |  |
| 13 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении закупки |  |

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________                                                  _________________________

( Ф.И.О.)                                                                      (подпись)      М.П.

Руководитель предприятия

________________________                                                 _________________________

( Ф.И.О.)                                                                    (подпись)            М.П.

подпись

#### Форма 2 Заявки

«____» _____________ 202_ г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт_____________№__________________ дата выдачи______________________

название выдавшего органа _________________________________________________,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку ________________ (далее - Организатор) моих персональных данных включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные, данные о судимости при условии, что их обработка осуществляется лицом, профессионально занимающимся закупочной деятельностью в _______________. В процессе осуществления Организатором закупочной деятельности я предоставляю право работникам Организатора передавать мои персональные данные, содержащие сведения, составляющие персональные данные и данные о судимости, другим должностным лицам Организатор, в интересах осуществления Организатором закупочной деятельности.

Предоставляю Организатору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Организатор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры).

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения документов, связанных с осуществлением Организатором закупочной деятельности и составляет три года.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Настоящее согласие дано мной и действует с «______»_________________ 20____г. бессрочно.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Организатора. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку.

__________________________________________________

(подпись субъекта персональных данных)

Приложение №3

ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

Приложен отдельным файлом

Приложение №4

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Приложено отдельным файлом