ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ___

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и  прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу:  453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра»

с. Толбазы                                                                                                             «___» _____________ 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мусина Мирата Закариевича, действующий на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем  Исполнитель, в лице  __________________________________________________, действующего на основании____________________________________________________________________________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании  результатов определения Поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме №__________________________ от _______________________2024 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется выполнить работы по  разработке проектно - сметной документации дизайн-проекта и прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу:  453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Выполнение работ в соответствии с Техническим заданием и условиями Договора осуществляется силами, средствами Исполнителя.

1.3. Требования к результату выполненных работ определяются Техническим заданием.

2.Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________________ (__________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (20%) в сумме_____________ (__________________) рублей ______ копеек/ НДС не облагается в связи с _________________________.

Указанная цена является твердой и определена на весь срок действия Договора, включает в себя все прямые, дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением работ, затраты по прохождению государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ ГАУ Управление государственной экспертизы РБ и иные затраты в соответствии с нормативами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, а также включает в себя все налоги, сборы, пошлины, страхование и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Аванс не предусмотрен.

Источник финансирования: бюджет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.

2.2. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком поэтапно по факту выполненных работ, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3. Датой оплаты работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. В случае просрочки или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом неустойки в размере, установленном Договором.

3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

3.1. Не позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности работ к сдаче, комплект документации, предусмотренной Техническим заданием, а также акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем, счет в 1 (одном) экземпляре, счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре (если применимо).

Оригиналы документов, указанных в настоящем пункте, направляются Исполнителем Заказчику почтовым отправлением по адресу Заказчика, указанному в разделе 15 Договора, или вручаются нарочно под расписку.

3.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.1 Договора, Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ.

3.3. В случае отсутствия недостатков Заказчик принимает результаты выполненных работ и в течение рабочего дня, следующего за приемкой, направляет Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.4. В случае, если в процессе приемки результатов выполненных работ будут обнаружены недостатки (дефекты, несоответствия результатов выполненных работ Техническому заданию, нарушения технологии производства работ и т.д.), составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения (далее – Акт недостатков). В этом случае Заказчик отклоняет работу от приемки и в течение 1 (одного) рабочего дня после составления Акта недостатков направляет Исполнителю мотивированный отказ с приложением Акта недостатков и претензии за нарушение сроков выполнения работ, возвращает без подписания акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах.

3.5. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результата работ Исполнитель обязуется в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителю мотивированного отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ, за свой счет устранить указанные недостатки/произвести доработки.

Повторная сдача-приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном п.п. 3.2-3.4 Договора. При этом Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем датой завершения устранения недостатков, а также счет в 1 (одном) экземпляре, счет-фактуру в 1 (одном) экземпляре (если применимо).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с Договором.

4.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

4.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе выполняемых работ.

4.1.5. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.

4.1.6. Приостановить выполнение работ по Договору в случае их выполнения с отступлением от условий Договора и Технического задания.

4.1.7. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.1.8. Назначить ответственного представителя Заказчика, который от имени Заказчика осуществляет координацию и контроль хода выполнения работ по Договору, участвует в комиссии по приемке выполненных работ.

4.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставить Исполнителю документы о назначении ответственного представителя Заказчика до начала работ по Договору.

4.2.2.Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе контроля выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

4.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с Договором.

4.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении выполнения работ в случаях, указанных в п.п. 4.4.5, 4.4.6 Договора, принимать решения о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и объемов выполнения работ принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Требовать своевременного осуществления Заказчиком приемки выполненных работ по Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с Договором.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями Договора, в том числе Технического задания, и представить Заказчику предусмотренную Техническим заданием документацию по итогам исполнения Договора.

4.4.3. Обеспечивать соответствие процесса и результата работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и требованиям соответствующих нормативных документов, указанных в Техническом задании.

4.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

4.4.5. Приостановить выполнение работ в случае невозможности их выполнения по независящим от Исполнителя обстоятельствам, либо в случае обнаружения обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ, и уведомить об этом Заказчика в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

4.4.6. При возникновении необходимости в дополнительных работах, не предусмотренных Договором, Исполнитель обязан приостановить работы и незамедлительно уведомить об этом Заказчика, согласовать с Заказчиком возможность и целесообразность данных работ с последующем оформлением дополнительного соглашения. В случае выполнения Исполнителем работ, не предусмотренных Договором без подписанного дополнительного соглашения к Договору, данные работы оплате не подлежат.

4.4.7. Все работы выполнить собственными силами или привлеченными силами. В случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. В случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц Исполнитель несет полную ответственность за действия таких лиц, как за свои собственные.

4.4.8. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Договору (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субисполнителей, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Договора. Указанные документы представляются Исполнителем по требованию Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

4.4.9. Исполнитель обязуется выполнить услуги за свой счет по направлению и сопровождению проектно-сметной документации объекта: «Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу:  453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем историко-культурного чувашского центра» в ГАУ Управление государственной экспертизы РБ. Исполнитель за свой счет сопровождает проектно-сметную документацию до момента получения положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ.

5. Гарантии

5.1. Гарантийный срок на результат работ по окончании выполнения и приемки выполненных работ должен составлять 1 (один) год со дня подписания сторонами документа о приемки выполненных работ.

5.2. Все недостатки и несоответствия выявленные в ходе реализации разработанного раздела должны подлежать устранению Исполнителем за его счет.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителю обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.9. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

6.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

6.13. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного (реконструированного) на основе проектно-сметной документации, разработанной по Договору.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

7.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

7.6. Допускается изменение существенных условий договора путем заключения заказчиком и поставщиком соглашения об изменении условий договора, если при исполнении такого договора возникли независящие от сторон договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

Указанное изменение осуществляется на основании информации и (или) документов, обосновывающих необходимость изменения существенных условий договора со ссылкой на фактические обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения такого договора в связи с мобилизацией в Российской Федерации.

8. Конфиденциальность.

8.1. Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности Сторон считается конфиденциальной и не подлежит разглашению при передаче любым третьим лицам Стороной, которой такая информация была передана или стала известна, без предварительного письменного разрешения Стороны, которая ее предоставила или к которой такая информация имеет отношение.

8.2. Стороны выражают понимание того, что содержание Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон Договора третьим лицам.

8.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства Российской Федерации.

8.4. Сторона, допустившая утерю или разглашение конфиденциальной информации, несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за любые затраты, убытки и потери, понесенные передающей Стороной и вытекающие в связи с любым раскрытием конфиденциальной информации.

8.5. Положения настоящего раздела будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения действия Договора по любому основанию.

9. Разрешение споров

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцать) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделе, 14 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом по месту нахождения истца.

10. Сроки выполнения работ.

10.1. В соответствии с календарным планом (приложение №2 к Договору).

Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.

Окончание выполнения работ: до 15.08.2024 г.

10.2. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора.

11.Срок действия Договора и порядок его расторжения и изменения.

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» декабря 2024 г. включительно, а в части  расчетов – до надлежащего исполнения Сторонами принятых по Договору обязательств.

11.2. Прекращение Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, допущенных в период его действия, не освобождает Исполнителя от выполнения гарантийных обязательств и ответственности за их невыполнение.

11.3. Расторжение и изменение Договора допускается по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством и Договором.

11.4. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

-  при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются условия договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

11.5. При внесении изменений в условия договора, подписывается дополнительное соглашение к договору.

11.6. Продление срока действия договора допускается по взаимному согласию сторон договора в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.7. Изменение предмета договора не допускается.

11.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством и иным законодательством Российской Федерации.

11.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.10. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

12. Антикоррупционная оговорка.

12.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

12.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: тел. _________, адрес электронной почты ___________.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: e-mail: dmshgaysin@mail.ru , Тел. 8(34745)21072

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

12.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

12.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

13. Интеллектуальные права

13.1. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Исполнитель передает Заказчику исключительные права на использование Проектной документации и/или ее части, включая, но не ограничиваясь:

а) право на использование документации;

б) право на воспроизведение документации;

в) право на публичный показ документации;

г) право на разглашение любой информации, связанной с документацией;

д) право на практическую реализацию документации;

е) право на передачу документации третьим лицам путем передачи права использования (лицензионный договор), либо отчуждения исключительного права (договор об отчуждении исключительного права);

ж) право на повторное применение документации;

з) право на доработку (корректировку) документации третьими лицами.

Указанные права принадлежат Заказчику и в случае досрочного прекращения Договора.

13.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что все объекты интеллектуальной собственности, входящие в Проектную документацию, разработанную по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Исполнителем и в силу имеющихся с ним трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование документации. Исполнитель гарантирует отсутствие право притязаний со стороны третьих лиц, в том числе субисполнителей, в отношении исключительных прав, передаваемых по настоящему Договору.

14. Заключительные положения.

14.1. Настоящий договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

14.2. Руководствуясь ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ, а также налоговым законодательством РФ, каждая из сторон заверяет и гарантирует другой стороне, что:

•для заключения и исполнения настоящего Договора получила все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами.

•имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором.

•не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих или ограничивающих право стороны заключать и исполнять настоящий Договор.

•лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и по поручению на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора.

•уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.3. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

14.4. Исполнитель обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Договоре.

14.5. При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

14.6.	Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене банковских и иных реквизитов, указанных в разделе 15 Договора, изменении адреса места нахождения, изменении сведений о лицах, имеющих право действовать от имени Стороны, об иных сведениях и обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменений. Ответственность за нарушения условий Договора, вызванные ненадлежащим уведомлением, несет Сторона, нарушившая условия настоящего пункта. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

14.7.	Любые уведомления, сообщения и документы, направляемые в рамках настоящего Договора, могут быть направлены на указанные в разделе 15 Договора адреса либо на адрес регистрации Стороны, указанный в реквизитах Сторон в графе подписи. Документы, переданные по факсимильной связи, либо электронные документы, также являются действительными для обеих Сторон и могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства для защиты своих интересов.

Надлежащим порядком направления претензии признается любой из следующих способов: телеграммой, по телеграфу, по факсу, электронной почте, через почтовую или курьерскую службу, либо доставка в приемную (ресепшн) Стороны по адресам, указанным в Договоре или ЕГРЮЛ.

Претензия считается доставленной, если претензия направлена способом, указанным в настоящем Договоре. Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от получения отправления, письма, телеграммы, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей Стороны.

14.8. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

14.9. Исключительные права на результаты выполненных по Договору работ принадлежат Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

14.10. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.11. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложения:

1. Техническое задание.

2. Календарный план работ.

15. Адреса, реквизиты и подписи  Сторон:

| Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина»» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Адрес: 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 113 ИНН 0205004670 КПП 020501001 ОГРН 1060242001050 Л/сч. 30006310040 в ФУ Администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан р/с 03234643806050000100 в Отделение-НБ Республика Башкортостан г.Уфа к/сч 40102810045370000067 БИК 018073401 Тел. 8(34745)21072; 8(34745)22408 Директор _________________/М.З.Мусин/ М.П. | Исполнитель: _________________/________________ / М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «___» __________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и  прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу:  453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра»

| № |  | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общие данные |  |  |  |  |
| 1. | Основание для проектирования: (указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) |  |  |  |
| 2. | Застройщик (технический заказчик): (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика |  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина, 113 ИНН 0205004670 КПП 020501001 ОГРН 1060242001050 |  |
| 3. | Инвестор (при наличии): (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) |  | ___________ |  |
| 4. | Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капительного строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капительного строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10 июля 2020 г. № 374/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2020 г., регистрационный № 59273) |  | Существующее 2 этажное здание, расположенное по адресу: 453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан S=860,9м2 Код объекта (в соответствии с классификатором, утвержденному приказом Минстроя России от 02.11.2022 №928/пр) -02.01.006.002 |  |
| 5. | Вид работ: (строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство) |  | Капитальный ремонт |  |
| 6. | Источник финансирования строительства объекта: (указывается наименование источников финансирования, в том числе федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет, внебюджетные средства) |  | Бюджет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |  |
| 7. | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии) |  | В соответствии с техническими условиями и справками о технической возможности присоединения запрашиваемым Заказчиком в организациях, осуществляющих инженерно-техническое обеспечение |  |
| 8. | Требования к выделению этапов строительства объекта: (указываются сведения о необходимости выделения этапов строительства) |  | Не требуется |  |
| 9. | Срок строительства объекта |  | Продолжительность капитального ремонта здания определить проектом согласно раздела «Проект организации строительства» постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» |  |
| 10. | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) |  | Здание двухэтажное – Г образной формы в плане с размерами 36,80х23,35 м. Общая площадь здания-860,9 м2. Рассматриваемое помещение - дискозал поз.7, два подсобных помещения поз.27,28 по тех. паспорту. Общая площадь рассматриваемых помещений -324,7м2. Высота от пола до низа плит перекрытия – 7250мм. |  |
| 11. | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя |  |  |  |
| 11.1. | Назначение |  |  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| 11.2. | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |  | Нет |
| 11.3. | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта |  |  | Не принадлежит |
| 11.4. | Принадлежность к опасным производственным объектам (при принадлежности объекта к опасным производственным объектам также указываются категория и класс опасности объекта) |  |  | Не принадлежит |
| 11.5. | Пожарная и взрывопожарная опасность: (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) |  |  | Определить проектом |
| 11.6. | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: (указывается категория пожарной (взрывопожарной) опасности объекта) |  |  | Определить проектом |
| 11.7. | Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений: (повышенный, нормальный, пониженный) |  |  | Нормальный |
| 12. | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта: (указываются в случае подготовки проектной документации в отношении опасного производственного объекта) |  |  | Не требуются. Объект не относится к опасным производственным объектам |
| 13. | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений: (указываются требования о том, что проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям (необходимо указать перечень реквизитов нормативных правовых актов, технических регламентов, нормативных документов), а также соответствовать установленному классу энергоэффективности (не ниже класса "С") |  |  | Принять в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, строительным, санитарным, пожарным и антитеррористическим нормам и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации, действующим на момент заключения договора на проектирование, в том числе: - вошедшим в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 (с изм. от 20 мая 2022 года); - вошедшим в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного Приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687; - включенным в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный Приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 |
| 14. | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: (указывается необходимость выполнения инженерных изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, или указываются реквизиты (прикладываются) материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для подготовки проектной документации) |  |  | Исходно-разрешительную документацию для проектирования в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации, представляет Заказчик: • Инженерно-геодезические изыскания • Инженерно-геологические изыскания |
| 15. | Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: (указывается стоимость строительства объекта, определенная с применением укрупненных нормативов цены строительства, а при их отсутствии - с учетом документально подтвержденных сведений о сметной стоимости объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство) |  |  | Определяется проектом. |
| 16. | Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации |  |  | Не принадлежит |
| II. Требования к проектным решениям |  |  |  |  |
| 17. | Общие требования |  |  | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2013 Разработать проектные решения для строительства объектов 1 этап– стадия «Р» |
| 17.1. | Требования к схеме планировочной организации земельного участка: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  | Разработать в соответствии требованиями действующих нормативных документов. |
| 18. | Требования к проекту полосы отвода: (указываются для линейных объектов) |  |  | Не принадлежит к линейным объектам |
| 19. | Требования к архитектурно-художественным, архитектурно-планировочным решениям, включая требования к графическим материалам: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  | Разработать Архитектурно-градостроительный облик объекта и согласовать в администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| 20. | Требования к технологическим решениям |  |  | Не выполняется |
| 21. | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения) |  |  | Определить проектом. Капитальный ремонт внутренних помещений с элементами перепланировки. Разработка входной группы через существующий оконный проем из легких металлических конструкций. |
| 21.1. | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) |  |  | Перечень применяемых материалов и конструкций согласовать с Заказчиком. Материалы и оборудование - серийное, сертифицированное, поставляемое отечественными производителями в соответствии с согласованными техническими условиями на применяемые материалы и оборудование. Выбор производителей и поставщиков строительных материалов, изделий, конструкций, инженерного оборудования произвести из числа российских предприятий. |
| 21.2. | Требования к строительным конструкциям: (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов) |  |  | Здание существующее |
| 21.3. | Требования к фундаментам: (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) |  |  | Фундаменты существующие |
| 21.4. | Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Существующее техподполье для прокладки инженерных коммуникаций. |
| 21.5. | Требования к наружным стенам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Утепление наружных стен выполнить с двухслойной теплозащитой из минераловатных плит ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС (или аналог) и ветрозащитной мембраной НГ в конструкции навесной фасадной системы вентилируемого фасада «Альт-фасад-01». Для отделки фасадов использовать керамогранитные плиты, размером 600х600мм. |
| 21.6. | Требования к внутренним стенам и перегородкам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Перегородки из силикатного кирпича и ГКЛ |
| 21.7. | Требования к перекрытиям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Перекрытия существующие |
| 21.8. | Требования к колоннам, ригелям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | - Колонны-существующие |
| 21.9. | Требования к лестницам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Не требуется |
| 21.10. | Требования к полам: указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Определить проектом (Демонтаж существующих и монтаж новых) |
| 21.11. | Требования к кровле: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям |  |  | Кровля здания существующая |
| 21.12. | Требования к витражам, окнам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям |  |  | Оконные блоки выполнить из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами по ГОСТ 21519-2003, витражи из алюминиевых профилей по ГОСТ 21519-2003. |
| 21.13. | Требования к дверям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) |  |  | Дверные блоки по ГОСТ 57327-2016, ГОСТ 30970-2014, ГОСТ 475-20016, ГОСТ 2374 7-2015 |
| 21.14. | Требования к внутренней отделке: (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта) |  |  | Чистовая отделка помещений и оснащение помещений оборудованием и экспозициями, выполняются по отдельному дизайн- проекту, выполненному сторонней организацией с составлением сметной документации и утвержденной собственником. - в мокрых помещениях-санузлах принять меры по предотвращению проникновения влаги в смежные помещения; - облицовку стен санузлов выполнить керамической плиткой по (ГОСТ 13996-2019) на всю высоту помещения. |
| 21.15. | Требования к наружной отделке: (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) |  |  | Цветовое решение выполнить в соответствии с Архитектурно-градостроительным обликом объекта, согласованным в администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в цветовой гамме окружающей застройки. Стены - вентилируемый фасад по системе Альт-фасад-01. Окна - ПВХ профиль Козырьки входной группы - легкая металлоконструкция с заполнением из стекла. Входные двери - ПВХ профиль Цоколь - вентилируемый фасад по системе Альт-фасад-01 |
| 21.16. | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях: (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) |  |  | Не выполняется |
| 21.17. | Требования к инженерной защите территории объекта: (указываются в случае если строительство и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях) |  |  | Не выполняется |
| 22. | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта: (указываются для линейных объектов) |  |  | Не выполняется |
| 23. | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: (указываются для линейных объектов) |  |  | Не выполняется |
| 24. | Требования к инженерно-техническим решениям |  |  |  |
| 24.1. | Требования к основному технологическому оборудованию. (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов) |  |  |  |
| 24.1.1. | Отопление |  |  |  |
| 24.1.2. | Вентиляция |  |  | Определить проектом Оборудование ИТП (по необходимости) проектируется специализированной организацией. |
| 24.1.3. | Водопровод |  |  |  |
| 24.1.4. | Канализация |  |  |  |
| 24.1.5. | Электроснабжение и электроосвещение внутреннее |  |  |  |
| 24.1.6 | Видеонаблюдение и СКУД |  |  |  |
| 24.1.7. | Иные сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |
| 24.2. | Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения. (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование): |  |  |  |
| 24.2.1. | Водоснабжение: |  |  | Технические условия на подключение к инженерным сетям предоставляет Заказчик в установленные Договором сроки. Отвод ливневых стоков предусмотреть по дорожной одежде проездов на грунт |
| 24.2.2. | Водоотведение: |  |  |  |
| 24.2.3. | Теплоснабжение: |  |  |  |
| 24.2.4. | Электроснабжение и наружное освещение: |  |  |  |
| 24.2.5. | Иные сети инженерно-технического обеспечения: |  |  |  |
| 25. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: |  |  | Не выполняется |
| 26. | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: |  |  | В объеме требований нормативной документации |
| 27. | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: (не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) |  |  | В объеме требований нормативной документации |
| 28. | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: |  |  | Проектные решения должны обеспечивать: - досягаемость и беспрепятственность передвижения к помещениям 1-го этажа; -безопасность путей движения, в том числе эвакуационных; -своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться, использовать оборудование, получать услуги; -удобство, комфорт среды жизнедеятельности. Для маломобильных групп населения от уровня площадки крыльца до уровня тротуара предусмотреть пандус с уклоном 1:20. |
| 29. | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1244 "Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7220, 2016, N 50, ст. 7108; 2017, N 31, ст. 4929, N 33, ст. 5192) |  |  | Не выполняется |
| 30. | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта) |  |  | Не требуется |
| 31. | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта: |  |  | Не выполняется |
| 32. | Требования к проекту организации строительства объекта: |  |  | В соответствии с требованиями п.38 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.08.2008г. с изменениями на 27.05.2022 года» |
| 33. | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта: |  |  | Не требуется |
| 34. | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта |  |  | Выполнить согласно действующим нормативным требованиям Элементы благоустройства запроектировать с учетом действующих норм, с обеспечением доступа для МГН и размещением парковок, уличных фонарей освещения, озеленения. |
| 35. | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: (указываются при необходимости) |  |  | Не требуется |
| 36. | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки: (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов органов местного самоуправления) |  |  | Определить проектом. Согласно документам, представленным Заказчиком |
| 37. | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и строительстве объекта) |  |  | Не требуется |
| III. Иные требования к проектированию |  |  |  |  |
| 38. | Требования к составу проектной документации, в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 и ГОСТ Р 21.1101-2013. |  |  | 1. Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. В разделе «Пояснительная записка» должны быть приложены все исходные данные, полученные в ходе проектирования объекта. 3. Разработать и представить на утверждение в адрес Застройщика разделы: ПЗ - "Пояснительная записка"; ПЗУ- "Схема планировочной организации земельного участка"; АР - "Объемно-планировочные и архитектурные решения"; КР - "Конструктивные решения"; ПОС - "Проект организации строительства", ОДИ - "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"; ВК - «Сети водоснабжения и канализации»; ЭС - «Электроснабжение»; ЭО - «Электроосвещение»; ПС - «Пожарная сигнализация»; СМ - «Сметная документация». |
| 39. | Требования к подготовке сметной документации: (указываются требования к подготовке сметной документации, в том числе метод определения сметной стоимости строительства) |  |  | В разделе «Смета на строительство объектов капитального строительства» сметную документацию составить в текущих ценах ресурсно-индексным методом с применением сборников ГЭСН-2022, ГЭСНр-2022, ГЭСНм-2022 и сборникам ФСБЦ-2022 на материалы, изделия, конструкции, введенным в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2021 № 1046/пр с изменениями согласно Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.08.2023 № 551/пр. и в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследства (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр. |
| 40. | Требования к разработке специальных технических условий (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных технических условий допускается Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию") |  |  | Не требуется |
| 41. | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил частей таких стандартов и сводов правил: |  |  | При разработке рабочей документации учесть требования нормативных документов в том числе: - Приказ №1190 от 14.07.2020 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых не добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказ Росстандарта от 02.04.2020№687; - Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, приказ Росстата от 14.07.2020№1190»; - Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №З84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 №815 (с изм. от 20 мая 2022 года); - Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СП 22.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума» |
| 42. | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов |  |  | Не требуется |
| 43. | Требования о применении технологий информационного моделирования: |  |  | Не требуется |
| 44. | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: (указывается требование о подготовке проектной документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации) |  |  | Не требуется |
| 45. | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ |  |  | 1.Заказчику до начала проектирования собрать все необходимые исходные данные и исходно-разрешительные документы. Получить все технические условия от эксплуатирующих службах и организациях. 2. Рабочую документацию согласовывает Заказчик с организациями (службами), выдавшими технические условия на присоединения к инженерным сетям (коммуникациям). 3. Документация, передаваемая заказчику: - 3 (три) экземпляров - на бумажном носителе. - электронная версия – 1 (один) CD-RW диск. |
| 45.1 | Требования к Исполнителю |  |  | - Действующий член СРО в области проектирования и инженерных изысканий, что подтверждается предоставлением выписок из реестра члена саморегулируемой организации |
| 45.2 | Особые условия |  |  | Состав разделов разрабатываемой документации согласовать с Заказчиком. Готовую документацию оформить подписями руководителя Исполнителя, главного инженера Исполнителя, печатью Исполнителя, а также справкой Исполнителя о соответствии разработанной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование. Исполнитель за свой счет сопровождает проектно-сметную документацию до момента получения положительного заключения государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ. Представляет пояснения, документы и обоснования. Вносит в проектно-сметную документацию изменения по результатам экспертизы. Ответы на замечания оформляет в виде таблицы (замечание, ответ на замечание). |
| 46. | К заданию на проектирование прилагаются |  |  | Документы и материалы, необходимые для проектирования, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. |

| Заказчик: Директор _________________/М.З.Мусин/ М.П. | Исполнитель: _________________/________________ / М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № ___________

от «___» __________ 2024г.

Календарный план

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, дизайн-проекта и  прохождение государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости работ  по объекту: "Капитальный ремонт помещений здания муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, расположенного по адресу:  453480, РБ, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Ленина 113, с размещением в нем Чувашского историко-культурного центра»

| № п/п | Наименование этапов и виды работ по договору | Срок выполнения (окончания) работ |  | Цена этапа, руб. (с НДС)/НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 этап | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений здания музыкальной школы и предоставление документации в полном объеме до проведения государственной экспертизы. - 1 (один) экземпляр | с момента заключения договора | 31.05.2024 |  |
| 2 этап | Разработка и предоставление дизайн-проекта с согласованиями |  | 31.05.2024 |  |
| 3 этап | Проведение Государственной экспертизы сметной документации с получением положительного заключения в части проверки достоверности определения сметной стоимости |  | 31.07.2024 |  |
| 4 этап | Предоставление проектно-сметной документации, получившей положительное заключение Государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости, с корректировкой ранее представленного экземпляра проекта – 3 (три) экземпляра. |  | 15.08.2024 |  |
| Итого |  |  |  |  |

| Заказчик: Директор _________________/М.З.Мусин/ М.П. | Исполнитель: _________________/________________ / М.П. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |