УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Генерация Сибири»

_______________/ Брюзгин Д.Н./

«29» марта 2024 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ

- о проведении конкурса в электронной форме

- по ремонту и поставке запасных частей на газопоршневые генераторы

- Caterpillar G3520C  № GZN00651

- 2024 г.

- СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ I. Общие положения

- 1. Законодательное регулирование. Информационное обеспечение

- 2. Правовой статус закупки

- 3. Участники закупки

- РАЗДЕЛ II.  Права и обязанности организатора/заказчика, участника закупки

- 4. Обязанности организатора/заказчика

- 5. Права организатора/заказчика

- 6. Обязанности участника закупки

- 7. Права участника закупки

- РАЗДЕЛ III.  Требования к заявке и порядок подачи заявки на участие в закупке

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

9. Требования к языку и валюте заявки

10. Подача заявки

11. Изменение и отзыв заявок

- РАЗДЕЛ IV. Порядок проведения закупки

- 12. Открытие доступа и рассмотрение заявок

13. Оценка и сопоставление заявок

14. Заключение договора

- РАЗДЕЛ V. Обжалование действий/бездействий организатора/заказчика

- РАЗДЕЛ VI. Информационная карта

- РАЗДЕЛ VII. Техническое задание

- РАЗДЕЛ VIII. Формы документов,  входящих в состав заявки

- РАЗДЕЛ IX. Опись документов, входящих в состав заявки

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Законодательное регулирование. Информационное обеспечение

  - Настоящая документация о проведении конкурса (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – «Закон»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Генерация Сибири», утвержденного решением участников (далее – Положение).

  - Настоящая документация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/ (далее – ЕИС) и электронной площадке  https://zakupki.tektorg.ru) (далее – ЭП).

Размещение документации в ЕИС и на ЭП осуществляется одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений (далее – извещение), проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации и извещения (далее – договор). Предоставление данных документов (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до их размещения в ЕИС и на ЭП не допускается.

Документация, извещение и проект договора доступны для ознакомления в ЕИС и на ЭП без взимания платы.

  - Участники закупки должны самостоятельно отслеживать размещаемые в ЕИС и на ЭП разъяснения, изменения извещения и документации, информацию о принятых в ходе проведения закупки решениях, отмене закупки.

- Правовой статус закупки

2.1. Конкурс – форма торгов, при которой победителем признается участник конкурентной закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией, и заявка по результатам сопоставления на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора..

- Участники закупки

  - Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Положением и настоящей документацией.

  - Участники закупки выступают в отношениях, связанных с проводимыми закупками, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

- РАЗДЕЛ II.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА/ЗАКАЗЧИКА,

- УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

- Обязанности организатора/заказчика

  - руководствоваться при организации закупочной деятельности положениями пункта 1.1 настоящей документации, а также локальными нормативными актами, организационно-распорядительными документами Заказчика;

  - обеспечить участникам закупки возможность реализации их прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Положением, настоящей документацией;

  - установить порядок проведения закупки (Раздел IV настоящей документации);

  - установить требования к поставляемому товару (Раздел VII настоящей документации), определить перечень документов, подтверждающих (декларирующих) соответствие этим требованиям (при необходимости) (пункт 7 информационной карты);

  - установить требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его технических, количественных и качественных характеристик, а также эксплуатационных характеристик (пункт 9 информационной карты);

  - установить требования к условиям исполнения договора (Раздел VII настоящей документации);

  - установить требования к участникам закупки, определить перечень документов, подтверждающих (декларирующих) соответствие данным требованиям (пункт 8 информационной карты);

  - установить требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке (пункт 14 информационной карты,  Разделы III, VIII и IX настоящей документации);

  - определить критерии оценки и сопоставление заявок на участие в закупке (пункт 10 информационной карты, Раздел IV настоящей документации);

  - разъяснить положения извещения, документации в порядке и сроки, установленные в пункте 12 информационной карты, при поступлении соответствующего запроса участника закупки в порядке и сроки, установленные в указанном пункте;

  - разместить в ЕИС разъяснения положений извещения и документации в течение трех дней с даты поступления запроса о разъяснении положений извещения, документации, с указанием предмета запроса и даты его поступления, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос;

  - разместить в ЕИС и на ЭП изменения в извещение, документацию не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений (п. 6 ст. 6 Положения);

  - рассмотреть, оценить и сопоставить заявки на участие в запросе предложений в целях определения победителя закупки;

  - разместить в ЕИС и на ЭП протоколы, составленные в ходе закупки, не позднее чем через три дня со дня подписания протоколов;

  - разместить в ЕИС и на ЭП информацию об отмене закупки в день принятия решения об отмене конкурентной закупки (п. 7 ст. 6 Положения).

  - заключить договор по результатам закупки в сроки, установленные в пункте 17 информационной карты

- Права организатора/заказчика

  - не отвечать на запросы о разъяснении положений извещения и документации, поступившие позже срока, установленного в пункте 13 информационной карты;

  - вносить изменения в извещение, документацию до окончания срока подачи заявок;

  - отменить в любое время до окончания срока подачи заявок отменить запрос предложений. Заказчик вправе отменить запрос предложений после окончания срока подачи заявок и до заключения договора только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством;

  - признать заявку участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в настоящей документации;

  - допустить к участию в запросе предложений участника закупки, в случае признания поданной им заявки соответствующей требования, установленным в настоящей документации;

  - отклонить (не допустить) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей требованиям, установленным в настоящей документации;

5.7. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем (участником закупки, с которым заключается договор), если до подписания договора:

-будет установлено, что участник предоставил недостоверные сведения, содержащиеся в документах, представленных участником закупки, в том числе недостоверные сведения о стране происхождения товара;

-будет установлен факт проведения ликвидации участника закупки - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-будет установлен факт приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-будет установлен факт отсутствия у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты.

- будет установлен факт наличия сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, ведение которого предусмотрено Федеральным Законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Если указанные факты будут установлены после заключения договора, то Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

- Обязанности участника закупки

  - руководствоваться соответствующими техническими особенностями, правилами и регламентами ЭП как частью документации в случае, если настоящей документацией установлены отсылочные нормы к таким особенностям, правилам и регламентам ЭП;

  - удовлетворять требованиям, установленным пунктом 8 информационной карты;

  - предоставить документы, установленные пунктом 9 информационной карты;

  - подготовить и подать заявку до окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 15 информационной карты, в порядке, установленном в указанном пункте, Разделе III настоящей документации;

  - описать поставляемый товар, который является предметом закупки, в соответствии с требованиями к такому описанию, установленными в пункте 9 информационной карты;

  - предоставить документы, установленные пунктом 7 информационной карты;

  - не предоставлять заведомо ложных и недостоверных сведений в составе заявки;

  - подписать договор на условиях, предусмотренных настоящей документацией, по цене, предложенной победителем или участником закупки, с которым заключается договор (в случае уклонения победителя от заключения договора) в срок, установленный в пункте 17 информационной карты;

  - самостоятельно нести все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, (организатор/заказчик не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед участниками, независимо от хода и результатов закупки).

- Права участника закупки

  - изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 15 информационной карты, в порядке, установленном в Разделе III настоящей документации;

  - направить заказчику запрос о разъяснении положений извещения и документации, в срок и порядке, установленные в пункте 13 информационной карты;

  - обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) организатора/заказчика при закупке товаров.

- РАЗДЕЛ III.  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

- НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

  - Состав, содержание заявки участника закупки:

а) предложение участника закупки, оформленное в соответствии с требованиями настоящей  документации (по форме 1 Раздела VIII), содержащее описание поставляемого товара (который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик) и/или требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг (которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик), соответствующее требованиям настоящей документации к такому описанию (пункт 10 информационной карты), согласие на исполнение договора на предусмотренных извещением, документацией условиях;

б) анкета участника закупки, оформленная в соответствии с требованиями настоящей документации (по форме 2 Раздела VIII);

г) документы, установленные в пункте 7 информационной карты, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям документации;

д) документы, установленные в пункте 9 информационной карты, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации.

8.2. Участник закупки должен оформить документы, входящие в состав заявки, в соответствии с требованиями пункта 14 информационной карты.

- Требования к языку и валюте заявки

  - Все документы, входящие в состав заявки, должны быть подготовлены на русском языке.

  - Если оригиналы документов выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен надлежащим образом заверенный перевод этих документов на русский язык.

  - Цена договора, содержащаяся в заявке, должна быть выражена в рублях.

- Подача заявки

  - Подача заявок осуществляется через ЭП до окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 15 информационной карты.

  - Подача заявки после окончания срока подачи заявок или подача более одной заявки, если ранее поданная заявка участником закупки не отозвана, не допускается. Контроль данного требования обеспечивается техническими средствами системы ЭП.

- Изменение и отзыв заявок

11.1.      Изменение и отзыв заявки, осуществляются при помощи программных средств ЭП до окончания срока подачи заявок.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

- Открытие доступа и рассмотрение заявок

  - Открытие доступа к поданным заявкам производится на ЭП автоматически в срок, установленный в пункте 15 информационной карты.

  - Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией.

  - В ходе рассмотрения заявок комиссией выполняются следующие действия:

а) проверка заявки на соответствие требованиям, установленным в документации, в том числе, к содержанию, форме, оформлению и составу заявки;

б) проверка соответствия предлагаемых участником закупки товаров требованиям, установленным в документации;

в) проверка участника закупки на соответствие требованиям, установленным в документации, в том числе проверка документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям документации;

г) признание заявки участника закупки соответствующей (несоответствующей) требованиям, установленным в документации;

д) допуск к участию в запросе предложений участника закупки, в случае признания поданной им заявки соответствующей требования, установленным в документации;

е) отклонение (не допуск) участника закупки, в случае признания поданной им заявки несоответствующей требованиям, установленным в документации;

ж) обоснованность предложенной участником демпинговой цены договора (цены лота) в соответствии со статьей 11 настоящего Положения;

з) признание запроса предложений несостоявшимся в случаях, предусмотренных статьей 24 Положения.

Заявка участника закупки, не отвечающая требованиям настоящей документации к содержанию, форме, оформлению и составу заявки, в том числе представление в составе заявки документов и сведений не по форме, установленной документацией; не заполнение граф, разделов документов, установленных Заказчиком; изменение (например, дополнительное указание о соответствии товара ТУ)  установленных документацией требований к товарам и (или) их наименования, характеристик, признается несоответствующей требованиям, установленным в настоящей документации.

12.4.  Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок, осуществляется в следующем порядке:

при наличии разночтений между суммой, указанной прописью, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная прописью;

при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке, и ценой, указанной в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП, преимущество имеет цена, указанная в соответствующем поле, заполняемом на ЭТП (при проведении процедуры закупки в электронной форме);

при наличии разночтений между общей ценой, указанной в заявке, и итоговой ценой, получаемой путем суммирования сумм по каждой строке заявки, преимущество имеет итоговая цена;

при несоответствии итогов умножения цены за единицу на количество, общей цене, указанной в заявке, исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества итоговой цены при умножении.

Исправление иных ошибок не допускается.

12.5. Запрос предложений признается несостоявшимся, если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений заявок не поступило или к участию в запросе предложений  не допущен ни один участник из подавших заявки.

В таком случае Заказчик вправе осуществить на тех же условиях закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) либо провести закупку повторно на тех же или измененных условиях путем сбора предложений в электронной форме или конкурентным способом в соответствии с Положением.

12.6. Запрос предложений признается несостоявшимся, если к участию в запросе предложений допущен только один участник закупки или на участие в запросе предложений подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям документации о проведении запроса предложений.

В таком случае, Заказчик заключает договор с таким участником закупки на условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений и заявкой участника закупки. Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по улучшению условий договора, указанных в заявке, и заключить договор на условиях, согласованных в процессе проведения переговоров.

12.7. По итогам открытия доступа к поданным заявкам и рассмотрения заявок участников закупки, составляется протокол рассмотрения заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии, размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания.

12.8. Информация о признании запроса предложений несостоявшимся отражается в протоколе рассмотрения заявок, который размещается в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

13. Оценка и сопоставление заявок

13.1. Комиссия с целью выявления лучших для Заказчика условий исполнения договора оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенных к участию в запросе предложений, в соответствии с критериями и в порядке, установленными в пункте 10 информационной карты.

13.2. При оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке комиссия учитывает приоритет товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства (пункт 11 информационной карты).

13.3. Победителем закупки признается участник, предложивший лучшие условия исполнения договора по результатам оценки и сопоставления заявок.

13.4. Результаты рассмотрения, оценки и сопоставления заявок оформляются протоколом, который размещается в ЕИС, ЭП не позднее чем через три дня со дня подписания протокола.

14. Заключение договора

14.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей документацией и заявкой победителя или участника закупки, с которым заключается договор (в случае уклонения победителя от заключения договора).

14.2. Срок и порядок заключения договора с победителем/участником, с которым заключается договор, установлены в пункте 17 информационной карты

14.3. Победитель закупки считается уклонившимся от заключения договора, если:

- не предоставил обеспечение исполнения договора в сроки, установленные документацией о закупке (в случае, если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было установлено документацией);

- не подписал договор в сроки и порядке, установленном документацией;

- не предоставил документы, необходимые для заключения договора;

- нарушил иные условия документации в части порядка и условий заключения договора.

14.4. В случае признания победителя уклонившимся от заключения договора Заказчик заключает договор с участником закупки, предложившим такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора после победителя.

РАЗДЕЛ V. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ/БЕЗДЕЙСТВИЙ ОРГАНИЗАТОРА/ЗАКАЗЧИКА

Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) организатора/заказчика.

Участник закупки вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) организатора/заказчика в случаях, предусмотренных Законом.

РАЗДЕЛ VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| 1 |  | Сведения об организаторе/заказчике |
| --- | --- | --- |
| Информация об организаторе закупки Организатор закупки: общество с ограниченной ответственностью «Генерация Сибири» (ООО «Генерация Сибири») Почтовый адрес/место нахождения: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 40/1, офис 5 Контактный телефон: +7-923-121-88-55. Информация о Заказчике Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Генерация Сибири» (ООО (ООО «Генерация Сибири») Юридический адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 40/1, офис 5 Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 40/1, офис 5 Контактные лица: Галкина Виктория Владимировна Контактный телефон: сот.тел. 8-923-121-88-55 Электронная почта/сайт: jensib2023@mail.ru |  |  |
| 2 |  | Предмет договора, объем, описание |
| Ремонт и поставка запасных частей на газопоршневые генераторы Caterpillar G3520C № GZN00651 согласно спецификации №1 (Приложение к договору) |  |  |
| 3 |  | Срок и условия поставки товара, выполнения работ: |
| Согласно спецификации №1 (Приложение № 1 к договору) |  |  |
| 4 |  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора |
| - 32 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов и сборов. - Метод обоснования НМЦД указано в Приложении №1 к извещению и документации. |  |  |
| 5 |  | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) |
| Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ, в том числе стоимость работ, приборов, оборудования, затраты на подготовку протоколов, транспортные расходы до места проведения работ, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |
| 6 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара |
| Оплата производится в соответствии с порядком, установленным п. 3.1 договора. |  |  |
| 7 |  | Документы, подлежащие приложению к заявке на участие в закупке, подтверждающие (декларирующие) соответствие товара требованиям документации |
| Не установлены |  |  |
| 8 |  | Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям |
| 1) обладание гражданской дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица); 2) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя); 3) обладание необходимыми разрешительными документами, если разрешение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. 4) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 5) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято (для участников закупки, созданных на территории Российской Федерации); 7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 9) надлежащее оформление полномочий представителя участника закупки на подачу заявки на участие в закупке в случае ее подачи представителем участника (документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки от имени участника закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, оригинал или копия доверенности, если заявка подписывается по доверенности); 10) наличие согласования (одобрения, утверждения) органами управления участника закупки (общим собранием акционеров, советом директоров и т.п.) либо третьими лицами (включая одобрения и согласования государственных органов) на совершение крупной сделки, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными документами участника закупки требуется такое согласование (одобрение, утверждение); 11) предоставление участником закупки физическим лицом письменного согласия на обработку его персональных данных, предоставление участником закупки подтверждения наличия согласия на обработку персональных данных физических лиц, в случае предоставления таким участником закупки персональных данных физических лиц в составе заявки. 12) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупки, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 13) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 14) отсутствие участника закупки в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». Основание: Указ Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». 15) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, ведение которого предусмотрено Федеральным Законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". - 16) товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение Товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Исполнитель. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании и Исполнитель и/или у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформаций. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми. 17) поставка товара производится в срок не позднее 90 дней с момента оплаты на сумму в дату, оговоренную пунктом №3 Спецификации № 1 (Приложение №1 к договору). - 18) товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Запчасти, узлы и механизмы должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651. - товар, перед поставкой, должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. - гарантийный период устанавливается в соответствии с сопроводительными документами (формуляр, паспорт, этикетка, гарантийный талон, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.). 19) решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством Российской Федерации и для участника закупки заключение по результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке) является крупной сделкой. 20) условия оплаты: Расчет за запасные части, материалы и работы производится по 100% предоплате согласно графику, указанному в Спецификации №1 (Приложение №1 к договору). 21) наличие квалификации сотрудников на ремонт и обслуживание газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651. Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны: 1) иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 2) обладать необходимыми разрешительными документами (свидетельствами о допуске на поставку товара и т.д.) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупки (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); 3) нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки). Предоставить следующие документы: 1) соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника); 2) копии разрешительных документов (лицензии, свидетельства о допуске на поставку товара) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупки (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки). |  |  |
| 9 |  | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его технических, количественных и качественных характеристик, а также эксплуатационных характеристик |
| Участник закупки в заявке описывает товар/работу/услугу, его функциональные характеристики (потребительские свойства), его технические, количественные и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики в соответствии с Техническим заданием (Раздел VII настоящей документации). Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещено на конкурсе . |  |  |
| 10 |  | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок |
| Комиссия принимает к оценке и сопоставлению только те заявки, которые полностью соответствуют всем требованиям документации о конкурсе. Оценка заявок на участие в конкурсе будет производиться по следующим критериям: - Цена Договора - наименьшая цена договора из цен, указанных в принятых к рассмотрению заявках - Поставка товара - Условия оплаты - 4. Наличие квалификации сотрудников на ремонт и обслуживание газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651 Оценка заявок на участие в конкурсе проводится с применением балльного метода по совокупности критериев, направленных на выбор заявки, предлагающей лучшие условия исполнения договора, с учетом приоритета. Совокупная значимость критериев – 100 процентов. № п/п; Критерии оценки заявок; Значимость критерия %. 1; Цена Договора; 20. 2; Поставка товара; 20. 3; Условия оплаты; 30. 4; Наличие квалификации сотрудников на ремонт и обслуживание газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651; 30. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. Победителем конкурса в электронной форме признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным настоящей документацией, и содержит лучшие условия исполнения договора по итогам оценки и сопоставления заявок. Комиссия принимает к оценке и сопоставлению только те заявки, которые полностью соответствуют всем требованиям документации о конкурсе. - Ранжирование заявок по критерию «Цена Договора»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия (наименьшая цена Договора из цен, указанных в принятых к рассмотрению заявках), далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей критерия. №; Критерий; Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. 1; Цена Договора; 20; 1; 20. 2; 10. 3; 5. 4 и более; 0. - Ранжирование заявок по критерию «Поставка товара»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей критерия. №; Критерий; Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. 2; Поставка товара; 20; поставка товара производится в срок не позднее 90 дней; 20. поставка товара производится в срок не позднее 110 дней; 10. поставка товара производится в срок не позднее 130 дней; 0. 3. Ранжирование заявок по критерию «Условия оплаты»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей критерия. №; Критерий; Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. 3; Условия оплаты; 30; Расчет за запасные части, материалы и работы производится по 100% предоплате согласно графику, указанному в Спецификации №1 (Приложение №1 к договору); 30. Расчет за запасные части, материалы и работы производится по 100% предоплате в течение 120 дней с момента заключения договора.; 20. Расчет за запасные части, материалы и работы производится по 100% предоплате; 0. 4. Ранжирование заявок по критерию «Наличие квалификации сотрудников на ремонт и обслуживание газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей критерия. №; Критерий; Максимальное количество баллов; Результат ранжирования заявок; Присваиваемое количество баллов. 4; Наличие квалификации сотрудников на ремонт и обслуживание газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651; 30; 4 и более; 30. Более 2; 20. Более 1; 10. Отсутствуют; 0. |
| 11 |  | Применение приоритета товаров российского происхождения |
| Предоставление приоритета осуществляется на основании и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) Порядок определения необходимости предоставления приоритета (при указании в заявке товаров российского и иностранного происхождения): 1) Коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора (К) по результатам проведения закупки определяется для каждого участника закупки по формуле: Кi = ЦДi / НМЦД , где: ЦДi – общая цена договора, предложенная участником закупки; НМЦД – начальная максимальная цена договора согласно условиям документации. 2) Цена единицы товара (ЦЕi) определяется по формуле: ЦЕi = НМЦЕ * Кi , где: НМЦЕ – начальная максимальная цена единицы товара согласно условиям документации. 3) Стоимость товара (СТi) определяется по формуле: СТi= ЦЕi * V , где: V – объем каждого товара согласно условиям документации. 4) Стоимость товаров российского происхождения по отношению к стоимости всех предложенных участником товаров (РП) определяется по формуле (%): РП= СТР*100% / ОС , где: СТР - стоимость товаров российского происхождения (определяется путем сложения стоимости всех товаров российского происхождения, рассчитанных по формуле подпункта «3)» настоящего пункта); ОС - стоимость всех предложенных участником товаров (определяется путем сложения стоимости товаров российского и иностранного происхождения, рассчитанных по формуле подпункта «3)» настоящего пункта). Если в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения составляет 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, то приоритет применяется. При оценке и сопоставлении заявок на участие в данной закупке, полученные при расчетах дробные значения округляются до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. При этом, если после запятой третья цифра: - 0, 1, 2, 3, 4 - вторую цифру после запятой не изменяем; - 5, 6, 7, 8, 9 - вторую цифру после запятой увеличиваем на 1. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки. Приоритет не предоставляется в случаях, если: а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки; б) в заявках на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; в) в заявках на участие в закупке не содержится предложений о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса в электронной форме, содержится предложение о выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником услуг; |  |  |
| 12 |  | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения и документации о закупке |
| Участник закупки направляет через систему ЭП электронный документ (информацию в электронной форме, подписанную электронной подписью), содержащий запрос на разъяснение положений извещения и документации о закупке. Заказчик в течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |  |  |
| 13 |  | Срок, по истечении которого разъяснения положений извещения, документации не производятся |
| Разъяснения положений извещения и документации о проведении конкурса не предоставляются в случае поступления запроса о разъяснении положений извещения и документации о проведении запроса предложений позже срока, указанного в пункте 12 информационной карты. |  |  |
| 14 |  | Требования к оформлению документов, входящих в состав заявки |
| Электронные документы, входящие в состав заявки должны иметь один из распространенных форматов документов: с расширением (*.doc), (*.docx), (*.xls), (*.xlsx), (*.txt), (*.pdf), (*.jpg). Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такой закупки. Наличие электронной подписи участника закупки подтверждает, что документ отправлен от имени участника закупки и являются точными цифровыми копиями документов-оригиналов. Файлы формируются по принципу: один файл – один документ. Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый документацией, в каком файле находится. Все документы, входящие в состав заявки должны быть подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. При оформлении документов, входящих в состав заявки, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения, либо они должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации. При этом сведения, которые содержатся в заявке участника, должны иметь однозначное толкование. Документы, предоставляемые в составе заявки должны быть читаемыми. Под нечитаемым понимается документ, содержащий стертый или размытый, залитый чернилами или иными непрозрачными средствами текст или его часть, зачеркнутые буквы (слова и предложения), с отпечатанным поверх основного текста другим текстом, в связи с чем, невозможно однозначно уяснить смысл текста. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных рукописной надписью «исправленному верить», подписью руководителя участника или лица, уполномоченного им, оттиском печати участника (при наличии), которые должны быть расположены рядом с каждым исправлением. |  |  |
| 15 |  | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке |
| Начало подачи заявок на участие в конкурсе: с момента опубликования извещения и документации о закупке в ЕИС. Окончание подачи заявок (открытие доступа к заявкам) - «25» апреля 2024 г. – 08-00 (по местному времени организатора). Заявки подаются через ЭП, в порядке, установленном Регламентом ЭП. |  |  |
| 16 |  | Дата рассмотрения заявок участников закупки, дата подведения итогов закупки |
| Рассмотрение заявок проводится - «26» апреля 2024 г. Оценка и сопоставление заявок (подведение итогов закупки) проводится - «26» апреля 2024г. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок (подведение итогов закупки) проводятся по месту нахождения Заказчика: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 40/1, офис 5 |  |  |
| 17 |  | Срок подписания договора участником, срок заключения договора |
| Срок подписания договора участником и возврата проекта Заказчику: не позднее 5 дней со дня получения от Заказчика проекта договора. Договор заключается не ранее чем через 10 и не позднее чем через 20 дней с даты опубликования в ЕИС и на ЭП протокола оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки). В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии, оператора электронной площадки. |  |  |
| 18 | Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке |  |
| Не установлено |  |  |
| 19 | Антидемпинговые меры |  |
| Не установлены |  |  |
| 20 | Размер обеспечения исполнения договора, срок его предоставления до заключения договора и условия обеспечения исполнения договора |  |
| Не установлено |  |  |

РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о закупке не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика

2. Период проведения работ при наличии полного объема запчастей, либо гарантийного письма о поставке в срок необходимый для проведения работ материалов с 01.09.2024г. по 31.10.2024г.

- Перечень выполняемых работ

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 11 | Демонтаж-монтаж ТРК |
| 22 | Демонтаж-монтаж навесного оборудования (линия охлаждения, линия картерных газов, масляной линии и т.д.) |
| 33 | Демонтаж-монтаж ГБЦ, капитальный ремонт ГБЦ |
| 44 | Замена ЦПГ, подшипников скольжения коленчатого вала, шатунов |
| 45 | Зачистка, замывка, дефектовка деталей ДВС |
| 76 | Ремонт электропроводки |
| 87 | Пусконаладочные работы |
| 98 | Транспортные расходы 42 выезда х 3150 |
| 19 | Транспортировка ГБЦ в Цех на ремонт 4 раза х 6300 |
| 110 | Ремонт ГБЦ (замена седел,) 4х20х2520 (201 600). замена направляющих 4х20х630 (50 400) |

- Перечень запасных частей и материалов

| № п/п | Каталожный номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 336031 | ring sealing / уплотнительное кольцо | 4 |
| 22 | 951674 | seal / уплотнение | 20 |
| 33 | 1058901 | gasket / Прокладка | 2 |
| 44 | 1058901 | gasket / Прокладка | 2 |
| 55 | 1077330 | bearing / подшипник | 20 |
| 66 | 1092332 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 4 |
| 77 | 1092332 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 3 |
| 88 | 1187536 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 99 | 1228856 | gasket / Прокладка | 2 |
| 110 | 1251372 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 |
| 111 | 1274374 | seal / уплотнение | 1 |
| 112 | 1352651 | Sealing ring / кольцо уплотнительное | 20 |
| 113 | 1367226 | seal / уплотнение | 2 |
| 114 | 1367227 | SEAL / уплотнение | 2 |
| 115 | 1388506 | PIN-Piston / Палец поршня | 20 |
| 116 | 1440620 | gasket / Прокладка | 1 |
| 117 | 1440621 | gasket / Прокладка | 1 |
| 118 | 1445692 | Pad / Прокладка | 20 |
| 119 | 1467386 | gasket / Прокладка | 1 |
| 220 | 1496031 | bearing / подшипник | 11 |
| 221 | 1653925 | bolt /болт | 2 |
| 222 | 1845290 | seal / уплотнение | 1 |
| 223 | 1916766 | valve guide /направляющая клапана | 40 |
| 224 | 1922262 | gasket sealing / прокладка уплотнительная | 1 |
| 225 | 1960346 | washer / шайба | 3 |
| 226 | 2006410 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 22 |
| 227 | 2037859 | Pad/ Прокладка | 20 |
| 228 | 2043506 | gasket / Прокладка | 20 |
| 229 | 2064807 | cable /кабель | 1 |
| 330 | 2065988 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 |
| 331 | 2147566 | SEAL / кольцо | 40 |
| 332 | 2197000 | Plug adapter seal /кольцо уплотнительное | 20 |
| 333 | 2202340 | cable /кабель | 1 |
| 334 | 2219565 | cable /кабель | 1 |
| 335 | 2219566 | electric cable/электрический кабель | 1 |
| 336 | 2236361 | ring /кольцо | 20 |
| 337 | 2279012 | gasket / Прокладка | 2 |
| 338 | 2353546 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 339 | 2377623 | seal / уплотнение | 4 |
| 440 | 2485513 | Valve /термостат | 8 |
| 441 | 2564367 | traverse /траверса клапана | 40 |
| 442 | 2594598 | SEAL-O-RING/ кольцо уплотнительное | 2 |
| 443 | 2623066 | ring piston/поршневое кольцо | 20 |
| 444 | 2636679/3467515 | lifter / Толкатель клапана | 40 |
| 445 | 2720758 | seal /уплотнение | 10 |
| 446 | 2720759 | seal /уплотнение | 10 |
| 447 | 2720759 | seal /уплотнение | 10 |
| 448 | 2731587 | Lubrication pump /насос для системы смазки | 1 |
| 449 | 2775833 | seal /уплотнение | 10 |
| 550 | 2885476 | seal /уплотнение | 1 |
| 551 | 2965820 | Pad/ Прокладка | 20 |
| 552 | 2986387 | seal /уплотнение | 1 |
| 553 | 3050581 | cable /кабель | 1 |
| 554 | 3079925 | absorbent roll /Рулон впитывающего материала | 1 |
| 555 | 3087100 | Valve seat /Седло | 80 |
| 556 | 3164262 | Ignition coil spring /Кольцо пружинное | 20 |
| 557 | 3165976 | cylindrical spring /цилиндрическая пружина | 80 |
| 558 | 3165977 | cylindrical spring /цилиндрическая пружина | 80 |
| 559 | 3165978 | rotocoil / вращатель клапана | 80 |
| 660 | 3165981 | Washer / шайба | 80 |
| 661 | 3369992 | Seal / уплотнение | 20 |
| 662 | 3464897 | seal / уплотнение | 1 |
| 663 | 3535995 | seal set /уплотнительный комплект | 20 |
| 664 | 3580768 | screw / винт | 40 |
| 665 | 3600424 | BEARING/ Подшипник | 2 |
| 666 | 3600425 | seal / уплотнение | 2 |
| 667 | 3600426 | spring/ пружина | 1 |
| 668 | 3634965 | gasket / Прокладка | 1 |
| 669 | 3661338 | guide /направляющая | 40 |
| 770 | 3744546 | bolt /болт | 4 |
| 771 | 3840897 | bearing / подшипник | 4 |
| 772 | 3844306 | gasket / Прокладка | 1 |
| 773 | 4200652 | seal / уплотнение | 80 |
| 774 | 4200653 | seal / кольцо уплотнительное | 80 |
| 775 | 4229537 | Set / набор | 2 |
| 776 | 4236982 | gasket / Прокладка | 20 |
| 777 | 4377470 | bolt /болт | 3 |
| 778 | 4477206 | seal / уплотнение | 4 |
| 779 | 4557266 | Piston /поршень | 20 |
| 880 | 4973911 | gasket / Прокладка | 2 |
| 881 | 4981692 | Valve /клапан | 80 |
| 882 | 5238663 | LINER-CYLIND /гильза | 20 |
| 883 | 5697728 | seal / уплотнение | 1 |
| 884 | 5697729 | seal / уплотнение | 1 |
| 885 | 346-5123 | Ignition candle / Пружина катушки зажигания | 20 |
| 886 | 5917736 | gasket / Прокладка | 20 |
| 887 | 383-2981 | Sensor /Датчик температуры | 5 |
| 888 | 438-5682 | Transformer (5126201) / трансформатор | 10 |
| 889 | 1L8490 | ring/ кольцо | 1 |
| 990 | 1W2577 | gasket / Прокладка | 1 |
| 991 | 2A4429 | lock /стопор | 160 |
| 992 | 2J0157 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 40 |
| 993 | 2N5749 | seal / уплотнение | 1 |
| 994 | 2N5842 | screw /винт | 40 |
| 995 | 3E6916 (8M2296) | nut/гайка | 3 |
| 996 | 3H5840 | bolt /болт | 3 |
| 997 | 3J1907 | SEAL / кольцо уплотнительное | 1 |
| 998 | 3J9196 | nut/гайка | 40 |
| 999 | 3P0653 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1100 | 3S9643 | SEAL / уплотнение | 8 |
| 1101 | 3S9643 | SEAL / уплотнение | 8 |
| 1102 | 4B8407 | gasket / Прокладка | 2 |
| 1103 | 4H7869 | gasket / Прокладка | 2 |
| 1104 | 4K1388 | ring/ Кольцо | 2 |
| 4105 | 4N1320 | gasket / Прокладка | 2 |
| 1106 | 4S5898 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 |
| 1107 | 4W3100 | gasket / Прокладка | 1 |
| 1108 | 4W6682 | rod /шток | 40 |
| 1109 | 5H6734 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1110 | 5K9090 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1111 | 5P0840 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 42 |
| 1112 | 5P4892 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1113 | 5P5846 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1114 | 5P7818 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1115 | 5P8068 | Ring /кольцо | 20 |
| 1116 | 5P8872 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1117 | 5P9757 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1118 | 6J2244 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1119 | 6J6478 | washer/ шайба | 10 |
| 1120 | 6L7817 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1121 | 6V1454 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 4 |
| 1122 | 6V1903 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1123 | 6V3348 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1124 | 6V3832 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1125 | 6V3908 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1126 | 6V5048 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 10 |
| 1127 | 6V5066 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 5 |
| 1128 | 6V5101 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 21 |
| 1129 | 6V6609 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1130 | 6V7351 | seal /кольцо | 1 |
| 1131 | 6V8398 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 3 |
| 1132 | 6V9769 | Seal water manifold / кольцо уплотнительное | 20 |
| 1133 | 7C6209 | bearing / подшипник | 2 |
| 1134 | 7E6016 | gasket / Прокладка | 1 |
| 1135 | 7N1961 | bolt /болт | 5 |
| 1136 | 7N2405 | bolt /болт | 4 |
| 1137 | 7N4782 | spring /пружина | 40 |
| 1138 | 7N4945 | gasket / Прокладка | 4 |
| 1139 | 8C3107 | seal / кольцо уплотнительное | 1 |
| 1140 | 8C5196 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 |
| 1141 | 8C8491 | washer/ шайба стопорная | 3 |
| 1142 | 8F8858 | BUTTON-VALVE /тарелка | 40 |
| 1143 | 8L8413 | TIE /затяжной хомут | 50 |
| 1144 | 8N1234 | ring piston / кольцо поршневое | 20 |
| 1145 | 8N1991 | retaining ring /стопорное кольцо | 4 |
| 1146 | 8N7296 | ring /кольцо | 40 |
| 1147 | 8T0908 | bolt /болт | 3 |
| 1148 | 8T1919 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 4 |
| 1149 | 9F7707 | retaining ring /стопорное кольцо | 40 |
| 1150 | 9F8127 | gasket / прокладка | 1 |
| 1151 | 9L1480 | gasket / прокладка | 4 |
| 1152 | 9L7712 | Nut /гайка | 40 |
| 1153 | 9T5112 | screw /винт | 4 |
| 1154 | 9X6772 | STRAP /стяжка | 100 |
| 1155 | 9Y6792 | gasket / прокладка | 20 |
| 1156 | 9Y8387 | gasket / прокладка | 4 |
| 1157 | 9Y8388 | gasket / прокладка | 3 |
| 1158 | RL2394934 | LOCTITE 5910 силиконовый нейтральный клей-герметик, черный , 300 ml | 4 |
| 1159 | RL303135 | LOCTITE 8154 Паста молибденовая для сборочных работ (спрей) | 2 |
| 1160 | RL503147 | LOCTITE 8008 Смазка противозадирная медная, банка с кистью 453 гр | 1 |
| 1161 | 1W2577 | gasket / Прокладка | 1 |
| 1162 | 3P0649/1092332 | SEAL O RING / кольцо уплотнительное | 1 |
| 1163 | 2102459 | Ring / кольцо | 1 |
| 1164 | 3K0360 | SEAL / уплотнение | 1 |
| 1165 | 3J1907 | SEAL / уплотнение | 1 |
| 1166 | 4J5477 | SEAL O RING / кольцо уплотнительное | 1 |
| 1167 | 2697885 | breather gasket /прокладка сапуна | 2 |
| 1168 | 2W0752 | thermostat gasket /прокладка термостата | 2 |
| 1169 | 7E6016 | gasket / Прокладка | 2 |
| 1170 | 4468432 | ring near the turbine / уплотнительное кольцо турбины | 2 |
| 1171 | 1069586 | SEAL / уплотнение | 1 |
| 1172 | 3607990 | Ring / кольцо | 2 |
| 1173 | 1694279 (either separately 8C6872 + 6V8398) | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 |
| 1174 | 2W1635 | spring /пружина | 1 |
| 1175 | 1244273 | oil filter valve /Клапан байпасный | 1 |
| 1176 | 1P1367 | plunger /плунжер маслоохладителя | 4 |
| 1177 | 1974185/3844306 | gasket / прокладка | 2 |
| 1178 | 7G6713 | Spring/пружина | 4 |
| 1179 | 3053447 | SEAL /уплотнение | 10 |
| 1180 | 3600798/4377470 | Bol / болт | 6 |
| 1181 | 3E6916 | Nut / гайка | 6 |
| 1182 | 1275400 | big ring/ подшипник | 2 |
| 1183 | 2353546 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1184 | 6V3348 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 |
| 1185 | 2594598 | SEAL-O-RING / кольцо уплотнительное | 4 |
| 1186 | 8J6775 (or 5R7136) | Upl big / уплотнение | 13 |
| 1187 | 6V0405 (or 5R7137) | SEAL-BONDED / шайба | 4 |
| 1188 | 1161365 | pad/ втулка | 1 |
| 1189 | 7N3368 | pad /втулка | 2 |
| 1190 | 7J0204 | SEAL O RING / кольцо уплотнительное | 120 |

5. Требования к исполнителю

Исполнитель обязуется соблюдать сроки проведения ремонта, определённые техническими требованиями и нормативами, установленными заводом-изготовителем, и указанные в приложениях к настоящему договору. Исполнитель обязуется безвозмездно устранить недостатки выполненных работ в разумный срок, согласованный сторонами.

До начала проведения ремонтных работ Исполнитель и Заказчик подписывают акт, либо иной документ, подтверждающий передачу запасных частей Исполнителю для проведения ремонта. В период проведения ремонта к Исполнителю переходит риск случайной гибели или повреждения запасных частей.

Исполнитель приступает к выполнению работ в сроки, согласованные с Заказчиком на основании приложений к настоящему договору.

Сотрудники Исполнителя в случае, если этого требует законодательство РФ, должны иметь разрешения, аттестации, свидетельства и иные документы, определенные нормативными актами, позволяющие им осуществлять соответствующий вид деятельности.

Исполнитель обязан обеспечить свой персонал спецодеждой и следить за тем, чтобы рабочая одежда используемого им персонала находилась в чистом и опрятном состоянии. Сотрудники Исполнителя должны однозначно идентифицироваться в качестве персонала Исполнителя. Исполнитель обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками Правил внутреннего распорядка Заказчика, обеспечить выполнение ими требований приказов, предписаний, в том числе Заказчика, по вопросам пожарной безопасности, охраны труда, внутриобъектового и пропускного режимов и т.п.

Исполнитель обязан проверять надежность своих сотрудников до того, как они приступят к выполнению работ. Заказчик вправе требовать замены сотрудника Исполнителя, если Заказчик недоволен его работой. Решение Заказчика о замене сотрудника Исполнителя должно быть изложено в письменном виде и содержать ссылки на фактические обстоятельства, свидетельствующие о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении сотрудником своих обязанностей. При этом Заказчик вправе немедленно отстранить от работы сотрудника Исполнителя, если он нарушает правовые нормы, требования охраны труда, безопасного производства работ или общепринятые правила приличия, либо работает таким образом, что создается  угроза имуществу Исполнителя или и третьих лиц. Исполнитель, в случае такого отстранения, обязан незамедлительно организовать оказание услуг другим сотрудником Исполнителя.

- Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение Товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Исполнитель. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании и Исполнитель и/или у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформаций. Этикетки и наклейки должны быть четкими, чистыми и хорошо читаемыми.

Поставка товара производится в срок не позднее 90 дней с момента оплаты на сумму в дату, оговоренную пунктом №3 Спецификации № 1 (Приложение № 1 к договору).

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. Запчасти, узлы и механизмы должны соответствовать рекомендациям, изложенным в руководстве по эксплуатации, выданным заводом-изготовителем газопоршневых генераторов Caterpillar G3520C № GZN00651.

- Товар, перед поставкой, должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

- Гарантийный период устанавливается в соответствии с сопроводительными документами (формуляр, паспорт, этикетка, гарантийный талон, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара и работ

- Исполнитель гарантирует качество установленных в процессе ремонта газопоршневого генератора Заказчика запасных частей, узлов и агрегатов в течение срока гарантии, установленного изготовителем и указанного в приложениях к настоящему Договору, но не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ по ремонту или 8600 м/час, в зависимости от того какая дата наступит позже.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 12 месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ по ремонту или 8600 м/час, в зависимости от того какая дата наступит позже.

- Срок исполнения ремонта газопоршневого генератора указывается в приложении к настоящему договору и зависит от объема работ и наличия необходимых запчастей и расходных материалов. Срок исполнения гарантийного ремонта от 3 до 30 рабочих дней в зависимости от трудоемкости и вида ремонта.

Порядок приемки работ

Об окончании работ Исполнитель уведомляет Заказчика (представителя Заказчика) посредством телефонной связи либо электронной почты. Работы считаются принятыми после подписания Заказчиком (представителем Заказчика) соответствующего Акта выполненных работ при отсутствии возражений к качеству выполненных работ. Акт выполненных работ подписывается сторонами после проведения приема-сдаточных работ ГПУ под полной непрерывной нагрузкой в течение 72 часов. При некачественном выполнении работ по настоящему Договору, они подлежат фиксации в акте, составленном и подписанном сторонами. Выявленные недостатки подлежат устранению в течение 15 дней с момента предъявления претензии со стороны Заказчика. По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан рассмотреть и подписать предоставленный ему Акт либо направить мотивированный отказ от его подписания. Мотивированный отказ - замечания могут быть совершены (прописаны) на предъявленном Исполнителем Акте выполненных работ, который обратно вручается Исполнителю по роспись. В таком случае составление и направление Исполнителю отдельного мотивированного отказа не требуется.

- РАЗДЕЛ VIII. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Форма 1. Предложение на участие в конкурсе

начало формы

Заказчику:

ООО «Генерация Сибири»

Предложение на участие в конкурсе в электронной форме

Изучив извещение о проведении конкурса в электронной форме № _______ и документацию о проведении конкурса в электронной форме на ремонт и поставку запасных частей на газопоршневые генераторы Caterpillar G3520C № GZN00651 согласно спецификации №1 (Приложение к договору) размещенные на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в сети Интернет: etp-region.ru, и принимая на себя обязанность выполнить установленные в них требования и условия, _________________________________ ____________________ _________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника закупки - физического лица)

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на ремонт и поставка запасных частей на газопоршневые генераторы Caterpillar G3520C № GZN00651 согласно спецификации №1 (Приложение к договору) на условиях и в соответствии с настоящим предложением, проектом Договора, являющимся неотъемлемым приложением к извещению, документации по данному конкурсу в электронной форме.

Общая цена договора _________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _______ (__________) рублей __ копеек (в случае, если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то «включая НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

Для подтверждения соответствия критериям при проведении работ предметом которых является ремонт и поставка запасных частей на газопоршневые генераторы Caterpillar G3520C № GZN00651 согласно спецификации №1 (Приложение к договору) указываем в заявке и подтверждаем:

Кроме того, для подтверждения требований раздела VI п.8 пп.16 и 17 к заявке должны прилагаться копии:

Настоящим подтверждаем, что _____________  (наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

1) обладает гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора по результатам закупки;

2) не является организацией, в отношении которой проводится/проведена процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствует решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не является организацией, деятельность которой приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6) несет ответственность за предоставление недостоверных сведений, в том числе, о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в закупке.

Подача заявки является для  _________ (наименование  участника закупки) принятием всех условий Заказчика, в том числе согласием исполнять обязанности участника закупки, заключить и исполнить договор на предусмотренных извещением,  документацией условиях.

_______________________  _______________________    /___________________/

(должность)                   (подпись)                                          (ФИО)

конец формы

Предложение на участие в запросе предложений в электронной форме должно быть составлено по данной форме.

Форма 2. Анкета участника закупки

начало формы

Анкета ______________________________

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение и др.), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, сертификата об инкорпорации или выписки из торгового реестра страны регистрации участника) Ф.И.О. участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: Дата регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для участника закупки – физического лица/физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя Дата, место и орган регистрации физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. Информация об участнике – юридическом лице: ИНН, КПП, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ, дата постановки на учет в налоговом органе участника закупки (для иностранных компаний - код налогоплательщика в стране регистрации или аналог (если имеется)) Информация об участнике – индивидуальном предпринимателе или физическом лице: ИНН, Дата постановки на учет в налоговом органе, ОКТМО. |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес участника закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Контактное лицо участника закупки, номер контактного телефона, электронной почты, факса участника закупки |  |

_______________________                       _______________________                 /___________________/

(должность)                                                (подпись)                                                          (ФИО)

М.П.

конец формы

Анкета участника закупки должна быть составлена по данной форме.

- РАЗДЕЛ IX. Опись документов, входящих в состав заявки

В состав заявки входят следующие документы:

а) предложение участника закупки (по форме 1 Раздела VIII);

б) анкета участника закупки (по форме 2 Раздела VIII);

в) документы, установленные в пункте 7 информационной карты, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям документации;

г) документы, установленные в пункте 8 информационной карты, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям документации.