Приложение к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1**

г. Новосибирск «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Генерация Сибири» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Брюзгина Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", определили следующие условия поставки запасных частей материалов и выполнения ремонтных работ по договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.:

1. Исполнитель обязуется поставить запасные части, материалы и выполнить ремонтные работы, а Заказчик принять и оплатить:

**Газопоршневая генераторная установка Caterpillar G3520C GZN00651**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Работы:** | | |
| № п/п | Наименование | ед. измер |
| 1 | Демонтаж-монтаж ТРК | час |
| 2 | Демонтаж-монтаж навесного оборудования (линия охлаждения, линия картерных газов, масляной линии и т.д.) | час |
| 3 | Демонтаж-монтаж ГБЦ, капитальный ремонт ГБЦ | час |
| 4 | Замена ЦПГ, подшипников скольжения коленчатого вала, шатунов | час |
| 5 | Зачистка, замывка, дефектовка деталей ДВС | час |
| 6 | Ремонт электропроводки | час |
| 7 | Пусконаладочные работы | час |
| 8 | Транспортные расходы 42 выезда | усл.ед. |
| 9 | Транспортировка ГБЦ в Цех на ремонт 4 раза | усл.ед. |
| 10 | Ремонт ГБЦ (замена седел,) 4х20х2520 замена направляющих 4х20х630 | усл.ед. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Запасные части и материалы:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Каталожный номер | Наименование | Кол-во | | 1 | 336031 | ring sealing / уплотнительное кольцо | 4 | | 2 | 951674 | seal / уплотнение | 20 | | 3 | 1058901 | gasket / Прокладка | 2 | | 4 | 1058901 | gasket / Прокладка | 2 | | 5 | 1077330 | bearing / подшипник | 20 | | 6 | 1092332 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 4 | | 7 | 1092332 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 3 | | 8 | 1187536 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 9 | 1228856 | gasket / Прокладка | 2 | | 10 | 1251372 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 | | 11 | 1274374 | seal / уплотнение | 1 | | 12 | 1352651 | Sealing ring / кольцо уплотнительное | 20 | | 13 | 1367226 | seal / уплотнение | 2 | | 14 | 1367227 | SEAL / уплотнение | 2 | | 15 | 1388506 | PIN-Piston / Палец поршня | 20 | | 16 | 1440620 | gasket / Прокладка | 1 | | 17 | 1440621 | gasket / Прокладка | 1 | | 18 | 1445692 | Pad / Прокладка | 20 | | 19 | 1467386 | gasket / Прокладка | 1 | | 20 | 1496031 | bearing / подшипник | 11 | | 21 | 1653925 | bolt /болт | 2 | | 22 | 1845290 | seal / уплотнение | 1 | | 23 | 1916766 | valve guide /направляющая клапана | 40 | | 24 | 1922262 | gasket sealing / прокладка уплотнительная | 1 | | 25 | 1960346 | washer / шайба | 3 | | 26 | 2006410 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 22 | | 27 | 2037859 | Pad/ Прокладка | 20 | | 28 | 2043506 | gasket / Прокладка | 20 | | 29 | 2064807 | cable /кабель | 1 | | 30 | 2065988 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 | | 31 | 2147566 | SEAL / кольцо | 40 | | 32 | 2197000 | Plug adapter seal /кольцо уплотнительное | 20 | | 33 | 2202340 | cable /кабель | 1 | | 34 | 2219565 | cable /кабель | 1 | | 35 | 2219566 | electric cable/электрический кабель | 1 | | 36 | 2236361 | ring /кольцо | 20 | | 37 | 2279012 | gasket / Прокладка | 2 | | 38 | 2353546 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 39 | 2377623 | seal / уплотнение | 4 | | 40 | 2485513 | Valve /термостат | 8 | | 41 | 2564367 | traverse /траверса клапана | 40 | | 42 | 2594598 | SEAL-O-RING/ кольцо уплотнительное | 2 | | 43 | 2623066 | ring piston/поршневое кольцо | 20 | | 44 | 2636679/3467515 | lifter / Толкатель клапана | 40 | | 45 | 2720758 | seal /уплотнение | 10 | | 46 | 2720759 | seal /уплотнение | 10 | | 47 | 2720759 | seal /уплотнение | 10 | | 48 | 2731587 | Lubrication pump /насос для системы смазки | 1 | | 49 | 2775833 | seal /уплотнение | 10 | | 50 | 2885476 | seal /уплотнение | 1 | | 51 | 2965820 | Pad/ Прокладка | 20 | | 52 | 2986387 | seal /уплотнение | 1 | | 53 | 3050581 | cable /кабель | 1 | | 54 | 3079925 | absorbent roll /Рулон впитывающего материала | 1 | | 55 | 3087100 | Valve seat /Седло | 80 | | 56 | 3164262 | Ignition coil spring /Кольцо пружинное | 20 | | 57 | 3165976 | cylindrical spring /цилиндрическая пружина | 80 | | 58 | 3165977 | cylindrical spring /цилиндрическая пружина | 80 | | 59 | 3165978 | rotocoil / вращатель клапана | 80 | | 60 | 3165981 | Washer / шайба | 80 | | 61 | 3369992 | Seal / уплотнение | 20 | | 62 | 3464897 | seal / уплотнение | 1 | | 63 | 3535995 | seal set /уплотнительный комплект | 20 | | 64 | 3580768 | screw / винт | 40 | | 65 | 3600424 | BEARING/ Подшипник | 2 | | 66 | 3600425 | seal / уплотнение | 2 | | 67 | 3600426 | spring/ пружина | 1 | | 68 | 3634965 | gasket / Прокладка | 1 | | 69 | 3661338 | guide /направляющая | 40 | | 70 | 3744546 | bolt /болт | 4 | | 71 | 3840897 | bearing / подшипник | 4 | | 72 | 3844306 | gasket / Прокладка | 1 | | 73 | 4200652 | seal / уплотнение | 80 | | 74 | 4200653 | seal / кольцо уплотнительное | 80 | | 75 | 4229537 | Set / набор | 2 | | 76 | 4236982 | gasket / Прокладка | 20 | | 77 | 4377470 | bolt /болт | 3 | | 78 | 4477206 | seal / уплотнение | 4 | | 79 | 4557266 | Piston /поршень | 20 | | 80 | 4973911 | gasket / Прокладка | 2 | | 81 | 4981692 | Valve /клапан | 80 | | 82 | 5238663 | LINER-CYLIND /гильза | 20 | | 83 | 5697728 | seal / уплотнение | 1 | | 84 | 5697729 | seal / уплотнение | 1 | | 85 | 346-5123 | Ignition candle / Пружина катушки зажигания | 20 | | 86 | 5917736 | gasket / Прокладка | 20 | | 87 | 383-2981 | Sensor /Датчик температуры | 5 | | 88 | 438-5682 | Transformer (5126201) / трансформатор | 10 | | 89 | 1L8490 | ring/ кольцо | 1 | | 90 | 1W2577 | gasket / Прокладка | 1 | | 91 | 2A4429 | lock /стопор | 160 | | 92 | 2J0157 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 40 | | 93 | 2N5749 | seal / уплотнение | 1 | | 94 | 2N5842 | screw /винт | 40 | | 95 | 3E6916 (8M2296) | nut/гайка | 3 | | 96 | 3H5840 | bolt /болт | 3 | | 97 | 3J1907 | SEAL / кольцо уплотнительное | 1 | | 98 | 3J9196 | nut/гайка | 40 | | 99 | 3P0653 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 100 | 3S9643 | SEAL / уплотнение | 8 | | 101 | 3S9643 | SEAL / уплотнение | 8 | | 102 | 4B8407 | gasket / Прокладка | 2 | | 103 | 4H7869 | gasket / Прокладка | 2 | | 104 | 4K1388 | ring/ Кольцо | 2 | | 105 | 4N1320 | gasket / Прокладка | 2 | | 106 | 4S5898 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 | | 107 | 4W3100 | gasket / Прокладка | 1 | | 108 | 4W6682 | rod /шток | 40 | | 109 | 5H6734 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 110 | 5K9090 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 111 | 5P0840 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 42 | | 112 | 5P4892 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 113 | 5P5846 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 114 | 5P7818 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 115 | 5P8068 | Ring /кольцо | 20 | | 116 | 5P8872 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 117 | 5P9757 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 118 | 6J2244 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 119 | 6J6478 | washer/ шайба | 10 | | 120 | 6L7817 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 121 | 6V1454 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 4 | | 122 | 6V1903 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 123 | 6V3348 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 124 | 6V3832 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 125 | 6V3908 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 126 | 6V5048 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 10 | | 127 | 6V5066 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 5 | | 128 | 6V5101 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 21 | | 129 | 6V6609 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 130 | 6V7351 | seal /кольцо | 1 | | 131 | 6V8398 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 3 | | 132 | 6V9769 | Seal water manifold / кольцо уплотнительное | 20 | | 133 | 7C6209 | bearing / подшипник | 2 | | 134 | 7E6016 | gasket / Прокладка | 1 | | 135 | 7N1961 | bolt /болт | 5 | | 136 | 7N2405 | bolt /болт | 4 | | 137 | 7N4782 | spring /пружина | 40 | | 138 | 7N4945 | gasket / Прокладка | 4 | | 139 | 8C3107 | seal / кольцо уплотнительное | 1 | | 140 | 8C5196 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 20 | | 141 | 8C8491 | washer/ шайба стопорная | 3 | | 142 | 8F8858 | BUTTON-VALVE /тарелка | 40 | | 143 | 8L8413 | TIE /затяжной хомут | 50 | | 144 | 8N1234 | ring piston / кольцо поршневое | 20 | | 145 | 8N1991 | retaining ring /стопорное кольцо | 4 | | 146 | 8N7296 | ring /кольцо | 40 | | 147 | 8T0908 | bolt /болт | 3 | | 148 | 8T1919 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 4 | | 149 | 9F7707 | retaining ring /стопорное кольцо | 40 | | 150 | 9F8127 | gasket / прокладка | 1 | | 151 | 9L1480 | gasket / прокладка | 4 | | 152 | 9L7712 | Nut /гайка | 40 | | 153 | 9T5112 | screw /винт | 4 | | 154 | 9X6772 | STRAP /стяжка | 100 | | 155 | 9Y6792 | gasket / прокладка | 20 | | 156 | 9Y8387 | gasket / прокладка | 4 | | 157 | 9Y8388 | gasket / прокладка | 3 | | 158 | RL2394934 | LOCTITE 5910 силиконовый нейтральный клей-герметик, черный , 300 ml | 4 | | 159 | RL303135 | LOCTITE 8154 Паста молибденовая для сборочных работ (спрей) | 2 | | 160 | RL503147 | LOCTITE 8008 Смазка противозадирная медная, банка с кистью 453 гр | 1 | | 161 | 1W2577 | gasket / Прокладка | 1 | | 162 | 3P0649/1092332 | SEAL O RING / кольцо уплотнительное | 1 | | 163 | 2102459 | Ring / кольцо | 1 | | 164 | 3K0360 | SEAL / уплотнение | 1 | | 165 | 3J1907 | SEAL / уплотнение | 1 | | 166 | 4J5477 | SEAL O RING / кольцо уплотнительное | 1 | | 167 | 2697885 | breather gasket /прокладка сапуна | 2 | | 168 | 2W0752 | thermostat gasket /прокладка термостата | 2 | | 169 | 7E6016 | gasket / Прокладка | 2 | | 170 | 4468432 | ring near the turbine / уплотнительное кольцо турбины | 2 | | 171 | 1069586 | SEAL / уплотнение | 1 | | 172 | 3607990 | Ring / кольцо | 2 | | 173 | 1694279 (either separately 8C6872 + 6V8398) | ring sealing /кольцо уплотнительное | 1 | | 174 | 2W1635 | spring /пружина | 1 | | 175 | 1244273 | oil filter valve /Клапан байпасный | 1 | | 176 | 1P1367 | plunger /плунжер маслоохладителя | 4 | | 177 | 1974185/3844306 | gasket / прокладка | 2 | | 178 | 7G6713 | Spring/пружина | 4 | | 179 | 3053447 | SEAL /уплотнение | 10 | | 180 | 3600798/4377470 | Bol / болт | 6 | | 181 | 3E6916 | Nut / гайка | 6 | | 182 | 1275400 | big ring/ подшипник | 2 | | 183 | 2353546 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 184 | 6V3348 | ring sealing /кольцо уплотнительное | 2 | | 185 | 2594598 | SEAL-O-RING / кольцо уплотнительное | 4 | | 186 | 8J6775 (or 5R7136) | Upl big / уплотнение | 13 | | 187 | 6V0405 (or 5R7137) | SEAL-BONDED / шайба | 4 | | 188 | 1161365 | pad/ втулка | 1 | | 189 | 7N3368 | pad /втулка | 2 | | 190 | 7J0204 | SEAL O RING / кольцо уплотнительное | 120 | |

2. Общая стоимость запасных частей и материалов по настоящей Спецификации, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с учетом НДС -20%. Оплата производится в российских рублях по курсу ЦБ на день оплаты.

2.1. Общая стоимость работ по настоящей Спецификации, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с учетом НДС -20%. Оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ на день оплаты.

Валютой расчетов по договору является рубль Российской Федерации. Стоимость услуг по ставке, установленной в валюте доллар США, рассчитывается в рублях Российской Федерации по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному ЦБ РФ на день оплаты.

3. Условия оплаты:

Расчет за запасные части, материалы и работы производится согласно следующему графику:

1. предоплата в течение 5 дней с момента заключения договора – в размере 50% от цены договора;
2. предоплата до 01.09.2024 г. – 20% от цены договора;
3. предоплата до 31.10.2024 г. – 20% от цены договора ;
4. окончательный расчет до 31.12.2024 г. – 10% от цены договора.

4. Период проведения работ при наличии полного объема запчастей и материалов осуществляется с 01.09.2024 г. по 31.10.2024 г.

5. Условия поставки запасных частей и материалов:

Запасные части и материалы поставляются в срок не позднее 90 дней с момента заключения договора, адрес поставки: г. Новосибирск ул. Одоевского, д. 10/1.

6. Гарантия на отремонтированные узлы и агрегаты составляет 12 месяцев или 8600 м/час, в зависимости от того, что наступит позже, с момента подписания акта выполненных работ. Гарантия на выполненные работы составляет 12 месяцев или 8600 м/час, в зависимости от того, что наступит позже, с момента подписания акта выполненных работ.

7. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.

8. Настоящая Спецификация составлена в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у Исполнителя, второй - у Заказчика.

9. Реквизиты и подписи сторон:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью *«*Генерация Сибири» | | | | | |  | |
| Юридический адрес: 630032, г. Новосибирск, микрорайон Горский, д. 40/1, офис 5,  тел. (383) 363-48-09 | | | | | |  | |
| ИНН 5405436860, КПП 540401001 | | | | | |  | |
| ОКПО 91726317 ОГРН 1115476072579 | | | | | |  | |
| р/сч. 40702810544080010944  в Сибирский Банк ПАО Сбербанка | | | | | |  | |
| БИК 045004641 к/с 301 018 105 000 000 006 41 | | | | | |  | |
| E-mail: generator-sibir@mail.ru, [generator-sibir@yandexl.ru](mailto:generator-sibir@yandexl.ru) | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |
|  | Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | Брюзгин Д.Н./ | | |  |  | Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М.П. | |  |  |  |  |  | М.П. | |  |  |  |
|  | | | | | |  | |  | | | | | |