|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ:  И.о. генерального директора  ООО «ВАРИСТОР»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Утенков  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г |

**Техническое задание**

**Объект закупки:** электротехнические материалы.

**Описание объекта закупки:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Количество** | |
| 1 | Предохранитель ПН-630 | 60 | шт |
| 2 | Предохранитель ПН-400 | 60 | шт |
| 3 | Предохранитель ПН-250 | 60 | шт |
| 4 | Патрон ПТ 1,3-35-40 | 6 | шт |
| 5 | Держатели предохранителя КО8-01 | 6 | шт |
| 6 | Патрон ПТ 1,1-10-37,5 | 45 | шт |
| 7 | Патрон ПТ 1,2-10-40 | 45 | шт |
| 8 | Рубильник РПС-250 левый | 3 | шт |
| 9 | Рубильник РПС-250 правый | 3 | шт |
| 10 | Рубильник РПС-400 левый | 3 | шт |
| 11 | Рубильник РПС-400 правый | 3 | шт |
| 12 | Рубильник РПС-630 левый | 3 | шт |
| 13 | Рубильник РПС-630 правый | 3 | шт |
| 14 | Рубильник БПВ-250 | 6 | шт |
| 15 | Рубильник БПВ-400 | 6 | шт |
| 16 | Автоматический выключатель 3Р 250А | 5 | шт |
| 17 | Автоматический выключатель 3Р 315А | 5 | шт |
| 18 | Автоматический выключатель 3Р 400А | 5 | шт |
| 19 | Разъединитель РЛНД-10 400 | 3 | шт |
| 20 | Лента монтажная ЛМ-50 | 4 | шт |
| 21 | Скрепа для монтажной ленты (100шт) | 3 | упак |

**Место поставки товара:** Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71Г

**Срок действия договора:** до 31.12.2024г.

**Срок поставки товара**: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора. Поставщик осуществляет поставку товара, своими силами и за свой счет.

**Оплата поставленного товара.** Оплата производится в течение 60 календарных дней после поставки товара, предоставления поставщиком заказчику счета, счета-фактуры и накладной, оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, и подписания акта приемки-передачи товара.

**Требования, предъявляемые к качеству поставляемого товара**:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения Производителя и/или Поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого Товара.

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации.

Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться технической документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества на используемые материалы в процессе изготовления.

Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями ГОСТов и иных нормативных документов, с учётом его специфических свойств и особенностей для обеспечения их сохранности в пути следования и в процессе гарантийного срока хранения

Транспортировочная тара (упаковка) должна обеспечивать сохранность качества во время транспортировки и в нормальных обычных условиях хранения.

Стоимость доставки, тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

Невыполнение требований по качеству предусматривает возврат некачественного товара за счёт Поставщика.

**Требования к гарантийным обязательствам:**

Гарантия на поставляемый товар должна соответствовать гарантии, установленной заводом изготовителем с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи товара или товарно-транспортной накладной.

Поставщик должен гарантировать возможность безопасного использования товара по назначению в течение гарантийного срока и в течение всего нормативного срока эксплуатации товара в соответствии с законодательством.

Гарантийные обязательства Поставщика на товар устанавливаются в гарантийных документах, которые Поставщик обязан передать Заказчику одновременно с передачей товара.

Гарантия должна быть подтверждена заводом изготовителем и указана в передаваемой документации.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) Поставщик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

Согласовано:

Главный инженер Сосновский С.В.